绿色建筑创建计划立项申报

自评估报告

（居住建筑）

申报项目名称：

申报单位名称：

参与单位名称：

设计星级目标：

湖南省住房和城乡建设厅 制

填写说明

1.本报告适用于申请绿色建筑设计标识的公共建筑，由申报单位填写。

2.“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”；不参评的项在□中填写“○”，如因项目实际情况致使某些条文不参评，请在该条文“评价要点”中阐明原因，并在“实际提交证明材料”中提供证明材料。

3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。

4.本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或公示问题，后果自负。

5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。

目  录

一	评价标准	1

二	项目效果图	1

三	自评内容	2

4.1	节能与能源利用	2

4.2	节能与能源利用	10

4.3	节水与水资源利用	16

4.4	节材与材料资源利用	22

4.5	室内环境质量	24

4.6	运营管理	29

# 评价标准

评价依据：

1．《湖南省绿色建筑评价标准》DBJ 43/T004—2010

2．《湖南省绿色建筑评价技术细则》

3．《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006

4．《绿色建筑评价技术细则》

5．《绿色建筑评价技术细则补充说明》

# 项目效果图

# 自评内容

  - 节地与室外环境

| 名称 | 类别 | 编号 | 标准条文 | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节地与室外环境 | 控制项 | 4.1.1 | 场地建设不破坏本地区文物、历史建筑、风景名胜、自然水系、湿地、基本农田、森林植被和其他保护区。 |  |
|  |  | 4.1.2 | 建筑场地选址无洪涝灾害、无泥石流、滑坡、地陷等地质灾害及含氡土壤的威胁。在抗震设防区符合《建筑抗震设计规范》GB50011要求。建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源。 |  |
|  |  | 4.1.3 | 人均居住用地指标符合《城市居住区规划设计规范》GB50180或当地城市规划管理技术规定的相关要求。 |  |
|  |  | 4.1.4 | 住区建筑布局选择当地适宜朝向，保证室内外的日照环境、采光和通风及视觉卫生要求，符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB50180中相关日照、采光、通风标准的要求。 |  |
|  |  | 4.1.5 | 种植适应当地气候和土壤条件的乡土植物，其占场地全部植物种类的比例不小于70％，并选用少维护、适应性强、病虫害少、对人体无害的植物。 |  |
|  |  | 4.1.6 | 住区的绿地率不低于30％，人均公共绿地面积不低于1m2。 |  |
|  |  | 4.1.7 | 住区内部无排放超标的污染源。 |  |

控制项

4.1.1场地建设不破坏本地区文物、历史建筑、风景名胜、自然水系、湿地、基本农田、森林植被和其他保护区。

- 达标自评：

□达标；□不达标

- 评价要点：

场地内是否有以下资源或地形：

□文物、□历史建筑、□风景名胜、□自然水系、□湿地、□基本农田、□森林植被、

□其他保护区                  、□以上皆无

简要说明场地地形或资源概况（200字以内）。

若含有上款所列资源或地形，简要说明保护或改造的措施（200字以内）。

- 证明材料：

建议提交清单：

土地出让时规划管理部门提供的标准地块规划现状图，由具有资质的第三方提供的环评报告书（表）或场址检测报告，文物局、园林局、旅游局或自然保护区管理部门的相关证明文件，相关处理方案等。

要求：

- 标准地块规划现状图应包括红线范围、竖向标高、原有地物等。若地块中或其周边还涉及文保单位、水体等，地块现状图中还需包含紫线、蓝线与绿线；

- 如场地内有以上资源或地形，应包括相应改造或生态复原措施。

实际提交材料：

4.1.2建筑场地选址无洪涝灾害、无泥石流、滑坡、地陷等地质灾害及含氡土壤的威胁。抗震设防区符合《建筑抗震设计规范》GB50011要求。建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

场地选址附近是否有以下可能的威胁或者危险源：

□洪灾、□泥石流、□滑坡、□地陷、□含氡土壤、□风切变、□抗震不利地段(如地震断裂带、易液化土、人工填土等)、□电磁辐射（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）、□火、爆、有毒物质等（如油库、煤气站、有毒物质车间等）、□以上皆无

避免以上威胁或危险源的简要说明：（300字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

土地出让时规划部门提供的标准地块规划现状地形图、由具有资质的第三方提供的环评报告书（表）或场址检测报告、相关专项报告等。

要求：

- 标准地块规划现状图应包括红线范围、竖向标高、原有地物等。若地块中或其周边还涉及文保单位、水体等，地块现状图中还需包含紫线、蓝线与绿线；

- 应包括场址检测或评价报告；

- 如场地内包含可能的威胁或危险源，应提供针对不同类型威胁或危险源的防护措施。

实际提交材料：

4.1.3人均居住用地指标符合《城市居住区规划设计规范》GB50180或当地城市规划管理技术规定的相关要求。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

项目审批时间：       年

住宅层数：□低层、□多层、□中高层、□高层

住区用地面积：        m2

居住户数：        户

居住人口（按每户3.2人计算）：        人

人均居住用地指标：          m2/人

- 证明材料

建议提交清单：

人均居住用地指标计算书，相关管理部门提供的项目审批文件，由设计单位提供的小区规划设计图纸、说明等。

要求：

1、土地出让时规划部门提供的标准地块规划现状图，包括红线范围、竖向标高、原有地物等。若地块中或其周边还涉及文保单位、水体等，地块现状图中还需包含紫线、蓝线与绿线；

2、技术经济指标中应包含住区用地面积、户数、人均居住用地指标等。

实际提交材料：

4.1.4 住区建筑布局选择当地适宜朝向，保证室内外的日照环境、采光和通风及视觉卫生要求，符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB50180中相关日照、采光、通风标准的要求。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

住区位于        气候区，所在城市为：        ，属于：□大城市、□中小城市

本项目中住宅标准日最低日照时数：       小时

住区内是否有老年人居住建筑：□是、□否

如有老年人居住建筑，则老年人居住建筑冬至日日照时数：          小时

是否为旧区改建内的新建住宅：□是、□否

简要说明本项目住区住宅建筑日照情况：（200字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的建筑总平面设计图纸，由第三方或设计单位提供的日照模拟分析报告。

要求：

- 日照分析报告须通过当地规委认可的计算软件对日照阴影及日照时间进行模拟计算，提供该地块可能产生日照影响范围内的日照分析图及详细的计算说明书。

- 应合理确定日照模拟计算的范围，注意周边相邻建筑对项目日照的影响；

- 应有明确的结论。

实际提交材料清单：

4.1.5种植适应本地区气候和土壤条件的乡土植物，其占场地全部植物种类的比例不小于70％，并选用少维护、适应性强、病虫害少、对人体无害的植物。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

绿化物种是否主要选用适宜当地气候和土壤条件的乡土植物：□是、□否

选用的植物是否少维护、耐候性强、病虫害少、对人体无害：□是、□否

请说明本项目中的主要绿化物种选择原则：（200字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

设计单位提供的绿色建筑设计方案。

要求：

绿色建筑设计方案应说明绿化设计原则、绿化物种选择要求等。

实际提交材料：

4.1.6 住区的绿地率不低于30％，人均公共绿地面积不低于1m2。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

住区各类绿地总面积：              m2（公共绿地、宅旁绿地、公共服务设施所属绿地、道路绿地，及方便居民出入的地下或半地下建筑的屋顶绿化）

住区用地面积：       m2

住区绿地率：           ％

公共绿地面积：           m2

人均公共绿地面积：         m2

- 证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的建筑总平面设计图纸。

要求：

设计图纸上应标明所有绿地位置、面积，给出技术经济指标，如绿地率、人均公共绿地指标。

实际提交材料：

4.1.7住区内部无排放超标的污染源。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

场地内是否有以下建筑或设施：

□餐饮类建筑、□锅炉房、□垃圾运转站、

□其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施（请填写）         、□以上皆无

如有以上建筑或设施，简要说明避免排放超标的控制措施：（200字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的总平面设计图、可体现各控制措施的图纸或说明，由具有资质的第三方提供的环评报告书（表）等。

要求：

如有以上提到的建筑或设施，应说明针对各污染源采取的控制措施，并提供相应的设计图纸。

实际提交材料：

  - 节能与能源利用

| 名称 | 类别 | 编号 | 标准条文 | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能与能源利用 | 控制项 | 4.2.1 | 住宅的建筑及热工设计符合《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001的规定。 |  |
|  |  | 4.2.2 | 当设计采用集中空调系统时，所选用的供冷（热）主机的能效及输送系统的输送能效符合湖南省工程建设地方标准《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003 中的有关规定值，并有冷、热量调节和分户计量设施，且不采取电直接供热。 |  |
|  |  | 4.2.3 | 采用分体和单元式空调的住宅，统一设置室内外机位置。在保证空调运行效率的情况下，不影响外立面的效果，并减少噪音对室内的干扰。 |  |
|  |  | 4.2.4 | 公共场所和部位的照明采用高效光源和高效灯具，并采取节能控制措施。 |  |

控制项

4.2.1住宅的建筑及热工设计符合《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001的规定。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

围护结构热工性能指标比较：

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评建筑 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 |  |  | — |  |  | □ |
| 窗墙比 |  | 东向 | — |  |  | □ |
|  |  | 南向 | — |  |  | □ |
|  |  | 西向 | — |  |  | □ |
|  |  | 北向 | — |  |  | □ |
| 屋顶透明部分面积比例 |  |  | — |  |  | □ |
| 屋面传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  | □ |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  | □ |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  | □ |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热系数K | 东向 |  |  |  | □ |
|  |  | 南向 |  |  |  | □ |
|  |  | 西向 |  |  |  | □ |
|  |  | 北向 |  |  |  | □ |
|  | 遮阳系数SC | 东向 |  |  |  | □ |
|  |  | 南向 |  |  |  | □ |
|  |  | 西向 |  |  |  | □ |
|  |  | 北向 |  |  |  | □ |
| 屋顶透明部分 | 传热系数K |  | W/(m2·K) |  |  | □ |
|  | 遮阳系数SC |  | — |  |  | □ |
| 地面 | 热阻R |  | (m2·K)/W |  |  | □ |
| 地下室外墙 | 热阻R |  | (m2·K)/W |  |  | □ |

能耗计算：

当所设计的建筑不能同时满足湖南省居住建筑节能设计围护结构热工性能的所有规定性指标时，需按照《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001中规定的“对比评定法”进行能耗计算，计算结果为：

| 建筑楼栋 | 建筑分项能耗 | 全年采暖能耗 | 全年空调能耗 | 全年总能耗 | 能耗比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | -- |
|  | 参照建筑 |  |  |  |  |
|  | 实际建筑 |  |  |  |  |
|  | 参照建筑 |  |  |  |  |
|  | 实际建筑 |  |  |  |  |
|  | 参照建筑 |  |  |  |  |
|  | 实际建筑 |  |  |  |  |
|  | 参照建筑 |  |  |  |  |
|  | 实际建筑 |  |  |  |  |

- 证明材料

建议提交清单：

设计单位提供的建筑初步设计说明、设计单位或第三方提供的节能计算报告。

证明材料要求：

1、建筑初步设计说明中应有完整的围护结构热工性能参数说明，其做法应与详图吻合；

2、当所设计的建筑不能同时满足居住建筑节能设计围护结构热工性能的所有规定性指标时，需提供节能计算报告（详见附录一）。

实际提交材料：

4.2.2当设计采用集中空调系统时，所选用的供冷（热）主机的能效及输送系统的输送能效符合湖南省工程建设地方标准《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003 中的有关规定值，并有冷、热量调节和分户计量设施，且不采取电直接供热。

- 达标自评

□达标；□不达标；□不参评（如本项目未采用集中空调系统，此项不参评）

（项目本身原因不参评，仍应在“评价要点”中阐明原因，并在“证明材料”中提供相应的材料，无原因、无证明材料，则判为不达标）

- 评价要点

冷水机组/单元式空调机组性能参数：

| 编号 | 设备类型 | 额定制冷量（kW） | 性能参数（W/W） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际设备 | 标准要求 |

简要说明室温调节方式、分户计量设计及供热热源等情况：（300字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的暖通初步设计图纸，包括初步设计说明、设备清单、各层平面图、剖面图。

要求：

1、暖通初步设计说明中应有对空调系统的完整详细说明，并与设计图纸吻合；

2、暖通初步设计图纸设备列表中应有相关设备性能参数的完整详细说明，必要时附设备说明书。

实际提交材料：

4.2.3采用分体和单元式空调的住宅，统一设置室内外机位置。在保证空调运行效率的情况下，不影响外立面的效果，并减少噪音对室内的干扰。

- 达标自评：

□达标；□不达标；□不参评（如本项目采用集中空调系统，此项不参评）

（项目本身原因不参评，仍应在“评价要点”中阐明原因，并在“证明材料”中提供相应的材料，无原因、无证明材料，则判为不达标）

- 评价要点：

每居室空调室外机位置均统一设置： □是、□否、

简要说明空调室外机设置情况：（200字以内）

- 证明材料：

建议提交清单：

由设计单位提供的建筑初步设计说明及图纸、暖通初步设计说明及图纸。

要求：

1、建筑初步设计图纸中应明确标明空调室外机的位置。

2、暖通初步设计说明中应有对空调采暖系统的完整详细说明，并与设计图纸吻合；

实际提交材料：

4.2.4公共场所和部位的照明采用高效光源和高效灯具，并采取节能控制措施。

- 达标自评：

□达标；□不达标

- 评价要点：

简要说明公共场所和部位照明系统能源形式、主要灯具、控制策略：（200字以内）

照明功率设计值：

| 房间类型 | 设计照度值（Lx） | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实际值 | 现行值 |

- 证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的照明初步设计说明、各层照明平面图、照明控制系统图。

要求：

照明初步设计说明中应有对照明系统、照明设计参数的完整详细说明，并与设计图纸吻合。

实际提交材料：

  - 节水与水资源利用

| 名称 | 类别 | 编号 | 标准条文 | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节水与水资源利用 | 控制项 | 4.3.1 | 在方案、规划阶段制定水资源规划方案，统筹、综合利用各种水资源。雨水利用工程符合《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB50400的规定,合理利用雨水资源。 |  |
|  |  | 4.3.2 | 给水排水系统符合《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定。室外排水系统实行雨、污分流制度。 |  |
|  |  | 4.3.3 | 分户、分类计量，采用节水型器具和设备，避免管网漏损。节水率不低于10%。 |  |
|  |  | 4.3.4 | 景观用水不采用市政供水和自备地下水井供水。 |  |
|  |  | 4.3.5 | 使用非传统水源时，采取用水安全保障措施，且不对人体健康与周围环境产生不良影响。 |  |

控制项

4.3.1 在方案、规划阶段制定水系统规划方案，统筹、综合利用各种水资源。雨水利用工程符合《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB50400的规定,合理利用雨水资源。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

本系统水系统规划方案的内容包括有：□用水定额的确定、□用水量估算及水量平衡、□给排水系统设计、□节水器具、□非传统水源利用、□其他：

简要说明水系统规划方案，包括用水水量和水质的估算与评价原则，用水分配计划、水质和水量保证方案、雨水利用工程等内容：（400字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的给排水初步设计说明、初步设计图纸，非传统水源利用方案等。

要求：

- 给排水初步设计说明中需包含当地水资源情况、用水水量和水质的估算与评价原则、用水分配计划、水质、水量保证方案、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、节水器具、非传统水源利用等。

- 如采用非传统水源，应提供非传统水源利用方案。

实际提交材料：

4.3.2 给水排水系统符合《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定。室外排水系统实行雨、污分流制度。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

给水排水系统设计方案包括：□杂用水系统、□饮用水系统、□消防水系统、□污水排放系统、□中水回用系统、□屋面雨水收集与排放系统等。

室外排水系统是否雨、污分流：□是；□否

简要说明给排水系统方案。（300字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的给排水初步设计说明、初步设计图纸等。

实际提交材料：

4.3.3分户、分类计量，采用节水型器具和设备，避免管网漏损。节水率不低于10％。

1） 达标自评

□达标；□不达标

2） 评价要点

居民生活用水是否分户计量：□是、□否

小区给水是否分类计量：□是、□否

卫生器具是否采用节水器具：□是、□否

节水器具清单：

| 节水器具名称 | 节水器具主要特点 | 节水率 |
| --- | --- | --- |

入户管表前供水压力是否不大于0.2MPa：□是、□否

是否设置集中生活热水系统：□是、□否

如设有集中生活热水系统，简要介绍该生活热水系统，并列出最长循环支管的长度和位置。（150字以内）

简要说明采用的避免管网漏损的措施如采用管道涂衬技术、新型管道及连接技术、选用性能高的阀门、零泄漏阀门等。节水率计算。（200字以内）

3） 证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的给排水初步设计图纸及设计说明，厂家提供的相关产品说明等。

要求：

- 给排水初步设计说明、产品设计说明应说明所采用的高效低耗设备；

- 给排水初步设计说明应说明避免管网漏损的措施等。

实际提交材料：

4.3.4 景观用水不采用市政供水和自备地下水井供水。

- 达标自评

- 达标；□不达标；□不参评（如本项目未设置景观水体，此项不参评）

（项目本身原因不参评，仍应在“评价要点”中阐明原因，并在“证明材料”中提供相应的材料，无原因、无证明材料，则判为不达标）

- 评价要点

地区年平均降雨量约为：              mm

景观用水水源来源：□雨水、□建筑中水、□市政再生水、□其他

- 证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的给排水初步设计图纸、初步设计说明、非传统水源利用方案。

要求：

需包括非传统水源利用方案，并说明用于何种功能，水量估算等。

实际提交材料：

4.3.5 使用非传统水源时，采取用水安全保障措施，且不对人体健康与周围环境产生不良影响。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

非传统水源利用主要信息：

| 来源 | 用途 | 用量 |
| --- | --- | --- |

简要说明非传统水源利用方案，包含以下内容：（300字以内）

- 采用何种措施保证非传统水源在储存、输配等过程中有足够的消毒杀菌能力，并避免水质污染；

- 供水系统是否设有备用水源、溢流装置及相关切换设施等保障水量安全，并进行说明；

- 雨水、再生水等在处理、储存、输配等环节中是否采用安全防护和监（检）测控制措施；

- 若景观水体采用雨水、再生水，请说明水景设计中如何考虑水质安全保障措施。

- 证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的给排水初步设计图纸及设计说明，非传统水源利用方案等。

要求：

需对非传统水源的消毒杀菌、安全防护和检测措施，供水系统切换设施进行说明。

实际提交材料：

  - 节材与材料资源利用

| 名称 | 类别 | 编号 | 标准条文 | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节材与材料资源利用 | 控制项 | 4.4.2 | 建筑造型要素简约，无大量装饰性构件。 |  |

控制项

4.4.2 建筑造型要素简约，无大量装饰性构件。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

1.本项目是否使用了装饰性构件：□是、□否

（没有功能作用的装饰构件主要指：不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅和构架等，且作为构成要素在建筑中大量使用；单纯为追求标志性效果在屋顶等处设立的大型塔、球、曲面等异形构件。）

2.如果使用了装饰性构件，其功能是      （如遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等）。

3.装饰性构件的造价是否低于总造价的百分之二：□是、□否

4.女儿墙高度是否超过规范要求的2倍：□是、□否。

女儿墙高度：         （米）

- 证明材料

建议提交清单：

设计单位提供的建筑、结构设计说明及图纸、由设计单位提供全部装饰性构件及其功能一览表。

要求：

  - 建筑、结构设计说明中应有对装饰性构件功能的文字说明，并标明女儿墙高度；

  - 若装饰性构件较多，须提供全部装饰性构件及其功能一览表。

实际提交材料：

  - 室内环境质量

| 名称 | 类别 | 编号 | 标准条文 | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内环境质量 | 控制项 | 4.5.1 | 每套住宅至少有1个居住空间满足日照标准的要求。当有4个及4个以上居住空间时，至少有2个居住空间满足日照标准的要求。 |  |
|  |  | 4.5.2 | 卧室、起居室(厅)、书房、厨房设置外窗，房间的采光系数不低于现行国家标准《建筑采光设计标准》GB/T 50033的规定。 |  |
|  |  | 4.5.3 | 对建筑围护结构采取有效的隔声、减噪措施。卧室、起居室的允许噪声级在关窗状态下白天不大于45dB(A)，夜间不大于35 dB(A)。楼板和分户墙的空气声计权隔声量不小于45dB，楼板的计权标准化撞击声声压级不大于70dB。户门的空气声计权隔声量不小于30dB；外窗的空气声计权隔声量不小于25dB，沿街时不小于30dB。 |  |
|  |  | 4.5.4 | 居住空间能自然通风，通风开口面积不小于该房间地板面积的8％。 |  |

控制项

4.5.1 每套住宅至少有1个居住空间满足日照标准的要求。当有4个及4个以上居住空间时，至少有2个居住空间满足日照标准的要求。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

每套住宅是否至少有1个居住空间大寒日日照不小于2小时：□是、□否

本项目如有多种户型，请填写下表：

| 户型 | 居住空间个数 | 满足日照标准的居住空间个数 |
| --- | --- | --- |

- 证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的建筑总平面设计图纸，由第三方或设计单位提供的日照模拟分析报告、。

要求：

- 日照分析报告须通过当地规委认可的计算软件对日照阴影及日照时间进行模拟计算，提供该地块可能产生日照影响范围内的日照分析图及详细的计算说明书。

- 应合理确定日照模拟计算的范围，注意周边相邻建筑对项目日照的影响；

- 应有明确的结论。

实际提交材料清单：

4.5.2 卧室、起居室(厅)、书房、厨房设置外窗，房间的采光系数不低于现行国家标准《建筑采光设计标准》GB／T 50033的规定。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

各房间窗地面积比：

| 房间类型 | 采光等级 | 外窗类型（侧窗、矩形天窗、锯齿形天窗、平天窗） | 窗地面积比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际值 | 标准要求 |

若窗地面积比不能满足标准要求，则应进行自然采光模拟计算。

| 房间类型 | 采光系数最低值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 实际值 | 标准要求 |

- 证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的建筑初步设计平面图纸、窗地面积比计算书、采光计算书。

要求：

采光计算书需明确房间功能和采光系数要求，并涵盖所有的户型及朝向。

实际提交材料：

4.5.3 对建筑围护结构采取有效的隔声、减噪措施。卧室、起居室的允许噪声级在关窗状态下白天不大于45dB(A)，夜间不大于35 dB(A)。楼板和分户墙的空气声计权隔声量不小于45dB，楼板的计权标准化撞击声声压级不大于70dB。户门的空气声计权隔声量不小于30dB；外窗的空气声计权隔声量不小于25dB，沿街时不小于30dB。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

卧室、起居室（厅）在关窗状态下的噪声及：白天：       dB(A)；夜间：        dB(A)

楼板的空气声计权隔声量：        dB；  分户墙的空气声计权隔声量：         dB；

楼板的计权标准化撞击声声压级：         dB；

户门的空气声计权隔声量：      dB；  外窗的空气声计权隔声量：      dB；

简要围护结构采用的隔音、降噪措施：（300字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的建筑初步设计说明、由具有资质的第三方提供的环评报告书（表）、噪声模拟报告。

要求：

噪声模拟报告应与环评报告中的参数相一致。

实际提交材料：

4.5.4居住空间能自然通风，通风开口面积不小于该房间地板面积的8％。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

外围护结构通风开口面积与房间地板面积之比：

| 房间类型 | 通风开口面积比例 |
| --- | --- |

若通风开口面积与房间地板面积之比不能满足标准要求，则应进行自然通风模拟，简要说明室内自然通风模拟情况：（300字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的建筑初步设计平面图纸、门窗表、通风模拟计算报告。

要求：

建筑初步设计平面图纸需明确可开启外窗的数量、位置及面积；

实际提交材料：

4.6  运营管理

| 名称 | 类别 | 编号 | 标准条文 | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营管理 | 控制项 | 4.6.2 | 住宅水、电、燃气分户、分类计量与收费。 |  |
|  |  | 4.6.6 | 设备、管道的设置便于维修、改造和更换。 |  |

控制项

4.6.2 住宅水、电、燃气分户、分类计量与收费。

1）达标自评

□达标；□不达标

2）评价要点

住宅内水、电、燃气表具设置是否齐全：□是、□否

住宅中普遍实行“三表到户”、分户收费：□是、□否

简要介绍水、电、燃气的计量方式：（150字以内）

3）证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的电气初步设计说明、给水初步设计说明、暖通初步设计图纸、给排水初步设计图纸。

要求：

相关专业施工图设计说明中应体现计量设备设置情况。

实际提交材料：

4.6.6 设备、管道的设置便于维修、改造和更换。

1）达标自评

□达标；□不达标

2）评价要点

1、管井是否设置在公共部位：□是、□否，若是，设置的位置为                ，具有公共使用功能的管道为                 。

2、具有公共使用功能设备为              。

3、其他便于维修和改造的措施：               。

3）证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的暖通初步设计说明、给排水初步设计说明、暖通初步设计图纸、给排水初步设计图纸。

要求：

相关专业初步设计说明中应有对相应设备、管道设置的说明。

实际提交材料：

模拟分析报告中应有对所使用软件类型、版本的简要说明，对模型简化方法、主要参数设置进行介绍，并提供模拟计算电子文件。下同。

年平均降雨量引自《建筑与小区雨水利用工程技术规范（GB50400-2006）》P47