附件4

现场操作内容和要求、

适用标准和规范及考核表

一、建设工程质量检测主要法律法规

1．《建设工程质量检测管理办法》（部令第141号）

2．《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》

3．《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》（GB50618-2011）

二、《地基基础工程检测》内容、要求及适用标准与规范

内容：低应变法（检测桩身完整性）

1．工作人员指定选手随机抽检单桩4根，编号由工作人员告知，选手根据施工图找到对应的实测基桩。

2．参赛选手使用经计量认证合格的检测仪器。

3．选手独立完成传感器的安装、锤击及数据采集工作。

4．各参赛单位自带检测仪器、打印机、辅助材料。

室内分析：

要求选手独立完成数据传输、分析，波形的打印及结论报告。不要求打印成文，对分析结论的补充说明，可用钢笔在打印的波形页面上作补充判据说明。

标准与规范：

1．《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）

2．《建筑地基检测技术规范》（JGJ340-2015）

3．《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）

4．《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

5．《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）

6．《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB50086-2015）

7．《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）

8．《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）

9．《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）

10．《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》（GB50618-2011）

三、《主体结构工程检测》内容、要求及适用标准与规范

内容：依据《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2008，用国产电磁感应法钢筋探测仪检测混凝土构件中的钢筋间距和保护层厚度。

现场检测程序：参赛选手根据随机抽取的被检测构件编号，由工作人员带领选手到达标注有相应编号的被检测构件，在现场评审委监督下实施现场检测。评委应认真、准确记录选手的起始时间和现场操作情况。

报告撰写：选手必须在规定时间、按要求独立完成检测报告。

标准与规范：

1．《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2004）

2．《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T 50784-2013）

3．《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）

4．《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T 152-2008）

5．《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）

6．《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（JGJ/T 384-2016）

7．《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》（CECS02-2005）

8．《砌体工程现场检测技术标准》（GB/T 50315－2011）

9．《木结构工程施工质量验收规范》（GB 50206-2012）

10．《木结构试验方法标准》（GB/T 50329-2002）

四、《钢结构工程检测》内容、要求及适用标准与规范

参赛选手自行携带经计量认证合格的检测仪器及标准试块。工作人员指定选手随机抽取一块长度不超过350㎜、母材厚度不超过30㎜、材质为Q235或Q345、焊接方法为手工电弧焊或埋弧自动焊的盲样（焊接试板），人工缺欠最多不超过3个（母材缺欠不予考虑）。本实操技术主要考评参赛选手现场操作技能正确性、规范性、娴熟性，报告检测数据、检验结果的准确性等几个方面内容。现场操作技能竞赛均由参赛选手独立完成，竞赛内容包括：仪器设备调试和盲样检测及焊缝超声检测报告的规范编制。仪器设备调试主要考核检测前仪器探伤系统的调试，主要有探头选用、零点测试、折射角测试、DAC制做、参数设置、相关数据记录等内容。盲样检测主要考核GB /T 11345-2013《焊缝无损检测、超声检测技术、检测等级和评定》、GB/T 29711-2013《焊缝无损检测、超声检测焊缝中的显示特征》、GB/T 29712-2013《焊缝无损检测、超声检测验收等级》中规定的检测等级、扫查方法、缺陷尺寸及位置确定等项目，并根据波形和波幅分析、判定缺欠质量。具体详见《钢结构工程检测》技能竞赛考核表3-1、3-2、3-3。

标准与规范：

1．《超声检测》NDT全国特种设备无损检测人员资格考核统编教材。

2．《焊缝无损检测、超声检测技术、检测等级和评定》（GB/T11345-2013）

3．《焊缝无损检测、超声检测验收等级》（GB/T29712-2013）

4．《焊缝无损检测、超声检测焊缝中的显示特征》（GB/T29711-2013）

5．《钢结构焊接规范》（GB 50661-2011）

6．《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）

7．《钢结构工程质量验收规范》GB50205-2001

五、《建筑材料检测》内容、要求及适用标准与规范

内容：采用勃氏透气仪手动法测定水泥的比表面积。

要求：

1．组织单位在考前做好设备的校准工作及样品的密度和孔隙率测量工作；

2．工作人员指定选手随机抽取盲样编号；

3．选手在30分钟的时间内在现场评审委的监督下完成水泥比表面积的试验、计算和原始记录填写。

标准与规范：

1．《通用硅酸盐水泥》GB175-2007/XG1-2009/XG2-2015

2．《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》 GB/T 17671-1999

3．《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011

4．《水泥比表面积测定方法 勃氏法》 GB/T 8074-2008

5．《水泥细度检验方法筛析法》 GB/T 1345-2005

6．《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017

7．《水泥胶砂流动度测定方法》 GB/T 2419-2005

8．《硫铝酸盐水泥》 GB 20472-2006

9．《水泥密度测定方法》 GB/T 208-2014

10．《道路硅酸盐水泥》 GB/T 13693-2017

11．《水泥压蒸安定性试验方法》 GB/T 750-1992

12．《水泥泌水性试验方法》 JC/T 2153-2012

13．《砌筑水泥》 GB/T 3183-2017

14．《混凝土外加剂应用技术规范》 GB 50119-2013

15．《混凝土外加剂》 GB 8076-2008

16．《混凝土膨胀剂》 GB/T 23439-2017

17．《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB/T 8077-2012

18．《矿物掺合料应用技术规范》 GB/T 51003-2014

19．《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 GB/T 1596-2017

20．《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》 GB/T 18046-2008

21．《高强高性能混凝土用矿物外加剂》 GB/T 18736-2017

22．《水泥基渗透结晶型防水材料》 GB 18445-2012

23．《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准(附条文说明)》 JGJ 52-2006

24．《建设用卵石、碎石》 GB/T 14685-2011

25．《建设用砂》GB/T14684-2011

26．《混凝土质量控制标准》 GB 50164-2011

27．《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2002

28．《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011

29．《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016

30．《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009

31．《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015

32．《混凝土泵送施工技术规程》 JGJ/T 10-2011

33．《预拌混凝土》 GB/T 14902-2012

34．《混凝土结构工程施工规范》 GB 50666-2011

35．《粉煤灰混凝土应用技术规范》 GB/T 50146-2014

36．《高性能混凝土应用技术规程》 CECS 207-2006

37．《透水水泥混凝土路面技术规程》 CJJ/T 135-2009

38．《大体积混凝土施工规范》 GB 50496-2009

39．《蒸压加气混凝土性能试验方法》 GB/T 11969-2008

40．《石灰石粉在混凝土中应用技术规程》 JGJ/T 318-2014

41．《自密实混凝土应用技术规程》CECS203-2006

42．《再生沥青混凝土》 GB/T 25033-2010

43．《混凝土强度检验评定标准》 GB/T 50107-2010

44．《铁路混凝土工程施工质量验收标准》 TB 10424-2010

45．《混凝土耐久性检验评定标准》 JGJ/T 193-2009

46．《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 JGJ/T 70-2009

47．《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ/T 98-2010

48．《预拌砂浆》 GB/T 25181-2010

49．《冷轧带肋钢筋》 GB/T 13788-2017

50．《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》 GB 1499.1-2008

51．《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T1499.2-2007

52．《钢筋机械连接技术规程》 JGJ 107-2016

53．《钢筋焊接及验收规程》 JGJ 18-2012

54．《碳素结构钢》 GB/T 700-2006

55．《建筑用轻钢龙骨》 GB/T 11981-2008

56．《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》 GB/T 228.1-2010

57．《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB 50203-2011

58．《墙体材料术语》 GB/T 18968-2003

59．《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012

60．《烧结多孔砖和多孔砌块》 GB 13544-2011

61．《烧结空心砖和空心砌块》 GB/T 13545-2014

62．《轻集料混凝土小型空心砌块》 GB/T 15229-2011

63．《陶瓷砖》 GB/T 4100-2015

64．《陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定》 GB/T 3810.3-2016

65．《墙体材料应用统一技术规范》 GB 50574-2010

66．《烧结普通砖》 GB 5101-2003

67．《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013

68．《蒸压加气混凝土砌块》 GB 11968-2006

69．《防滑陶瓷砖》 GB/T 35153-2017

70．《陶瓷砖胶粘剂》 JC/T 547-2017

71．《薄型陶瓷砖》 JC/T 2195-2013

72．《天然饰面石材试验方法 第2部分：干燥、水饱和弯曲强度试验方法》 GB/T 9966.2-2001

73．《天然饰面石材试验方法 第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法》 GB/T 9966.1-2001

74．《细木工板》 GB/T 5849-2016

75．《陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验》 GB/T 3810.2-2016

76．《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210-2001

77．《纸面石膏板》 GB/T 9775-2008

78．《天然花岗石建筑板材》 GB/T 18601-2009

79．《广场路面用天然石材》 JC/T 2114-2012

80．《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB 18580-2017

81．《装饰纸面石膏板》 JC/T 997-2006

82．《天然大理石建筑板材》 GB/T 19766-2016

83．《儿童房装饰用水性木器涂料》 GB/T 33394-2016

84．《建筑装饰用水磨石》 JC/T 507-2012

85．《装饰石膏板》 JC/T 799-2016

86．《天然砂岩建筑板材》 GB/T 23452-2009

87．《沥青延度测定法》 GB/T 4508-2010

88．《沥青针入度测定法》 GB/T 4509-2010

89．《土工试验方法标准[2007版]》 GB/T 50123-1999

90．《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB 50202-2002

91．《沥青软化点测定法 环球法》 GB/T 4507-2014

92．《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011

93．《自粘聚合物改性沥青防水卷材》 GB 23441-2009

94．《高分子防水材料 第1部分：片材》 GB 18173.1-2012

95．《预铺/湿铺防水卷材》 GB/T 23457-2009

96．《地下防水工程质量验收规范》 GB 50208-2011

97．《塑性体改性沥青防水卷材》 GB 18243-2008

98．《屋面工程质量验收规范》 GB 50207-2012

99．《弹性体改性沥青防水卷材》 GB 18242-2008

100．《建筑防水卷材试验方法 第4部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量》 GB/T 328.4-2007

101．《合成树脂乳液内墙涂料》 GB/T 9756-2009

102．《合成树脂乳液外墙涂料》 GB/T 9755-2014

103．《高分子防水材料 第1部分：片材》 GB 18173.1-2012

104．《建筑外墙防水工程技术规程》 JGJ/T 235-2011

105．《聚氨酯防水涂料》 GB/T 19250-2013

106．《聚合物水泥防水涂料》 GB/T 23445-2009

107．《建筑防水工程现场检测技术规范》 JGJ/T 299-2013

108．《建筑防水涂料试验方法》 GB/T 16777-2008

109．《住宅室内防水工程技术规范》 JGJ 298-2013

110．《地下工程防水技术规范》 GB 50108-2008

111．《非固化橡胶沥青防水涂料》 JC/T 2428-2017

112．《饰面型防火涂料》 GB 12441-2018

113．《建筑涂料涂层耐温变性试验方法》 JG/T 25-2017

114．《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T24-2000》 JG/T 24-2000

115．《热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材》 GB 27789-2011

116．《湿铺防水卷材》 GB/T 35467-2017

117．《预铺防水卷材》 GB/T 23457-2017

118．《环氧树脂防水涂料》 JC/T 2217-2014

119．《硅改性丙烯酸渗透性防水涂料》 JG/T 349-2011

120．《聚合物乳液建筑防水涂料》 JC/T 864-2008

121．《外墙水性氟涂料》 JG/T 508-2016

122．《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》 GB/T 35468-2017

123．《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2013

124．《建筑材料试验检测培训资料》

六、竞赛考核表

《地基基础工程检测》技能竞赛考核表

（表1-1）

| 选手编号 |  | 理论知识综合考核成绩 |  | 考核用时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测方法 | 低应变法 |  |  |  |  |
| 基桩编号 |  |  |  |  |  |
| 现场采集 起止时间 |  |  |  |  |  |
| 现场考核 得 分 |  |  |  |  |  |
| 现场采集 评 委 | 主评审签名： |  |  |  |  |
|  | 监审委签名： |  |  |  |  |
| 室内分析 起止时间 |  |  |  |  |  |
| 室内分析 得 分 |  |  |  |  |  |
| 室内分析 评 委 | 主评委签名： |  |  |  |  |
|  | 监审委签名： |  |  |  |  |
| 备 注 | 现场操作包括：参数设置（桩长、桩径、波速、低通、积分等）、传感器安装部位、原始记录信息、测点数和力锤的选配及击点位置。 |  |  |  |  |

《地基基础工程检测》技能竞赛考核结论表

（表1-2）

| 选手编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号 | 桩长 （m） | 桩径 （m） | 砼强度 （Cn） | 波速 （m/s） |  | 桩身完整性评价 |  | 完整性 类 别 | 检测 方法 |
| 检测综合 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选手综合 得分 |  |  |  |  | 评判委负责人： |  | 监审委负责人： |  |  |

注：1．现场检测数据处理的结果填入上表；

2．附规范要求的检测波形图及分析判定依据。

《主体结构工程检测》技能竞赛考核表

（混凝土中钢筋间距检测原始记录）

（表2-1）

| 选手编号 |  |  |  |  |  | 构件名称 及编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设计配筋间距（mm） | 检测部位 | 钢筋间距Si （mm） |  |  |  |  |  |  |  | 验证值 （mm） | 备注 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| 检测部位 示意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

《主体结构工程检测》技能竞赛考核表

（混凝土中钢筋保护层厚度检测原始记录）

（表2-2）

| 选手编号 |  |  |  | 构件名称 及编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器 |  |  |  |  |  |  | 垫块厚度C0 （mm） |  |  |  |
| 序号 | 保护层厚度设计值（mm） | 检测 部位 | 钢筋公称直径（mm） | 钢筋保护层厚度检测值（mm） |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 第一次检测值Ci1 | 第二次检测值Ci2 |  |  | 平均值 | 验证值 |  |
| 检测部位 示意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

《钢结构工程检测》技能竞赛考核表

（表3-1）

| 选手编号 |  |  |  |  | 盲样编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 考核内容 |  |  |  | 总分 |  | 分数 | 评分 |
| 1 | 检测 准备 | 1、工件规格测量与记录 |  |  |  | 5分 |  | 2 |  |
|  |  | 2、斜探头选择（频率、晶片尺寸、折射角） |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 3、直探头选择（频率、晶片尺寸） |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2 | 仪器-探头系统调 试 | 1、斜探头零点与声速校正（声速3220~3280m/s） |  |  |  | 15分 |  | 2 |  |
|  |  | 2、斜探头折射角度测量 |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 3、斜探头距离-波幅曲线（至少3点，且深度≥2T） |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 4、直探头零点与声速校正（声速5900~5960m/s） |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | - 斜探头信噪比测试 - 最大声程处的H0调到全屏高度（FSH）的50% - 提高增益26dB - 最大噪声电平是否低于全屏高度（FSH）的50%，并实测信噪比。 |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 3 | 母材检测 | 1、检测范围（斜探头移动区域1.25P） |  |  |  | 0分 |  | 0 |  |
|  |  | 2、检测灵敏度（不低于H0，在RB试块上调节灵敏度） |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 3、检测覆盖率（不低于15%探头直径） |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4 | 缺欠 检测 | 1、检测灵敏度确定（最大声程处评定等级不低于全屏高度（FSH）的20%） |  |  |  | 50分 |  | 5 |  |
|  |  | 2、纵向扫查探头移动区（≥1.25P） |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 3、纵向扫查覆盖率（≥15%探头宽度） |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 4、缺欠定位采用环绕、转角等方法 |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 5、缺欠测长及水平位置确定（S1、S2） |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 6、缺欠深度 |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 7、缺欠最大波幅位置（S3）确定 |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 8、缺欠最大波幅定量（H0±△dB） |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 9、缺欠距离焊缝中心线位置Y（Y= - mm;+ mm） |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 5 | 系统 校验 | 检测完毕后是否进行了灵敏度校验 |  |  |  | 5分 |  | 5 |  |
| 6 | 报告与 数据记录 | 1、报告内容：完整、清晰、数据记录齐全 |  |  |  | 25分 |  | 6 |  |
|  |  | 2、示意图缺陷位置、尺寸表达正确 |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  | 3、缺欠评定（可验收或不可验收） |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 主评委签名： |  |  |  | 监审委签名： |  |  |  | 得分 |  |

《钢结构工程检测》技能竞赛考核表

（焊缝超声检测结果表）

（表3-2）

| 选手编号 |  |  |  |  | 盲样编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缺欠编号 | 缺欠左端点 位置S1（㎜） | 缺欠右端点位置S2（㎜） | 缺欠最高波位置S3（㎜） | 缺欠指示长度L（㎜） | 缺欠离焊缝中心线位置 Y（±㎜） | 缺欠最高波幅度H0±dB | 缺欠最高波指示深度㎜ | 评定 结果 | 板厚㎜ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：S1---缺欠左端点距试板基准边的距离；S2---缺欠右端点距试板基准边的距离；S3---缺欠波幅最高点距试板基准边的距离

《钢结构工程检测》技能竞赛考核表

（焊缝超声检测报告）

（表3-3）

| 选手编号 |  |  |  |  | 盲样编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工件 参数 | 焊缝型式 |  |  |  | 焊缝长度（mm） |  |  |
|  | 焊接方法 |  |  |  | 材料牌号 |  |  |
|  | 表面状态 |  |  |  | 板厚（mm） |  |  |
|  | 热处理状态 |  |  |  | 坡口形式 |  |  |
| 器材参数 | 仪器型号 |  |  |  | 试块型号 |  |  |
|  | 探头规格 |  |  |  | 耦合剂 |  | □浆糊；□机油；□水 |
| 技术要求 | 检测标准 |  |  |  | 技术方法 |  |  |
|  | 检测等级 |  |  |  | 检测灵敏度 |  |  |
|  | 验收标准 |  |  |  | 母材检测 |  | □合格；□不合格 |
|  | 验收等级 |  |  |  | 传输修正 |  |  |
|  | 检测比例 |  |  |  | 信噪比 |  |  |
| 缺欠位置示意图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测综合结论： |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  |  | 评判委负责人： |  | 监审委负责人： |  |

《建筑材料检测》技能竞赛考核表

（表4-1）

| 参赛人员编号 |  |  | 参赛项目 |  | 水泥比表面积 | 样品 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入场时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |  | 出场 时间 | 年 月 日 时 分 |  |
| 序号 | 分项考核 |  |  | 成绩 | 备 注 |  |  |
| 1 | 设备检查：0-5分 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备参数设定：0-5分 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 试料层制备：0-10分 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 试验结果计算:0-10分 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 试验原始记录：0-20分 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 比表面积结果准确度：0-50分 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 综合评分：0-100分 |  |  |  |  |  |  |
| 评判委负责人： |  |  |  |  | 监审委负责人： |  |  |

抄送：中华全国总工会，国家人力资源和社会保障部，国家住房和城

乡建设部，中国海员建设工会。

湖南省总工会办公室 附件4

现场操作内容和要求、

适用标准和规范及考核表

一、建设工程质量检测主要法律法规

1．《建设工程质量检测管理办法》（部令第141号）

2．《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》

3．《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》（GB50618-2011）

二、《地基基础工程检测》内容、要求及适用标准与规范

内容：低应变法（检测桩身完整性）

1．工作人员指定选手随机抽检单桩4根，编号由工作人员告知，选手根据施工图找到对应的实测基桩。

2．参赛选手使用经计量认证合格的检测仪器。

3．选手独立完成传感器的安装、锤击及数据采集工作。

4．各参赛单位自带检测仪器、打印机、辅助材料。

室内分析：

要求选手独立完成数据传输、分析，波形的打印及结论报告。不要求打印成文，对分析结论的补充说明，可用钢笔在打印的波形页面上作补充判据说明。

标准与规范：

1．《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）

2．《建筑地基检测技术规范》（JGJ340-2015）

3．《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）

4．《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

5．《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）

6．《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB50086-2015）

7．《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）

8．《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）

9．《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）

10．《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》（GB50618-2011）

三、《主体结构工程检测》内容、要求及适用标准与规范

内容：依据《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2008，用国产电磁感应法钢筋探测仪检测混凝土构件中的钢筋间距和保护层厚度。

现场检测程序：参赛选手根据随机抽取的被检测构件编号，由工作人员带领选手到达标注有相应编号的被检测构件，在现场评审委监督下实施现场检测。评委应认真、准确记录选手的起始时间和现场操作情况。

报告撰写：选手必须在规定时间、按要求独立完成检测报告。

标准与规范：

1．《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2004）

2．《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T 50784-2013）

3．《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）

4．《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T 152-2008）

5．《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）

6．《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（JGJ/T 384-2016）

7．《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》（CECS02-2005）

8．《砌体工程现场检测技术标准》（GB/T 50315－2011）

9．《木结构工程施工质量验收规范》（GB 50206-2012）

10．《木结构试验方法标准》（GB/T 50329-2002）

四、《钢结构工程检测》内容、要求及适用标准与规范

参赛选手自行携带经计量认证合格的检测仪器及标准试块。工作人员指定选手随机抽取一块长度不超过350㎜、母材厚度不超过30㎜、材质为Q235或Q345、焊接方法为手工电弧焊或埋弧自动焊的盲样（焊接试板），人工缺欠最多不超过3个（母材缺欠不予考虑）。本实操技术主要考评参赛选手现场操作技能正确性、规范性、娴熟性，报告检测数据、检验结果的准确性等几个方面内容。现场操作技能竞赛均由参赛选手独立完成，竞赛内容包括：仪器设备调试和盲样检测及焊缝超声检测报告的规范编制。仪器设备调试主要考核检测前仪器探伤系统的调试，主要有探头选用、零点测试、折射角测试、DAC制做、参数设置、相关数据记录等内容。盲样检测主要考核GB /T 11345-2013《焊缝无损检测、超声检测技术、检测等级和评定》、GB/T 29711-2013《焊缝无损检测、超声检测焊缝中的显示特征》、GB/T 29712-2013《焊缝无损检测、超声检测验收等级》中规定的检测等级、扫查方法、缺陷尺寸及位置确定等项目，并根据波形和波幅分析、判定缺欠质量。具体详见《钢结构工程检测》技能竞赛考核表3-1、3-2、3-3。

标准与规范：

1．《超声检测》NDT全国特种设备无损检测人员资格考核统编教材。

2．《焊缝无损检测、超声检测技术、检测等级和评定》（GB/T11345-2013）

3．《焊缝无损检测、超声检测验收等级》（GB/T29712-2013）

4．《焊缝无损检测、超声检测焊缝中的显示特征》（GB/T29711-2013）

5．《钢结构焊接规范》（GB 50661-2011）

6．《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）

7．《钢结构工程质量验收规范》GB50205-2001

五、《建筑材料检测》内容、要求及适用标准与规范

内容：采用勃氏透气仪手动法测定水泥的比表面积。

要求：

1．组织单位在考前做好设备的校准工作及样品的密度和孔隙率测量工作；

2．工作人员指定选手随机抽取盲样编号；

3．选手在30分钟的时间内在现场评审委的监督下完成水泥比表面积的试验、计算和原始记录填写。

标准与规范：

1．《通用硅酸盐水泥》GB175-2007/XG1-2009/XG2-2015

2．《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》 GB/T 17671-1999

3．《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011

4．《水泥比表面积测定方法 勃氏法》 GB/T 8074-2008

5．《水泥细度检验方法筛析法》 GB/T 1345-2005

6．《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017

7．《水泥胶砂流动度测定方法》 GB/T 2419-2005

8．《硫铝酸盐水泥》 GB 20472-2006

9．《水泥密度测定方法》 GB/T 208-2014

10．《道路硅酸盐水泥》 GB/T 13693-2017

11．《水泥压蒸安定性试验方法》 GB/T 750-1992

12．《水泥泌水性试验方法》 JC/T 2153-2012

13．《砌筑水泥》 GB/T 3183-2017

14．《混凝土外加剂应用技术规范》 GB 50119-2013

15．《混凝土外加剂》 GB 8076-2008

16．《混凝土膨胀剂》 GB/T 23439-2017

17．《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB/T 8077-2012

18．《矿物掺合料应用技术规范》 GB/T 51003-2014

19．《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 GB/T 1596-2017

20．《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》 GB/T 18046-2008

21．《高强高性能混凝土用矿物外加剂》 GB/T 18736-2017

22．《水泥基渗透结晶型防水材料》 GB 18445-2012

23．《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准(附条文说明)》 JGJ 52-2006

24．《建设用卵石、碎石》 GB/T 14685-2011

25．《建设用砂》GB/T14684-2011

26．《混凝土质量控制标准》 GB 50164-2011

27．《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2002

28．《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011

29．《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016

30．《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009

31．《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015

32．《混凝土泵送施工技术规程》 JGJ/T 10-2011

33．《预拌混凝土》 GB/T 14902-2012

34．《混凝土结构工程施工规范》 GB 50666-2011

35．《粉煤灰混凝土应用技术规范》 GB/T 50146-2014

36．《高性能混凝土应用技术规程》 CECS 207-2006

37．《透水水泥混凝土路面技术规程》 CJJ/T 135-2009

38．《大体积混凝土施工规范》 GB 50496-2009

39．《蒸压加气混凝土性能试验方法》 GB/T 11969-2008

40．《石灰石粉在混凝土中应用技术规程》 JGJ/T 318-2014

41．《自密实混凝土应用技术规程》CECS203-2006

42．《再生沥青混凝土》 GB/T 25033-2010

43．《混凝土强度检验评定标准》 GB/T 50107-2010

44．《铁路混凝土工程施工质量验收标准》 TB 10424-2010

45．《混凝土耐久性检验评定标准》 JGJ/T 193-2009

46．《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 JGJ/T 70-2009

47．《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ/T 98-2010

48．《预拌砂浆》 GB/T 25181-2010

49．《冷轧带肋钢筋》 GB/T 13788-2017

50．《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》 GB 1499.1-2008

51．《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T1499.2-2007

52．《钢筋机械连接技术规程》 JGJ 107-2016

53．《钢筋焊接及验收规程》 JGJ 18-2012

54．《碳素结构钢》 GB/T 700-2006

55．《建筑用轻钢龙骨》 GB/T 11981-2008

56．《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》 GB/T 228.1-2010

57．《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB 50203-2011

58．《墙体材料术语》 GB/T 18968-2003

59．《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012

60．《烧结多孔砖和多孔砌块》 GB 13544-2011

61．《烧结空心砖和空心砌块》 GB/T 13545-2014

62．《轻集料混凝土小型空心砌块》 GB/T 15229-2011

63．《陶瓷砖》 GB/T 4100-2015

64．《陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定》 GB/T 3810.3-2016

65．《墙体材料应用统一技术规范》 GB 50574-2010

66．《烧结普通砖》 GB 5101-2003

67．《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013

68．《蒸压加气混凝土砌块》 GB 11968-2006

69．《防滑陶瓷砖》 GB/T 35153-2017

70．《陶瓷砖胶粘剂》 JC/T 547-2017

71．《薄型陶瓷砖》 JC/T 2195-2013

72．《天然饰面石材试验方法 第2部分：干燥、水饱和弯曲强度试验方法》 GB/T 9966.2-2001

73．《天然饰面石材试验方法 第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法》 GB/T 9966.1-2001

74．《细木工板》 GB/T 5849-2016

75．《陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验》 GB/T 3810.2-2016

76．《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210-2001

77．《纸面石膏板》 GB/T 9775-2008

78．《天然花岗石建筑板材》 GB/T 18601-2009

79．《广场路面用天然石材》 JC/T 2114-2012

80．《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB 18580-2017

81．《装饰纸面石膏板》 JC/T 997-2006

82．《天然大理石建筑板材》 GB/T 19766-2016

83．《儿童房装饰用水性木器涂料》 GB/T 33394-2016

84．《建筑装饰用水磨石》 JC/T 507-2012

85．《装饰石膏板》 JC/T 799-2016

86．《天然砂岩建筑板材》 GB/T 23452-2009

87．《沥青延度测定法》 GB/T 4508-2010

88．《沥青针入度测定法》 GB/T 4509-2010

89．《土工试验方法标准[2007版]》 GB/T 50123-1999

90．《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB 50202-2002

91．《沥青软化点测定法 环球法》 GB/T 4507-2014

92．《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011

93．《自粘聚合物改性沥青防水卷材》 GB 23441-2009

94．《高分子防水材料 第1部分：片材》 GB 18173.1-2012

95．《预铺/湿铺防水卷材》 GB/T 23457-2009

96．《地下防水工程质量验收规范》 GB 50208-2011

97．《塑性体改性沥青防水卷材》 GB 18243-2008

98．《屋面工程质量验收规范》 GB 50207-2012

99．《弹性体改性沥青防水卷材》 GB 18242-2008

100．《建筑防水卷材试验方法 第4部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量》 GB/T 328.4-2007

101．《合成树脂乳液内墙涂料》 GB/T 9756-2009

102．《合成树脂乳液外墙涂料》 GB/T 9755-2014

103．《高分子防水材料 第1部分：片材》 GB 18173.1-2012

104．《建筑外墙防水工程技术规程》 JGJ/T 235-2011

105．《聚氨酯防水涂料》 GB/T 19250-2013

106．《聚合物水泥防水涂料》 GB/T 23445-2009

107．《建筑防水工程现场检测技术规范》 JGJ/T 299-2013

108．《建筑防水涂料试验方法》 GB/T 16777-2008

109．《住宅室内防水工程技术规范》 JGJ 298-2013

110．《地下工程防水技术规范》 GB 50108-2008

111．《非固化橡胶沥青防水涂料》 JC/T 2428-2017

112．《饰面型防火涂料》 GB 12441-2018

113．《建筑涂料涂层耐温变性试验方法》 JG/T 25-2017

114．《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T24-2000》 JG/T 24-2000

115．《热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材》 GB 27789-2011

116．《湿铺防水卷材》 GB/T 35467-2017

117．《预铺防水卷材》 GB/T 23457-2017

118．《环氧树脂防水涂料》 JC/T 2217-2014

119．《硅改性丙烯酸渗透性防水涂料》 JG/T 349-2011

120．《聚合物乳液建筑防水涂料》 JC/T 864-2008

121．《外墙水性氟涂料》 JG/T 508-2016

122．《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》 GB/T 35468-2017

123．《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2013

124．《建筑材料试验检测培训资料》

六、竞赛考核表

《地基基础工程检测》技能竞赛考核表

（表1-1）

| 选手编号 |  | 理论知识综合考核成绩 |  | 考核用时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测方法 | 低应变法 |  |  |  |  |
| 基桩编号 |  |  |  |  |  |
| 现场采集 起止时间 |  |  |  |  |  |
| 现场考核 得 分 |  |  |  |  |  |
| 现场采集 评 委 | 主评审签名： |  |  |  |  |
|  | 监审委签名： |  |  |  |  |
| 室内分析 起止时间 |  |  |  |  |  |
| 室内分析 得 分 |  |  |  |  |  |
| 室内分析 评 委 | 主评委签名： |  |  |  |  |
|  | 监审委签名： |  |  |  |  |
| 备 注 | 现场操作包括：参数设置（桩长、桩径、波速、低通、积分等）、传感器安装部位、原始记录信息、测点数和力锤的选配及击点位置。 |  |  |  |  |

《地基基础工程检测》技能竞赛考核结论表

（表1-2）

| 选手编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号 | 桩长 （m） | 桩径 （m） | 砼强度 （Cn） | 波速 （m/s） |  | 桩身完整性评价 |  | 完整性 类 别 | 检测 方法 |
| 检测综合 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选手综合 得分 |  |  |  |  | 评判委负责人： |  | 监审委负责人： |  |  |

注：1．现场检测数据处理的结果填入上表；

2．附规范要求的检测波形图及分析判定依据。

《主体结构工程检测》技能竞赛考核表

（混凝土中钢筋间距检测原始记录）

（表2-1）

| 选手编号 |  |  |  |  |  | 构件名称 及编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设计配筋间距（mm） | 检测部位 | 钢筋间距Si （mm） |  |  |  |  |  |  |  | 验证值 （mm） | 备注 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| 检测部位 示意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

《主体结构工程检测》技能竞赛考核表

（混凝土中钢筋保护层厚度检测原始记录）

（表2-2）

| 选手编号 |  |  |  | 构件名称 及编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器 |  |  |  |  |  |  | 垫块厚度C0 （mm） |  |  |  |
| 序号 | 保护层厚度设计值（mm） | 检测 部位 | 钢筋公称直径（mm） | 钢筋保护层厚度检测值（mm） |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 第一次检测值Ci1 | 第二次检测值Ci2 |  |  | 平均值 | 验证值 |  |
| 检测部位 示意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

《钢结构工程检测》技能竞赛考核表

（表3-1）

| 选手编号 |  |  |  |  | 盲样编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 考核内容 |  |  |  | 总分 |  | 分数 | 评分 |
| 1 | 检测 准备 | 1、工件规格测量与记录 |  |  |  | 5分 |  | 2 |  |
|  |  | 2、斜探头选择（频率、晶片尺寸、折射角） |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 3、直探头选择（频率、晶片尺寸） |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2 | 仪器-探头系统调 试 | 1、斜探头零点与声速校正（声速3220~3280m/s） |  |  |  | 15分 |  | 2 |  |
|  |  | 2、斜探头折射角度测量 |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 3、斜探头距离-波幅曲线（至少3点，且深度≥2T） |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 4、直探头零点与声速校正（声速5900~5960m/s） |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | - 斜探头信噪比测试 - 最大声程处的H0调到全屏高度（FSH）的50% - 提高增益26dB - 最大噪声电平是否低于全屏高度（FSH）的50%，并实测信噪比。 |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 3 | 母材检测 | 1、检测范围（斜探头移动区域1.25P） |  |  |  | 0分 |  | 0 |  |
|  |  | 2、检测灵敏度（不低于H0，在RB试块上调节灵敏度） |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 3、检测覆盖率（不低于15%探头直径） |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4 | 缺欠 检测 | 1、检测灵敏度确定（最大声程处评定等级不低于全屏高度（FSH）的20%） |  |  |  | 50分 |  | 5 |  |
|  |  | 2、纵向扫查探头移动区（≥1.25P） |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 3、纵向扫查覆盖率（≥15%探头宽度） |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 4、缺欠定位采用环绕、转角等方法 |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 5、缺欠测长及水平位置确定（S1、S2） |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 6、缺欠深度 |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 7、缺欠最大波幅位置（S3）确定 |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 8、缺欠最大波幅定量（H0±△dB） |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 9、缺欠距离焊缝中心线位置Y（Y= - mm;+ mm） |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 5 | 系统 校验 | 检测完毕后是否进行了灵敏度校验 |  |  |  | 5分 |  | 5 |  |
| 6 | 报告与 数据记录 | 1、报告内容：完整、清晰、数据记录齐全 |  |  |  | 25分 |  | 6 |  |
|  |  | 2、示意图缺陷位置、尺寸表达正确 |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  | 3、缺欠评定（可验收或不可验收） |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 主评委签名： |  |  |  | 监审委签名： |  |  |  | 得分 |  |

《钢结构工程检测》技能竞赛考核表

（焊缝超声检测结果表）

（表3-2）

| 选手编号 |  |  |  |  | 盲样编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缺欠编号 | 缺欠左端点 位置S1（㎜） | 缺欠右端点位置S2（㎜） | 缺欠最高波位置S3（㎜） | 缺欠指示长度L（㎜） | 缺欠离焊缝中心线位置 Y（±㎜） | 缺欠最高波幅度H0±dB | 缺欠最高波指示深度㎜ | 评定 结果 | 板厚㎜ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：S1---缺欠左端点距试板基准边的距离；S2---缺欠右端点距试板基准边的距离；S3---缺欠波幅最高点距试板基准边的距离

《钢结构工程检测》技能竞赛考核表

（焊缝超声检测报告）

（表3-3）

| 选手编号 |  |  |  |  | 盲样编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工件 参数 | 焊缝型式 |  |  |  | 焊缝长度（mm） |  |  |
|  | 焊接方法 |  |  |  | 材料牌号 |  |  |
|  | 表面状态 |  |  |  | 板厚（mm） |  |  |
|  | 热处理状态 |  |  |  | 坡口形式 |  |  |
| 器材参数 | 仪器型号 |  |  |  | 试块型号 |  |  |
|  | 探头规格 |  |  |  | 耦合剂 |  | □浆糊；□机油；□水 |
| 技术要求 | 检测标准 |  |  |  | 技术方法 |  |  |
|  | 检测等级 |  |  |  | 检测灵敏度 |  |  |
|  | 验收标准 |  |  |  | 母材检测 |  | □合格；□不合格 |
|  | 验收等级 |  |  |  | 传输修正 |  |  |
|  | 检测比例 |  |  |  | 信噪比 |  |  |
| 缺欠位置示意图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测综合结论： |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  |  | 评判委负责人： |  | 监审委负责人： |  |

《建筑材料检测》技能竞赛考核表

（表4-1）

| 参赛人员编号 |  |  | 参赛项目 |  | 水泥比表面积 | 样品 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入场时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |  | 出场 时间 | 年 月 日 时 分 |  |
| 序号 | 分项考核 |  |  | 成绩 | 备 注 |  |  |
| 1 | 设备检查：0-5分 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备参数设定：0-5分 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 试料层制备：0-10分 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 试验结果计算:0-10分 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 试验原始记录：0-20分 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 比表面积结果准确度：0-50分 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 综合评分：0-100分 |  |  |  |  |  |  |
| 评判委负责人： |  |  |  |  | 监审委负责人： |  |  |

抄送：中华全国总工会，国家人力资源和社会保障部，国家住房和城

乡建设部，中国海员建设工会。

湖南省总工会办公室                     2018年6月29日印发