## Sheet1
附件3-3
施工单位消防施工质量行为抽查表
项目名称： 单位名称：
序号 | 检查项 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 备注
|  | 符合 | 不符合 | 未涉及
1 | 总承包单位消防关键岗位人员管理 |  |  |  | £总承包单位未配备消防工程关键岗位人员、或未明确消防工程质量职责划分 £总承包单位项目经理、技术负责人、施工员、质量员等关键岗位人员未履行涉及消防工程质量职责或无相关记录（含影像资料及台账，下同） £其他： 。
2 | 分包单位管理 |  |  |  | £分包单位未配备消防工程关键岗位人员、或未明确消防工程职责划分 £分包单位项目经理、技术负责人等关键岗位人员未履行涉及消防工程质量职责或无相关记录 £总包单位未履行总包管理职责 £其他： 。
3 | 消防施工技术管理（含分包） |  |  |  | □施工组织设计中无建筑防火或消防设施施工相关内容 □未按规定组织相关技术专项（含建筑防火、消防设施及检测等）方案编审 □施工组织设计或专项方案无针对性、可操作性，存在明显错误等； □未按规定设置施工样板或组织技术交底或无相关记录等 □未按施工图、专项方案或技术交底实施等； □其他： 。
4 | 消防料材产品进场管理 |  |  |  | □消防材料产品未按规定进场验收或未经检验合格擅自使用等 □未分类建立进场消防材料产品（含不合格）验收台账或台账内容不完善 □无进场验收资料（包括火灾报警产品、灭火设备产品强制性产品认证证书）或资料不齐全、不真实 □其他： 。
5 | 系统调试 |  |  |  | £无消防设施系统调试方案，或方案未经监理审批 £未按规定进行消防设施系统调试，或无相关记录 £其他： 。
6 | 消防过程质量验收（含检测）管理 |  |  |  | £涉及消防的隐蔽工程、检验批、分部分项工程、工程竣工等验收前，未按规定自检合格擅自进入下道工序施工或无相关记录； £未对建筑实体涉及消防的距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等可测量指标进行测量，或无相关记录 £工程完工后未对消防施工质量组织自检合格，并提交《消防工程竣工报告》并经项目经理和施工单位有关负责人审核签字 £未按规定参加涉及消防施工质量的检验批、分部分项工程验收、工程竣工验收并对消防施工质量签章确认，或无相关记录 £未参加消防设施性能、系统功能联调联试检测，或无相关记录 £其他： 。
7 | 现场质量隐患处理 |  |  |  | £对监理、检测过程中所指出的消防工程质量问题整改到位，或无相关记录等； £对建设主管部门及监督机构等所指出的消防工程质量问题未整改落实，或无相关记录等； £未对施工自检（含调试）、检测所发现消防工程质量问题及整改闭合，或无相关记录 £其他： 。
8 | 其他
说明：1.本表所指材料是指涉及消防的建筑原材料、构配件及设备产品； 2.本表所指消防工程包含各分部分项工程涉及建筑防火及消防设施等相关内容。