## Sheet1
附件3-5
检测单位消防施工质量行为监督抽查表
项目名称： 检测单位名称：
序号 | 检查项 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 备注
|  | 符合 | 不符合 | 未涉及
1 | 消防检测基本条件（□材料、□设施） |  |  |  | □检测单位无检测及办公场所 □检测单位未配备相应检测仪器设备 □检测单位不具备相应检测技术能力 □其他原因： 。
2 | 消防检测方案编审（□材料、□设施） |  |  |  | □未组织检测方案编写 □检测方案未明确监理见证环节及内容 □检测方案未经监理、建设等单位审批 □检测方案存在检测程序、方法、数量、执行标准等明显错误 □其他原因： 。
3 | 消防检测实施（□材料、□设施） |  |  |  | □项目检测负责人不具备相应资格 □未配备相应检测仪器设备 □未在监理人员见证下进行 □无相关原始记录（含影像资料） □监理人员未对相关记录签认 □未按规定的检测程序、方法等进行检测 □其他原因：
4 | 消防检测报告（□材料、□设施） |  |  |  | □未按规定的检测程序、方法检测，出具虚假报告 □检测数据、结论等实质性内容被修改，出具虚假检测报告 □未经检测，出具虚假报告 □超出技术能力和资质规定范围，出具虚假报告 □检测报告中检测内容、数量不符合要求 □检测结论错误或不明确等 □检测报告签章不全，或出具不及时 □未单独建立项目检测结果不合格台账 □检测不合格报告未及时报告监管部门 □其他原因： 。
5 | 其他
说明：1.本表所指材料是指涉及消防的建筑原材料、构配件及设备产品； 2.本表所指消防工程包含各分部分项工程涉及建筑防火及消防设施等相关内容