## Sheet1
附件4-10
建筑灭火器实体质量监督抽查表
工程名称： | [6 empty] | 施工阶段： |  | 建设单位：
施工单位： | [6 empty] | 监理单位： |  | 消防设施分包单位：
序号 | 分项名称 | 分项名称 | 抽查内容和方法 | 抽查情况 |  |  | 主要问题 | 抽查部位 | 判定依据 | 备注 （整改情况等）
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 未抽查
1 | 建筑灭火器 | 进场检验 | 查看灭火器及相关资料 |  |  |  | □灭火器类型、规格□灭火级别和配置数量与设计图纸不符 □灭火器的产品质量不符合国家有关产品标准的要求，无检验报告，无强制认证。 □其他 |  | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008 □第4.2.1 □第4.2.2 □其他
2 |  | 设置要求 | 查看灭火器设置位置、环境、保护范围、兼容性 |  |  |  | □灭火器的摆放不稳固。灭火器的设置点不通风、干燥、洁净，其环境温度超出灭火器的使用温度范围 □在同一灭火器配置单元内，采用不同类型灭火器时，其灭火剂应能相容。 □灭火器的设置应保证配置场所的任一点都在灭火器设置点的保护范围内 □其他 |  | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008 □第4.2.11 □第4.2.3 □第4.2.4 □其他
3 | 其他事项