## Sheet1
附件4-12
泡沫灭火系统实体质量监督抽查表
工程名称： |  |  |  | 施工阶段： |  |  |  |  | 建设单位：
施工单位： |  |  |  | 监理单位： |  |  |  |  | 消防设施分包单位：
序号 | 分项名称 | 子项名称 | 抽查内容和方法 | 抽查情况 |  |  | 主要问题 | 抽查 部位 | 判定依据 | 备注 （整改情况等）
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 未抽查
1 | 材料产品 | 进场检验 | 查看储存容器、灭火剂及其相关资料 |  |  |  | □保护对象的设置位置、性质、环境温度及系统选型与设计图纸不符 □泡沫比例混合、泡沫发生装置规格、型号与设计图不符 □泡沫灭火剂种类和数量与检验报告不相符 □泡沫比例混合、泡沫发生装置无检验报告、产品出厂合格证 □其他 |  | □《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281-2006第□3.0.4、□4.3.3、□4.2.2条 □其他
2 | 施工安装 | 泡沫液储罐安装 | 查看泡沫液储罐的安装位置、高度等 |  |  |  | □泡沫液储罐的安装位置和高度超出规范要求 □其他 |  | □《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281-2006第5.3.1 □其他
3 |  | 泡沫比例混合器、泡沫发生装置安装 | 泡沫比例混合器、泡沫发生装置安装位置、方向、连接等 |  |  |  | □泡沫比例混合器(装置)的标注方向与液流方向不一致； □泡沫比例混合器(装置)与管道连接处的安装不严密； □泡沫发生装置安装位置、角度与设计不符 □其他 |  | □《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281-2006第□5.4.1、□5.6.1、 □5.6.2、□5.6.3条 □其他
4 | 系统调试 | 系统调试 | 模拟试验 |  |  |  | □无喷泡沫试验记录；中、低倍泡沫灭火系统泡沫混合液的混合比和发泡倍数不符合设计要求 □无喷泡沫试验记录；中、低倍泡沫灭火系统泡沫混合液的混合比和泡沫供给速率不符合设计要求 □其他 |  | □《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281-2006□第6.2.3、□6.2.6第二条 □其他
5 | 其他事项