## Sheet1
附件4-8
防烟排烟系统及通风空调系统防火实体质量监督抽查表
工程名称： 施工阶段： 建设单位：
施工单位： 监理单位： 消防设施分包单位：
序号 | 分项 名称 | 子项名称 | 抽查内容和方法 | 抽查情况 |  |  | 主要问题 | 抽查部位 | 判断依据 | 备注 （整改情况等）
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 未抽查
1 | 系统设置 | 防烟系统 | 查看现场防烟系统的设置形式、位置等 |  |  |  | □防烟系统设置形式不符合要求 □机械加压送风系统设置不符合规定要求 □其他 |  | □施工图、设计说明书及设计变更 □《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第6.1.4 □其他
2 |  | 排烟系统 | 查看现场排烟系统的设置形式、位置等 |  |  |  | □排烟系统设置形式不符合要求 □自然排烟设置位置不符合要求 □自然排烟外窗开启方式或开启面积不符合要求□沿水平方向布置的机械排烟系统每个防火分区未独立设置 □排烟系统竖向设置不符合规定要求 □其他 |  | □施工图、设计说明书及设计变更 □《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第6.1.4 □其他
3 | 设备材料 | 设备材料 | 查看风管、风机、排烟防火阀等设备材料外观、规格、型号及相关资料 |  |  |  | □风管材料品种、规格、厚度不符合要求 □风机、排烟防火阀、排烟阀、自动排烟窗的驱动装置和控制装置不符合有关消防产品标准的规定，其型号、规格、数量不符合设计要求，手动开启灵活、关闭不可靠严密 □其他 |  | □施工图、设计说明书及设计变更 □《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第6.2节 □其他
4 | 系统施工 | 风管安装 | 查看风管安装位置、支吊架牢固性、风管及接口严密性级相关资料等 |  |  |  | □风管安装位置、标高、走向等不符合要求 □风管或接口安装严密性差 □风管吊、支架安装不符合要求 □风管穿越隔墙或楼板时防火封堵不符合要求 □其他 |  | □施工图、设计说明书及设计变更 □《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第6.3节 □《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243 □其他
5 |  | 部件安装 | 查看排烟防火阀、排烟阀、驱动装置等部件安装位置、方向等 |  |  |  | □部件安装不符合要求 □其他 |  | □施工图、设计说明书及设计变更 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017□第6.4节 □其他
6 |  | 风机安装 | 查看风机型号、安装位置、基础或支吊架、防护罩等 |  |  |  | □风机安装不符合要求 □其他 |  | □施工图、设计说明书及设计变更 □《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第6.5节 □其他
7 | 系统控制 | 排烟系统 | 测试排烟系统手动启动及与火灾报警系统自动启动等 |  |  |  | □排烟风机、补风机控制方式不符合规定要求 □其他 |  | □施工图、设计说明书及设计变更 □《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第5.2.2 □其他
8 |  | 防烟系统 | 测试防烟系统手动启动及与火灾报警系统自动启动等 |  |  |  | □加压送风启动不符合规定要求 □防火分区内常闭加压送风口及加压送风机开启不符合规定要求 □其他 |  | □施工图、设计说明书及设计变更 □《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017□第5.1.2□第5.1.3 □其他
9 | 其他事项