附件

2019年湖南省建筑节能技术、工艺、材料、设备推广应用目录（第三批）

| 编号 | 材料名称 | 执行标准 | 适用 范围 | 生产、研发单位 | 有效截止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HN-MC 19023 | 88系列隔热铝合金中空玻璃平开窗 （5+15A+5mm）（K=3.1） | 《铝合金门窗》GB/T8478-2008 | / | 湖南省灿隆门窗装饰工程有限公司 | 2021年11月18日 |
| HN-MC 19024 | 55系列隔热铝合金中空玻璃平开窗 （5Low-E+12A+5mm）（K=2.6） | 《铝合金门窗》GB/T8478-2008 | / | 广州行盛玻璃幕墙工程有限公司湖北分公司 | 2021年11月18日 |
| HN-MC 19025 | 60系列塑钢中空玻璃平开窗（6Low-E+12A+6）（K=2.1） | 《建筑用塑料窗》GB/T28887-2012 | / | 广州行盛玻璃幕墙工程有限公司湖北分公司 | 2021年11月18日 |
| HN-MC 19026 | 60系列门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 | 《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》GB/T8814-2017 | / | 英德海螺型材有限责任公司 | 2021年11月18日 |
| HN-MC 19027 | 55系列隔热铝合金中空玻璃平开窗 （6Low-E+12A+6mm）（K=2.6） | 《铝合金门窗》GB/T8478-2008 | / | 湖南新湘达门窗有限公司 | 2021年11月18日 |
| HN-MC 19028 | 60系列隔热铝合金中空玻璃平开窗 （6Low-E+18A+6mm）（K=2.5） | 《铝合金门窗》GB/T8478-2008 | / | 湖南大雅门窗有限公司 | 2021年11月18日 |
| HN-MC 19029 | 60系列门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 80系列门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 | 《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》GB/T8814-2017 | / | 湖南中财化学建材有限公司 | 2021年11月18日 |
| HN-MC 19030 | 90系列彩色涂层钢合金平开窗（6Low-E+12A+6mm）（K=2.7） | 《平开、推拉彩色图层钢板门窗》JC/T3041-1997 | / | 湘潭市荣翔门窗制品有限公司 | 2021年11月18日 |
| HN-MC 19031 | 建筑铝合金型材 （隔热型材、喷粉型材、电泳涂漆型材） | 《铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材》GB5237.6-2017 《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》GB5237.4-2017 《铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材》GB5237.3-2017 | 仅用于幕墙工程 | 湖北富吉达铝材有限公司 | 2021年11月18日 |
| HN-MC 19032 | 建筑铝合金隔热型材 | 《铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材》GB5237.6-2017 | 仅用于幕墙工程 | 广铝集团有限公司 清远市华南铜铝业有限公司 福建省闽发铝业股份有限公司 山东华建铝业集团有限公司 英德海螺型材有限责任公司 江西桃园铝业有限公司 福建省南平铝业股份有限公司 湖南海铝精密工业股份有限公司 | 2021年11月18日 |
| HN-QB 19020 | 模塑聚苯板（EPS板）薄抹灰外墙外保温系统 （燃烧性能：B1级） 石墨聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 （燃烧性能：B1级） 硬泡聚氨酯板（PU板）薄抹灰外墙外保温系统 （燃烧性能：B1级） 挤塑聚苯板（XPS板）薄抹灰外墙外保温系统 （燃烧性能：B1级） | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906-2013 《硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T420-2013 《挤塑聚苯板（XPS板）薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T30595-2014 | / | 湖南道尔顿新材料科技有限公司 | 2021年11月18日 |
| HN-QB 19021 | 无机水泥发泡保温板外墙内保温系统 （燃烧性能：A1级） | 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011 | 限制使用，保温层40mm及以下厚度允许使用 | 湖南道尔顿新材料科技有限公司 | 2021年11月18日 |
| HN-QB 19022 | 纸面石膏复合板外墙内保温系统（石墨板、EPS板、XPS板、PU板） （燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温应用技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南道尔顿新材料科技有限公司 | 2021年11月18日 |
| HN-QB 19023 | 纸面石膏复合板外墙内保温系统（XPS板） （燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温应用技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 长沙宝之暖保温材料有限公司 | 2021年11月18日 |
| HN-QB 19024 | 挤塑聚苯板（XPS板）外墙内保温系统 （燃烧性能：B1级） 模塑聚苯板（EPS板）外墙内保温系统 （燃烧性能：B1级） 石墨聚苯板外墙内保温系统 （燃烧性能：B1级） 硬泡聚氨酯板（PU板）外墙内保温系统 （燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南道尔顿新材料科技有限公司 | 2021年11月18日 |
| HN-QB 19025 | 保温装饰板外墙外保温系统材料（芯材：岩棉条） （燃烧性能：A1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统应用技术规程》DBJ43/T302-2014 | / | 山东国创节能科技股份有限公司 河北圣达节能建材有限公司 湖南德一建材科技有限公司 | 2021年11月18日 |
| HN-QB 19026 | 保温装饰板外墙外保温系统材料（芯材：岩棉条） （燃烧性能：A1级） 保温装饰板外墙外保温系统材料（芯材：改性EPS板） （燃烧性能：B1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统应用技术规程》DBJ43/T302-2014 | / | 厦门固克涂料集团有限公司 | 2021年11月18日 |
| HN-QB 19027 | 保温装饰板外墙外保温系统材料（芯材：岩棉条） （燃烧性能：A1级） 保温装饰板外墙外保温系统材料（芯材：改性EPS板） （燃烧性能：B1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统应用技术规程》DBJ43/T302-2014 | / | 亚士创能科技（上海）股份有限公司 | 2021年11月18日 |
| HN-QB 19028 | 保温装饰板外墙外保温系统材料（芯材：发泡陶瓷板） （燃烧性能：A1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统应用技术规程》DBJ43/T302-2014 | / | 安徽省隆达建材科技有限公司 | 2021年11月18日 |
| HN-QB 19029 | 建筑用轻质隔墙条板 | 《建筑用轻质隔墙条板》GB/T23451-2009 | / | 湖南富创新型环保建材有限责任公司 | 2021年11月18日 |
| HN-QB 19030 | 建筑反射保温隔热涂料 （建筑用陶瓷绝热系统） （应与墙体保温材料或自保温墙体配套使用） | 《建筑反射/保温隔热涂料应用技术规程》DBJ43/T303-2014 | / | 湖南尔旭防水保温涂料有限公司 | 2021年11月18日 |
| HN-QB 19031 | 建筑反射保温隔热涂料 （应与墙体保温材料或自保温墙体配套使用） | 《建筑反射/保温隔热涂料应用技术规程》DBJ43/T303-2014 | / | 湖南省金海科技有限公司 浙江华德新材料有限公司 广东美涂士建材股份有限公司 富思特新材料发展股份有限公司 长沙市城固建筑材料有限公司 湘潭市柏川涂料有限公司 湖南漆雕氏制造股份有限公司 | 2021年11月18日 |
| HN-QB 19032 | 泡沫玻璃外墙内保温系统 （燃烧性能：A1级） | 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 河南万里绝热材料股份有限公司 | 2021年11月18日 |
| HN-QB 19033 | 泡沫玻璃外墙外保温系统 （燃烧性能：A1级） | 《泡沫玻璃外墙外保温系统 材料技术要求》JG/T469-2015 | 限制使用，建筑檐口24m以下允许使用 | 河南万里绝热材料股份有限公司 | 2021年11月18日 |
| HN-QB 19034 | 陶粒混凝土（页岩陶粒陶砂混合料） | 《陶粒混凝土屋面与楼面保温工程技术规程》DBJ43/T321-2017 《轻骨料混凝土技术规程》JGJ51-2002 | / | 湖南华信陶粒科技有限公司 | 2021年11月18日 |
| HN-WM 19003 | 屋面用泡沫玻璃绝热制品 （燃烧性能：A1级） | 《泡沫玻璃绝热制品》JC/T647-2014 | / | 河南万里绝热材料股份有限公司 | 2021年11月18日 |
| HN-WM 19004 | 屋面用硬泡聚氨酯板（PU板）（燃烧性能：B1级） 屋面用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS板） （燃烧性能：B1级） | 《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010 | 仅用于倒置式屋面 | 湖南道尔顿新材料科技有限公司 | 2021年11月18日 |
| HN-ZY 19001 | 建筑反射隔热涂料 | 《建筑反射/保温隔热涂料应用技术规程》DBJ43/T303-2014 | 仅用于反射隔热 | 三棵树涂料股份有限公司 德爱威（中国）有限公司 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | 2021年11月18日 |
| HN-ZY 19002 | 内置遮阳中空玻璃制品 | 《内置遮阳中空玻璃制品》JG/T255-2009 | / | 江苏中诚建材集团有限公司 | 2021年11月18日 |
| HN-QT 19002 | 抹灰石膏 | 《抹灰石膏》GB/T28627-2012 | / | 邵阳金拓科技开发有限公司 | 2021年11月18日 |

说明：1．以上产品除满足产品标准外，应满足相关工程建设标准以及符合我省现行管理规定。

- 门窗用铝合金建筑型材—隔热型材、未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材等型材禁止被直接运送到工地进行现场加工。

- 建筑反射保温隔热涂料应与符合我省现行管理规定的墙体保温材料系统或自保温墙体配套使用，在施工中应严格执行湖南省工程建设地方标准。