附件1

质量行为标准化考评表

工程名称：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 未涉及 |  |
| 1 | 项目信息已录入“湖南省建筑市场和工程质量安全监管一体化平台”。 |  |  |  |  |
| 2 | 施工前已办理质量监督、施工许可等手续。 |  |  |  |  |
| 3 | 施工图、专项设计、重大设计变更等设计文件经施工图审查合格。 |  |  |  |  |
| 4 | 施工图、专项设计、重大设计变更等现场使用的图纸加盖审图专用章。 |  |  |  |  |
| 5 | 按规定进行抗震设防设计及施工。 |  |  |  |  |
| 6 | 现场所抽查的项目特别是抗震设防构造按经施工图审查合格的图纸和图集施工。 |  |  |  |  |
| 7 | 涉及结构安全、主要使用功能、建筑节能、室内环境等性能检测项目检测方法、检测数量符合要求且检测合格，结论明确。 |  |  |  |  |
| 8 | 未发生一般及以上质量事故，工程实体未发现存在严重结构安全隐患。 |  |  |  |  |
| 9 | 企业对项目施工质量管理标准化按规定进行自评并留下相关资料。 |  |  |  |  |
| 10 | 监理单位对企业自评已进行复核并留下文字及影像资料。 |  |  |  |  |
| 11 | 质量监督部门、考评主体、监理单位等提出的质量问题已进行整改，整改资料闭合。 |  |  |  |  |
| 12 | 质量终身责任人员及变更后人员的承诺书按相关规定签署。 |  |  |  |  |
| 13 | 质量终身责任人员按《建筑工程施工质量验收统一标准》要求参加验收。 |  |  |  |  |
| 14 | 施工企业相关责任人按《建筑工程施工质量验收统一标准》要求参加地基基础、主体、建筑节能、竣工等验收。 |  |  |  |  |
| 15 | 已竣工验收的建筑工程竣工验收标牌内容满足附件1-4要求。 |  |  |  |  |
| 16 | 工程标牌中明确基础类型、结构型式、抗震设防烈度、住宅工程钢筋含量、屋面及地下室防水等级等内容。 |  |  |  |  |
| 17 | 建筑节能公示牌符合相关规定要求。 |  |  |  |  |
| 18 | 有满足技术质量可视化交底的场所和设施。 |  |  |  |  |
| 19 | 施工样板验收及可视化交底满足附件1-1要求。 |  |  |  |  |
| 20 | 施工样板及可视化交底符合性检查记录满足附件1-2要求。 |  |  |  |  |
| 21 | 施工组织设计编审完善，具有针对性和可操作性（仅用于首次考评）。 |  |  |  |  |
| 22 | 各专项施工方案编审及时、完善，需专家论证的方案已按规定进行论证，方案具有针对性和可操作性。 |  |  |  |  |
| 23 | 项目有质量控制计划，包括质量目标、质量管理机构及责任人、质量管理和控制措施、检验批划分与验收责任人计划、检测试验及责任人计划等。 |  |  |  |  |
| 24 | 项目经理、技术负责人、施工、质量等关键岗位人员配备及变更有符合相关规定的人员任命和变更文件。 |  |  |  |  |
| 25 | 项目经理、技术负责人、施工员、质量员等关键岗位人员均到岗。 |  |  |  |  |
| 26 | 项目经理、技术负责人、施工、质量等关键岗位人员有交底记录、带班检查、施工日志、质量日常检查记录等履职记录。 |  |  |  |  |
| 27 | 建设单位已出具质量常见问题专项治理任务书。 |  |  |  |  |
| 28 | 设计单位已出具质量常见问题专项治理设计专篇并已进行施工图审查。 |  |  |  |  |
| 29 | 质量常见问题专项治理专项施工方案编审完善，具有针对性和可操作性。 |  |  |  |  |
| 30 | 质量常见问题专项治理监理实施细则编审完善，具有针对性和可操作性。 |  |  |  |  |
| 31 | 主要原材料、构配件、半成品和设备已进行进场验收并建立台账。 |  |  |  |  |
| 32 | 主要原材料、构配件、半成品和设备按规定见证取样送检，检测数量和方法符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 33 | 不合格原材料、构配件、半成品和设备材料已建立处置台账。 |  |  |  |  |
| 34 | 项目现场配备了基本检测工具。 |  |  |  |  |
| 35 | 项目现场标准养护室（箱）设置符合相关要求。 |  |  |  |  |
| 36 | 现场试块已进行唯一性标示（二唯码、芯片或硬标示）。 |  |  |  |  |
| 37 | 检验批、分部工程按程序进行验收后进入下道工序施工。 |  |  |  |  |
| 38 | 隐蔽验收记录内容及影像资料（含主要节点钢筋抗震构造、抗裂和抗渗质量常见问题专项治理构造、节能构造等）符合设计及相关规范要求。 |  |  |  |  |
| 39 | 检验批、隐蔽验收过程质量责任标识按附件1-3要求实施。 |  |  |  |  |
| 40 | 对不合格项已按相关规定进行了处理，已建立处理台账并留下相关资料。 |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |
|  | 小计(项） |  |  |  |  |
|  | 抽查符合率=（∑符合项/∑检查项）×100% |  |  |  |  |
|  | 考评得分=抽查符合率×100 |  |  |  |  |
|  | 考评结果 | 优良□ 合格□ 不合格□ |  |  |  |

检查人员（签名）：                                   检查日期：

填表说明

1、施工样板和可视化交底：施工现场实施样板引路和可视化交底制度。

（一） 分部分项工程及关键工序大面积施工前，应根据本项目特点，在工程实体上设置典型工艺工序实体样板及图文说明，有标准层（段）的工程，应在首层（段）设置单元分项分部工程工艺工序样板区。实体样板完成后应经建设、施工、监理等单位共同验收确认（详见附件1-1《施工样板验收及可视化交底记录表》）；实体样板及图文说明应能充分展示关键部位、关键工序的具体工艺做法、标准要求、质量常见问题防治方法等。鼓励设置施工样板工艺展示区或可视化交底视频。

（二） 项目各道工序施工前应组织质量技术交底，交底应以经审查验收合格的实体施工样板、视频影像、示范操作、动漫等直观形式进行可视化交底，明确各质量标准、技术措施和奖罚措施等要求（详见附件1-1《施工样板验收及可视化交底记录表》）。

可视化交底应由施工单位项目经理组织，工序施工班组全体作业人员参加，在施工样板验收合格后进行，施工项目技术负责人、施工员、质量员及施工班组负责人、专业监理工程师等必须到场，建设单位应派员参加，交底内容和参加人员的签名及影像资料应建档留存。

- 对成品质量有较大影响的重要工序，交底时监理单位应向施工单位明确可视化交底符合性检查控制点。对于监理单位明确的符合性检查控制点，施工单位应报监理单位全数检查认可并填写《施工样板可视化交底符合性检查记录》（详见附件1-2）在，方可进入下道工序的施工。

隐蔽验收的影像资料鼓励采用二维码等信息技术手段对施工现场材料、技术、质量验收和检测等信息进行标识。

2、过程质量责任标识牌：施工过程中项目施工质量应严格按实体样板、可视化交底、规范标准的要求进行检验批、分项分部工程及其隐蔽工程的检查验收及必要检验检测，应在实体相应部位设置载明项目名称、验收部位、内容、时间和施工、监理等相关责任人员姓名的过程质量责任标识，样式见附件1-2，并形成完整、真实的施工及验收记录、试验检测记录及成果报告（含原始记录）和相应影像资料作为验收归档资料，对于不合格项的处理应有完整的处理方案、验收记录及台账，以满足质量责任有效追溯的要求。

验收的影像资料鼓励采用二维码等信息技术手段对施工现场材料、技术、质量验收和检测等信息进行标识。

3、工程标牌应完善基础类型、结构型式、抗震设防烈度、住宅工程钢筋含量、屋面及地下室防水等级等内容。

4、每栏目“不符合”是指表格内容有一项及以上经检查不满足相关规范及本办法要求。

5、每栏目只能在“符合”、“不符合”、“未涉及”中选定一项，打“√”标记。

6、省住房和城乡建设厅可依据现行法律法规、规范标准及质量形势适时调整本表内容。

7、本表中的资料是指具质量责任追溯的文字资料和影像资料。