附件2

质量行为标准化考评表

工程名称：                                                     施工阶段：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 未涉及 |  |
| 1 | 项目信息录入“监管平台” 情况 |  |  |  | □项目信息未录入“监管平台”。 |
| 2 | 施工图审查情况 |  |  |  | □施工图未按规定审查合格。 □专项设计未按规定审查合格。 □影响主体结构安全的基础、主体结构设计变更未按规定审查合格。 |
| 3 | 按设计文件及规范要求施工情况 |  |  |  | □未按经施工图审查合格的图纸和图集施工。 |
| 4 | 涉及结构安全、主要使用功能、建筑节能等实体检测情况 |  |  |  | □无检测方案，或检测方案未按要求审批。 □检测结果不满足设计及规范要求。 □检测方法、数量等不符合设计及规范要求。 |
| 5 | 重大质量问题控制情况 |  |  |  | □发生一般及以上质量事故。 □工程实体存在严重结构安全隐患。 □工程实体存在大面积开裂、渗漏等系统性使用功能问题。 □防护栏杆高度不合要求，不满足安全使用功能。 □其他。 |
| 6 | 施工企业施工质量管理标准化自评情况 |  |  |  | □企业未按规定对项目实施质量管理标准化并开展自评。 □自评发现问题未及时整改闭合。 |
| 7 | 质量监督、考评、监理单位提出的质量问题整改情况 |  |  |  | □未及时整改闭合。 □无整改前后过程资料及影像资料。 |
| 8 | 项目施工质量管理标准化开展情况 |  |  |  | □项目无施工质量管理标准化实施方案或方案无针对性、可操作性差。 □未按规定实施质量管理标准化。 □未结合日常质量管理标准化开展自评。 |
| 9 | 监理单位自评复核及上报情况 |  |  |  | □未对企业自评复核，无复核记录。 □自评复核与现场实际严重不符。 |
| 10 | 质量终身责任人员及变更后人员的承诺书按相关规定签署情况 |  |  |  | □建设单位项目负责人未按规定签署质量终身承诺书并备案。 □勘察、设计单位项目负责人未按规定签署质量终身承诺书并备案。 □施工单位项目负责人未按规定签署质量终身承诺书并备案。 □监理单位项目负责人未按规定签署质量终身承诺书并备案。 |
| 11 | 项目质量终身责任人员履行验收情况 |  |  |  | □项目经理未按规定参加验收、无相关记录。 □项目技术负责人未按规定参加验收、无相关记录。 □项目质量员未按规定参加验收、无相关记录。 □项目总监未按规定参加验收、无相关记录。 □项目专监未按规定参加验收、无相关记录。 □其他。 |
| 12 | 施工企业履行质量验收主体责任情况 |  |  |  | □企业技术质量负责人未按规定参加地基基础验收、无相关记录。 □企业技术质量负责人未按规定参加主体验收、无相关记录。 □企业技术质量负责人未按规定参加节能验收、无相关记录。 □企业技术质量负责人未按规定参加单位工程竣工验收、无相关记录。 |
| 13 | 施工样板设置、验收、可视化交底及实体做法与施工样板符合性情况 |  |  |  | □大面积施工前未按规定设置可视化施工样板。 □未按规定进行可视化技术质量交底。 □未对照施工样板及可视化交底对实体质量进行符合性检查验收。 |
| 14 | 施工组织设计、主要专项施工方案编审情况 |  |  |  | □施工组织设计未按规定进行编审。 □针对性和可操作性差。 ### □未组织施工组织设计技术交底。 ### □各专项施工方案未按规定进行编审。 ### □需专家论证的方案未按规定进行论证。 ### □未组织对方案进行技术交底。 |
| 15 | 检测试验计划情况 |  |  |  | □未明确检测试验责任人与检测取样责任人。 |
| 16 | 项目经理、技术负责人、施工、质量等关键岗位人员配备及变更情况 |  |  |  | □关键岗位人员配备不足，不满足实际需要。 □关键岗位人员配备任命文件不符合相关规定。 □关键岗位人员变更不符合相关规定。 |
| 17 | 关键岗位人员到岗情况 |  |  |  | □项目经理未到岗。 □技术负责人未到岗。 □施工员未到岗。 □质量员未到岗。 |
| 18 | 关键岗位人员履职情况 |  |  |  | □项目经理缺自评组织、工作日志、质量巡查等质量系统履职记录。 □技术负责人缺技术交底、工作日志、质量巡视及会议等系统履职记录。 □施工员缺施工日志、班组交底、自检等质量系统履职记录。 □质量员缺质量日志、质量专检及验收、质量不合格项台账等履职记录。 |
| 19 | 设计单位开展质量常见问题专项治理情况 |  |  |  | □未编制质量常见问题专项治理设计专篇并经施工图审查合格。 |
| 20 | 施工单位开展质量常见问题专项治理情况 |  |  |  | □未编制具有针对性和可操作性的质量常见问题专项治理专项施工方案。 □未对质量常见问题及防治措施进行公示。 □未按设计及方案要求开展质量常见问题专项治理。 |
| 21 | 监理单位开展质量常见问题专项治理情况 |  |  |  | □未编制具有针对性和可操作性的质量常见问题专项治理监理实施细则。 □未对涉及开裂、渗漏等关键节点或部位进行验收、旁站。 |
| 22 | 主要原材料、构配件、半成品和设备进场验收情况 |  |  |  | □未按规定进行进场验收。 □未分类建立进场验收台账。 □材料堆放混乱，标识不清楚。 |
| 23 | 主要原材料、构配件、半成品和设备见证取样送检情况 |  |  |  | □未按规定见证取样送检。 □检测方法不符合规范要求。 □检测数量不符合规范要求。 |
| 24 | 不合格原材料、构配件、半成品和设备材料处置情况 |  |  |  | □无处置记录。 □未建立处置台账。 |
| 25 | 质量问题、缺陷处理情况 |  |  |  | □质量问题、缺陷处理程序不合要求。 □未建立质量问题、缺陷处理台账。 □无质量问题、缺陷处理验收记录及照片。 |
| 26 | 项目现场标准养护室（箱）设置情况 |  |  |  | □未设置标准养护室（箱）。 □标准养护室（箱）不符合规范要求。 |
| 27 | 现场试块留置及标识情况 |  |  |  | □现场试块未按规定留设标准养护试块。 □现场试块未按规定留设同条件养护试块。 □唯一性标示（二唯码、芯片或硬标示）不规范。 □试块留设、送检未按规定建立台账。 |
| 28 | 检验批、分部工程按程序进行验收后进入下道工序施工情况 |  |  |  | □ 分部工程未按程序验收后进入下道工序施工，无相关记录及影像资料。 □ 检验批未按程序验收后进入下道工序施工，无相关记录。 |
| 29 | 隐蔽工程验收情况 |  |  |  | □未按规定组织隐蔽工程验收。 □隐蔽工程验收内容、记录及签字等不全。 □钢筋抗震构造、抗裂和抗渗质量常见问题专项治理构造、节能构造等隐蔽工程关键节点无验收影像资料。 |
| 30 | 检验批、隐蔽验收过程质量责任标识牌 |  |  |  | □检验批、隐蔽验收过程质量责任标识未按附件1-3要求实施。 □无检验批、隐蔽验收质量责任人现场履职照片。 |
| 31 | 项目工程概况标牌 |  |  |  | □基础类型、结构型式公示信息不明。 □抗震设防烈度公示信息不明。 □屋面或地下室防水等级信息不明。 |
| 32 | 建筑节能公示牌 |  |  |  | □无节能公示牌。 □节能公示牌信息不全。 □现场材料与节能公示牌不符。 □建筑节能做法与与节能公示牌不符。 □节能公示牌信息与经图审合格的设计文件（含重大设计变更）不符。 |
| 33 | 住宅工程分户验收情况 |  |  |  | □无《住宅工程质量分户验收方案》或与实际不符。 □未按《住宅工程质量分户验收方案》进行分户验收。 □抽查的分户验收资料与实体不符。 |
| 34 | 建筑物沉降观测 |  |  |  | □高层建筑建设单位未委托第三方进行沉降观测 □未编制沉降观测方案 □未设置沉降观测点 □沉降观测频次不足 □未在基础完成后即开始沉降观测或沉降未达到稳定即停止观测 |
| 35 | 其他 |  |  |  | □ □ |
|  | 行为小计(项） |  |  |  |  |
|  | 抽查符合率=（∑符合项/∑检查项）×100% |  |  |  |  |
|  | 行为考评得分=抽查符合率×100 |  |  |  |  |
|  | 行为考评结果 | 优良□ 合格□ 不合格□ |  |  |  |

检查人员（签名）：                                   检查日期：