湖南省建设工程质量监督交底模板

（市政基础设施工程）

(2026版)

征求意见稿

项目名称：

建设单位：

施工单位：

监理单位：

设计单位：

勘察单位：

检测单位：

第三方监测单位：

湖南省建设工程质量安全监督管理总站编制

# 一、工程概况

项目规模：本工程造价              万元/长度              米，共有             个单位工程。

# 二、监督依据

《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》《湖南省房屋市政工程建筑施工安全质量标准化考评实施细则》《湖南省建筑工程质量安全监理报告制度实施办法》《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程质量手册（试行）》等相关法律法规、规范性文件和工程建设标准。

# 三、监督工作方式

该工程的监督工作由监督工程师                                        、监督组组长                      组成的监督组承担。

监督人员开展监督工作，可采用抽查检查、抽测现场实体，查阅施工合同、施工图纸、施工质量管理及技术管理资料，询问现场有关人员等方式。监督人员如实记录监督抽查情况，监督抽查结束后形成监督记录并整理归档。监督记录包括抽查时间、范围、部位、内容、检查结果及相关影像资料等。

# 四、监督工作程序

开工安全生产条件审查→监督委派→参与图纸会审及监督交底→统筹开展各项监督工作（包括日常监督检查，预拌混凝土生产企业延伸监督检查、检测机构延伸监督检查、材料监督抽测、重要分部分项工程样板段质量验收监督、关键部位隐蔽验收及重要分部工程验收监督等和按照上级主管部门安排进行的各类监督检查、整治抽查）→“竣工待验”状态确认→竣工预验收→竣工验收监督→整理形成工程质量监督报告→整理形成监督档案。

# 五、质量监督重点内容

## （一）监督建设单位的行为

1.核查建设单位在施工前办理施工图审查及备案、施工许可等手续情况。

2.核查建设单位向施工单位、监理单位提供真实、准确、齐全的相关原始资料情况以及加盖施工图审查专用章的施工图设计文件（含地质勘察报告）情况。

3.核查建设单位对同一建设工程分项发包时办理施工许可手续情况。

4.核查建设单位是否将工程发包给不具备相应资质或处于停业整顿、吊销资质证书状况的施工企业及将相应业务委托给不具有相应资质或资格的工程监理、检验检测单位的情况。

5.核查建设单位的工程项目质量管理体系情况，是否开工前委派具有相应学历及资格证书的项目负责人、技术负责人和与工程建设规模相适应的专职质量管理人员，是否组建项目质量管理机构和建立项目质量管理制度（建设单位不具备人员委派条件的，可聘用专业机构或人员）。

6.核查建设单位组织勘察技术交底、图纸会审、设计交底等情况。

7.核查建设单位组织地基验槽情况，勘察、设计、监理、施工、建设等各方相关技术人员是否共同参加验槽。

8.核查建设单位对涉及建筑物重要功能、重大结构改变的重大设计变更的施工图设计文件重新报审情况和对涉及建设主体、承重结构变动的装修工程在施工前委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案的情况。

8.核查建设单位对勘察、设计、施工、监理、质量检测等单位合同履约及质量责任落实、建筑材料质量管控、工程实体（尤其是关键部位、关键工序）质量等进行检查并形成检查记录和影像资料的情况。

9.核查建设单位是否有明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，或直接采购使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的情况。

10.核查建设单位是否有明示或暗示勘察、设计、施工、监理、检验检测等单位违反工程建设强制性标准，降低工程消防设计、工程质量标准，任意压缩合理工期的行为。

11.核查建设单位向设计、施工、监理等责任单位下达质量常见问题专项治理任务书的情况。

12.核查建设单位组织单位工程竣工验收情况，经竣工验收合格才可交付使用。

## （二）监督勘察、设计单位的行为

1.核查提供的勘察成果文件、施工图签字盖章手续是否齐全以及用于施工现场的施工图是否加盖施工图审查专用章。

2.核查勘察单位按规定对施工、监理单位开展了勘察技术交底情况。

3.核查设计单位按规定进行设计技术交底、参加设计图纸会审情况。核查勘察、设计单位按规定参加检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量验收情况。

4.核查设计单位编制质量常见问题专项治理设计专篇并经施工图审查合格情况。

5.检查原设计单位对综合支吊架、钢结构、智能化工程等深化设计文件的签章复核情况。

6.核查勘察、设计单位按规定参与工程质量、安全事故和问题的处理情况。

7.核查勘察单位根据地质情况和工程实际提出保护各类管线、设施和周边建筑物、构筑物安全措施的情况。

8.核查设计单位在设计文件中注明施工重点部位、环节及提出指导性意见的情况。对采用新材料、新结构、新工艺或特殊结构的建筑工程提出保障安全和预防事故措施的情况。

9.核查设计单位关于设计修改变更、技术洽商通知的签发情况。

10.抽查勘察、设计单位施工过程中的技术服务情况（如对因勘察设计原因造成的质量事故提出相应的技术处理方案；须由设计单位复核的涉及结构安全的施工方案，含复核意见及方案的修改、审核情况等）。

## （三）监督监理单位的行为

1.核查项目监理机构组成人员的资格、数量和专业满足项目监理工作需要及相关规定的情况。核查监理机构组成人员的变更、撤离、补录按照流程执行的情况。

2.核查监理单位监理规划、监理实施细则和旁站监理方案的编制、审批及执行情况。

3.抽查监理单位对施工组织设计、专项工程施工方案中的施工技术措施进行审查和对施工组织设计、专项工程施工方案的落实和执行进行监理的情况。

4.抽查监理单位按规定履行对建筑材料（含场外加工的钢材）、建筑构配件、设备和预拌混凝土、预制构件进场检验职责和执行见证取样制度的情况，对预拌混凝土、预制构件生产的延伸监理以及对预制构件的驻厂监造情况。

5.核查监理单位对分包单位的资质和人员资格进行核查及到岗考勤的情况。

6.核查监理单位对重点部位、关键工序实施旁站监理情况。

7.核查监理单位编制的质量常见问题专项治理监理实施细则的针对性和可操作性情况。

8.抽查监理单位按规定履行对工程项目检验批、分项、分部工程的质量验收和工序管理的监理职责情况。

9.核查监理单位对工程质量隐患或违法违规行为及时发出书面整改通知，或督促有关单位及时落实相关建设主管部门及其工程质量监督机构提出的整改意见，或及时检查整改情况并签署意见等情况。

10.核查监理单位按要求落实质量安全监理报告制度，对拒不执行工程质量隐患或违法违规行为整改通知的，及时书面报告相关建设主管部门或其工程质量监督机构的情况。

## （四）监督施工单位的行为

1.核查施工单位资质、项目经理部管理人员的资格、配备及到位和考勤情况。核查主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位和考勤情况。核查项目经理部管理人员的变更、撤离、补录按照流程执行的情况。

2.抽查施工单位质量责任制的建立健全和落实情况。

3.检查施工单位施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况。

4.核查施工单位按通过施工图审查机构审查及备案的工程勘察、设计文件施工的情况及是否有工程勘察、设计文件未通过审查备案擅自施工的情况。

5.核查施工单位是否有工程项目（含分项发包工程）未取得施工许可证擅自开工的情况。

6.核查施工分包单位资质及施工总承包单位对分包单位的管理情况。

7.核查施工单位施工组织设计施工方案的编制、审批程序和具体内容。抽查地基基础、主体结构等工程按专项施工方案和有关规范、规程、标准施工的情况。

8.抽查施工单位严格履行材料进场报审手续，对建筑材料（含场外加工的钢材）、建筑构配件、设备和预拌混凝土等主要材料实施台账管理，动态更新材料进场、取样、检测、验收等环节信息的情况。

9.抽查对涉及结构安全的分部分项工程按照有关规范、规程、标准规定的施工工序和检查验收程序组织施工的情况。

10.核查预制构（配）件、预拌混凝土生产单位的资质情况，必要时对其质量控制情况进行延伸监督抽查。

11.核查施工单位编制具有针对性和可操作性的质量常见问题专项治理专项施工方案，对质量常见问题及防治措施进行公示，按设计及方案要求开展质量常见问题专项治理等相关情况。

12.抽查施工单位检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量检验情况。

13.核查施工单位按有关规范、规程、标准的有关程序对规定的严重质量缺陷或达不到工程建设强制性标准规定检验检测值的地基基础、主体结构等分部分项工程及检验批进行及时整改和对未执行工程建设强制性标准施工的地基基础、主体结构等分部分项工程及检验批及时返工或按规定加固处理的情况。

14.抽查施工单位质量管理、技术管理资料的收集、整理情况。

15.抽查建筑工人实名制落实情况，主要包括：农民工工资专用账户设立、农民工工资保证金缴存、建筑工人劳动合同签订、建筑工人实名制信息录入、专（兼）职劳资专管员配备、电子打卡考勤信息、按月发放工资等情况。

## （五）监督检验检测监测单位的行为

1.核查检测单位是否在检测资质许可范围从事检测活动。

2.核查检测单位与建设单位签订检测合同、制定符合规范要求的检测方案情况。

3.核查检测单位检测人员接受培训情况，检测人员的社保情况。

4.核查检测单位检测内容和方法的规范性情况。

5.核查检测单位检测报告形成程序、数据及结论的符合性情况和报告的真实性情况。

6.核查及时向监督机构报告检测过程中发现违反有关法律法规和工程建设强制性标准的情况， 以及涉及检测结果不合格的处置情况。

7.核查检测档案管理情况。

8.核查监测单位按标准规范、设计要求和监测方案进行监测的情况。

## （六）监督工程实体质量

1.抽查建筑材料、预拌砼、预应力管桩、预制构件和外加工钢筋等的出厂合格证、试验报告、见证取样送检情况，必要时进行延伸抽查。

2.抽查涉及工程结构安全以及建筑防雷和消防等使用安全和建筑节能、室内环境等主要使用功能的检测情况（包括检测合同签订、见证取样检测和现场检测等，特别是标养室设置、混凝土、砂浆试件的留置、养护、道路压实度、弯沉、桥梁动静载、钢结构焊接、管道强度和严密性试验、管道内窥检测等）。

3.抽查结构混凝土及道路结构层、管道安装、钢结构拼装等施工过程的质量控制。

4.抽查钢筋隐蔽工程验收情况，是否涉及使用国家、省级部门明确禁止或限制使用的技术、设备等。

5.抽查钢结构、混凝土结构、道路、排水等重要部分及有特殊要求部位的质量及隐蔽验收情况。

6.抽查钢结构工程中首次采用的焊接方法按有关规范、规程、标准的规定对焊缝热处理、钢材和焊接材料等进行工艺评定或按评定报告的结果进行焊接作业的情况。抽查钢结构安装中确保整体稳定性的措施的执行情况。

7.抽查预制构（配）件的搬运、码放、型号规格和安装符合规范规程、标准规定的情况。

8.抽查桩基、地基处理的施工质量及检测、验槽、验收情况。

9.检查工程实体的观感质量。

10.抽查现浇砼结构模板支撑系统的施工质量、拆模条件和相应的验收程序情况。

11.抽查声屏障工程、无障碍设施、检查井及周边回填等涉及安全和使用功能的重点部位的施工情况。

12.抽查安装工程使用功能的检测及试运行情况。

13.抽查建筑节能工程的施工情况。

14.抽查适时的工程实体质量情况，利用自备的便携式检测工具（必要时委托具有资质的第三方检测机构）对实体质量开展抽测。

## （七）监督工程验收

1.过程验收

（1）核查施工单位是否在施工前制定分项工程和检验批的划分方案，并经监理单位审核。适时抽查最近一次隐蔽验收、检验批验收、分部分项工程验收的实体及质量控制资料符合规范标准情况。

（2）监督项目桩基、地基与基础、主体等分部工程验收的组织形式、验收程序、执行验收标准、整改落实等情况。

2.竣工验收

监督竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准、整改落实等情况。必须符合下列条件要求方可申请进行竣工验收：

（1）完成工程设计和合同约定的各项内容。

（2）施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关工程建设强制性标准，达到设计文件及合同要求，并出具工程施工质量验收申请报告；施工质量验收申请报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签章。

（3）监理或建设（对于未委托监理的工程项目）单位对工程质量进行了评价，具有完整的建设监理资料，并出具工程质量评价报告，其工程质量评价报告应经总监理工程师和监理或建设单位有关负责人审核签章。

（4）勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了确认，并出具工程质量检查报告。

（5）建设单位出具工程竣工验收申请报告，已组成验收委员会（组）并制定了竣工验收方案。

（6）质量控制资料齐全。

（7）建筑节能分部工程验收合格。

（8）消防工程、电梯、室内空气质量等经有资质的检测机构检测合格。

（9）水电检测合格。

（10）桥梁荷载检测合格。

（11）观感质量符合要求。

（12）建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。

（13）已通过自然资源、人防、消防、城建档案、气象、国安等部门竣工联合验收。

（14）排水管网闭水、闭气等功能性试验合格，并经专业机构内窥检测合格；地下管网覆土隐蔽前进行测绘，形成准确、完整的管线工程测绘数据和测绘图等测量成果文件及相关电子文件。

（15）建设单位已按合同约定支付工程款。

3.在工程验收过程中，验收人员对验收资料的核查、主要安全及功能的抽查、实体观感质量的检查等应符合国家施工质量验收规范的规定要求，并有工程质量验收结论和参建各方责任主体单位（项目）负责人签字、加盖公章。

参与工程验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协调提出解决办法，待意见一致后，重新组织工程验收。

# 六、依据本工程特点其他针对性抽查内容

# 七、监督工作计划安排

按照日常监督检查、上级主管部门安排进行的各类监督检查、整治抽查等相结合的原则，统筹开展工程监督工作，监督频次及监督要点如下：

## （一）日常监督检查

1.根据本工程的特点，本工程从受监到竣工待验，明确常规抽查次数。原则上每月不少于1次监督检查，同时符合涉企检查相关要求。

2.若本工程被纳入差别化管理项目，则加大监督检查次数。

3.深基坑、高大支模等超规模危大工程按“一录入”“六到场”工作要求开展。

4.按照项目实际情况开展预拌混凝土生产企业延伸监督检查、检测机构延伸监督检查、材料监督抽测、样板段质量验收监督、关键部位隐蔽验收及重要分部工程验收监督等和按照上级主管部门安排进行的各类监督检查、整治抽查。

## （二）监督检查控制点及工作要求

| 序号 | 必检控制点 | 工作要求 |
| --- | --- | --- |

# 八、采取的监督措施

1.监督人员在抽查过程中发现工程项目施工现场存在质量安全隐患的，应当责令立即整改；无法立即整改的，下达《限期整改通知书》，责令限期整改；隐患排除前或排除过程中无法保证安全或不得进入下步工序施工的，下达《停工整改通知书》；必要时责令作业人员从危险区域内撤出。对抽查中发现的违反相关法律法规规定的行为，依法实施行政处罚或移交有关部门处理。

2.被责令限期整改、停工整改的工程项目，施工单位应当在全面整改完毕后，由监理单位组织验收，验收合格后形成整改报告，经建设、施工、监理单位项目负责人签字并加盖单位公章，提交监督机构。

3.监督机构收到施工单位提交的整改报告后进行查验，必要时进行现场抽查。经查验符合要求的，监督机构向停工整改的工程项目，发放《恢复施工通知书》。

4.责令限期整改、停工整改的工程项目，逾期不整改的，监督机构应及时汇报，采取进一步监督措施或按权限上报建设行政主管部门或移交有关部门处理。

# 九、其他要求

1.项目各方责任主体单位（含分包单位）、责任人应严格按照现行建设工程施工质量安全法律法规、技术标准、规范规程及规范性文件要求，认真履行施工质量安全管理职责。

2.质量安全事故、突发事件信息报告：施工项目发生人员重伤及以上生产安全事故、严重质量事故或突发事件时，项目责任单位、责任人员应当于1小时内向质量安全监督机构项目监督人员如实报告情况，可先电话、短信报告，再进行书面详细报告；项目监理单位应严格落实监理报告制度。

3.廉政建设：建设工程质量安全监督机构工作人员严格遵守中央八项规定及其实施细则精神、湖南省建设工程质量安全监督机构廉洁自律“十不准”公开承诺等要求，依法履职、文明监督、廉洁高效，同时坚持监督和服务并重，强化企业服务，诚恳接受服务对象的监督、意见和建议，确保建筑施工质量安全监督工作规范有序、扎实有效开展。

监督交底人（签字）：

建设单位接受人（签字）：

勘察单位接受人（签字）：

设计单位接受人（签字）：

施工单位接受人（签字）：

监理单位接受人（签字）：

其他单位名称及接受人（签字）：

监督交底日期：     年   月    日