附件2

湖南省城镇老旧小区改造实施方案编制模版

（包括但不限于以下内容）

第一章 编制依据

1.1 国家、省、市州、县市区关于城镇老旧小区改造相关政策文件；（根据实际情况列举）

1.2 相关片区控制性详细规划及相关专项规划（应包括项目所在地区老旧小区改造规划及年度计划）；项目所在地1：2000地形图。

1.3相关法律法规及现行的相关技术规范、标准、规程及技术导则；

1.4 其他

第二章  小区概况

2.1小（片）区名称、地址、小区所属市州/县市/街道/社区（片区中包含多个住宅小区的，应逐一列举小区名称）；

2.2改造涉及楼栋数、总户数、总建筑面积；

2.3小区建成时间、产权情况、人口规模及结构、成立居民委员会情况、成立业主委员会情况；现物业管理情况。

第三章  现状调查及问题分析

3.1 现状调查

3.1.1需求调查。建筑改造及公共空间改造需求；描述15分钟生活圈范围内公共服务设施、商业服务设施、市政公用设施、交通场站及社区服务设施、便民服务设施现状，从优化社区服务、发展社区经济的角度提出改造需求；群众改造需求、出资意愿、引入专业物业的意愿及物业费承受力。

3.1.2场地调查。小区历史文化资源、特色风貌、古树名木；小区道路街巷、市政基础设施、配套服务设施、管线情况；公共空间环境、消防及安全隐患等。

3.1.3建筑调查。房屋数量、使用年限、建筑权属；建筑结构类型、房屋质量、房屋设施设备情况；已检查出的危破房数量和状态；违章建筑情况。

3.1.4 低效闲置资产调查。包括改造范围内有利用价值的零星用地、闲置或未充分利用的建筑物等，明确其面积、位置、权属等。

3.2  现状调查及问题排序清单（附表1）

填表说明：对照《湖南省城镇老旧小区改造内容清单》，逐项填写调查结论，梳理需要解决的问题，并进行排序。注：排序原则：涉及基础类改造内容的，应改尽改；涉及完善类、提升类改造内容的，根据问题的突出程度、居民意愿的强烈程度，合理确定优先顺序。

第四章  改造内容与设计

4.1 改造规划设计（应达到修建性详细规划深度）

4.1.1总平面设计图。标明小区及周边市政基础设施、环境景观设施、公共服务设施，标出周边道路、市政管线，标明场地竖向标高，确定改造空间范围；对改造小区建筑环境进行总平面图布局，明确保留建筑、拆除违章建筑（构筑物）和违法设施、改造（修缮）建筑，梳理建筑群体空间关系，确定各类建筑功能；明确小区改造道路、场地、绿化总平面图布局。注：规划设计要因地制宜，并充分体现6个结合的改造理念：供水设施（二次供水）改造与创建节水型城市（县城）相结合，排水设施改造与雨污分流、城镇污水提质增效、海绵化改造相结合，环卫设施改造与垃圾分类工作相结合，小区道路改造与停车设施建设相结合，绿化改造与园林城市（县城）创建相结合，管线改造与强弱电入地相结合。

4.1.2 交通改造规划设计图。对改造小区机动交通、非机动交通、步行、消防通道、停车、充电桩等进行统筹规划和布局。

4.1.3 市政综合管线改造规划设计图。明确水、电、气、通信等管线的现状，明确与水、电、气、通信等管线单位专项规划对接情况。在此基础上，对改造小区给水、污水、雨水、电力、电信、燃气等管线进行综合布局，确定管线综合改造总平面图。

4.1.4 公共空间及环境设施改造规划设计图。对小区绿化、广场、庭院、小区安防监控设施、体育健身场地、改造和增设公共照明设施、修缮围墙大门等进行综合布局，确定空间及环境改造总平面图。

4.1.5 服务设施改造规划设计图。对小区党建活动室、读书阅览室、农贸市场、便民市场、助餐、家政、健身、便利店、医疗等配套服务设施等进行综合布局，确定服务设施改造总平面图。

4.1.6 文化特色塑造。对改造小区文化本底、空间特色、文化特色进行分析，针对既有文化及空间特色，在改造规划设计中应对文化特色塑造提出具体方案。

4.2 改造内容清单（附表2）

填表说明：根据现状调查及问题清单，综合考虑法律法规、相关规划、技术、资金、居民意愿等因素，科学确定改造内容，列出改造内容、改造方式，对未纳入改造的基础类内容逐项说明原因并提供佐证材料。

4.3 各子项改造内容及措施。针对各子项改造内容，逐项制定具体的改造措施，每项改造内容的措施至少应包括现状描述（附现场照片）、具体做法、实施部位及数量、实施流程及技术要点、参照的相关标准规范、验收要求以及实施效果等。应提供相应图纸，达到为投资估算提供编制依据的设计深度。

4.4 基础类改造内容未纳入改造的说明。逐项进行说明，并提供佐证材料。

第五章  组织实施

  - 组织架构及各方参与情况。描述本地区老旧小区改造的领导组织架构、本小区改造的项目管理架构，应明确小区实施主体、改造直接监管责任单位。简述街道社区、业委会及业主代表、管线单位、规划设计及咨询机构、潜在社会资本方、闲置资产权属方、专业服务企业或机构（快递物流、智慧安防、充电设施、电梯、物业、卫生防疫等）的基本情况及参与规划设计的情况。

  - 进度计划。应在列入省老旧小区改造计划当年开工，次年底前完工。

5.3  长效管理。改造后小区物业管理方式，包括物业管理的模式、收取和使用方式等。

第六章  投资估算及资金筹措

6.1投资估算与资金筹措一览表。

填表说明：根据本小区改造内容清单逐项进行估算，根据投资估算制定资金筹措方案

6.2 投资估算编制说明。包括编制原则、依据等。

6.3 资金筹措方案说明。明确中央及省补助资金、地方财政补助资金、居民自筹资金、社会资金占比。

6.4资金管理。各类资金的使用方案、监管措施和资金风险管理预案。

第七章 其他（其他需要说明的内容）

| 附表1 现状调查及问题清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入户调查组织单位（盖章）： |  |  |  | 直接监管责任单位（盖章）： |  |  |  |
| 小区名称 |  |  |  | 小区地址 |  |  |  |
| 小区所属 | 市/州 |  |  | 县/市区 |  |  |  |
|  | 街道 |  |  | 社区 |  |  |  |
| 统计截止日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 入户调查组织单位名称 原则上应为街道（乡镇）或社区（村委会） |  |  |  | 直接监管责任单位名称 |  |  |  |
| 入户调查组织单位录入意见 |  | 本单位承诺本表信息内容真实、来源准确，如有虚假，愿承担因此引起的后果责任。 |  | 直接监管单位核准意见 |  | 本单位已按湖南省城镇老旧小区改造相关规定对本表信息进行了内容真实性审查，并已组织对现场公示情况进行了查验核实。经审查，本表内容真实可信。 |  |
| 小区 总户数 |  |  | 反馈意见户数 |  | 反馈率 |  |  |
| 改造内容 |  |  | 现状情况及问题描述 | 改造支持率 |  | 支持率排序 |  |
| 一、基础类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.违章建筑 | 依法妥善处理老旧小区内侵占公共空间的违章建筑（构筑物） |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵占绿地、道路的违法设施。 |  |  |  |  |  |  |
| 2. 房屋公共部分修缮 | 对存在安全隐患和影响基本功能的进行修缮。栋号或栋名： |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼顶屋面维修和防水 |  |  |  |  |  |  |
| 3.供排水设施 | 维修改造小区内的供水管线，实施“一户一表” |  |  |  |  |  |  |
|  | 维护改造不符合相关技术、卫生以及安全防范标准的老旧二次供水设施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施小区雨污分流，设置单独污水立管，卫生间、厨房、阳台等污水全部纳入污水管道集中收集 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小区室外排水管网雨污分流改造和雨污混、错接改造 |  |  |  |  |  |  |
|  | 疏浚、改造排水管网、检查井及化粪池，更换破损窖井盖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对处于低洼地带或配有地下车库的老旧小区增设排水防涝设施 |  |  |  |  |  |  |
| 4.供电设施及管线设施 | 维修改造小区内的供电管线，实施“一户一表” |  |  |  |  |  |  |
|  | 整理归并小区内弱电线缆，拆除无用缆线 |  |  |  |  |  |  |
|  | 弱电线缆下地铺设 |  |  |  |  |  |  |
| 5.通信设施 | 对新增广电、电信、移动、联通等光纤线路实行统一设计、统一走管 |  |  |  |  |  |  |
|  | 集中设置室外、楼道内光纤分配箱。 |  |  |  |  |  |  |
| 6.道路设施 | 整治翻修小区破损道路 |  |  |  |  |  |  |
|  | 清除各类占道物品，合理设置机动车和非机动车停车位，保障机动车和非机动车道通行功能，标识标线清晰 |  |  |  |  |  |  |
| 7.供气设施 | 小区接入管道天然气，改造和置换老旧的管道、阀门和调压箱柜等燃气设施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 用户改造安装远传智能气表。 |  |  |  |  |  |  |
| 8.环卫设施 | 改造原有垃圾收集点、垃圾房和转运站等设施，合理设置密封式垃圾桶（箱）或垃圾分类厢房，明确大件垃圾、建筑垃圾临时堆放点 |  |  |  |  |  |  |
|  | 取缔原有垃圾道、垃圾池，按标准配建垃圾收集点 |  |  |  |  |  |  |
|  | 改造提升小区原有老旧公共厕所。 |  |  |  |  |  |  |
| 9.照明设施 | 合理布置路灯管线，改造和增设公共照明设施，满足小区夜间照明和安全用电标准 |  |  |  |  |  |  |
| 10.围墙大门 | 修缮存在安全隐患或老化的围墙、大门 |  |  |  |  |  |  |
|  | “围墙腾退”或“拆除围墙”的方式释放内部公共空间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 打通道路微循环系统。 |  |  |  |  |  |  |
| 11.消防设施 | 清除消防通道上的障碍物，确保救护和消防通道畅通 |  |  |  |  |  |  |
|  | 清理楼栋间和楼道内乱堆杂物，完善消防配套设施 |  |  |  |  |  |  |
| 12. 电梯和适老、无障碍设施 | 既有多层住宅楼房加装电梯。栋号及单元号（或栋名及单元号）： |  |  |  |  |  |  |
|  | 完善无障碍和适老设施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设无障碍通道。 |  |  |  |  |  |  |
| 13.与小区直接相关的城市、县城(城关镇) 基础设施 | 与小区直接相关的城市、县城(城关镇)基础设施 （与小区直接相关的城市、县城(城关镇)基础设施的改造升级是指：道路和公共交通、通信、供电、供水、 排水、供气、供热、停车库(场)、污水处理、垃圾处理） |  |  |  |  |  |  |
| 二、完善类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.房屋公共部分修缮（不涉及安全和基本功能） | 对确需修缮但不存在安全隐患和不影响基本功能的进行修缮。栋号或栋名： |  |  |  |  |  |  |
| 2.道路和停车设施 | 路面公共停车位、休闲广场、人行道等进行海绵化改造 |  |  |  |  |  |  |
|  | 利用空坪隙地规划增设停车位，合理设置机动车和非机动车停车场地 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设机械式立体车库 |  |  |  |  |  |  |
|  | 配置充电桩，规范充电设施 |  |  |  |  |  |  |
| 3.安防和便民设施 | 完善小区安防监控设施，在小区出入口及重要区域配置安防监控设备，并建立小区监控室等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 修缮、配建邮政、快递设施和公告宣传栏 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装健身器材，增设休闲座椅，完善适老设施，配建养老、托幼等服务设施 |  |  |  |  |  |  |
| 4.环境景观整治 | 整治小区“脏、乱、差”，清理楼道各类小广告 |  |  |  |  |  |  |
|  | 整治餐饮油烟等环境污染问题 |  |  |  |  |  |  |
|  | 整修、打通小区内部道路，疏通步行网络，连接城市慢行系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照节约型园林绿化要求实施园林绿化提质工程，建设小区游园、林荫路等可进入林荫空间，对小区绿地实施海绵化改造。 |  |  |  |  |  |  |
| 5.建筑节能改造 | 既有建筑节能改造 |  |  |  |  |  |  |
| 三、提升类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.立面整治 | 规范整治老旧小区立面、窗户和阳台防盗网、外墙外挂空调等 |  |  |  |  |  |  |
| 2.服务设施 | 增设小区党建活动室、邻里中心、读书阅览室、便民服务站等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提标改造城市农贸市场，配套便民市场、助餐、家政、健身、便利店、医疗等配套服务设施 |  |  |  |  |  |  |
| 3.智慧管理 | 推进移动通信5G网络的深度覆盖，建立小区管理和服务综合信息平台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 增设小区可视化大门、智能门禁系统及道闸，安装楼道智能门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推广应用具有“一杆多用”功能的小区智慧灯杆。 |  |  |  |  |  |  |
| 4.特色风貌 | 挖掘小区历史文化内涵和特色风貌 |  |  |  |  |  |  |
|  | 打造特色景观、雕塑等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 制作文化长廊、社区历史、文化展示墙等 |  |  |  |  |  |  |

附表2

湖南省城镇老旧小区改造内容清单

|  | 项目名称 | 改造内容 (勾选下栏“□”) |
| --- | --- | --- |
| 基础类 | 1.违章建筑 | □ 依法妥善处理老旧小区内侵占公共空间的违章建筑（构筑物） |
|  |  | □ 侵占绿地、道路的违法设施。 |
|  | 2. 房屋公共部分修缮 | □ 对存在安全隐患和影响基本功能的进行修缮。栋号或栋名： |
|  |  | □ 楼顶屋面维修和防水 |
|  | 3.供排水设施 | □ 维修改造小区内的供水管线，实施“一户一表” |
|  |  | □ 维护改造不符合相关技术、卫生以及安全防范标准的老旧二次供水设施 |
|  |  | □ 实施小区雨污分流，设置单独污水立管，卫生间、厨房、阳台等污水全部纳入污水管道集中收集 |
|  |  | □ 小区室外排水管网雨污分流改造和雨污混、错接改造 |
|  |  | □ 疏浚、改造排水管网、检查井及化粪池，更换破损窖井盖 |
|  |  | □ 对处于低洼地带或配有地下车库的老旧小区增设排水防涝设施 |
|  | 4.供电设施及管线设施 | □ 维修改造小区内的供电管线，实施“一户一表” |
|  |  | □ 整理归并小区内弱电线缆，拆除无用缆线 |
|  |  | □ 弱电线缆下地铺设 |
|  | 5.通信设施 | □ 对新增广电、电信、移动、联通等光纤线路实行统一设计、统一走管 |
|  |  | □ 集中设置室外、楼道内光纤分配箱。 |
|  | 6.道路设施 | □ 整治翻修小区破损道路 |
|  |  | □ 清除各类占道物品，合理设置机动车和非机动车停车位，保障机动车和非机动车道通行功能，标识标线清晰 |
|  | 7.供气设施 | □ 小区接入管道天然气，改造和置换老旧的管道、阀门和调压箱柜等燃气设施 |
|  |  | □ 用户改造安装远传智能气表。 |
|  | 8.环卫设施 | □ 改造原有垃圾收集点、垃圾房和转运站等设施，合理设置密封式垃圾桶（箱）或垃圾分类厢房，明确大件垃圾、建筑垃圾临时堆放点 |
|  |  | □ 取缔原有垃圾道、垃圾池，按标准配建垃圾收集点 |
|  |  | □ 改造提升小区原有老旧公共厕所。 |
|  | 9.照明设施 | □ 合理布置路灯管线，改造和增设公共照明设施，满足小区夜间照明和安全用电标准 |
|  | 10.围墙大门 | □ 修缮存在安全隐患或老化的围墙、大门 |
|  |  | □ “围墙腾退”或“拆除围墙”的方式释放内部公共空间 |
|  |  | □ 打通道路微循环系统。 |
|  | 11.消防设施 | □ 清除消防通道上的障碍物，确保救护和消防通道畅通 |
|  |  | □ 清理楼栋间和楼道内乱堆杂物，完善消防配套设施 |
|  | 12. 电梯和适老、无障碍设施 | □ 既有多层住宅楼房加装电梯。栋号及单元号（或栋名及单元号）： |
|  |  | □ 完善无障碍和适老设施 |
|  |  | □ 建设无障碍通道。 |
|  | 13.与小区直接相关的城市、县城(城关镇) 基础设施 | □ 与小区直接相关的城市、县城(城关镇)道路 |
|  |  | 与小区直接相关的城市、县城(城关镇)基础设施的改造升级： |
|  |  | □ 公共交通 |
|  |  | □ 通信、供电 |
|  |  | □ 供水 |
|  |  | □ 排水 |
|  |  | □ 供气 |
|  |  | □ 供热 |
|  |  | □ 停车库(场) |
|  |  | □ 污水处理 |
|  |  | □ 垃圾处理 |
| 完善类 | 1.房屋公共部分修缮（不涉及安全和基本功能） | □ 对确需修缮但不存在安全隐患和不影响基本功能的进行修缮。栋号或栋名： |
|  | 2.道路和停车设施 | □ 路面公共停车位、休闲广场、人行道等进行海绵化改造 |
|  |  | □ 利用空坪隙地规划增设停车位，合理设置机动车和非机动车停车场地 |
|  |  | □ 建设机械式立体车库 |
|  |  | □ 配置充电桩，规范充电设施 |
|  | 3.安防和便民设施 | □ 完善小区安防监控设施，在小区出入口及重要区域配置安防监控设备，并建立小区监控室等 |
|  |  | □ 修缮、配建邮政、快递设施和公告宣传栏 |
|  |  | □ 安装健身器材，增设休闲座椅，完善适老设施，配建养老、托幼等服务设施 |
|  | 4.环境景观整治 | □ 整治小区“脏、乱、差”，清理楼道各类小广告 |
|  |  | □ 整治餐饮油烟等环境污染问题 |
|  |  | □ 整修、打通小区内部道路，疏通步行网络，连接城市慢行系统 |
|  |  | □ 按照节约型园林绿化要求实施园林绿化提质工程，建设小区游园、林荫路等可进入林荫空间，对小区绿地实施海绵化改造。 |
|  | 5.建筑节能改造 | □ 既有建筑节能改造 |
| 提升类 | 1.立面整治 | □ 规范整治老旧小区立面、窗户和阳台防盗网、外墙外挂空调等 |
|  | 2.服务设施 | □ 增设小区党建活动室、邻里中心、读书阅览室、便民服务站等 |
|  |  | □ 提标改造城市农贸市场，配套便民市场、助餐、家政、健身、便利店、医疗等配套服务设施 |
|  | 3.智慧管理 | □ 推进移动通信5G网络的深度覆盖，建立小区管理和服务综合信息平台 |
|  |  | □ 增设小区可视化大门、智能门禁系统及道闸，安装楼道智能门禁系统 |
|  |  | □ 推广应用具有“一杆多用”功能的小区智慧灯杆。 |
|  | 4.特色风貌 | □挖掘小区历史文化内涵和特色风貌 |
|  |  | □ 打造特色景观、雕塑等 |
|  |  | □ 制作文化长廊、社区历史、文化展示墙等 |

附表3

湖南省城镇老旧小区改造投资估算及资金筹措一览表

| 地区 |  |  |  |  | 计划所属年份 |  |  |  |  | 户数（户） |  |  |  |  | 楼栋数（栋） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小区名称 |  |  |  |  | 是否为民生实事项目 （是/否） |  |  |  |  | 面积（万平方米） |  |  |  |  | 项目计划总投资（万元） |  |  |  |
| 一、投资估算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 项目 名称 |  |  | 具体 改造 内容 |  | 金额（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  |  |  | 改造方式简述 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建筑工程费用 | 设备及安装工程费用 |  | 其他费用 | 合计 | 估算工程量 |  | 单位 | 经济指标（元/单位） |  |  |  |  |
| 基 础 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完 善 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提 升 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占总投资比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、资金筹措方案 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政 |  | 中央预算内 |  | 省级财政 | 市州财政 |  | 县市区财政 | 专项债 | 管线单位 |  | 居民 | 社会资本 |  | 其他 |  | 合计 |
| 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表4

佐证材料清单

1．项目所在地主管部门初审同意的意见表

2．县市区财政预算安排表

3．专项债发行及债券资金到位书面证明材料

4．居民出资书面证明材料

5．市场融资书面证明材料

6．其他筹资渠道书面证明材料

7．管线单位出资证明材料

8．老旧小区改造方案公示现场照片

9．其他根据小区实际情况需提供的证明材料