附件

湖南省房屋市政小散工程安全生产管理

暂行办法

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条【依据目的】为加强全省房屋市政小散工程安全管理，落实各方安全生产责任，防止和减少安全事故发生，保障人民群众生命财产安全，依据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国城乡规划法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规规定，结合我省实际，制定本办法。

第二条【适用范围】本办法适用于本省行政区域内房屋市政小散工程的安全生产监督、管理、指导和服务。

第三条【小散工程定义】本办法所称小散工程，是指小型房屋市政工程的新建、改建、扩建等有关活动，主要包括：

（一）工程投资额在30万元以下（含30万元）或者建筑面积在300平方米以下（含300平方米）（以下统称“限额以下”）的房屋建筑和市政基础设施工程（包括附属设施的建造和配套的线路、管道、设备的安装）；

（二）限额以下的公共建筑、商铺、办公楼、厂房等非住宅类房屋装饰装修；

（三）限额以下的既有建筑外立面装饰装修、改造维护等建设活动；

（四）既有住宅加装电梯（土建施工部分）；

（五）其他按规定纳入小散工程予以安全生产监管的建设活动。

相关法律、法规、规章对施工许可限额予以调整的，按相关规定执行。

第二章 主体责任

第四条【信息登记】建设单位（含个人，下同）应当在小散工程开工前按照规定进行安全生产信息登记，自觉接受安全生产指导。

第五条【建设单位责任】小散工程的建设单位应当履行下列安全生产责任：

（一）依法与施工单位签订书面合同，明确双方安全生产的权利义务和责任，但不得设定包含以包代管、强迫对方接受恶意低价、冒险作业等内容。项目动工前按照项目所在地街道办事处（乡镇人民政府）〔以下简称“街道（乡镇）”〕明确的方式进行信息登记，接受安全生产指导；

（二）履行安全生产统一协调、管理职责，督促施工单位严格依法施工，发现存在安全隐患或者安全生产违法违规行为的，应当立即制止；

（三）自觉接受社会监督，主动配合有关监督检查，不得拒绝、阻碍。

（四）涉及挖掘作业的，依法提供施工现场及毗邻区域内地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

（五）对涉及动火作业的，督促施工单位严格落实动火作业审批制度和施工现场防火措施，动火操作人员应具有相应资格。

（六）不得将应当申请领取建筑工程施工许可证的工程项目分解为若干小散工程，规避申请领取建筑工程施工许可证。

（七）法律、法规、规章以及有关规范性文件规定的其他职责。

物业服务企业组织建设的小散工程，由物业服务企业履行建设单位职责。

第六条【施工单位责任】承接小散工程的施工单位应当加强施工活动的安全管理，依法落实下列要求：

（一）施工前应当制定安全可靠的施工方案，明确施工安全风险、注意事项、禁止行为和应急保障，严格落实各项安全生产措施；

（二）配备符合规范标准的安全防护用品和防护装置，督促进入现场及现场作业的人员正确穿戴和规范使用安全防护用品；

（三）依法为从业人员缴纳工伤保险费，鼓励为从事高处作业等高风险作业的人员购买人身意外伤害保险；

（四）保障安全生产经费的投入，使用合格的工具、器材和设备设施；

（五）涉及特种作业的，应当安排取得特种作业操作证人员从事相关特种作业；

（六）加强施工现场的安全管理，配备专人负责施工现场安全管理工作，及时排查整改事故隐患，纠正施工人员的违法违规行为；

（七）严格落实对地铁隧道、燃气管道、油气管线、电力管线等影响公共安全的公共设施设备的安全保护措施；

（八）涉及动火作业的，应当按照安全生产、消防有关法律法规和规定履行动火作业审批手续，落实消防安全具体措施，动火操作人员应严格遵守消防安全操作规程，发生火情必须及时处置；

（九）涉及高处作业（在坠落高度基准面2米及以上进行的作业）的，严格落实安全防护设施到位、作业人员安全带佩戴到位等防高坠措施；

（十）在设有人员密集场所的建筑内进行施工的小散工程，含危险性较大的基坑开挖及支护工程、模板工程、脚手架工程以及有限空间作业、起重吊装等施工内容的小散工程，以及需要变动建筑主体结构和承重结构、改变房屋用途用于人员密集场所的小散工程，应重点加强施工安全管理，严格执行有关法律、法规、规章以及规范性文件、相关技术标准、规范的规定。

（十一）法律、法规、规章以及有关规范性文件、相关技术标准、规范规定的其他职责。

第三章 监管责任

第七条【市州住建部门】市州住房城乡建设部门履行下列职责：

（一）牵头研究建立本辖区小散工程安全生产监管机制，提请设区市人民政府出台小散工程安全生产管理实施办法，协调指导本辖区小散工程安全生产的监督管理；

（二）推动落实属地监管责任，协调县（市、区）政府组织街道（乡镇）具体实施小散工程安全生产管理工作；

（三）制定出台本辖区小散工程安全生产信息登记等配套指引；

（四）推动建立统一的小散工程安全生产管理信息登记系统；

（五）协调指导相关违法行为的查处工作。

第八条【县（市）区住建部门】县（市）区住房城乡建设部门要督促落实小散工程安全生产管理工作，组织开展安全巡查业务培训，协调推动街道（乡镇）履行下列职责：

（一）按规定负责具体组织实施辖区内小散工程的信息登记服务，指导建设单位施工前进行开工信息登记，核实信息登记内容，告知小散工程的安全生产注意事项和禁止行为；

（二）细化完善辖区小散工程安全生产管理机制，建立信息登记服务、日常安全巡查、隐患排查整治等链条清晰、分工明确的闭环工作流程；

（三）开展小散工程安全巡查，对发现小散工程未登记、施工现场存在安全隐患问题的，及时提醒、警示、制止并跟踪督促整改。

（四）对拒不整改违法违规行为和安全隐患等问题，依法依规依职责及时有效处理。

（五）开展辖区内小散工程安全知识宣传培训教育工作，引导建设单位、施工单位按照有关规定开展工程建设活动。

（六）法律、法规、规章以及有关规范性文件规定的其他职责。

街道（乡镇）指导本辖区居民委员会和村民委员会〔以下简称“居（村）”〕配合开展小散工程的信息登记、安全巡查、宣传教育、预警提醒、险情告知等工作。

第九条【物业服务企业】物业管理区域内非物业服务企业组织建设的小散工程，物业服务企业应协助开展安全事故防范工作，具体包括：

（一）配合街道（乡镇）开展物业管理区域内小散工程安全生产信息登记服务，将小散工程的有关注意事项、禁止行为等安全生产内容提前告知建设单位；对拒不整改信息登记的，及时向所属街道（乡镇）报告。

（二）配合街道（乡镇）开展日常安全巡查工作，发现隐患问题及时预警提醒并督促整改；对拒不整改或涉及重大隐患的，及时向所属街道（乡镇）报告。

（三）配合有关部门、街道（乡镇）开展物业管理区域内小散工程的安全生产宣传教育工作。

（四）法律、法规、规章以及有关规范性文件规定的其他职责。

第四章 监管程序

第十条【信息登记程序】小散工程实行信息登记，由建设单位于小散工程开工前，在信息登记系统上进行信息登记。

信息登记为告知性登记，仅作为安全生产管理的依据，不作为确认相关工程建设活动合法性的依据，不视为对违法建设施工的许可。

第十一条【信息登记要求】街道（乡镇）可以按以下规定委托居（村）或物业服务企业受理小散工程信息登记：

（一）物业管理区域内的小散工程，可以委托相关物业服务企业受理信息登记，并加强相关培训和指导；

（二）物业管理区域外、无物业管理的物业管理区域内或者物业服务企业自行组织实施的小散工程，可以委托所在居（村）受理信息登记。

街道（乡镇）或者其委托的居（村）、物业服务企业（以下统称“信息登记部门”）在受理信息登记时，应当对建设单位提交的信息进行核查，并督促引导建设单位按照规定落实相关主体责任。

第十二条【闭环管理】工程结束后3个工作日内，建设单位应及时告知信息登记部门办理销账手续。

第十三条【监督管理】小散工程存在未进行信息登记，未采取必要安全防护措施等安全隐患问题的，街道（乡镇）应予以制止并督促整改。对拒不整改信息登记的，由街道（乡镇）纳入“存在安全风险单位”名单予以挂牌警示；对拒不整改小散工程安全隐患的，以及未依法办理消防设计审查、消防验收或备案等手续的，及时函告县（市）区住房城乡建设或城市管理和综合执法部门依法依职责处理。

第十四条【监督举报】加强群防群治，鼓励公众对非法违法建设、施工安全隐患问题等向属地街道（乡镇）反映，或通过“12345”“12350”等多种方式进行监督举报。

第十五条【违法行为查处】街道（乡镇）发现的小散工程法违法违规行为，对属于授权执法事项范围内的，依法查处；对授权执法事项范围以外的，街道（乡镇）应及时函告相关住房城乡建设或城市管理和综合执法部门依法处理。

住房城乡建设或城市管理和综合执法部门收到街道（乡镇）函告的违法违规线索后，应及时组织人员现场核查，依职责责令停止违法违规行为；对违法行为属住房城乡建设（城市管理）领域的，应依法依职责予以立案处罚或将违法问题线索及时移交相关执法部门，并跟踪督促责任主体整改消除安全隐患。

因违法违规行为存在倾倒、垮塌等严重安全隐患，对周边财产和人身安全带来严重影响，且主体责任单位拒不整改消除安全隐患的，县（市）区住房城乡建设部门应会同城市管理和综合执法、街道（乡镇）等部门依法采取强制措施强制排除危险。

违法问题线索涉及其他安全生产监管执法部门的，住房城乡建设或城市管理和综合执法部门应将违法问题线索及时函告相关部门。

第十六条【问责处理】各相关住房城乡建设、城市管理和综合执法部门，街道（乡镇）及其工作人员违反相关法律、法规、规章、有关规范性文件及本办法规定，不履行或者不正确履行小散工程安全生产管理职责以及存在层层加码、过度留痕增加基层工作负担等形式主义做法的，依法依规予以问责处理。

第五章 附则

第十七条  工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下，可以不申请办理施工许可证的非住宅装饰装修活动适用本办法，同时应参照《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部令第110号）执行，与本办法要求不一致的，从其规定。

居民自建房、农村建房、住宅工程室内装饰装修、园林绿化工程以及抢险救灾、临时性房屋建筑、军用房屋建筑工程不适用本办法。

国家机关、事业单位作为建设单位的房屋市政小散工程，由相关国家机关、事业单位依法自行履行安全生产统一协调、管理职责，不适用本办法。

第十八条  本办法自2024年12月 日起施行，有效期至2026年11月 日。