附件

2015年湖南省建筑节能技术、工艺、材料、设备推广应用目录（第四批）

| 编号 | 技术名称 | 执行标准 | 适用 范围 | 生产、研发单位 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HN-MC 150021 | 50系列隔热铝合金中空玻璃平开窗（6+12A+6Low-E）(K=2.79) | 《铝合金门窗》GB/T8478-2008 | / | 长沙雄微门窗安装有限公司 | 2018年2月2日 |
| HN-MC 150022 | 55系列隔热铝合金中空玻璃平开窗（6+12+6）（K=3.13） | 《铝合金门窗》 GB/T8478-2008 | / | 常德宗辉门窗有限公司 | 2018年2月2日 |
| HN-QB 15040 | 无机发泡水泥板外墙内保温系统 | 《外墙内保温工程技术规程》（JGJ/T 261-2011） | / | 湖南道尔顿新材料科技有限公司 | 2018年2月2日 |
| HN-QB 15041 | 无机轻集料保温砂浆外墙内保温系统 | 《外墙内保温工程技术规程》（JGJ/T261-2011） | / | 湖南道尔顿新材料科技有限公司 | 2018年2月2日 |
| HN-QB 15042 | 复合板内保温系统（保温层：EPS板）（燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温工程技术规程》（JGJ/T261-2011） | / | 湖南卓一高科技股份有限公司 | 2018年2月2日 |
| HN-QB 15043 | 保温装饰板外墙外保温系统材料（EPS）（燃烧性能：B1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》（JG/T 287-2013） | / | 宁波泰升建设工程有限公司 | 2018年2月2日 |
| HN-QB 15044 | 保温装饰板外墙外保温系统材料（EPS）（燃烧性能：B1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》（JG/T 287-2013） | / | 山东巴夫利化学建材有限公司 | 2018年2月2日 |
| HN-QB 15045 | 保温装饰板外墙外保温系统材料（XPS）（燃烧性能：B1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》（JG/T 287-2013） | / | 山东巴夫利化学建材有限公司 | 2018年2月2日 |
| HN-QB 15046 | 保温装饰板外墙外保温系统材料（岩棉）（燃烧性能：A级） | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》（JG/T 287-2013） | / | 山东巴夫利化学建材有限公司 | 2018年2月2日 |
| HN-QB 15047 | 建筑保温隔热涂料 | 《建筑反射/保温隔热涂料应用技术规程》(GDBJ43/T303-2014) | / | 北京恒固防腐工程有限公司 湖南恒固纳米科技有限公司 | 2018年2月2日 |
| HN-ZY 15001 | 建筑玻璃用玻璃隔热膜 | 《建筑玻璃用功能膜》(GB/T29061-2012) | / | 常州山由帝杉防护材料制造有限公司 湖南合一建设有限公司 | 2018年2月2日 |

说明：1．以上产品除满足产品标准外，应满足相关工程建设标准。其中浆料类外墙保温隔热材料在长沙市禁止使用。

2．门窗用铝合金建筑型材—隔热型材、未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材等型材禁止被直接运送到工地进行现场加工。