附件

2016年湖南省建筑节能技术、工艺、材料、设备推广应用目录（第四批）

| 编号 | 技术名称 | 执行标准 | 适用 范围 | 生产、研发单位 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HN-MC 16013 | 65系列隔热铝合金中空玻璃平开窗（5Low-E+12A+5 mm）（K=2.7） | 《铝合金门窗》 GB/T 8478-2008 | / | 长沙天晟门窗有限公司 南京三惠建设工程股份有限公司湖南分公司 | 2018年 月 日 |
| HN-MC 16014 | 65系列隔热铝合金中空玻璃平开窗（6Low-E+12A+6 mm）（K=2.6） | 《铝合金门窗》 GB/T 8478-2008 | / | 广东兴发幕墙门窗有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-MC 16015 | 98系列隔热铝合金中空玻璃平开窗（6Low-E+12A+6 mm）（K=2.8） | 《铝合金门窗》 GB/T 8478-2008 | / | 桃源县辉煌门窗有限责任公司 | 2018年 月 日 |
| HN-MC 16016 | 中空玻璃 | 《中空玻璃》GB/T11944-2012 | 仅限用于幕墙工程 | 福建新福兴玻璃有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-QB 16030 | 无机发泡保温板外墙内保温系统（燃烧性能：A1级） | 《外墙内保温工程应用技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 汇克涂料（湖南）有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-QB 16031 | 无机发泡保温板外墙内保温系统（燃烧性能：A1级） | 《外墙内保温工程应用技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南展杰科技有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-QB 16032 | 陶粒增强泡沫混凝土砌块 | 《陶粒增强泡沫混凝土砌块建筑技术规程》（DBJ43/T309-2015） | / | 湖南腾越环保节能科技有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-QB 16033 | 陶粒混凝土小型空心砌块 | 《陶粒混凝土小型空心砌块与陶粒混泥土砖建筑技术规程》DBJ 43/T001-2009 | / | 新邵县增辉新型墙体材料有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-QB 16034 | 有饰面保温防火复合板外墙外保温系统（II型） （燃烧性能：A1级） | 《保温防火复合保温板应用技术规程》JGJ/T350-2015 《水泥基泡面保温板》JC/T2200-2013 | / | 重庆思贝肯节能技术开发有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-QB 16035 | 保温装饰外墙外保温系统材料（金属面层、岩棉芯材） （燃烧性能：A1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T287-2013 | / | 北京首想科技发展有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-QB 16036 | 保温装饰外墙外保温系统材料（岩棉芯材） （燃烧性能：A1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T287-2013 | / | 冀州市圣达节能建材有限公司 湖南徳一建材科技有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-QB 16037 | 挤塑聚乙烯泡沫塑料（XPS板）外墙内保温系统 （燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温应用技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南省博一节能防水工程有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-QB 16038 | 模塑聚苯乙烯泡沫塑料板（EPS板）外墙内保温系统 （燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温应用技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南华泰佳苑建材有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-QB 16039 | 硬泡聚氨酯外墙内保温系统 （PU板） （燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南华泰佳苑建材有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-QB 16040 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统（燃烧性能：B1级） | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906-2013 | / | 湖南华泰佳苑建材有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-QB 16041 | 建筑反射保温隔热涂料 | 《建筑反射/保温隔热涂料应用技术规程》 DBJ 43/T303-2014 | / | 汇克涂料（湖南）有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-QB 16042 | 现浇混凝土保温免拆模板复合体系 | 《现浇混凝土保温免拆模板复合体系应用技术规程》DBJ43/T315-2016 | / | 绿建科技集团湖南保温材料有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-QB 16043 | 保温装饰外墙外保温系统材料（岩棉芯材） （燃烧性能：A1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T287-2013 | / | 廊坊立邦涂料有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-QB 16044 | 保温装饰外墙外保温系统材料（EPS芯材） （燃烧性能：B1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T287-2013 | / | 廊坊立邦涂料有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-QB 16045 | 保温装饰外墙外保温系统材料（石墨苯板芯材） （燃烧性能：B1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T287-2013 | / | 廊坊立邦涂料有限公司 | 2018年 月 日 |

说明：1．以上产品除满足产品标准外，应满足相关工程建设标准以及符合我省现行管理规定。

2．门窗用铝合金建筑型材—隔热型材、未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材等型材禁止被直接运送到工地进行现场加工。