附件7

在建工程执行建筑节能、光纤到户、无障碍建设工程建设标准

及有关规定情况检查表

市州：                                     填表人：                             填表时间：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况（含属性、结构、面积、进度等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 责任主体 |  | 单位 |  |  | 责任人 |  |  | 联系电话 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 图审机构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑节能工程建设强制性标准条文及消防规定执行情况检查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查依据（标准名称、条文号） |  | 检查情况 |  |  |  | 检查方式 |
|  |  |  |  |  | 是 | 否 | 备注说明 |  |  |
| 1 | 建筑围护结构热工性能是否符合标准规定 |  | 《湖南省居住建筑节能设计标准》（DBJ 43/001-2004）第4.2.2条、第4.2.3条、第4.2.4条；《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ134-2010）第4.0.4条、第4.0.5条、第4.0.9条，《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007第6.2.2条 |  |  |  |  |  | 设计或竣工资料 |
|  |  |  | 《湖南省公共建筑节能设计标准》（DBJ 43/003-2010）第3.2.1条、第3.2.2条；《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）第3.2.7条、第3.3.1条、第3.3.2条、3.3.7条，《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007第6.2.2条 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建筑体型系数是否符合标准规定 |  | 《湖南省居住建筑节能设计标准》（DBJ 43/001-2004）第4.2.1条；《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ134-2010）第4.0.3条 |  |  |  |  |  | 设计与竣工资料 |
| 3 | 电气、暖通空调工程是否符合标准规定 |  | 《湖南省居住建筑节能设计标准》（DBJ 43/001-2004）第6.0.2条、6.0.5条；《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ134-2010）第6.0.2条、6.0.3条、6.0.5条、6.0.6条、6.0.7条，《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007第10.2.3条、10.2.14条、第11.2.3条、11.2.5条、11.2.11条 |  |  |  |  |  | 设计与竣工资料，现场查看 |
|  |  |  | 《湖南省公共建筑节能设计标准》（DBJ 43/003-2010）第4.5.2条、4.5.4条、4.5.5条、4.5.6条、4.6.2条、4.6.3条、4.7.2条、5.2.1条；《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）第4.2.2条、4.2.3条、4.2.2条、4.2.5条、4.2.8条、4.2.10条、4.2.14条、4.2.17条、4.2.19条、4.5.2条、4.5.4条、4.5.6条，《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007第10.2.3条、10.2.14条、第11.2.3条、11.2.5条、11.2.11条 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 节能工程是否严格按照经审查合格的设计文件和经审查批准的施工方案施工；节能工程设计变更、工程验收是否符合标准规定；节能工程中采用的材料、产品、设备性能指标等是否符合设计要求 |  | 《湖南省公共建筑节能设计标准》（DBJ 43/003-2010）第6.0.4条、6.0.5条；《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）第4.1.1条，《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007第1.0.5条、第3.1.2条、3.3.1条、4.2.2条、4.2.7条、5.2.2条、6.2.2条、7.2.2条、8.2.2条11.2.3条、11.2.5条、11.2.11条、15.0.5条， |  |  |  |  |  | 设计与竣工资料，现场查看 |
| 5 | 外墙保温工程及其所用保温材料燃烧性能是否符合消防要求 |  | 《住房和城乡建设部关于贯彻落实国务院关于加强和改进消防工作的意见的通知》（建科[2016]16号）、《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》（公通字[2009]46号 ）、《建设设计防火规范》（GB50016-2014）有关规定6.7.1~6.7.7，《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）3.2.1 |  |  |  |  |  | 设计与竣工资料，现场查看 |
| 检查专家签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光纤到户工程建设强制性标准部分条文执行情况检查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查依据（标准名称、条文号） |  | 检查情况 |  |  |  | 检查方式 |
|  |  |  |  |  | 是 | 否 | 备注说明 |  |  |
| 1 | 通信设施是否采用光纤到户 |  | 《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范 》（GB 50846-2012）第1.0.4条 |  |  |  |  |  | 听取汇报，结合建筑节能检查进行抽查，现场查看 |
| 2 | 多家电信业务经营者是否平等接入 |  | 《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范 》（GB 50846-2012） 第1.0.3条 《住宅小区及商住楼通信设施建设标准》（DBJ 43/003-2012）第3.0.2条 |  |  |  |  |  | 机房是否有电信、移动、联通、有线电视前端设备；住户调查。 |
| 3 | 通信管道、配线管网、电信间、设备间等通信设施，是否与住宅区及住宅建筑同步建设（设计、施工、验收） |  | 《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范 》（GB 50846-2012）第1.0.7条 《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 》（GB 50847-2012）第1.0.3 条 |  |  |  |  |  | 设计与竣工资料。 |
| 4 | 家庭信息箱应设置一个220V（100W）电源插座 |  | 《住宅小区及商住楼通信设施建设标准》（DBJ 43/003-2012）第7.1.2（2）条 |  |  |  |  |  | 现场查看 |
| 检查专家签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无障碍建设工程建设强制性标准部分条文及有关法律规定执行情况检查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查依据（法律法规、标准名称、条文号） |  | 检查情况 |  |  |  | 检查方式 |
|  |  |  |  |  | 是 | 否 | 备注说明 |  |  |
| 1 | 城市道路、建筑或小区是否设置无障碍设施，并符合无障碍设施建设标准。 |  | 《无障碍环境建设条例》（国务院令第622号）第九条、第十条、第十三条、第十四条、第十五条; 《无障碍设计规范》（GB 50763﹣2012）。 |  |  |  |  |  | 听取汇报并结合建筑节能检查进行抽查 |
| 2 | 建筑内设有电梯时，至少应设置1部无障碍电梯。 |  | 《无障碍设计规范》（GB 50763﹣2012）第8.1.4条 |  |  |  |  |  | 设计与竣工资料，现场查看 |
| 检查专家签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检查结果评价简述：

检查专家组组长及成员签字：

注明：按照不溯及既往原则，如认为检查所依据的强制性标准因发布实施的时间较项目审批时间晚而不适用本项目，被检查项目单位可向检查组提出异议，检查组应根据实际情况酌情对检查依据进行调整。