附件

2017年湖南省建筑节能技术、工艺、材料、设备推广应用目录（第三批）

| 编号 | 技术名称 | 执行标准 | 适用 范围 | 生产、研发单位 | 有效截止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HN-MC 17013 | 60系列隔热铝合金中空玻璃平开窗 （6Low-E+18A+6mm）（K=2.5） | 《铝合金门窗》GB/T8487-2008 | / | 湖南大雅门窗有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-MC 17014 | 55系列隔热铝合金中空玻璃平开窗 （6+12A+6mm）（K=3.2） | 《铝合金门窗》GB/T8478-2008 | / | 常德市武陵区芙蓉塑钢门窗厂 | 2019年8月30日 |
| HN-MC 17015 | 55系列隔热铝合金中空玻璃平开窗 （6Low-E+12A+6mm）（K=2.6） | 《铝合金门窗》GB/T8478-2008 | / | 怀化市荣永盛工程安装有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-MC 17016 | 50系列隔热铝合金中空玻璃平开窗 （5Low-E+9A+5mm）（K=2.7） | 《铝合金门窗》GB/T8487-2008 | / | 湖南恒达盛泰置业有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-MC 17017 | 90系列隔热铝合金中空玻璃平开窗 （6+9A+6mm）（K=3.2） | 《铝合金门窗》GB/T8487-2008 | / | 怀化市华实门窗幕墙有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-MC 17018 | 中空玻璃 | 《中空玻璃》 GB/T11944-2012 | 仅用于幕墙工程 | 湖北乐翔工贸有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-MC 17019 | 中空玻璃 | 《中空玻璃》 GB/T11944-2012 | 仅用于幕墙工程 | 怀化市吉驷玻璃有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-MC 17020 | 60系列门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 | 《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》GB/T8814-2004 | / | 湖南弘悦塑钢型材有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-MC 17021 | 80系列门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 | 《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》GB/T8814-2004 | / | 湖南弘悦塑钢型材有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-MC 17022 | 60系列门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 | 《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》GB/T8814-2004 | / | 湖南中财化学建材有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-MC 17023 | 80系列门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 | 《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》GB/T8814-2004 | / | 湖南中财化学建材有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-QB 17029 | 保温装饰板外墙外保温系统 （芯材：无机轻集料防火保温板I型） （燃烧性能：A2级） | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T287-2013 《无机轻集料防火保温板通用技术要求》JG/T435-2014 | / | 湖南卓一高科技股份有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-QB 17030 | 无机轻集料防火保温板外墙内保温系统 （燃烧性能：A2级） | 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南成一高科能源发展有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-QB 17031 | 无机发泡保温板外墙内保温系统 （燃烧性能：A1级） | 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 桃源县大华建筑节能材料厂 | 2018年8月30日 |
| HN-QB 17032 | 无机保温板（蒸压加气）外墙内保温系统 （燃烧性能：A1级） | 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 郴州市亿恒加气混凝土有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-QB 17033 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统（燃烧性能：B1级） | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906-2013 | / | 湖南永恒建筑节能材料有限公司 长沙恒泰保温材料有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-QB 17034 | 挤塑聚苯薄抹灰外墙外保温系统 （燃烧性能：B1级） | 《外墙外保温工程技术规程JGJ144-2004》 《挤塑聚苯（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T30595-2014 | / | 湖南永恒建筑节能材料有限公司 长沙星冠保温材料有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-QB 17035 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS板）外墙内保温系统 （燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温应用技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南永恒建筑节能材料有限公司 长沙星冠保温材料有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-QB 17036 | 保温装饰板外墙外保温系统 （芯材：EPS板） （燃烧性能：B1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统应用技术规程》 （DBJ 43/T302-2014） | / | 江苏康程新材料科技有限公司 湖南龙程新材料科技有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-QB 17037 | 石墨聚苯板薄抹灰外墙内保温系统（燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 江苏卧牛山保温防水技术有限公司衡阳市银泰节能科技有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-QB 17038 | 泡沫玻璃外墙内保温系统 （燃烧性能：A1级） | 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 浙江德和绝热科技股份有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-QB 17039 | 建筑外墙外保温用岩棉制品（岩棉板）（燃烧性能：A1级） | 《建筑用岩棉绝热制品》GB/T19686-2015 | 仅用于幕墙工程 | 南京彤天岩棉有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-QB 17040 | 纸面石膏复合板外墙内保温系统（石墨聚苯板） （燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温应用技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖北邱氏节能建材高新技术股份有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-QB 17041 | 保温装饰板外墙外保温系统 （芯材：EPS板） （燃烧性能：B1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T287-2013 | / | 亚士创能科技（上海）股份有限公司 湖南创能科技股份有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-QB 17042 | 保温装饰板外墙外保温系统 （芯材：改性EPS板） （燃烧性能：B1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T287-2013 | / | 亚士创能科技（上海）股份有限公司 湖南创能科技股份有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-QB 17043 | 保温装饰板外墙外保温系统 （芯材：岩棉板） （燃烧性能：A1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T287-2013 | / | 亚士创能科技（上海）股份有限公司 湖南创能科技股份有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-QB 17044 | 保温装饰板外墙外保温系统 （芯材：EPS板） （燃烧性能：B1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T287-2013 | / | 江苏久诺建材科技股份有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-QB 17045 | 保温装饰板外墙外保温系统 （芯材：岩棉板） （燃烧性能：A1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T287-2013 | / | 江苏久诺建材科技股份有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-QB 17046 | 保温装饰板外墙外保温系统 （芯材：EPS板） （燃烧性能：B1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T287-2013 | / | 广东美涂士建材股份有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-QB 17047 | 保温装饰板外墙外保温系统 （芯材：岩棉板） （燃烧性能：A1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T287-2013 | / | 广东美涂士建材股份有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-QB 17048 | 保温装饰板外墙外保温系统 （发泡陶瓷保温板I型） （燃烧性能：A1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T287-2013 《保温防火复合板应用技术规程》JGJ/T350-2015 | / | 信阳科美新型材料有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-QB 17049 | 建筑反射隔热保温涂料 （应与墙体保温材料或自保温墙体配套使用） | 《建筑反射/保温隔热涂料应用技术规程》DBJ43/T303-2014 | / | 湖南中欧节能科技有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-QB 17050 | 建筑反射隔热保温涂料 （应与墙体保温材料或自保温墙体配套使用） | 《建筑反射/保温隔热涂料应用技术规程》DBJ43/T303-2014 | / | 湖南富亿帕杰建筑节能涂料有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-QB 17051 | 建筑反射隔热涂料 | 《建筑反射/保温隔热涂料应用技术规程》DBJ43/T303-2014 | 仅用于反射隔热 | 湖南富亿帕杰建筑节能涂料有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-QB 17052 | 岩棉薄抹灰外墙外保温系统 （燃烧性能：A1级） | 《岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T483-2015 | / | 湖南欧逸莎科技有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-QB 17053 | 硬泡聚氨酯板（PU板）外墙内保温系统 （燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 山东鲁盾保温材料有限公司 湖南欧逸莎科技有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-QB 17054 | 硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统 （燃烧性能：B1级） | 《硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T420-2013 | / | 山东鲁盾保温材料有限公司 湖南欧逸莎科技有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-QB 17055 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS板）外墙内保温系统 （燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温应用技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南欧逸莎科技有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-QB 17056 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统（燃烧性能：B1级） | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906-2013 | / | 湖南欧逸莎科技有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-QB 17057 | 模塑聚苯板薄抹外墙内保温系统（燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温应用技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南欧逸莎科技有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-QB 17058 | 硬泡聚氨酯板（PU板）外墙内保温系统 （燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南道尔顿新材料科技有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-QB 17059 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS板）外墙内保温系统 （燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南道尔顿新材料科技有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-QB 17060 | 纸面石膏复合板外墙内保温系统（XPS板） （燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温应用技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南道尔顿新材料科技有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-QB 17061 | 纸面石膏复合板外墙内保温系统（EPS板） （燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温应用技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南道尔顿新材料科技有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-QB 17062 | 泡沫玻璃外墙内保温系统 （燃烧性能：A1级） | 《外墙内保温应用技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南道尔顿新材料科技有限公司 廊坊新时代化工建材有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-QB 17063 | 无机发泡保温板外墙内保温系统 （燃烧性能：A1级） | 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南道尔顿新材料科技有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-WM 17003 | 屋面用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（燃烧性能：B1级） | 《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010 | 仅用于建筑倒置屋面的保温 | 湖南道尔顿新材料科技有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-WM 17004 | 屋面用硬泡聚氨酯板（II型） （燃烧性能：B1级） | 《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010 | 仅用于建筑倒置屋面的保温 | 湖南道尔顿新材料科技有限公司 | 2019年8月30日 |
| HN-WM 17005 | 屋面用泡沫玻璃绝热制品 （燃烧性能：A1级） | 《泡沫玻璃绝热制品》JC/T647-2014 | 仅用于建筑倒置屋面的保温 | 湖南道尔顿新材料科技有限公司 廊坊新时代化工建材有限公司 | 2019年8月30日 |

说明：1．以上产品除满足产品标准外，应满足相关工程建设标准以及符合我省现行管理规定。

2．门窗用铝合金建筑型材—隔热型材、未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材等型材禁止被直接运送到工地进行现场加工。