
附件
2018年湖南省建筑节能技术、工艺、材料、设备推广应用目录（第二批）
	编号
	技术名称
	执行标准
	适用

范围
	生产、研发单位
	有效截止时间

	HN-MC 18008
	108系列隔热铝合金中空玻璃平开窗（6Low-E+12A+6mm）（K=2.6）
	《铝合金门窗》GB/T8487-2008
	 /
	湖南新宇祥节能门窗有限责任公司
	2020年  月  日

	HN-MC 18009
	55系列隔热铝合金中空玻璃平开窗（6Low-E+12A+6mm）（K=2.6）
	《铝合金门窗》GB/T8487-2008
	/
	长沙雄微门窗安装有限公司
	2020年  月  日

	HN-MC 18010
	中空玻璃
	《中空玻璃》GB/T11944-2012
	 仅用于幕墙工程
	咸宁南玻节能玻璃有限公司
	2020年  月  日

	HN-MC 18011
	中空玻璃
	《中空玻璃》GB/T11944-2012
	 仅用于幕墙工程
	溆浦县中龙特种玻璃有限责任公司
	2020年  月  日

	HN-MC 18012
	55系列隔热铝合金中空玻璃平开窗（6Low-E+12A+6mm）（K=2.44）
	《铝合金门窗》GB/T8487-2008
	  /
	湖南和瑞门窗幕墙科技有限公司
	2020年  月  日

	HN-MC 18013
	中空玻璃
	《中空玻璃》GB/T11944-2012
	 仅用于幕墙工程
	湘阴县平湘玻璃有限责任公司
	2020年  月  日

	HN-QB 18017
	泡沫玻璃外墙外保温系统

（燃烧性能：A1级）
	《泡沫玻璃外墙外保温系统材料技术要求》JG/T469-2015
	/
	廊坊新时代化工建材有限公司

湖南道尔顿新材料科技有限公司
	2020年  月  日

	HN-QB 18018
	保温装饰板外墙外保温系统材料 （面板：薄石材、芯材：岩棉板）

（燃烧性能：A1级）
	《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T287-2013
	/
	湖北卓宝建筑节能科技有限公司
	2020年  月  日

	HN-QB 18019
	保温装饰板外墙外保温系统材料 （面板：纤维水泥板、芯材：岩棉板）

（燃烧性能：A1级）
	《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T287-2013
	/
	湖北卓宝建筑节能科技有限公司
	2020年  月  日

	HN-QB 18020
	石墨聚苯板外墙内保温系统

（燃烧性能：B1级）
	《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011
	/
	湖南永恒建筑节能材料有限公司 长沙恒泰保温材料有限公司
	2020年  月  日

	HN-QB 18021
	石墨聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料

（燃烧性能：B1级）
	《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906-2013
	/
	湖南永恒建筑节能材料有限公司

长沙恒泰保温材料有限公司
	2020年  月  日

	HN-QB 18022
	纸面石膏复合板外墙内保温系统（XPS板）               （燃烧性能：B1级）
	《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011
	/
	湖南永恒建筑节能材料有限公司
	2020年  月  日

	HN-QB 18023
	纸面石膏复合板外墙内保温系统（EPS板）               （燃烧性能：B1级）
	《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011
	/
	湖南永恒建筑节能材料有限公司
	2020年  月  日

	HN-QB 18024
	无石棉硅酸钙板复合板外墙内保温系统（XPS板）         （燃烧性能：B1级）
	《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011
	/
	湖南永恒建筑节能材料有限公司
	2020年  月  日

	HN-QB 18025
	无石棉硅酸钙板复合板外墙内保温系统（EPS板）         （燃烧性能：B1级）
	《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011
	/
	湖南永恒建筑节能材料有限公司
	2020年  月  日

	HN-QB 18026
	建筑反射隔热涂料


	《建筑反射/保温隔热涂料应用技术规程》DBJ43/T303-2014
	仅用于反射隔热
	威士伯涂料（广东）有限公司
	2020年  月  日

	HN-QB 18027
	无石棉硅酸钙板复合板外墙内保温系统（XPS板）         （燃烧性能：B1级）
	《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011
	/
	湖南道尔顿新材料科技有限公司
	2020年  月  日

	HN-QB 18028
	无石棉硅酸钙板复合板外墙内保温系统（EPS板）         （燃烧性能：B1级）
	《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011
	/
	湖南道尔顿新材料科技有限公司
	2020年  月  日

	HN-QB 18029
	建筑反射隔热涂料


	《建筑反射/保温隔热涂料应用技术规程》DBJ43/T303-2014
	仅用于反射隔热
	北京恒固防腐工程有限公司

湖南恒固纳米科技有限公司
	2020年  月  日


说明：1．以上产品除满足产品标准外，应满足相关工程建设标准以及符合我省现行管理规定。

2．门窗用铝合金建筑型材—隔热型材、未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材等型材禁止被直接运送到工地进行现场加工。

