附件

2018年湖南省建筑节能技术、工艺、材料、设备推广应用目录（第四批）

| 编号 | 技术名称 | 执行标准 | 适用 范围 | 生产、研发单位 | 有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HN-MC 18025 | 50系列隔热铝合金中空玻璃平开窗（5Low-E+12A+5mm）（K=2.7） | 《铝合金门窗》GB/T8487-2008 | / | 长沙鑫太阳建筑门窗装饰有限公司 | 2020年 月 日 |
| HN-MC 18026 | 55系列隔热铝合金中空玻璃平开窗（5+12A+5mm）（K=3.2） | 《铝合金门窗》GB/T8487-2008 | / | 武陵区豪美门窗厂 | 2020年 月 日 |
| HN-MC 18027 | 50系列彩色涂层钢合金平开窗（6Low-E+12A+6mm）（K=2.6） | 《平开、推拉彩色图层钢板门窗》JC/T3041-1997 | / | 湖南省金为新材料科技有限公司 | 2020年 月 日 |
| HN-MC 18028 | 88系列隔热铝合金中空玻璃平开窗（6Low-E+12A+6mm）（K=2.6） | 《铝合金门窗》GB/T8487-2008 | / | 湖南兴业太阳能科技有限公司 | 2020年 月 日 |
| HN-MC 18029 | 中空玻璃 | 《中空玻璃》GB/T11944-2012 | 仅用于幕墙工程 | 福建新福兴玻璃有限公司 | 2020年 月 日 |
| HN-MC 18030 | 87系列隔热铝合金中空玻璃平开窗（6Low-E+12A+6mm）（K=2.8） | 《铝合金门窗》GB/T8487-2008 | / | 株洲博亿门窗幕墙科技有限公司 | 2020年 月 日 |
| HN-MC 18031 | 55系列塑钢中空玻璃平开窗（6Low-E+12A+6）（K=2.6） | 《铝合金门窗》GB/T8487-2008 | / | 长沙四达装饰工程有限公司 | 2020年 月 日 |
| HN-MC 18032 | 建筑铝合金型材（隔热型材） | 《铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材》GB5237.6-2017 | 仅用于幕墙工程 | 长沙振升集团有限公司 | 2020年 月 日 |
| HN-MC 18033 | 50系列塑钢中空玻璃平开窗（6Low-E+12A+6）（K=2.7） | 《铝合金门窗》GB/T8487-2008 | / | 常德中利玻璃门窗有限公司 | 2020年 月 日 |
| HN-MC 18034 | 60系列塑钢中空玻璃平开窗（6Low-E+12A+6）（K=2.6） | 《铝合金门窗》GB/T8487-2008 | / | 湖南天晟福成建设工程有限公司 | 2020年 月 日 |
| HN-MC 18035 | 60系列门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 | 《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》GB/T8814-2014 | / | 大连实德集团江西新型建材有限公司 | 2020年 月 日 |
| HN-QB 18045 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS板）外墙内保温系统 （燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温应用技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南欧普森节能新材有限责任公司 湖南省邦德新材料科技有限公司 | 2020年 月 日 |
| HN-QB 18046 | 无石棉纤维水泥复合板外墙内保温系统（EPS板） （燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温复合板系统》GB/T30593-2014 | / | 湖南湘德泰新材料科技有限公司 | 2020年 月 日 |
| HN-QB 18047 | 保温装饰板外墙外保温系统材料 （面板：纤维水泥板、芯材：岩棉板）（燃烧性能：A1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T287-2013 | / | 湖南湘德泰新材料科技有限公司 | 2020年 月 日 |
| HN-QB 18048 | 建筑反射隔热涂料 | 《建筑反射/保温隔热涂料应用技术规程》DBJ43/T303-2014 | 仅用于反射隔热 | 浙江德仕节能材料科技有限公司 国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司 | 2020年 月 日 |
| HN-QB 18049 | 挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统（燃烧性能：B1级） | 《挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T30595-2014 | / | 湖南省博一节能防水工程有限公司 | 2020年 月 日 |
| HN-QB 18050 | 自保温混凝土复合砌块 （陶粒增强泡沫混凝土砌块） | 《自保温混凝土复合砌块墙体应用技术规程》JGJ/T323-2014 | / | 邵阳市神州实业有限公司 | 2020年 月 日 |
| HN-QB 18051 | 建筑反射隔热涂料 | 《建筑反射/保温隔热涂料应用技术规程》DBJ43/T303-2014 | 仅用于反射隔热 | 浙江厦光涂料有限公司 | 2020年 月 日 |
| HN-WM 18007 | 屋面用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS板）（燃烧性能：B1级） | 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》 GB/T10801.2-2002 | 仅用于建筑倒置屋面的保温 | 湖南欧普森节能新材有限责任公司 湖南省邦德新材料科技有限公司 | 2020年 月 日 |
| HN-CW 18001 | 住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品 | 《住宅厨房、卫生间排气道》JG/T194-2006 | / | 湖南森鸿环保建材有限公司 | 2020年 月 日 |

说明：1．以上产品除满足产品标准外，应满足相关工程建设标准以及符合我省现行管理规定。

2．门窗用铝合金建筑型材—隔热型材、未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材等型材禁止被直接运送到工地进行现场加工。