附件1

2026年湖南省级职业技能竞赛·

全省住房城乡建设行业职业技能竞赛
技   术   文   件
燃气具安装维修工
2026年6月
一、项目介绍
（一）项目描述
燃气具安装维修工是使用工具，安装、调试、维护和修理燃气灶具等燃气燃烧器具及附属设施的人员。
（二）考核标准
试题以国家职业技能标准《燃气具安装维修工（2023 年版）》 （职业编码 4-12-04-05）高级工及以上技能要求，适当增加新知识、新技术、新要求等内容命题。试题聚集燃气具安装维修基础知识，管道识图基本知识，用电基本知识，安全与环保基本知识，燃具安装，燃具维修，常用机具和工具使用，常用管材及附件，常用管道连接方式和管道固定等，以安装维修人员综合能力为导向，侧重实际应用操作能力。
（三）参赛选手应具备的能力
参赛选手应掌握识图基础知识，并能按图编写施工计划，进行燃具的安装与施工；熟练掌握采供暖系统的安装并对其进行严密性试验；能根据用户需求选择燃气表和燃气采暖热水炉规格；掌握安全施工、环境保护及相关法律法规知识等。
二、竞赛内容
本届燃气具安装维修工赛项为单人赛，包括理论知识考试和操作技能考核两部分，其中理论知识考试成绩占总成绩的 30%，操作技能考核成绩占总成绩的 70%。本文件公布的操作技能考核试题，在全国决赛时设有不超过 10%的变动。
（一）理论知识考试
1.理论知识考试类型
理论知识考试试题分为单项选择题、多项选择题和判断题。理论知识考试试卷实行百分制，共 80 题，其中单项选择题 40 题，多项选择题 20 题，判断题 20 题。
2.理论知识考试时间
理论知识考试时间为 60 分钟。
3.理论知识考试方式
采用闭卷笔纸方式考试。
4.题库与试卷
理论知识考试题库 400 题（单项选择题 200 题、多项选择题100 题、判断题 100 题），考试试卷分 A、B 卷，各 80 题。理论知识考试题库及标准答案公开发布，供参赛选手参考。
（二）操作技能考核
1.操作技能考核类型
操作技能考核试题为综合性应用试题。
2.操作技能考核时间
操作技能考核时间为 240 分钟（含参赛选手在比赛过程中休息、饮水、上洗手间等活动占用的时间）。
3.操作技能考核试题
（1）室内燃气管道及燃具安装
图 1 室内燃气管道及燃气具安装图
[image: image1.png]v

DNIS #E%§
ARRGAEE A

DN25X15 =8
170
130
L
2| gf e
030 &
DNIS \_DN2S#x
ETRBEIAE





（2）室内采暖系统安装
图 2 采暖系统安装图
[image: image2.png]—i(

lﬂ

ARASETETER

e
#RDNSO
MBS
X

FEAFE AHIEFETER

REBAE
DN20





（3）室内燃气、采暖系统示意图
图 3 室内燃气、采暖系统示意图
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



4.操作技能考核要求及说明
（1）竞赛用气源及压力。室内燃气系统进行严密性试验时，
参赛选手使用皮揣子（见附件 2）将试验压力提升至 5000Pa;在采暖系统进行严密性试验时，使用手动试压泵（见附件 4）将试验压力提升至 0.6MPa。
（2）燃气表、采暖炉选型。根据提供的住房面积选择燃气采暖热水炉、燃气表规格。参赛选手按题意进行计算，列出计算公式、计算过程及选型正确（见附件 1）。
（3）根据本技术文件图 1 和图 2 进行安装并填写用料计划表（见表 3），要求用料计划表准确。
（4）室内燃气系统及采暖系统安装
① 室内燃气系统安装。室内燃气系统从立管开始安装，始端连接预设引入管 (安装时参赛选手可根据要求调整)，终端连接至燃具。安装工艺包括燃气立管、燃气水平支管、其它燃气支管、燃气表、燃气灶具、燃气采暖热水炉进口阀门。要求：燃气立管采用 DN25 镀锌钢管，其他燃气支管采用 DN15 镀锌钢管。DN25 燃气管距墙 68mm-72mm，DN15 燃气管距墙 28mm-32mm，燃气表距墙大于 10mm；阀门安装便于操作；燃气灶具距墙 100mm-120mm；燃气表安装在表支架上，横平竖直；燃气管道安装横平竖直；
②采暖系统安装。燃气采暖系统安装工艺包括：采暖供水管、采暖回水管、阀门、连接暖气片（预设 DN50 短管代替）。要求：采暖供水管和回水管均安装阀门，管道采用 DN20 镀锌钢管，临时注水口、放散口、打压口（见图 2）；
③燃气灶具安装。燃气灶具为台嵌式灶，燃气灶具与燃气管道连接，采用燃气用具专用不锈钢波纹软管螺纹连接。
（5）灶具维修。更换脉冲点火器，一个灶头的点火针、热电偶及电磁阀；参赛选手在完成燃气灶配件更换后，保证灶具正常
点火，并进行严密性试验，试验压力 5000Pa，观察 5 分钟，不泄漏为合格。
第二段对燃气表后和燃气具前燃气管道进行严密性试验，试验压力 5000Pa，观察时间 5 分钟，不泄漏为合格；第三段对采暖系统进行严密性试验，试验压力 0.6MPa，观察 5 分钟，不泄漏为合格。
（7）安装过程中，螺纹连接密封材料选用聚四氟乙烯生料带。
（8）安装过程中，当需要调整管道与墙面距离时采用现场冷煨弯方式，纵向焊缝在弯制过程中应位于中性线位置处。
（9）燃气管道及采暖供、回水管道应在适当的位置安装管卡。
（10）参赛选手需在竞赛开始后 2 小时内，完成两根 DN15 管和一根 DN25 管的螺纹加工，且不得缠绕生料带和连接（用于管子切割和螺纹加工质量检查）；如果 2 小时内未完成，该项操作将不得分。
（11）参赛选手均需手动切割管道（锯割），手动煨弯管道，手动套丝机套丝。
5.操作技能基本要求如下：
（1）赛场要求：
① 每个工位操作场地面积为 3000 ㎜×4000mm，设有竞赛操作区、材料摆放区、裁判员区等；
② 竞赛操作区设有安装墙面和工作压力台案（见附件 3）。工作台规格 800mm×1000mm×800mm，安装墙面由三面墙组成 U 型，尺寸分别为 1500mm、2500mm、1500mm，高度均为 1800mm，表面平整，且能承受电钻等有冲击性工具的操作，能承受管道、燃气表在上面安装并固定；沿左侧边墙下距地面 150mm 预设一 DN50、长
600mm 混水管，沿右侧墙下距地 300mm 预设 DN25、长 700mm 燃气引入管；
图 4 U 型安装墙面示意图
[image: image4.png]2200

b =EEEEU A REa5h
1500mm - 2500mm #1500mm ,
BEBAIBOOMmM . $HAANLE, XE
RARTIR ( FEFHTAAEL) .





图 5 预设管道示意图
[image: image5.png]00

DN25~700mm

4K




（2）赛场为每位参赛选手提供的工具、设备及材料
表 1 赛场为参赛选手提供的工具、材料清单
	序号
	名称
	型号或规格
	单位
	数量
	备注

	1
	U 型压力计
	1000mm
	个
	1
	配乳胶管

	2
	燃气灶具（台
嵌式灶，与灶
前管螺纹连
接）
	双眼
	台
	1
	带灶台（与灶具配套）

	3
	工作台（压力
台案），带压力
钳
	800mmx1000mm x800mm
	套
	1
	工作台表面焊上 DN25和 DN32 熟铁管箍，管箍端面与工作台一边平齐，用于制作弯管；在一支撑腿上焊一铁钩，距地 480mm，用于放置套丝板手柄。

	4
	手动试压泵
(带压力表，
DN20 外螺纹接
口)
	1.6MPa
	台
	1
	用于手动采暖系统严密性试验

	5
	G2.5 燃气表
	
	块
	1
	右进左出

	6
	皮揣子
	
	个
	1
	用于手动对燃气管道、燃具打压，进行严密性试验

	7
	镀锌钢管
	DN25/800mm
	根
	1
	弯管操作用

	8
	镀锌钢管
	DN25/3m
	根
	1
	

	9
	镀锌钢管
	DN20/3m
	根
	2
	

	10
	镀锌钢管
	DN15/3m
	根
	2
	

	11
	90°弯头
	DN25
	个
	1
	

	12
	90°弯头
	DN20
	个
	1
	

	13
	90°弯头
	DN15
	个
	5
	

	14
	丝堵
	DN25
	个
	1
	

	15
	异径三通
	DN25×15
	个
	1
	

	16
	等径三通
	DN20
	个
	1
	

	17
	等径三通
	DN15
	个
	1
	


	18
	外丝接头
	DN20
	个
	2
	

	19
	外丝接头
	DN15
	个
	2
	

	20
	活接头
	DN25
	个
	1
	

	21
	活接头
	DN20
	个
	2
	

	22
	球阀
	DN20
	个
	3
	

	23
	球阀
	DN15
	个
	2
	

	24
	灶前自闭阀
	DN15
	个
	1
	与灶前管螺纹连接

	25
	燃气用具连接
用不锈管波纹
软管
	DN15/800mm
	根
	1
	螺纹接口

	26
	燃气表支架
	G2.5
	个
	1
	

	27
	燃气表接头
	G2.5
	个
	2
	

	28
	燃气表密封垫
	G2.5
	个
	2
	

	29
	热电偶及电磁阀
	
	套
	1
	与灶具配套

	30
	点火针
	
	个
	1
	与灶具配套

	31
	脉冲点火器
	
	个
	1
	与灶具配套

	32
	聚四氟乙烯生料带
	20m
	盒
	40
	

	33
	管卡
	DN25
	个
	2
	见附件 5，螺母为 M10，螺杆长度现场调整。

	34
	管卡
	DN20
	个
	4
	

	35
	管卡
	DN15
	个
	4
	


（3）参赛选手自备工具清单如下（不得携带电动工具）：
表 2 参赛选手自备工具清单
	序号
	名称
	型号或规格
	单位
	数量
	备注

	1
	管钳
	350mm
	把
	1
	

	2
	管钳
	300mm
	把
	2
	

	3
	手动套丝机（管子铰扳）
	
	
	
	

	4
	活动扳手
	300mm
	把
	1
	

	5
	活动扳手
	200mm
	把
	1
	


	6
	平口螺丝刀
	6mm×100mm
6mm×150mm
	把
	各 1
	

	7
	十字螺丝刀
	6mm×100mm
6mm×150mm
	把
	各 1
	

	8
	克丝钳子（钢丝钳）
	6 寸
	把
	1
	

	9
	尖嘴钳子
	6 寸
	把
	1
	

	10
	榔头
	
	把
	1
	

	11
	盒尺
	2M
	盒
	1
	

	12
	水平尺
	
	个
	1
	

	13
	小水桶
	300ml
	个
	1
	

	14
	大水桶
	8000ml
	
	
	

	15
	浇花壶
	2000mml
	个
	1
	

	16
	小毛刷
	
	
	
	

	17
	粗钢锉
	300mm
	把
	1
	

	18
	钢丝刷
	300mm
	把
	1
	

	19
	钢锯
	300mm
	把
	1
	

	20
	锯条
	300mm
	条
	若干
	

	21
	吊垂
	
	个
	1
	

	22
	有手柄小镜
	
	个
	1
	

	23
	计算器
	
	
	
	

	24
	护目镜、手套
	
	
	
	

	25
	记号笔
	
	支
	1
	


（4）参赛选手编写用料计划表，应由裁判员确认。
表 3 参赛选手编写用料计划表
	序号
	名称
	型号、规格
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（5）操作技能考核评分标准
表 4 操作技能考核评分表
参赛选手工位号：                   裁判员签字：

	考核项目
	考核内容及要求
	分
值
	评  分  标  准
	得
分

	燃气表、采暖炉选型
	计算公式选择准确、计算步骤、计算结果正确、选型符合要求
	10
	1.公式选择错误扣 2 分；
2.步骤错误扣4 分；
3.计算错误扣每处2 分；
4.选型错误扣2 分
	

	提出用料计划
	1.提出管材、管件用料数量、规格；
2.辅材数量准确，没有遗漏
	7
	1.管材及管件规格、数量每少或错选一项扣 1 分；
2.辅材数量每错一项扣 1 分。扣完为止
	

	管子切割（抽查）
	1.切口表面应平整，无凹凸、毛刺；
2.切口断面无倾斜偏差
	6
	切口不符合要求，每处扣 1 分，扣完为止
	

	螺纹加工（抽查）
	1.螺纹应光滑端正，无断丝、乱丝、斜丝或脱落，缺损长度不得超过螺纹数的 10%；
2.DN25 加工 10-12 扣； DN20 和 DN15 加工 9-11扣
	8
	1.丝扣质量不合格，每处扣2分；
2.螺纹扣数不符合要求，每处扣 2 分。
扣完为止
	

	螺纹连接
	1.丝扣外露 2-3 扣；
2.外露丝扣干净，没有生料带
	8
	1.丝扣外露扣数不合格，每处扣 1 分；
2.外露丝扣不干净，生料带可见，每处扣 2 分。
扣完为止
	

	立管安装
	1.各管段尺寸、标高尺寸准确，允许误差± 2mm；
2.立管距墙 68mm-72mm （正面、侧面）；
3.管卡位置适当、固定牢固
	8
	1.各管段尺寸误差不合格每处扣 1 分；
2.立管距墙距离不满足，扣 1分；
3.管卡位置不合适、松动，每处扣 2 分。
扣完为止
	


	燃气支管安装
	1.燃气支管安装要横平竖直；
2. 各管段尺寸、标高尺寸准确，允许误差± 2mm；
3.管道距墙 28-32mm；
4. 管卡位置适当、固定牢固
	10
	1.水平管倾斜（上下方向），每处扣2 分；垂直管倾斜（左右方向），每处扣 2 分；
2.各管段尺寸误差不合格，每处扣 1 分；
3.管道距墙距误差不合格；
4.管卡位置不合适、松动每处扣 2 分。
扣完为止
	

	阀门安装
	阀门手柄安装方向应保证足够的操作空间
	2
	操作不方便、空间不够扣 2 分
	

	燃气表安装
	1.燃气表安装在表支架上，横平竖直；
2.表与墙面平行，与墙间距大于 10mm
	3
	燃气表安装位置不正确、间距不符合要求的不得分（从表中间凸台边沿算起）
	

	管道煨弯
	1.纵向焊缝在弯制过程中应位于中性线位置处；
2.角度适当（保证后续安装横平竖直）
	5
	偏离中性线±5°以上或角度不合适的不得分
	

	灶具维修
	1.更换燃气灶脉冲点火器，一个灶头的点火针、热电偶及电磁阀
2.更换完成后，严密，并能正常点火
	15
	没有完成更换或严密性不合格、不能正常点火的不得分
	

	灶具安装
	1.燃气灶具距墙100mm-120mm；
2.与其他管道及设备间距要符合规范
	3
	1.距墙不符合要求扣 1 分；
2.与其他管道、设备间距不符合规范，扣 2 分
	

	采暖供、回
水管道安
装
	1.按图施工，保证横平竖直、距墙距离均匀；
2.各管段尺寸、标高尺寸准确，允许误差± 2mm；
3.管卡位置适当，固定牢固；
4. 打压至 0.6MPa，观察 5 分钟无泄漏
	5
	1.管道倾斜，距墙距离不均匀，每处扣 1 分；
2.尺寸误差不合格每处扣 1分；
3.管卡位置不合适、固定不牢固，每处扣 1 分。
扣完为止
4 有泄漏，此项不得分
	

	作品整体评价
	整洁美观，视觉效果好
	3
	作品不美观，扣 3 分
	


	安全文明作业
	l.着装干净整洁，防护用品佩戴齐全；
2.操作过程工具、材料摆放整齐有序，作业墙面干净；
3.作业完成后场地整洁
	7
	l.着装不整洁、不齐全扣 3 分；
2.工具、材料摆放不整齐扣 2分；
3.作业完成后场地不整洁扣 2分
	

	备  注
	l.参赛选手若造成重大安全事故，不予评分。
2.参赛选手完成未达到试压条件，不予评分。


评分注意事项：如参赛选手总分数相同时， 以操作技能分数高者优先，操作技能分数相同的，以参赛选手完成操作技能时间短者为先，如完成时间相同时，以燃气支管安装项分数高者为先。
6. 操作技能考场规则
（1）参赛选手应提前 15 分钟携带认可的自备工具，持身份证及抽取的工位号进入赛场。竞赛正式开始后，迟到 30 分钟及以上的参赛选手，不得进入赛场。
（2）裁判长在参赛选手候赛时间内将竞赛任务书下发到各工位，参赛选手根据竞赛任务书的要求合理计划安排。
（3）参赛选手应听从裁判长发布竞赛开始指令后正式开始竞赛，充分利用现场提供的条件完成竞赛任务。
（4）参赛选手可根据自己所参加赛项，携带本技术文件中所列的个人设备和工具进入赛场。不得损坏、拆卸、改装赛场提供的设备和工具，违者取消比赛资格。
（5）在竞赛过程中，参赛选手应遵守安全操作规程，接受裁判员的监督和警示，确保参赛选手人身安全及设备安全。因参赛选手误操作造成或可能造成人身安全事故或设备故障时，裁判长有权中止参赛选手竞赛。如非参赛选手因素出现的设备或工具故障而无法继续竞赛时，参赛选手可向裁判员提出更换设备或工具
的要求（自带设备和工具赛场不负责更换），经裁判员同意并更换后，可继续参加竞赛，并给补足所耽误的竞赛时间。
（6）参赛选手如提前结束竞赛，应举手向裁判员报告，竞赛结束时间由裁判员进行记录并经双方签字确认。参赛选手结束竞赛后不得再进行任何操作，离场后也不得再进入赛场。
（7）裁判长在竞赛结束前 15 分钟，按时间指示屏幕显示的竞赛剩余时间进行提醒。裁判长发布竞赛结束指令后，未完成任务的参赛选手应立即停止操作。
7. 安全文明事项
（1）参赛选手应着装整洁并符合要求，穿平底工作鞋，护目镜、手套等劳动保护用品佩戴齐全，但不得有能表明身份的标识。
（2）竞赛任务完成后，应及时清理现场，并将余料搬运到指定地点。各种工具应清理干净、摆放整齐。
（3）参赛选手在操作技能过程中应确保安全文明、无事故。
三、基本要求
（一）赛场环境
赛场均需符合竞赛条件，赛场安全出口、疏散通道保证畅通，安全疏散指示标志、应急照明完好无损。
（二）安全教育
参赛选手参赛前应接受过系统的职业安全教育；赛前裁判长宣读竞赛规则、安全注意事项。
（三）绿色环保
赛场严格遵守国家环境保护相关法规。赛场所有废弃物应有效分类并处理，尽可能回收利用。
附件 1-1
燃气表、采暖炉选型样题
样题① ：燃气用户使用燃气双眼灶具 1 台，假设燃气热负荷为 24.48MJ/h，低发热值为 17.6MJ/m3 ，如果选用 G2.5 的燃气表，是否能满足最大流量要求？答：利用公式 Q（流量）=q（热负荷） ÷H（热值）计算得出：Q=1.39m3/h，G2.5 表流量范围为
0.025-4 m3/h，故现场燃气表能满足流量要求。
样题②：如图所示为华北地区三室两厅两卫住房，建筑面积130m2 ，采用燃气采暖热水炉取暖、供热水， 要求热水产率为11kg/min， 请计算所需采暖炉功率。
（采暖炉热效率按 88%计算；燃气热值按 36MJ/m3 计算）
采暖炉功率计算：
a．采暖炉采暖功率计算：
供暖设计热负荷按下式计算：
Qh=qh ×Ah ×10-3
Qh—供暖设计热负荷（kW）；
qh—供暖热指标（W/m2，华北地区按 60 W/m2 计算）;
Ah—建筑面积（m2）
依题意：Qh=60×130×10-3=7.8（kW）依据采暖炉热效率，采暖炉采暖功率为：7.8÷0.88=8.86（kW）
b.采暖炉生活热水功率计算：
生活热水热负荷计算：
Qw=60qw  (tw-t1)C×10-3  /3.6 Qw—生活热水热负荷（kW）；
qw—热水产率（kg/min）；
C—水的比热容 4.187kJ•℃ tw—热水温度；
t1—冷水温度；
依题意：Qw=60×11×25×4.187×10-3÷3.6=19.19（kW）
依据采暖炉热效率，采暖炉热水功率为：19.19÷0.88=21.8（kW）计算得知：采暖功率：8.86 kW，热水功率： 21.8 kW； 因采暖炉采暖与热水不同时使用，因此满足热水功率即可，故选择采暖炉额定功率为 22 kW。
附件 1-2
皮揣子式样
用于参赛选手对燃气系统进行严密性压力试验
[image: image6.jpg]



附件 1-3
工作台式样
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



附件 1-4
手动试压泵式样
[image: image9.jpg]



附件 1-5
管卡式样
[image: image10.png]I: |

|

e

. h






附件2

参赛选手报名表
	姓  名
	
	出生日期
	
	近期

免冠彩照

	性  别
	
	民  族
	
	

	文化程度
	
	技能等级
	
	

	联系电话
	
	身份证号码
	

	竞赛项目

（工种）
	

	从事本职业

（工种）年限
	

	工作单位
	

	工作单位意见
	（公章）     年   月   日

	主管部门意见
	（公章）     年   月   日


附件3

参赛选手汇总表
	所在地

（市州区域）
	

	姓名
	单位名称
	竞赛项目
	身份证号
	电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件4

选手行为操守证明

据查：         同志，身份证号：                     ， 未因违法乱纪被公安和检察机关处理，未被本单位（学校）给予记过、记大过、开除等行政处分。

特此证明。

所在单位监察部门盖章
工作未满三年的毕业学校盖章
附件5

选手安全承诺书

为保证2026年湖南省级职业技能竞赛·全省住房城乡建设行业（燃气具安装维修工）职业技能竞赛的顺利进行，我承诺：

遵守竞赛的组织安排和各项规定；

在技能操作过程中，严格按步骤完成操作；
在技能操作过程中，穿戴好个人防护用品；
在技能操作过程中，避免发生操作事故，若出现异常情况，听从裁判员指挥，规范处理异常情况；
确保个人人身及设备安全，爱护所用的比赛设备设施。因我个人原因造成的设施损坏，我会承担相应赔偿责任。

参赛选手（签字）：

年  月  日

附件6

参赛队领队和技术指导信息表
	参赛代表队
	例如：株洲市代表队

	领队
	单位名称
	职务
	电话
	邮箱

	
	
	
	
	

	技术指导
	单位名称
	职务
	电话
	邮箱

	
	
	
	
	


2


3





1








4








