附件

湖南省建设工程消防设计审查、验收技术服务机构管理办法（征求意见稿）

第一章 总 则

第一条  为加强建设工程消防设计审查、验收技术服务活动管理，规范市场行为，维护公共安全，依据《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》《建设工程消防设计审查验收工作细则》等法律、行政法规和规章，结合本省实际，制定本办法。

依据来源：加强和规范建设工程消防技术服务机构管理是《中华人民共和国消防法》（2021年修正）、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房城乡建设部令第58号）、《建设工程消防设计审查验收工作细则》（建科规〔2024〕3号）和《住房城乡建设部办公厅关于做好建设工程消防设计审查验收工作的通知》（建办科〔2021〕31号）等法律、行政法规、规章和文件的共同要求。

《中华人民共和国消防法》（2021年修正）第三十四条规定，消防技术服务机构应当符合从业条件，执业人员应当依法获得相应的资格；依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则，接受委托提供消防技术服务，并对服务质量负责。

《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房城乡建设部令第58号）第七条规定：“从事建设工程消防设计审查验收的工作人员，以及建设、设计、施工、工程监理、技术服务等单位的从业人员，应当具备相应的专业技术能力，定期参加职业培训。”第十三条规定：“提供建设工程消防设计图纸技术审查、消防设施检测或者建设工程消防验收现场评定等服务的技术服务机构，应当按照建设工程法律法规、国家工程建设消防技术标准和国家有关规定提供服务，并对出具的意见或者报告负责。”

《建设工程消防设计审查验收工作细则》（建科规〔2024〕3号）第十一条规定：“消防设计审查验收主管部门可以委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防设计技术审查，并形成意见或者报告，作为出具特殊建设工程消防设计审查意见的依据。提供消防设计技术审查的技术服务机构，应当将出具的意见或者报告及时反馈消防设计审查验收主管部门。意见或者报告的结论应清晰、明确。”第十六条规定：“消防设计审查验收主管部门可以委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防验收的消防设施检测、现场评定，并形成意见或者报告，作为出具特殊建设工程消防验收意见的依据。提供消防设施检测、现场评定的技术服务机构，应当将出具的意见或者报告及时反馈消防设计审查验收主管部门，结论应清晰、明确。现场评定技术服务应严格依据法律法规、国家工程建设消防技术标准和省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门有关规定等开展，内容、依据、流程等应及时向社会公布公开。”

《住房城乡建设部办公厅关于做好建设工程消防设计审查验收工作的通知》（建办科〔2021〕31号）第四条“规范技术服务”中规定：“各地主管部门要推进建设工程消防设计技术审查、全过程消防技术咨询、竣工验收消防查验、建设工程消防验收现场评定、消防验收备案抽查的现场检查等技术服务市场化工作，促进公平竞争，提高审验效率。加强信息化手段在建设工程消防设计审查验收技术服务机构和人员管理中的应用，建立完善信用采集、失信惩戒、信用修复等各项措施。指导提供相关技术服务的机构加强行业自律，健全技术服务标准和质量保证体系，强化自我约束。”

第二条  本办法所称的建设工程消防设计审查验收技术服务（以下简称消防审验技术服务）是指为建设工程（含房屋建筑工程、市政工程和专业建设工程）消防设计审查、消防验收、备案抽查工作提供技术服务的活动，包括消防设计文件技术审查服务、消防验收现场评定服务、消防验收备案抽查服务、消防设施检测，以及既有建筑消防安全现场评估、竣工验收消防查验服务、全过程消防技术咨询、特殊消防设计咨询等。

依据来源：本办法涉及为建设工程消防设计审查、消防验收、备案抽查工作提供技术服务的全部消防技术服务活动。

《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房城乡建设部令第58号）第十三条规定：“要求提供建设工程消防设计图纸技术审查、消防设施检测或者建设工程消防验收现场评定等服务的技术服务机构，应当按照建设工程法律法规、国家工程建设消防技术标准和国家有关规定提供服务，并对出具的意见或者报告负责。”

《建设工程消防设计审查验收工作细则》（建科规〔2024〕3号）第十一条规定：“消防设计审查验收主管部门可以委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防设计技术审查，并形成意见或者报告，作为出具特殊建设工程消防设计审查意见的依据。”第十六条规定：“消防设计审查验收主管部门可以委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防验收的消防设施检测、现场评定，并形成意见或者报告，作为出具特殊建设工程消防验收意见的依据。”

《湖南省建设工程施工图审查管理办法》第三条规定：本省按照国家规定实施施工图审查制度。本办法所称施工图审查，是指住房城乡建设主管部门委托施工图审查机构（以下简称审查机构）按照有关法律、法规、规章、政策及技术规范，对房屋建筑和市政基础设施工程施工图及特殊建设工程消防设计涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准等内容进行的审查。施工图审查应当坚持先勘察、后设计的原则。

《湖南省住房和城乡建设厅关于切实做好既有建筑历史遗留问题消防安全现场评估工作的通知》规定，“既有建筑消防安全现场评估”，是指因设计单位、施工单位等主体已灭失或不符合要求，或相关资料确实无法完成竣工验收等原因且符合结构安全的既有建筑，为解决既有建筑消防安全技术评估问题，根据有关要求，责任主体依法委托第三方技术服务机构对既有建筑现场的消防安全技术条件进行现场评估的活动。

《建设工程消防设计审查验收技术服务管理办法（征求意见稿）》第二条规定：“本办法所称的建设工程消防设计审查验收技术服务……包括消防设计文件技术审查服务、消防验收现场评定服务、消防验收备案抽查服务，以及特殊消防设计咨询、竣工验收消防查验服务、全过程消防技术咨询等。”

《上海市建设工程消防设计审查验收技术服务管理办法》第二条规定：“具体包括消防设计文件技术审查、全过程消防技术咨询、竣工验收消防查验、消防验收现场评定、消防验收备案抽查以及特殊消防设计咨询等技术服务。”

《江苏省建设工程消防审验技术服务管理办法》第三条规定：本办法所称的建设工程消防审验技术服务包括建设工程消防设计文件技术审查、竣工验收消防查验和消防验收现场评定等活动。

第三条  在本省行政区域内从事消防审验技术服务活动，以及对消防审验技术服务机构及其从业人员实施监督管理，适用本办法。

依据来源：

《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房城乡建设部令第58号）第三条规定：“县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门（以下简称消防设计审查验收主管部门）依职责承担本行政区域内建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。”本办法根据职责要求，细化明确对本省行政区域内从事相关技术服务活动、技术服务单位及其从业人员的监督管理要求。

《湖南省建设工程施工图审查管理办法》第二条规定：在本省行政区域内从事房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查、特殊建设工程消防设计审查和实施监督管理的，应遵守本办法。

《江苏省建设工程消防审验技术服务管理办法》第二条规定：“本省行政区域内从事与建设工程有关的消防审验技术服务活动，以及实施对消防审验技术服务机构、从业人员和服务活动的监督管理，适用本办法。”

《上海市建设工程消防设计审查验收技术服务管理办法》第三条规定：“消防审验技术服务单位在本市行政区域内从事消防审验技术服务活动，以及市、区建设管理部门和特定地区管委会（以下统称“建设管理部门”）对消防审验技术服务单位及其从业人员实施监督管理，适用本办法。”

第四条  省住房和城乡建设厅负责指导监督全省消防审验技术服务活动及管理工作，完善相关管理制度及技术服务标准体系，建立消防审验技术服务信息系统，对消防审验技术服务机构实施名录管理和服务行为评价。

市（州）、县（市、区）住房和城乡建设主管部门（以下简称消防审验主管部门）负责本行政区域内消防审验技术服务活动的监督管理，做好服务信息采集、审核、报送、认定、修复及评价结果应用等相关工作。

依据来源：

《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房城乡建设部令第58号）第三条规定：“县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门（以下简称消防设计审查验收主管部门）依职责承担本行政区域内建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。”

《湖南省建设工程施工图审查管理办法》第四条规定：省住房城乡建设厅负责对全省施工图审查工作实施指导监督；市州、县市区住房城乡建设主管部门负责对本地区施工图审查工作实施监督管理。在省级以上部门立项的项目施工图审查工作，由项目所在地市州住房城乡建设主管部门依法实施监督管理。

《湖南省建设工程消防技术服务机构调研报告》（2026年第19次党组会议讨论通过）对策建议“建立以信用评价为核心的技术服务监管机制”提出：“省住建厅负责全省监督管理、标准制定、系统建设、结果发布；市县级住建部门负责辖区内信用信息采集、审核、报送及结果应用。”

《山东省建设工程消防设计审查验收技术服务机构信用评价办法》第五条规定：“省住房城乡建设厅负责全省技术服务机构信用评价的统一管理，组织制定并实施全省统一的信用信息采集办法、评价标准并确定信用等级，建立信用信息检查、核实与直录制度。建立“省技术服务机构评价系统”，组织开展全省信用评价工作，公开信用评价结果，并对全省信用评价工作进行指导与监督。各级消防审验主管部门根据职责分工、管理权限，负责技术服务机构信用信息采集、报送、认定、修复和评价结果应用等相关工作。”

《江苏省建设工程消防审验技术服务管理办法》第七条规定：县级以上地方人民政府住房和城乡建设行政主管部门按照职责，负责本行政区域内消防审验技术服务活动的监督管理工作。

第五条  消防审验技术服务行业组织应当加强行业自律管理，规范从业行为，促进提升服务质量。

依据来源：

《住房城乡建设部办公厅关于做好建设工程消防设计审查验收工作的通知》（建办科〔2021〕31号）第四条“规范技术服务”中规定：“指导提供相关技术服务的机构加强行业自律，健全技术服务标准和质量保证体系，强化自我约束。”

《江苏省建设工程消防审验技术服务管理办法》第八条规定：“与消防审验技术服务相关的行业组织应当加强行业自律管理，规范技术服务机构和人员的从业行为，提升技术服务质量。”

《云南省消防技术服务管理规定》第十八条规定：“鼓励消防技术服务机构及其从业人员，依托本省消防协会或者依法成立消防技术服务行业协会，加强行业自律管理，规范执业行为，促进行业健康发展。”

《湖南省建设工程施工图审查管理办法》第三十条规定：审查机构对施工图审查结果负责，承担相应审查责任。经审查合格的施工图仍有违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题，给建设单位造成损失的，审查机构依法承担相应的赔偿责任。

第二章 从业要求

第六条  消防审验技术服务机构应当符合下列要求：

（一）具备独立法人资格；

（二）有满足工作需要的技术负责人、项目负责人和技术人员（住建部门注册人员）；

（三）有满足工作需要的固定办公场所；

（四）仪器、设备、设施配备完整，满足工作需要；

（五）有健全的技术管理和质量保证体系。

依据来源：

《建设工程消防设计审查验收技术服务管理办法（征求意见稿）》第六条规定：“消防审验技术服务单位应当符合下列要求：

（一）具备独立法人资格；

（二）有满足工作需要的技术负责人和技术人员；

（三）有满足工作需要的固定办公场所；

（四）仪器、设备、设施配备完整，满足工作需要；

（五）有健全的技术管理和质量保证体系。”

《建设工程质量检测管理办法》（住建部令第57号）第六条规定：“申请检测机构资质的单位应当是具有独立法人资格的企业、事业单位，或者依法设立的合伙企业，并具备相应的人员、仪器设备、检测场所、质量保证体系等条件。”

《湖南省建设工程施工图审查管理办法》第九条规定：审查机构承接业务范围按《管理办法》有关规定分为两类，一类审查机构可承接相应专业大型及以下工程施工图审查业务，区域不限；二类审查机构可承接相应专业中型及以下工程施工图审查业务，区域不限。承担超限高层建筑工程施工图审查业务的审查机构，除符合房屋建筑工程专业一类审查机构条件外，其所聘结构专业审查人员中具备主持超限高层建筑结构设计业绩的人员不少于3人。审查机构可承接工程的规模划分参照国家《工程设计资质标准》执行。

第七条  消防审验技术服务机构应当建立健全质量管理体系，涵盖方案编制、现场实施、报告审核、档案管理等全流程。质量管理制度应当明确各岗位职责、工作流程、质量考核标准及责任追究机制，定期开展内部质量审核和管理评审，确保依法如实出具技术服务意见或者报告，并对出具的意见或者报告负责。

依据来源：

《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第十三条规定：“提供……技术服务机构，应当按照……提供服务，并对出具的意见或者报告负责。”

《上海市建设工程消防设计审查验收技术服务管理办法》第六条规定：“消防审验技术服务单位应当建立健全质量管理体系，涵盖方案编制、现场实施、报告审核、档案管理等全流程。质量管理制度应当明确各岗位职责、工作流程、质量考核标准及责任追究机制，定期开展内部质量审核和管理评审，确保依法如实出具技术服务意见或者报告，并对出具的意见或者报告负责。”

《江苏省建设工程消防审验技术服务管理办法》第九条规定：“消防审验技术服务机构应当建立健全内部管理规章制度，加强对本机构相关从业人员执行建设工程法律法规和工程建设消防技术标准、规范开展技术服务、如实出具技术服务意见或者报告等方面的管理，并对出具的意见或者报告负责。”

第八条  消防审验技术服务机构应当设立技术负责人和项目负责人。技术负责人应当对本单位的消防审验技术服务实施质量控制管理，对出具的意见或者报告进行技术审核，承担全面技术责任。项目负责人负责项目组织实施和管理，对服务项目全面负责。

依据来源：

《建设工程消防设计审查验收技术服务管理办法（征求意见稿）》第十三条规定：“消防审验技术服务单位的技术负责人应当对本单位的消防审验技术服务实施质量控制管理，对出具的意见或者报告进行技术审核，承担全面技术责任。”第十四条规定：“消防审验技术服务单位承接业务，应当明确项目负责人。项目负责人应当对本消防审验技术服务项目全面负责。”

《山西省建设工程消防设计审查技术服务管理办法（试行）》第五条规定：“技术服务单位应当设立技术负责人和项目负责人。技术负责人负责对本单位的技术服务质量进行指导和管理，对出具的结论文件进行技术审核。项目负责人负责项目组织实施和管理，对项目服务质量负责。”

《上海市建设工程消防设计审查验收技术服务管理办法》第七条规定：“消防审验技术服务单位应当设立技术负责人和项目负责人。技术负责人负责对本单位的技术服务质量进行指导和管理，对出具的结论文件进行技术审核。项目负责人负责项目组织实施和管理，对项目服务质量负责。”

第九条  技术负责人、项目负责人、技术人员应当具备与消防审验技术服务工作相匹配的专业知识和从业经历。

技术负责人应当具备高级及以上专业技术职称，并取得一级注册建筑师、一级注册建造师、注册监理工程师、注册电气工程师、注册土木工程师、注册安全工程师、一级注册结构工程师、注册公用设备工程师中一项注册执业资格或相应国家职业资格，且近5年内未因违反工程建设法律法规和强制性标准受到行政处罚。

项目负责人应当具备高级及以上专业技术职称，并取得满足项目要求的注册建筑师、注册建造师、注册监理工程师、注册电气工程师、注册土木工程师、注册安全工程师、注册结构工程师、注册公用设备工程师中一项注册执业资格或相应国家职业资格，且近5年内未因违反工程建设法律法规和强制性标准受到行政处罚。

技术人员应当具备高级及以上专业技术职称，或者取得勘察设计、工程施工领域相关的一项注册执业资格或相应国家职业资格。

依据来源：

《建设工程消防设计审查验收技术服务管理办法（征求意见稿）》第七条至十条对技术负责人提出了资格要求。第十四条规定：“项目负责人应当具有注册建筑师、建造师、监理工程师、注册电气工程师或者注册公用设备工程师（给水排水或者暖通空调专业）资格，近5年内未因违反工程建设法律法规和强制性标准受到行政处罚。”第三十五条规定：“本办法所称技术人员，是指按照有关规定取得注册执业资格，或者按照有关规定取得中级以上专业技术职称的从业人员。”。

《上海市建设工程消防设计审查验收技术服务管理办法》第八条规定：“技术负责人、项目负责人应当具备与消防审验技术服务工作相匹配的专业知识和从业经历。技术负责人应当具备高级及以上专业技术职称，并取得一级注册建筑师、一级注册建造师、一级注册消防工程师中一项注册执业资格或相应国家职业资格；项目负责人应当同时具备中级及以上专业技术职称，且取得建筑、工程施工、消防领域中一项注册执业资格或相应国家职业资格。”

第三章 服务要求

第十条  提供消防设计文件技术审查服务、消防验收现场评定服务、消防验收备案抽查服务的单位与所评定项目相关的建设、设计、施工、监理单位，以及为该项目提供特殊消防设计咨询、全过程消防技术咨询、竣工验收消防查验等服务的单位不得有隶属关系或者其他利害关系。

依据来源：

《建设工程消防设计审查验收技术服务管理办法（征求意见稿）》第十七条规定：“提供消防设计图纸技术审查服务、消防验收现场评定服务、消防验收备案抽查服务的单位与所评定项目相关的建设、设计、施工、监理单位，以及为该项目提供特殊消防设计咨询、全过程消防技术咨询、竣工验收消防查验等服务的单位不得有隶属关系或者其他利害关系。”

《上海市建设工程消防设计审查验收技术服务管理办法》第十五条规定：“承担消防设计图纸技术审查服务、消防验收现场评定服务、消防验收备案抽查服务的技术服务单位，不得与所服务项目的建设、设计、施工、监理单位，以及为本项目提供特殊消防设计咨询、全过程消防技术咨询、竣工验收消防查验等相关服务的单位存在隶属关系或者其他利害关系。”

《江苏省建设工程消防审验技术服务管理办法》第十七条规定：“同一消防审验技术服务机构或者有利害关系的不同技术服务机构，不得同时接受住房和城乡建设行政主管部门和建设单位委托，承担同一建设工程的消防审验技术服务。受委托的机构不得与建设、设计、施工、工程监理单位及消防设施材料供应商存在利害关系。”

《湖南省建设工程施工图审查管理办法》第十七条规定：审查机构不得与建设单位、勘察设计企业存在利害关系。住房城乡建设主管部门不得指定审查机构，不得划定审查机构服务范围。

第十一条  消防审验技术服务机构在从事消防审验技术服务活动中，应当履行下列责任和义务：

（一）不得出具虚假、失实的意见或者报告；

（二）依照有关法律、法规和国家工程建设消防技术标准开展服务活动；

（三）指派满足项目需要、具备相应资格的从业人员从事服务活动；

（四）独立完成承接业务，不得转包，或者冒用其他单位名义从事消防审验技术服务活动；

（五）配备仪器、设备、设施应当符合有关标准、规定、计量认证要求；

（六）及时将消防审验技术服务机构及其从业人员的有关信息，项目基本情况、服务合同以及出具的意见或者报告录入消防审验技术服务信息系统；

（七）客观、真实、完整记录服务活动全过程数据，做到全过程可追溯。对于试验、测量、测试等现场技术服务活动，应当全过程视频记录，包含现场技术人员姓名，技术服务的具体部位、内容和结果等；

（八）严格控制技术服务行为与成果质量，落实成果质量责任制。

依据来源：

《建设工程消防设计审查验收技术服务管理办法（征求意见稿）》第十八条规定：“消防审验技术服务单位在从事消防审验技术服务活动中，应当履行下列责任和义务：（一）不得出具虚假、失实的意见或者报告；（二）依照有关法律、法规和国家工程建设消防技术标准开展服务活动；（三）指派满足项目需要、具备相应资格的从业人员从事服务活动；（四）独立完成承接业务，不得转包，或者冒用其他单位名义从事消防审验技术服务活动；（五）配备仪器、设备、设施应当符合有关标准、规定、计量认证要求；（六）及时将……录入消防审验技术服务信息系统；（七）客观、真实、完整记录服务活动数据，做到全过程可追溯。对于试验、测量、测试等现场技术服务活动，应当全过程视频记录……（八）严格控制技术服务行为与成果质量，落实成果质量责任制。”

《山西省建设工程消防设计审查技术服务管理办法（试行）》第十七条规定：技术服务单位从事服务活动，应当履行下列责任和义务：（一）不得出具虚假、失实的意见或者报告；（二）依照有关法律法规、国家工程建设消防技术标准和我省有关规定开展服务活动；（三）指派满足项目需要、具备相应资格的从业人员从事服务活动；（四）独立完成承接业务，不得转包，或者冒用其他单位名义从事服务活动；（五）服务活动要求全过程记录，客观、真实、完整记录服务活动数据，做到全过程可追溯；（六）接受并配合消防审验主管部门的监督管理。

《新疆维吾尔自治区建设工程消防设计审查验收技术服务管理办法（征求意见稿）》第十八条规定：技术服务单位从事服务活动，应当履行下列责任和义务：（一）不具备从业条件，不得从事消防审验技术服务活动；（二）不得转包，或者冒用其他单位名义从事服务活动；（三）指派满足项目需要、具备相应资格的从业人员从事服务活动；（四）服务活动要求全过程记录，客观、真实、完整记录服务活动数据，做到全过程可追溯；（五）不得出具虚假、失实的意见或者报告；（六）接受并配合消防审验主管部门的监督管理；（七）不得泄露委托人商业秘密，（八）不得违规接受有关单位或者个人财物，不得有其他违反国家法律法规的行为。

第十二条  消防审验技术服务机构从业人员在从事消防审验技术服务活动中，应当履行下列责任和义务：

（一）依照有关法律、法规和国家工程建设消防技术标准开展服务活动；

（二）不得同时受聘于两个或者两个以上消防审验技术服务机构，也不得在有隶属关系或者其他利害关系的建设、设计、施工、工程监理等单位兼职；

（三）技术人员从事消防审验技术服务活动应当具备相应的资格或者职称；

（四）不得以其他从业人员名义从事消防审验技术服务活动；

（五）提供现场评定、竣工验收消防查验等服务的技术服务机构项目负责人应当到现场实际地点开展工作；

（六）不得倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书、注册证书或者职业印章。

依据来源：

《建设工程消防设计审查验收技术服务管理办法（征求意见稿）》第十九条规定：“消防审验技术服务单位从业人员……应当履行下列责任和义务：（一）依照有关法律、法规和国家工程建设消防技术标准开展服务活动；（二）不得同时受聘于两个或者两个以上消防审验技术服务单位，也不得在有隶属关系或者其他利害关系的建设、设计、施工、工程监理等单位兼职；（三）技术人员……应当具备相应的资格或者职称；（四）不得以其他从业人员名义从事消防审验技术服务活动；（五）提供现场评定、竣工验收消防查验等的技术服务单位项目负责人应当到现场实际地点开展工作；（六）不得倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书、注册证书或者职业印章。”

《山西省建设工程消防设计审查技术服务管理办法（试行）》第十八条规定：技术服务单位技术人员在从事服务活动中，应当履行下列责任和义务：（一）依照有关法律法规、国家工程建设消防技术标准和我省有关规定提供技术服务；（二）不得同时受聘于两个或者两个以上消防审验技术服务单位；（三）从事消防审验技术服务活动应当具备相应的资格或者职称；（四）不得冒用其他人员名义从事技术服务活动；（五）按规定接受继续教育和职业培训。

《新疆维吾尔自治区建设工程消防设计审查验收技术服务管理办法（征求意见稿）》第十九条规定：技术服务单位技术人员在从事服务活动中，应当履行下列责任和义务：（一）从事消防审验技术服务活动应当具备相应的资格或者职称；（二）依照有关法律法规、国家工程建设消防技术标准和自治区有关规定提供技术服务；（三）不得同时受聘于两个或者两个以上消防审验技术服务单位；（四）不得冒用其他人员名义从事技术服务活动；（五）按规定接受继续教育和职业培训；（六）不得泄露委托人商业秘密，不得违规接受有关单位或者个人财物，不得有其他违反国家法律法规的行为。

第十三条  消防审验技术服务机构出具的意见或者报告应当由本单位法定代表人、技术负责人、项目负责人分别签名，同时加盖消防审验技术服务机构印章。

依据来源：

《建设工程消防设计审查验收技术服务管理办法（征求意见稿）》第十五条规定：“消防审验技术服务单位出具的意见或者报告应当由本单位法定代表人（经其授权的签字人）、技术负责人、项目负责人分别签名，同时加盖消防审验技术服务单位印章。”

《江苏省建设工程消防审验技术服务管理办法》第十四条规定：“消防审验技术服务意见或者报告由责任工程师及其项目团队签署，消防审验技术服务机构加盖公章。”

第十四条  消防审验技术服务从业人员中，已经取得注册执业资格的技术人员应当按规定参加注册执业继续教育。鼓励未取得注册执业资格的从业人员参加相关专业技能培训。

依据来源：

《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房城乡建设部令第58号）第七条规定：“从事建设工程消防设计审查验收的工作人员，以及建设、设计、施工、工程监理、技术服务等单位的从业人员，应当具备相应的专业技术能力，定期参加职业培训。”

《建设工程消防设计审查验收技术服务管理办法（征求意见稿）》第十六条规定：“消防审验技术服务从业人员中，已经取得注册执业资格的技术人员应当按规定参加注册执业继续教育。鼓励未取得注册执业资格的从业人员参加相关专业技能培训。”

《山西省建设工程消防设计审查技术服务管理办法（试行）》第十三条规定：“技术服务单位的技术人员应当每年参加职业培训。”

《湖南省建设工程施工图审查管理办法》第十四条规定：审查人员应加强相关法律法规规章政策、技术规范及相关专业知识的学习，按《管理办法》有关规定参加继续教育。

第十五条  消防审验技术服务机构收费应当遵守价格管理相关规定。实行市场调节价的，由双方依法通过合同协商确定。消防审验技术服务机构应当主动公开收费标准，接受社会监督。不得低质低价承揽业务、恶意压价竞争。

依据来源：

《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号）第十六条规定，消防技术服务机构应当在其经营场所的醒目位置公示营业执照、工作程序、收费标准等内容。第十七条规定：“ 消防技术服务机构收费应当遵守价格管理法律法规的规定。”

《广西建设工程消防技术服务行业自律公约》第九条规定：“消防技术服务机构应恪守商业道德，消防技术服务收费应遵守价格管理法律法规的规定。不应恶意压价竞争，不应低于所提供技术服务的成本价承接消防技术服务业务，共同维护市场秩序和行业整体利益。”

《河北省消防技术服务监督管理规定》第六条规定：“消防技术服务机构在承揽业务时，不得相互串通，故意压低或者哄抬服务价格。”第七条规定：“第七条消防技术服务机构承揽业务，应当与委托方依法签订书面消防技术服务合同。”

《湖南省建设工程施工图审查管理办法》第六条规定：本省实行政府购买施工图审查服务，所需审查服务费纳入当地政府财政预算。省住房城乡建设厅统一建立湖南省施工图审查机构服务名录和电子化采购机制及规则，供全省各级住房城乡建设主管部门在线开展政府购买施工图审查服务工作。达到政府采购限额标准的，按照政府采购有关要求执行。

第十六条  委托单位应当结合所委托的消防审验技术服务内容，综合考量消防审验技术服务机构的人员配置、从业业绩和行为评价等因素，择优选择服务单位，并依法订立书面技术服务合同。技术服务合同除应当明确服务内容、技术要求外，还应当载明技术负责人、项目负责人、技术人员及其岗位职责。

依据来源：

《上海市建设工程消防设计审查验收技术服务管理办法》第十条规定：“委托单位应当结合所委托的消防审验技术服务内容，综合考量消防审验技术服务单位的人员配置、从业业绩和信用评价等因素，择优选择服务单位，并依法订立书面技术服务合同。技术服务合同除应当明确服务内容、技术要求外，还应当载明技术负责人、项目负责人、各专业负责人及其岗位职责。”

《江苏省建设工程消防审验技术服务管理办法》第十一条规定：“委托单位应当根据所委托的消防审验技术服务内容，综合考虑责任工程师的专业知识和职业经历等因素，择优选定责任工程师，并与其所在技术服务机构签订合同。技术服务合同除应当明确服务内容和要求，还应当明确责任工程师及其项目团队的人员组成和工作职责。”

《湖南省建设工程施工图审查管理办法》第十七条规定：住房城乡建设主管部门在项目受理一个工作日内通过省施工图系统遴选确定审查机构，并在当日与审查机构签订电子合同，合同金额较大的签订时限一般不超过3个工作日。审查机构对勘察设计文件齐全的应签收审查；对勘察设计文件不齐全的，应退回并一次性告知勘察设计企业补全资料。

第十七条  委托单位应当按照合同约定向消防审验技术服务机构提供开展技术服务活动所需的工程资料和工作条件。

依据来源：

《上海市建设工程消防设计审查验收技术服务管理办法》第十一条规定：“委托单位应当按照合同约定向消防审验技术服务单位提供开展技术服务活动所需的工程资料和工作条件。”

《江苏省建设工程消防审验技术服务管理办法》第十三条规定：“委托单位应当按照合同约定向消防审验技术服务机构提供开展技术服务活动所需的工程资料和工作条件。”

第十八条  委托单位相关人员不得以任何方式授意消防审验技术服务机构伪造，或出具虚假、失实的消防审验技术服务意见书、报告等资料。对前述违法违规要求，消防审验技术服务机构有权予以拒绝，并应向工程项目所在地建设管理部门报告，建设管理部门收到相关报告后，应当将该工程项目纳入重点监管范畴。

依据来源：

《上海市建设工程消防设计审查验收技术服务管理办法》第十二条规定：“委托单位相关人员不得以任何方式授意消防审验技术服务单位伪造，或出具虚假、失实的消防审验技术服务意见书、报告等资料。对前述违法违规要求，消防审验技术服务单位有权予以拒绝，并应向工程项目所在地建设管理部门报告，建设管理部门收到相关报告后，应当将该工程项目纳入重点监管范畴。”

《江苏省建设工程消防审验技术服务管理办法》第十六条规定：“委托单位的任何人员不得以任何形式要求责任工程师、消防审验技术服务机构伪造或者出具虚假、失实的消防审验技术服务意见或者报告等文件。对于上述违法要求，责任工程师、技术服务机构有权拒绝并向工程项目所在地住房和城乡建设行政主管部门报告，主管部门应当将此类项目列为重点监管对象。”

第十九条  消防审验技术服务机构存在下列情形之一的，认定为出具虚假报告：

（一）未实施现场服务，或未按照规范要求开展现场核查、检测，编造服务数据及技术结论的；

（二）篡改、伪造现场影像资料、原始检测记录的；

（三）明知建设工程不符合消防技术标准，仍出具合格结论的；

（四）伪造、盗用消防审验技术服务机构公章，或伪造技术负责人、项目负责人签字的；

（五）依据的工程设计图纸、现场实体工程不存在，仍编制、出具技术服务文件的。

出具的消防审验技术服务意见书、报告等文书，与所依据的工程设计图纸、现场实体工程不一致的，认定为出具失实文件。

依据来源：

《上海市建设工程消防设计审查验收技术服务管理办法》第十三条规定：“存在下列情形之一的，认定为伪造或者出具虚假报告：（一）未实施现场服务，或未按照规范要求开展现场核查、检测，编造服务数据及技术结论的；（二）篡改、伪造现场影像资料、原始检测记录的；（三）明知建设工程不符合消防技术标准，仍出具合格结论的；（四）伪造、盗用消防审验技术服务单位公章，或伪造技术负责人、项目负责人签字的；（五）依据的工程设计图纸、现场实体工程不存在，仍编制、出具技术服务文件的。出具的消防审验技术服务意见书、报告等文书，与所依据的工程设计图纸、现场实体工程不一致的，认定为出具失实文件。”

《江苏省建设工程消防审验技术服务管理办法》第十五条规定：“有下列情形之一的，属于伪造或者出具虚假文件：（一）编制或者出具的文件应当依据的设计图纸或者工程实物不存在的；（二）变造、篡改过程数据、结果数据、工作影像等技术服务资料的；（三）未开展相关实质性工作直接出具文件的；（四）伪造或者盗用消防审验技术服务机构公章、责任工程师签名的。出具的消防审验技术服务意见或者报告等文件与所依据的设计图纸或者工程实物不符的，属于伪造或者出具失实文件。”

第二十条  消防审验技术服务机构应当按照档案管理有关规定，建立档案管理制度。委托合同、服务活动数据原始记录、出具的意见或者报告应当按照项目统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改。消防审验技术服务意见或者报告等文件档案留存期限不得少于工程设计使用年限。

依据来源：

《上海市建设工程消防设计审查验收技术服务管理办法》第十四条规定：“消防审验技术服务意见或者报告等文件档案留存期限不得少于工程设计使用年限。”

《建设工程消防设计审查验收技术服务管理办法（征求意见稿）》第二十一条规定：“消防审验技术服务单位应当按照档案管理有关规定，建立档案管理制度。委托合同、服务活动数据原始记录、出具的意见或者报告应当按照项目统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改。”

第四章 监督管理

第二十一条  消防审验主管部门应当对本行政区域内的消防审验技术服务活动实行动态监管，通过“双随机、一公开”等方式开展监督检查。

实施监督检查时，有权采取下列措施：

（一）进入消防审验技术服务机构的工作场地进行检查；

（二）向消防审验技术服务机构、委托方及相关单位及人员询问、调查有关情况；

（三）对技术人员的专业技术能力进行检查；

（四）查阅、复制有关委托合同、服务活动数据、影像资料、出具的意见或者报告，以及其他相关资料；

（五）组织实施能力验证。

被监督检查的消防审验技术服务机构及其从业人员应当予以配合，如实提供相关材料，不得拒绝、妨碍或者阻挠。

依据来源：

《建设工程消防设计审查验收技术服务管理办法（征求意见稿）》第二十二条规定：“消防审验主管部门应当对本行政区域内的消防审验技术服务活动实行动态监管，通过“双随机、一公开”等方式开展监督检查。实施监督检查时，有权采取下列措施：（一）进入消防审验技术服务单位的工作场地进行检查；（二）向消防审验技术服务单位、委托方及相关单位及人员询问、调查有关情况；（三）对技术人员的专业技术能力进行检查；（四）查阅、复制有关委托合同、服务活动数据、影像资料、出具的意见或者报告，以及其他相关资料； （五）组织实施能力验证。被监督检查的消防审验技术服务单位及其从业人员应当予以配合，如实提供相关材料，不得拒绝、妨碍或者阻挠。”

《湖南省建设工程施工图审查管理办法》第三十二条规定：住房城乡建设主管部门应定期采用“双随机、一公开”方式对辖区内项目勘察设计质量进行抽查，对建设单位、勘察设计企业、审查机构、注册执业人员、审查人员的违法违规行为，应当依法进行查处。

《山西省建设工程消防设计审查技术服务管理办法（试行）》第二十三条规定：“消防审验主管部门可通过“双随机、一公开”等方式对本行政区域内技术服务单位及从业人员行为规范等技术服务活动进行动态监管，也可以根据技术服务单位的火灾事故关联情况等，对技术服务单位开展专项检查。”第二十四条规定：“消防审验主管部门实施监督检查时，有权采取下列措施：（一）进入技术服务单位的工作场地进行检查；（二）向技术服务单位、委托方及相关单位和人员询问、调查有关情况；（三）查阅、复制有关技术服务资料；（四）组织专家对技术服务单位出具的意见或报告进行复核；（五）对技术人员的专业技术能力进行检查。被监督检查的技术服务单位及其从业人员应当积极配合，如实提供相关资料，不得拒绝、妨碍或者阻挠。”

第二十二条  消防审验主管部门可以根据投诉举报、消防审验技术服务机构承担项目的火灾事故关联等情况，对消防审验技术服务机构开展专项检查。

依据来源：

《建设工程消防设计审查验收技术服务管理办法（征求意见稿）》第二十三条规定：“消防审验主管部门可以根据投诉举报、消防审验技术服务单位承担项目的火灾事故关联等情况，对消防审验技术服务单位开展专项检查。”

《湖南省建设工程施工图审查管理办法》第三十二条规定：住房城乡建设主管部门应当及时受理对施工图审查工作中违法、违规行为的检举、控告和投诉。

《山西省建设工程消防设计审查技术服务管理办法（试行）》第二十三条规定：“消防审验主管部门可根据技术服务单位的火灾事故关联情况等，对技术服务单位开展专项检查。”

第二十三条  消防审验主管部门应通过消防审验技术服务信息系统，及时采集、确认和公布消防审验技术服务机构名录、从业人员、技术服务活动、服务行为评价等有关信息，发布监督检查、行政处罚、不良信用等信息，并依法依规为社会提供有关信息查询服务。

依据来源：

《住房城乡建设部办公厅关于做好建设工程消防设计审查验收工作的通知》（建办科〔2021〕31号）第四条“规范技术服务”中规定：“加强信息化手段在建设工程消防设计审查验收技术服务机构和人员管理中的应用，建立完善信用采集、失信惩戒、信用修复等各项措施。指导提供相关技术服务的机构加强行业自律，健全技术服务标准和质量保证体系，强化自我约束。”

《建设工程消防设计审查验收技术服务管理办法（征求意见稿）》第二十四条规定：“省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门应当建立和完善消防审验技术服务信息系统，及时采集、确认和公布消防审验技术服务单位、从业人员、技术服务活动等有关信息，发布监督检查、行政处罚、不良信用等信息，并依法依规为社会提供有关信息查询服务。”

《江苏省建设工程消防审验技术服务管理办法》第二十二条规定：“住房和城乡建设行政主管部门应当通过消防审验技术服务平台，公开所获取或者掌握的对责任工程师及其项目团队、消防审验技术服务机构的监管信息。”

第二十四条  建立消防审验技术服务机构名录管理制度，对各类消防审验技术服务机构实行名录管理。

名录管理按照下列要求实施：

（一）省住房和城乡建设厅明确各类技术服务机构的从业条件、服务范围、准入流程及退出机制；

（二）按照“单位申请—资料审核—服务能力核验—社会公示”的流程，分类分批公布具备服务能力的单位名录；

（三）名录通过消防审验技术服务信息系统等向社会公开，方便建设单位选取；

（四）名录实行动态管理，定期更新。对检查中发现不具备从业条件、出具虚假失实报告、存在严重违法违规行为的单位，及时清退出名录，并向社会公示。

依据来源：

《住房城乡建设部办公厅关于做好建设工程消防设计审查验收工作的通知》（建办科〔2021〕31号）第四条“规范技术服务”中规定：“加强信息化手段在建设工程消防设计审查验收技术服务机构和人员管理中的应用，建立完善信用采集、失信惩戒、信用修复等各项措施。指导提供相关技术服务的机构加强行业自律，健全技术服务标准和质量保证体系，强化自我约束。”

《湖南省建设工程消防技术服务机构调研报告》（厅党组第19次会议通过）对策建议“建立建设工程消防技术服务机构名录管理制度”提出：“实行名录管理制度，分类分批公布具备服务能力的机构，并强化动态监管，实行名录定期更新，对不具备条件机构及时清退，通过优胜劣汰机制，倒逼机构提升服务能力、规范执业行为，从源头遏制无序竞争，规范技术服务市场秩序。”

《湖南省建设工程施工图审查管理办法》第七条规定：“第七条省住房城乡建设厅根据《管理办法》有关规定确定相应数量的审查机构，实行上限限额管理，建立审查机构名录。”第十条规定：“第十条省住房城乡建设厅对列入名录的审查机构核发施工图审查机构确定书、施工图审查合格专用章和审查人员专用章，并报住房城乡建设部备案。省住房城乡建设厅对本省审查机构名录实行动态管理，建立季度综合考评机制，记录审查人员执业信息，每三年对审查机构进行一次资格延续确定。”

《山西省建设工程消防设计审查技术服务管理办法（试行）》第二十条规定：“省住房和城乡建设厅每年10月开展申报单位和技术人员的技术服务能力考核，主要包括以下内容：（一）资料审查。组织对申报资料的符合性、完整性以及是否满足开展技术服务的基础条件进行审查。审查不合格的一次性告知原因，并退回申请资料。（二）能力考核。组织对申报单位拟从事技术服务的从业人员技术能力进行考核，考核结果作为评定申报单位技术服务能力的重要参考依据。经审查考核符合要求的申报单位，由省住房和城乡建设厅按照规定程序予以公布。”

第二十五条  消防审验主管部门应当充分利用消防审验技术服务信息系统，依法依规对消防审验技术服务机构及其从业人员进行服务行为管理。建立服务行为评价分级分类监管制度，实施差异化监管举措。

服务行为管理按照下列要求实施：

（一）信用信息组成。信用信息由基本信息、守信信息和失信信息组成。基本信息主要包括：技术服务机构名称、统一社会信用代码等注册登记信息，消防审验技术服务类型、已完成消防审验技术服务项目等信息，技术管理和质量保证体系建立及运行等情况，技术负责人、专业技术从业人员学历、职称、履历、执业资格等信息。守信信息主要包括：技术服务机构在从事消防审验技术服务活动中获得表彰、奖励等情况。失信信息主要包括：违反法律、法规、标准规范或服务合同约定的行为信息；被约谈、行政处罚或被书面责令限期整改的信息；被通报、批评、投诉且查证属实的信息；在公共信用信息平台被记录的失信信息等。

（二）服务行为评价方式。服务行为评价采用积分制，初始分为100分。根据守信信息和失信信息按照计分标准进行加分和扣分。计分标准详见附件。

技术服务机构服务行为评价等级根据评价年度内的累计积分确定，分为A、B、C、D四个等级：

A级为优秀，分值100分及以上；

B级为良好，分值80分至100分（含80分）；

C级为一般，分值70分至80分（含70分）；

D级为差，分值低于70分或符合一票否决项。

（三）服务信息采集。服务信息采集途径主要包括：住建部门在消防设计审查、消防验收、备案抽查等工作中产生的信息；消防救援机构在消防监督检查、火灾事故调查中产生的信息；“双随机、一公开”监督检查、专项检查中产生的信息；社会投诉、举报并经查实的信息；技术服务机构自主申报的信息；其他部门移送的相关信息等。

（四）服务行为评价结果应用。根据服务行为评价结果实施分类监管：

对A级的单位，合理降低抽查比例和频次，在政策扶持、试点示范、评优评奖等环节予以倾斜；

对B级单位，按常规比例和频次开展监督检查；

对C级单位，适当提高抽查比例和频次，加强日常监管，并督促提高；

对D级单位，列为重点监管对象，加大抽查比例和频次，进行警示约谈，并依法将失信信息推送至“信用中国”“信用湖南”等公共信用信息平台。

（五）失信纠正。技术服务机构在失信信息公开期限内已纠正失信行为、主动消除危险后果和不良影响，并按规定完成整改的，可向作出失信信息认定的消防审验主管部门申请信用修复。

依据来源：技术服务机构信用体系建设是《关于健全社会信用体系的意见》(中办发(2025)22号)、《湖南省建立健全社会信用体系重点改革任务实施方案》(湘办发(2025)7号)和《湖南省住房和城乡建设厅加快健全社会信用体系攻坚战工作方案》、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房城乡建设部令第58号）和《住房城乡建设部办公厅关于做好建设工程消防设计审查验收工作的通知》（建办科〔2021〕31号）等规定的共同要求。

《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房城乡建设部令第58号）第四条规定：“消防设计审查验收主管部门应当运用互联网技术等信息化手段开展消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作，建立健全有关单位和从业人员的信用管理制度，不断提升政务服务水平。”

《住房城乡建设部办公厅关于做好建设工程消防设计审查验收工作的通知》（建办科〔2021〕31号）第四条“规范技术服务”中规定：“加强信息化手段在建设工程消防设计审查验收技术服务机构和人员管理中的应用，建立完善信用采集、失信惩戒、信用修复等各项措施。指导提供相关技术服务的机构加强行业自律，健全技术服务标准和质量保证体系，强化自我约束。”

《山东省建设工程消防设计审查验收技术服务机构信用评价办法》第八条规定：“信用信息由基本信息、守信信息和失信信息组成。”第九条规定：“基本信息主要包括:技术服务机构名称、统一社会信用代码等注册登记（备案）信息，消防审验技术服务类型、已完成消防审验技术服务项目等信息，技术管理和质量保证体系建立及运行等情况,技术负责人、专业技术从业人员学历、职称、履历、执业资格等信息。”第十条规定：“守信信息主要包括：技术服务机构在从事消防审验技术服务活动中，获得国家、省、市级消防审验主管部门表彰、奖励等情况。”第十一条规定：“失信信息主要包括以下内容：（一）在从事消防审验技术服务活动中违反法律、法规、标准规范或服务合同约定的行为信息；（二）被县级及以上消防审验主管部门、执法部门约谈、行政处罚或被书面责令限期整改的信息；（三）被政府相关职能部门或新闻媒体通报、批评、投诉且查证属实的信息；（四）在“信用中国”“信用山东”被记录的失信信息；（五）其他依法应当记录的失信信息。”第十五条规定：“技术服务机构信用评价采用积分制，分值由初始分、加分和扣分构成。初始分为100分，按照《计分标准》进行加分和扣分。技术服务机构的信用评价按积分划分为AAA、AA、A、B、C、D六个等级。”第十八条规定：“各级消防审验主管部门应当建立完善守信激励和失信惩戒机制，依法应用信用信息和信用评价结果，实施分类监管。（一）对信用评价等级为AA级（含）以上的技术服务机构在政策扶持、试点示范、评优评奖等环节予以倾斜；（二）对信用评价等级为A和B级的技术服务机构由主管部门对其提醒，并督促提高；（三）对信用评价等级为C级的技术服务机构由主管部门加强监管，纳入“双随机、一公开”重点监管范围，适当增加监督检查频次；（四）对信用评价等级为D级的技术服务机构应当列为必查对象，并依法推送至“信用中国”“信用山东”等公共信用信息平台。”

《湖北省建筑市场信用管理办法》第五条规定：“建筑市场信用信息评价标准全省统一，由基本信用信息分、优良信用信息分、不良信用信息分三部分构成，总分100 分。”

第二十六条  消防审验主管部门应当推进行业间服务信息互联互通、协同共享，逐步建立与市场监管、消防救援、税务、公安、金融等部门的信息共享机制。

依据来源：

《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房城乡建设部令第58号）第三条规定：“消防设计审查验收主管部门应当及时将消防验收、备案和抽查情况告知消防救援机构，并与消防救援机构共享建筑平面图、消防设施平面布置图、消防设施系统图等资料。”

《新疆维吾尔自治区消防条例》第十八条规定：“应急管理、公安、住房和城乡建设、市场监督等有关部门以及消防救援机构应当建立信用信息共享、联合惩戒等协作机制，加强消防监督检查、执法信息共享等工作的协作，运用大数据、云计算等现代信息技术，实施风险防控联动，提高监管效能。”

《山东省建设工程消防设计审查验收实施细则》第四条规定：“消防审验主管部门应当与有关行业主管部门、消防救援机构等加强沟通协作，建立重大事项会商、管理信息共享、联合监督检查等机制，提高消防审验工作质效。”

《云南省消防技术服务管理规定》第四条规定：“县级以上人民政府应当履行本行政区域内消防技术服务活动的属地管理职责，建立健全信息共享与协作机制。”

《江苏省消防条例》（2023年1月修订）第七十五条规定：“消防救援机构、住房和城乡建设主管部门应当会同有关部门，建立资源共享、信息互通、线索移送、协作配合的工作机制，提高消防监督管理和灭火救援工作效能。”

第五章 法律责任

第二十七条  消防审验技术服务机构不满足从业要求从事消防审验技术服务活动的，或者违反本办法第十四条规定的，由消防审验主管部门责令限期改正，除依法给予处罚或者追究刑事责任外，还应当依法承担相应的民事责任。

依据来源：

《消防法》第六十九条，对不具备从业条件从事消防技术服务活动或者出具虚假文件的、不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的，责令改正，并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，依法责令停止执业或者吊销相应资格；造成重大损失的，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。同时，规定出具失实文件，给他人造成损失的机构，依法承担赔偿责任；造成重大损失的，依法责令停止执业或者吊销相应资格，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。

《山西省建设工程消防设计审查技术服务管理办法（试行）》第二十五条：“违反本办法规定的，除采取信用管理外，涉及违反《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等法律法规规章和国家工程建设消防技术标准的，依法给予处罚或追究刑事责任，并依法承担相应的民事责任。”

《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房城乡建设部令第58号）第四十一条规定：“违反本规定的行为，依照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》等法律法规给予处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。建设、设计、施工、工程监理、技术服务等单位及其从业人员违反有关建设工程法律法规和国家工程建设消防技术标准，除依法给予处罚或者追究刑事责任外，还应当依法承担相应的民事责任。”

第二十八条  消防审验技术服务机构从业人员违反本办法第十五条规定的，由消防审验主管部门责令限期改正，除依法给予处罚或者追究刑事责任外，还应当依法承担相应的民事责任。

依据来源：

《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房城乡建设部令第58号）第四十一条规定：“违反本规定的行为，依照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》等法律法规给予处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。建设、设计、施工、工程监理、技术服务等单位及其从业人员违反有关建设工程法律法规和国家工程建设消防技术标准，除依法给予处罚或者追究刑事责任外，还应当依法承担相应的民事责任。”

《山西省建设工程消防设计审查技术服务管理办法（试行）》第二十五条规定：“违反本办法规定的，除采取信用管理外，涉及违反《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等法律法规规章和国家工程建设消防技术标准的，依法给予处罚或追究刑事责任，并依法承担相应的民事责任。”

第二十九条  实行施工图设计文件联合审查的，提供消防设计文件技术审查服务的单位及其从业人员违反施工图设计文件审查相关法律法规的，依据相关规定予以处罚。

依据来源：

《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第二十五条规定：“实行施工图设计文件联合审查的，应当将建设工程消防设计的技术审查并入联合审查。”

《建设工程消防设计审查验收技术服务管理办法（征求意见稿）》第三十三条规定：“实行施工图设计文件联合审查的，提供消防设计文件技术审查服务的单位及其从业人员违反施工图设计文件审查相关法律法规的，依据相关规定予以处罚。”

《湖南省建设工程施工图审查管理办法》第三十四条规定：“审查机构经查实有下列行为之一的，由县级以上住房城乡建设主管部门责令改正，认定上报不良行为记录；情节严重的，省住房城乡建设厅不再将其列入审查机构名录。（一）超出范围从事施工图审查的；（二）使用不符合条件审查人员的；（三）未按规定通过省施工图系统遴选程序承接审查业务的；（四）未一次性告知、超时限审查或无正当理由故意退件的；（五）未按规定内容进行审查的；（六）未按规定上报审查过程中发现的违法违规行为的；（七）未按规定填写审查意见告知书的；（八）未按规定在审查合格书和施工图上签章盖章的；（九）已出具审查合格书的施工图，仍有违反法律、法规和工 程建设强制性标准的；（十）存在收受红包礼金、索拿卡要等违法违规行为的。”第三十五条规定：“审查机构出具虚假合格书的，审查合格书无效，由县级以上住房城乡建设主管部门依法进行处罚，省住房城乡建设厅不再将其列入审查机构名录；审查人员在虚假审查合格书上签字的，终身不得再担任审查人员。”

《湖南省建设工程施工图审查管理办法》第三十条规定：审查机构对施工图审查结果负责，承担相应审查责任。经审查合格的施工图仍有违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题，给建设单位造成损失的，审查机构依法承担相应的赔偿责任。

《湖南省建设工程施工图审查管理办法》第三十五条规定：审查机构出具虚假合格书的，审查合格书无效，由县级以上住房城乡建设主管部门依法进行处罚，省住房城乡建设厅不再将其列入审查机构名录；审查人员在虚假审查合格书上签字的，终身不得再担任审查人员。

第三十条  消防审验技术服务机构违反本办法规定，有违法所得的，由消防审验主管部门依法予以没收。

依据来源：

《建设工程消防设计审查验收技术服务管理办法（征求意见稿）》第三十四条规定：“消防审验技术服务单位违反本办法规定，有违法所得的，由消防审验主管部门依法予以没收。”

《消防法》第六十九条规定：“有违法所得的，并处没收违法所得。”

《云南省消防技术服务管理规定》第二十二条规定：“消防技术服务机构及其从业人员有违法行为的，由住房城乡建设、市场监管、人力资源社会保障、教育、民政、司法行政等部门以及消防救援机构按照各自职责，依法进行处理。”

《江苏省消防条例》（2023年1月修订）第七十八条规定：“消防审验技术服务机构出具虚假文件的，由住房和城乡建设主管部门责令改正，处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。消防审验技术服务机构不按照国家工程建设消防技术标准开展消防审验技术服务活动的，由住房和城乡建设主管部门责令改正，处一万元以上五万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二千元以上一万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。”

第三十一条  各级消防审验主管部门工作人员在职期间不得违规设立或参与设立消防审验技术服务机构，不得违规参与相关单位经营活动；不得指定或者变相指定消防审验技术服务机构，不得存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等其他违法违规行为。

依据来源：

《消防法》第五十六条规定：住房和城乡建设主管部门、消防救援机构及其工作人员应当按照法定的职权和程序进行消防设计审查、消防验收、备案抽查和消防安全检查，做到公正、严格、文明、高效。住房和城乡建设主管部门、消防救援机构及其工作人员进行消防设计审查、消防验收、备案抽查和消防安全检查等，不得收取费用，不得利用职务谋取利益；不得利用职务为用户、建设单位指定或者变相指定消防产品的品牌、销售单位或者消防技术服务机构、消防设施施工单位。

《消防法》第七十一条规定：住房和城乡建设主管部门、消防救援机构的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，依法给予处分：（四）利用职务为用户、建设单位指定或者变相指定消防产品的品牌、销售单位或者消防技术服务机构、消防设施施工单位的；

《上海市建设工程消防设计审查验收技术服务管理办法》第二十一条规定：“建设管理部门工作人员不得违规设立、参与设立消防审验技术服务单位，不得违规参与相关单位经营活动；不得变相指定消防审验技术服务单位，不得存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等其他违法违规行为。”

《云南省消防技术服务管理规定》第二十三条规定：“住房城乡建设、市场监管等部门以及消防救援机构的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊有下列情形之一的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）利用职务为用户指定或者变相指定消防技术服务机构的；（二）设立消防技术服务机构，或者参与消防技术服务机构的经营活动，或者干预正常的消防技术服务活动的；（三）违规向消防技术服务机构及其从业人员收取费用或者变相收取费用的；（四）组织消防技术服务执业资格考试的考前培训，指定教材或者辅导材料的；（五）其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为。”

《山西省建设工程消防设计审查技术服务管理办法（试行）》第二十六条规定：“消防审验主管部门的工作人员违规参与建设工程消防技术服务经营活动，利用职务接受有关单位或者个人财物，或者有其他滥用职权等行为的，依照有关规定给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

第六章 附 则

第三十二条  本办法所称从业人员，是指在消防审验技术服务机构中从事消防审验技术服务活动的人员。

依据来源：

《建设工程消防设计审查验收技术服务管理办法（征求意见稿）》第三十五条规定：“本办法所称从业人员，是指在消防设计审查验收技术服务单位中从事消防设计审查验收技术服务活动的人员。”

第三十三条  本办法由省住房和城乡建设厅负责解释。

第三十四条  本办法自2026年  月  日起施行。

附件：湖南省建设工程消防设计审查验收技术服务机构服务

行为评价计分标准

附件1

湖南省建设工程消防设计审查验收技术服务

机构服务行为评价计分标准（消防设计文件

技术审查机构）

| 序号 | 信用信息或服务行为 |  |  |  | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表彰或奖励 | 国家和国家级部委表彰或奖励 |  |  | +10 | 每项表彰或奖励计分一次，同一级别奖项按最高级别计分一次，不累计。本项内容加分最高不超过 10 分。 |
|  |  | 省和省级部门表彰或奖励 |  |  | +6 |  |
|  |  | 市州和市州部门表彰或奖励 |  |  | +3 |  |
|  |  | 县区和县区部门表彰或奖励 |  |  | +2 |  |
| 2 | 以技术服务机构名义参与各级消防技术课题研究、消防技术标准指南编写 | 参与国家级消防技术科研课题研究；参与国家、行业消防技术标准规范编制。 |  |  | +5 | 以官方发布的立项通知、结题证书或标准发布公告等正式文件为准，每项课题或标准计分一次。同一课题或标准符合多项条件的，按最高级别计分一次，不累计。本项内容加分最高不超过 10 分。 |
|  |  | 参与省级消防技术科研课题研究；参与省级消防技术地方标准规范编制，省住建厅发布的消防技术导则、指南、图集等规范性技术文件。 |  |  | +2 |  |
|  |  | 参与市县级消防技术科研课题研究；参与市县级消防技术地方标准规范、消防技术导则、指南、图集等规范性技术文件编制。 |  |  | +1 |  |
| 3 | 技术服务机构自主研发或深度参与的消防新技术、新工艺、新材料，获得政府主管部门正式认可并推广应用 | 国家级推广 |  |  | +3 | 以主管部门公开发布的推广目录公告、推广文件或会议正式通知等证明材料为准，每项推广计分一次。同一技术成果符合多项推广条件的，按最高推广级别计分一次，不累计。本项内容加分最高不超过 10 分。 |
|  |  | 省级推广 |  |  | +2 |  |
|  |  | 市州级推广 |  |  | +1 |  |
| 4 | 在消防审验技术服务中获得委托单位书面好评的。 |  |  |  | +2 | 每个项目计分一次。 |
| 5 | 积极参加社会消防公益活动，表现突出的。 |  |  |  | +2 | 以有关部门书面证明材料为准，每次计分一次。 |
| 6 | 不具备从业条件从事技术服务活动的。 |  |  |  | -20 |  |
| 7 | 转包、分包消防审验技术服务项目的。 |  |  |  | -15 | 每次计分一次。 |
| 8 | 为存在有隶属关系或者其他利害关系的单位提供消防审验技术服务的。 |  |  |  | -10 | 每个项目计分一次。 |
| 9 | 未与委托人签订建设工程消防审验技术服务合同的。 |  |  |  | -5 | 每个项目计分一次。 |
| 10 | 建设工程消防审验技术服务合同、项目基本情况、出具的意见或者报告未按照规定录入信用评价系统的（含应录未录、部分录入、逾期录入、录入不实等情形）。 |  |  |  | -2 | 每个项目计分一次，不同情形不累计。 |
| 11 | 未建立、保存建设工程消防审验技术服务档案或档案资料不全的。 |  |  |  | -2 | 每个项目计分一次，不同情形不累计。 |
| 12 | 倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书、注册证书或者职业印章的。 |  |  |  | -10 | 每次计分一次。 |
| 13 | 所属注册执业人员同时在两个以上社会组织执业或任职的。 |  |  |  | -5 | 每人计分一次。 |
| 14 | 编造、篡改服务过程数据、结果等技术服务资料。 |  |  |  | -10 | 每个项目计分一次。 |
| 15 | 出具虚假消防技术服务文件的。 |  |  |  | -10 | 每个项目计分一次。 |
| 16 | 出具失实消防技术服务文件的。 |  |  |  | -5 | 每个项目计分一次。 |
| 17 | 不配合或阻挠住建部门或行政执法机构的检查、调查取证的。 |  |  |  | -10 | 每次计分一次。 |
| 18 | 被县（市、区）级以上住建部门书面要求限期整改的。 |  |  |  | -10 | 每次计分一次。 |
| 19 | 被省级 |  | 住建部门、消防救援机构及执法部门等约谈。 |  | -15 | 每次计分一次。 |
|  | 被市州级 |  |  |  | -10 |  |
|  | 被县（市、区） 级 |  |  |  | -5 |  |
| 20 | 被省级 |  | 相关职能部门和媒体通报、批评、投诉查证属实。 |  | -15 | 每次计分一次。 |
|  | 被市级 |  |  |  | -10 |  |
|  | 被县（市、区） 级 |  |  |  | -5 |  |
| 21 | 被县（市、区）级及以上住建部门行政处罚的。 |  |  |  | -15 | 每次计分一次。 |
| 22 | 在“信用中国” |  |  | 被记录的失信信息。 | -20 | 每次计分一次。 |
|  | 在“信用湖南” |  |  |  | -15 |  |
| 23 | 超出范围从事施工图审查的。 |  |  |  | -10 | 每次计分一次。 |
| 24 | 使用不符合条件审查人员的。 |  |  |  | -5 | 每人计分一次。 |
| 25 | 未按规定通过省施工图系统遴选程序承接审查业务的。 |  |  |  | -10 | 每次计分一次。 |
| 26 | 未一次性告知、超限时审查或无正当理由故意退件的。 |  |  |  | -3 | 每次计分一次。 |
| 27 | 未按规定内容进行审查的。 |  |  |  | -10 | 每次计分一次。 |
| 28 | 未按规定上报审查过程中发现的违法违规行为的。 |  |  |  | -5 | 每次计分一次。 |
| 29 | 未按规定填写审查意见告知书的。 |  |  |  | -5 | 每次计分一次。 |
| 30 | 未按规定在审查合格书和施工图上签章盖章的。 |  |  |  | -3 | 每次计分一次。 |
| 31 | 已出具审查合格意见书的施工图，仍有违反法律、法规和工程建设强制性标准的。 |  |  |  | -10 | 每次计分一次。 |
| 32 | 存在收受礼金、索拿卡要等违法违规行为的。 |  |  |  | -5 | 每次计分一次。 |
| 33 | 出具审查合格意见书与施工图设计文件内容不一致。 |  |  |  | -5 | 每次计分一次。 |
| 34 | 未核实消防设计专家论证或特殊消防设计专家评审等专家意见在消防设计文件的修改落实情况。 |  |  |  | -5 | 每次计分一次。 |
| 35 | 未按规定对设计变更内容进行重新审查或出具补充审查意见的。 |  |  |  | -5 | 每次计分一次。 |
| 36 | 冒用其他机构名义从事技术服务活动的。 |  |  |  | 一票否决项 | 出现本条所列情形之一的，经省住建厅核查确认后，直接评定为 D 级。 |
| 37 | 不按照国家工程建设强制性消防技术标准开展技术服务活动导致发生严重后果的。 |  |  |  |  |  |
| 38 | 出具虚假、失实的技术服务文件导致发生严重后果的。 |  |  |  |  |  |
| 39 | 经火灾事故调查认定，对火灾事故负有责任的。 |  |  |  |  |  |
| 40 | 被列入消防安全领域严重失信主体名单的。 |  |  |  |  |  |

依据来源：

1到22项及36到40项为共性的加分和扣分项，通过整合《消防安全领域信用管理暂行办法》（应急消〔2020〕331号）、《山东省建设工程消防设计审查验收技术服务机构信用评价办法》、《福建省建设工程消防技术服务机构信用分值评价标准（试行）》、《北京市社会消防技术服务机构信用监督管理办法（试行）》和《杭州市建设工程消防设计审查验收技术服务机构信用管理办法》等文件的计分标准得到。

23至35项为针对消防设计文件技术审查类机构的专项计分标准，主要来源于《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》和《湖南省建设工程施工图审查管理办法》等文件的相关要求。

附件2

湖南省建设工程消防设计审查验收技术服务机构服务行为评价计分标准（既有建筑消防安全

现场评估机构）

| 序号 | 信用信息或服务行为 |  |  |  | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表彰或奖励 | 国家和国家级部委表彰或奖励 |  |  | +10 | 每项表彰或奖励计分一次，同一级别奖项按最高级别计分一次，不累计。本项内容加分最高不超过 10 分。 |
|  |  | 省和省级部门表彰或奖励 |  |  | +6 |  |
|  |  | 市州和市州部门表彰或奖励 |  |  | +3 |  |
|  |  | 县区和县区部门表彰或奖励 |  |  | +2 |  |
| 2 | 以技术服务机构名义参与各级消防技术课题研究、消防技术标准指南编写 | 参与国家级消防技术科研课题研究；参与国家、行业消防技术标准规范编制。 |  |  | +5 | 以官方发布的立项通知、结题证书或标准发布公告等正式文件为准，每项课题或标准计分一次。同一课题或标准符合多项条件的，按最高级别计分一次，不累计。本项内容加分最高不超过 10 分。 |
|  |  | 参与省级消防技术科研课题研究；参与省级消防技术地方标准规范编制，省住建厅发布的消防技术导则、指南、图集等规范性技术文件。 |  |  | +2 |  |
|  |  | 参与市县级消防技术科研课题研究；参与市县级消防技术地方标准规范、消防技术导则、指南、图集等规范性技术文件编制。 |  |  | +1 |  |
| 3 | 技术服务机构自主研发或深度参与的消防新技术、新工艺、新材料，获得政府主管部门正式认可并推广应用 | 国家级推广 |  |  | +3 | 以主管部门公开发布的推广目录公告、推广文件或会议正式通知等证明材料为准，每项推广计分一次。同一技术成果符合多项推广条件的，按最高推广级别计分一次，不累计。本项内容加分最高不超过 10 分。 |
|  |  | 省级推广 |  |  | +2 |  |
|  |  | 市州级推广 |  |  | +1 |  |
| 4 | 在消防审验技术服务中获得委托单位书面好评的。 |  |  |  | +2 | 每个项目计分一次。 |
| 5 | 积极参加社会消防公益活动，表现突出的。 |  |  |  | +2 | 以有关部门书面证明材料为准，每次计分一次。 |
| 6 | 不具备从业条件从事技术服务活动的。 |  |  |  | -20 |  |
| 7 | 转包、分包消防审验技术服务项目的。 |  |  |  | -15 | 每次计分一次。 |
| 8 | 为存在有隶属关系或者其他利害关系的单位提供消防审验技术服务的。 |  |  |  | -10 | 每个项目计分一次。 |
| 9 | 未与委托人签订建设工程消防审验技术服务合同的。 |  |  |  | -5 | 每个项目计分一次。 |
| 10 | 建设工程消防审验技术服务合同、项目基本情况、出具的意见或者报告未按照规定录入信用评价系统的（含应录未录、部分录入、逾期录入、录入不实等情形）。 |  |  |  | -2 | 每个项目计分一次，不同情形不累计。 |
| 11 | 未建立、保存建设工程消防审验技术服务档案或档案资料不全的。 |  |  |  | -2 | 每个项目计分一次，不同情形不累计。 |
| 12 | 倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书、注册证书或者职业印章的。 |  |  |  | -10 | 每次计分一次。 |
| 13 | 所属注册执业人员同时在两个以上社会组织执业或任职的。 |  |  |  | -5 | 每人计分一次。 |
| 14 | 编造、篡改服务过程数据、结果数据、工作影像等技术服务资料。 |  |  |  | -10 | 每个项目计分一次。 |
| 15 | 出具虚假消防技术服务文件的。 |  |  |  | -10 | 每个项目计分一次。 |
| 16 | 出具失实消防技术服务文件的。 |  |  |  | -5 | 每个项目计分一次。 |
| 17 | 不配合或阻挠住建部门或行政执法机构的检查、调查取证的。 |  |  |  | -10 | 每次计分一次。 |
| 18 | 被县（市、区）级以上住建部门书面要求限期整改的。 |  |  |  | -10 | 每次计分一次。 |
| 19 | 被省级 |  | 住建部门、消防救援机构及执法部门等约谈。 |  | -15 | 每次计分一次。 |
|  | 被市州级 |  |  |  | -10 |  |
|  | 被县（市、区） 级 |  |  |  | -5 |  |
| 20 | 被省级 |  | 相关职能部门和媒体通报、批评、投诉查证属实。 |  | -15 | 每次计分一次。 |
|  | 被市级 |  |  |  | -10 |  |
|  | 被县（市、区） 级 |  |  |  | -5 |  |
| 21 | 被县（市、区）级及以上住建部门行政处罚的。 |  |  |  | -15 | 每次计分一次。 |
| 22 | 在“信用中国” |  |  | 被记录的失信信息。 | -20 | 每次计分一次。 |
|  | 在“信用湖南” |  |  |  | -15 |  |
| 23 | 出具的评估报告结论文件结论不够清晰、明确。 |  |  |  | -3 | 每个项目计分一次，不同情形不累计。 |
| 24 | 提供技术服务的项目，未设立技术负责人、未明确项目负责人的。 |  |  |  | -5 | 每个项目计分一次，不同情形不累计。 |
| 25 | 出具的书面结论文件未经技术负责人、项目负责人签名、盖章，或未加盖技术服务机构印章的。 |  |  |  | -3 | 每个项目计分一次，不同情形不累计。 |
| 26 | 提供既有建筑消防安全现场评估技术服务时，技术服务机构项目负责人及技术人员未到现场实地开展工作的。 |  |  |  | -5 | 每个项目计分一次。 |
| 27 | 既有建筑消防安全现场评估的内容未全面覆盖《湖南省建设工程消防验收工作导则》（以下简称《导则》）第4.3.4 条及附录E所规定的各项建设工程消防验收现场评定内容，对未涵盖的单项、子项和查验内容未根据《导则》内容以及建设工程实际自行增加，评估报告内容不完整、附件不齐全的。 |  |  |  | -2 | 每减少或遗漏一项，扣分一次，本项内容扣分不超过20分。 |
| 28 | 未根据既有建筑的实际状况选择项目适用的国家工程建设消防技术标准的。 |  |  |  | -2 | 每项扣分一次。 |
| 29 | 提供的既有建筑消防安全现场评估报告，存在违反项目适用的国家工程建设消防技术标准的。 |  |  |  | -3 | 每发现一项，扣分一次，本项内容扣分不超过 20 分。 |
| 30 | 既有建筑消防安全现场评估方法不符合《湖南省住房和城乡建设厅关于切实做好既有建筑历史遗留问题消防安全现场评估工作的通知》的有关要求。 |  |  |  | -3 | 每个项目计分一次。 |
| 31 | 评估报告中的数据、影像资料等与现场实际情况不符的。 |  |  |  | -3 | 每个项目计分一次。 |
| 32 | 评估报告未详细记录各单项、子项评估情况，或各单项、子项情况与现场实际不一致的。 |  |  |  | -3 | 每个项目计分一次。 |
| 32 | 评估报告针对发现消防问题未结合项目的实际情况提出整改建议意见或提出的整改建议意见不具备可实施性的。 |  |  |  | -3 | 每个项目计分一次。 |
| 33 | 项目现场由于客观原因确实无法整改的问题或存在疑难争议的问题未报请省厅组织专家论证的。 |  |  |  | -5 | 每个项目计分一次。 |
| 34 | 评估过程中配备不符合有关标准、规定、计量认证要求的仪器、设备设施等。 |  |  |  | -2 | 每项计分一次。 |
| 35 | 评估过程中存在收受礼金、索拿卡要等违法违规行为的。 |  |  |  | -5 | 每次计分一次。 |
| 36 | 冒用其他机构名义从事技术服务活动的。 |  |  |  | 一票否决项 | 出现本条所列情形之一的，经省住建厅核查确认后，直接评定为 D 级。 |
| 37 | 不按照国家工程建设强制性消防技术标准开展技术服务活动导致发生严重后果的。 |  |  |  |  |  |
| 38 | 出具虚假、失实的技术服务文件导致发生严重后果的。 |  |  |  |  |  |
| 39 | 经火灾事故调查认定，对火灾事故负有责任的。 |  |  |  |  |  |
| 40 | 被列入消防安全领域严重失信主体名单的。 |  |  |  |  |  |

依据来源：

1到22项及36到40项为共性的加分和扣分项，通过整合《消防安全领域信用管理暂行办法》（应急消〔2020〕331号）、《山东省建设工程消防设计审查验收技术服务机构信用评价办法》、《福建省建设工程消防技术服务机构信用分值评价标准（试行）》、《北京市社会消防技术服务机构信用监督管理办法（试行）》和《杭州市建设工程消防设计审查验收技术服务机构信用管理办法》等文件的计分标准得到。

23至35项为针对既有建筑消防安全现场评估类机构的专项计分标准，主要来源于《湖南省建设工程消防验收工作导则》和《湖南省住房和城乡建设厅关于切实做好既有建筑历史遗留问题消防安全现场评估工作的通知》等文件的相关要求。

附件3

湖南省建设工程消防设计审查验收技术服务机构服务行为评价计分标准（其他类型技术服务机构）

| 序号 | 信用信息或服务行为 |  |  |  | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表彰或奖励 | 国家和国家级部委表彰或奖励 |  |  | +10 | 每项表彰或奖励计分一次，同一级别奖项按最高级别计分一次，不累计。本项内容加分最高不超过 10 分。 |
|  |  | 省和省级部门表彰或奖励 |  |  | +6 |  |
|  |  | 市州和市州部门表彰或奖励 |  |  | +3 |  |
|  |  | 县区和县区部门表彰或奖励 |  |  | +2 |  |
| 2 | 以技术服务机构名义参与各级消防技术课题研究、消防技术标准指南编写 | 参与国家级消防技术科研课题研究；参与国家、行业消防技术标准规范编制。 |  |  | +5 | 以官方发布的立项通知、结题证书或标准发布公告等正式文件为准，每项课题或标准计分一次。同一课题或标准符合多项条件的，按最高级别计分一次，不累计。本项内容加分最高不超过 10 分。 |
|  |  | 参与省级消防技术科研课题研究；参与省级消防技术地方标准规范编制，省住建厅发布的消防技术导则、指南、图集等规范性技术文件。 |  |  | +2 |  |
|  |  | 参与市县级消防技术科研课题研究；参与市县级消防技术地方标准规范、消防技术导则、指南、图集等规范性技术文件编制。 |  |  | +1 |  |
| 3 | 技术服务机构自主研发或深度参与的消防新技术、新工艺、新材料，获得政府主管部门正式认可并推广应用 | 国家级推广 |  |  | +3 | 以主管部门公开发布的推广目录公告、推广文件或会议正式通知等证明材料为准，每项推广计分一次。同一技术成果符合多项推广条件的，按最高推广级别计分一次，不累计。本项内容加分最高不超过 10 分。 |
|  |  | 省级推广 |  |  | +2 |  |
|  |  | 市州级推广 |  |  | +1 |  |
| 4 | 在消防审验技术服务中获得委托单位书面好评的。 |  |  |  | +2 | 每个项目计分一次。 |
| 5 | 积极参加社会消防公益活动，表现突出的。 |  |  |  | +2 | 以有关部门书面证明材料为准，每次计分一次。 |
| 6 | 不具备从业条件从事技术服务活动的。 |  |  |  | -20 |  |
| 7 | 转包、分包消防审验技术服务项目的。 |  |  |  | -15 | 每次计分一次。 |
| 8 | 为存在有隶属关系或者其他利害关系的单位提供消防审验技术服务的。 |  |  |  | -10 | 每个项目计分一次。 |
| 9 | 未与委托人签订建设工程消防审验技术服务合同的。 |  |  |  | -5 | 每个项目计分一次。 |
| 10 | 建设工程消防审验技术服务合同、项目基本情况、出具的意见或者报告未按照规定录入信用评价系统的（含应录未录、部分录入、逾期录入、录入不实等情形）。 |  |  |  | -2 | 每个项目计分一次，不同情形不累计。 |
| 11 | 未建立、保存建设工程消防审验技术服务档案或档案资料不全的。 |  |  |  | -2 | 每个项目计分一次，不同情形不累计。 |
| 12 | 倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书、注册证书或者职业印章的。 |  |  |  | -10 | 每次计分一次。 |
| 13 | 所属注册执业人员同时在两个以上社会组织执业或任职的。 |  |  |  | -5 | 每人计分一次。 |
| 14 | 编造、篡改服务过程数据、结果数据、工作影像等技术服务资料。 |  |  |  | -10 | 每个项目计分一次。 |
| 15 | 出具虚假消防技术服务文件的。 |  |  |  | -10 | 每个项目计分一次。 |
| 16 | 出具失实消防技术服务文件的。 |  |  |  | -5 | 每个项目计分一次。 |
| 17 | 不配合或阻挠住建部门或行政执法机构的检查、调查取证的。 |  |  |  | -10 | 每次计分一次。 |
| 18 | 被县（市、区）级以上住建部门书面要求限期整改的。 |  |  |  | -10 | 每次计分一次。 |
| 19 | 被省级 |  | 住建部门、消防救援机构及执法部门等约谈。 |  | -15 | 每次计分一次。 |
|  | 被市州级 |  |  |  | -10 |  |
|  | 被县（市、区） 级 |  |  |  | -5 |  |
| 20 | 被省级 |  | 相关职能部门和媒体通报、批评、投诉查证属实。 |  | -15 | 每次计分一次。 |
|  | 被市级 |  |  |  | -10 |  |
|  | 被县（市、区） 级 |  |  |  | -5 |  |
| 21 | 被县（市、区）级及以上住建部门行政处罚的。 |  |  |  | -15 | 每次计分一次。 |
| 22 | 在“信用中国” |  |  | 被记录的失信信息。 | -20 | 每次计分一次。 |
|  | 在“信用湖南” |  |  |  | -15 |  |
| 23 | 出具的书面结论文件结论不够清晰、明确。 |  |  |  | -3 | 每个项目计分一次，不同情形不累计。 |
| 24 | 提供技术服务的项目，未设立技术负责人、未明确项目负责人的。 |  |  |  | -5 | 每个项目计分一次，不同情形不累计。 |
| 25 | 出具的书面结论性文件未经技术负责人、项目负责人签名、盖章，或未加盖技术服务机构印章的。 |  |  |  | -3 | 每个项目计分一次，不同情形不累计。 |
| 26 | 开展竣工验收消防查验、消防设施检测、现场评定等需现场提供技术服务时，技术服务机构项目负责人及技术人员未到现场实地开展工作的。 |  |  |  | -5 | 每个项目计分一次。 |
| 27 | 指派无相应从业资格的人员从事技术服务活动的。 |  |  |  | -5 | 每人计分一次。 |
| 28 | 技术服务的工作内容及方法不符合国家及本省消防技术标准及规定或委托合同明确约定的技术范围，出具的书面结论文件内容不完整、附件不齐全的。 |  |  |  | -2 | 每减少或遗漏一项，扣分一次，本项内容扣分不超过20分。 |
| 29 | 提供的技术服务书面结论性文件，存在违反国家工程建设消防技术标准的。 |  |  |  | -3 | 每发现一项，扣分一次，本项内容扣分不超过 20 分。 |
| 30 | 提供的技术服务书面结论性文件中的数据、影像资料等与现场实际情况不符的。 |  |  |  | -3 | 每个项目计分一次。 |
| 31 | 技术服务书面结论性文件中针对服务过程中发现的消防问题未结合项目的实际情况提出整改建议意见或提出的整改建议意见不具备可实施性的。 |  |  |  | -3 | 每个项目计分一次。 |
| 32 | 技术服务过程中配备不符合有关标准、规定、计量认证要求的仪器、设备设施等。 |  |  |  | -2 | 每项计分一次。 |
| 33 | 技术服务过程中存在收受礼金、索拿卡要等违法违规行为的。 |  |  |  | -5 | 每次计分一次。 |
| 34 | 冒用其他机构名义从事技术服务活动的。 |  |  |  | 一票否决项 | 出现本条所列情形之一的，经省住建厅核查确认后，直接评定为 D 级。 |
| 35 | 不按照国家工程建设强制性消防技术标准开展技术服务活动导致发生严重后果的。 |  |  |  |  |  |
| 36 | 出具虚假、失实的技术服务文件导致发生严重后果的。 |  |  |  |  |  |
| 37 | 经火灾事故调查认定，对火灾事故负有责任的。 |  |  |  |  |  |
| 38 | 被列入消防安全领域严重失信主体名单的。 |  |  |  |  |  |

依据来源：

通过整合《消防安全领域信用管理暂行办法》（应急消〔2020〕331号）、《山东省建设工程消防设计审查验收技术服务机构信用评价办法》、《福建省建设工程消防技术服务机构信用分值评价标准（试行）》、《北京市社会消防技术服务机构信用监督管理办法（试行）》、《杭州市建设工程消防设计审查验收技术服务机构信用管理办法》、《湖南省建设工程消防验收工作导则》等文件有关要求得到。