附件1

特殊建设工程消防设计审查意见表

| 建设单位 |  | 湖南省林业科学院 |  |  |  |  |  | 联系人 | 刘红军 |  |  |  | 联系电话 |  | 136****6633 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 岳麓山实验室林科院片区项目-品种创制中心装饰装修设计变更 |  |  |  |  |  | 工程地址 | 位于长沙市雨花区湘府东路一段湖南省林业科学院试验林场内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 别 |  | ☐ 新建 ☐ 改建 ☐ 扩建 ☑ 其他（装饰装修、改变用途、建筑保温） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位类别 |  | 单位名称 |  |  | 资质等级 |  | 法定代表人 （身份证号） |  |  | 项目负责人 （身份证号） |  |  |  |  | 联系电话 （移动电话和座机） |  |
| 建设单位 |  | 湖南省林业科学院 |  |  | / |  | 黄忠良 430181********7358 |  |  | 刘红军 |  |  |  |  | 136****6633 |  |
| 设计单位 |  | 湖南省建筑设计院集团 股份有限公司 |  |  | 建筑行业 甲级 |  | 夏心红 430102********1698 |  |  | 杨晓 432322********0010 |  |  |  |  | 186****6716 |  |
| 设计单位 |  | 深圳东海建设集团有限 公司 |  |  | 建筑装饰工程设计专项甲级 甲级 |  | 姜兴东 440229********0034 |  |  | 汪海涛 640103********0914 |  |  |  |  | 136****2788 |  |
| 施工图审查机构 |  | 湘潭市施工图审查服务有限公司 |  |  | / |  | 刘育辰 |  |  | 王珍婷 |  |  |  |  | 189****2527 |  |
| 使用性质 |  | ☐ 新建 ☐ 改建 ☐ 扩建 ☑ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 建筑单体名称 |  | 使用 性质 | 结构 类型 | 耐火 等级 | 层数 |  |  | 高度 （m） |  | 长度 （m） | 占地面积 （㎡） |  | 建筑面积（㎡） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地上 |  | 地下 |  |  |  |  |  | 地上 |  | 地下 |
| 1 | A1 |  | / | 框架-剪力墙结构 | 二级 | 3 |  |  | 13.10 |  | / | 965.69 |  | 2283.26 |  | 0.00 |
| 2 | A2 |  | / | 框架-剪力墙结构 | 二级 | 3 |  |  | 13.10 |  | / | 901.71 |  | 2123.20 |  | 0.00 |
| 3 | A3 |  | / | 框架-剪力墙结构 | 二级 | 3 |  |  | 13.20 |  | / | 1451.19 |  | 3744.53 |  | 0.00 |
| 4 | B1 |  | / | 框架-剪力墙结构 | 二级 | 4 |  |  | 18.30 |  | / | 1163.60 |  | 3906.22 |  |  |
| 5 | B2 |  | / | 框架-剪力墙结构 | 二级 | 4 |  |  | 18.30 |  | / | 1287.27 |  | 4463.17 |  |  |
| 6 | B3 |  | / | 框架-剪力墙结构 | 二级 | 4 |  |  | 17.47 |  | / | 850.80 |  | 3348.64 |  |  |
| 7 | C1 |  | / | 框架-剪力墙结构 | 二级 | 4 |  |  | 17.72 |  | / | 691.21 |  | 2565.23 |  |  |
| 8 | 地下室 |  | / | 框架结构 | 一级 |  |  | 1 | 4.70 |  | / | 743.60 |  |  |  | 7121.59 |