附件3-3

“双碳”背景下基于光伏、储能的湖南地区

低碳建筑技术路径及支撑政策体系研究

论证报告

2024年  月

目  录

一、立项依据及背景	1

二、国内外光伏储能发展情况	5

（一）全球光伏储能发展情况	5

（二）国内光伏储能发展情况	5

（三）湖南省光伏储能发展情况	6

（四）光伏储能应用情况	7

（五）建设运营模式	8

三、研究内容和创新点	9

（一）研究内容	9

（二）创新点	11

四、研究思路与方法	12

五、预期研究成果	13

（一）直接成果	13

（二）成果应用方向	14

六、研究进度	14

七、项目绩效目标	15

八、经费预算	16

“双碳”背景下基于光伏、储能的湖南地区

低碳建筑技术路径及支撑政策体系研究

论证报告

- 一、立项依据及背景

- 2020年9月22日，国家主席习近平在第七十五届联合国大会上正式提出力争“2030年前碳达峰、2060年前碳中和”伟大目标，碳中和的核心就是能源转型。我国能源现状是“富煤少气缺油”，这使大力发展可再生能源成为关乎国家安全的战略需要，亦是实现“双碳”必不可少的技术路径。据国务院发展研究中心预测：至2060年，全国电气化率将由2023年的26%左右提高到60%左右，光伏装机规模将达到35 亿千瓦（即3500GW），是2020年的13.8倍。光伏发电必将成为未来电力主要来源。建筑分布式光伏契合建筑近零能耗这一全球趋势，城市建筑成为太阳能光伏的主要载体，其理念、技术的创新在“双碳”背景下显得尤为重要；对于建筑配用电系统而言，同时需要深度探索太阳能光伏等可再生能源的接入与消纳关键技术。国务院、国家各部委和地方政府纷纷出台支持光伏、储能等新能源发展的各项政策。二十届中央委员会第三次全体会议研究了进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题，提出健全绿色低碳发展机制，要求“加快规划建设新型能源体系，完善新能源消纳和调控政策措施。完善适应气候变化工作体系。建立能耗双控向碳排放双控全面转型新机制。构建碳排放统计核算体系、产品碳标识认证制度、产品碳足迹管理体系，健全碳市场交易制度、温室气体自愿减排交易制度”

- 2024年3月以来，国家在近年来已有双碳政策发文的基础上，空前密集地发布了一系列以“构建新型电力系统”助力“双碳”目标实现为核心的政策，如7月31日中共中央国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，8月6日国家发改委、能源局、数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024-2027）》，8月21日国家发改委、能源局印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》。国务院发布的《2024-2025年节能降碳行动方案》、《2030年前碳达峰行动方案》、《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》要求，加快优化建筑用能结构，深化可再生能源建筑应用，推广光伏发电与建筑一体化应用，提高建筑终端电气化水平，建设“光储直柔”建筑。到2025年，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。国家发改委、住建部《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》要求，到2025年城镇建筑可再生能源替代率达到8%，各地区要结合实际统筹规划可再生能源建筑应用，确定工作推进时间表、路线图、施工图，制定完善建筑光伏一体化建设相关标准和图集，试点推动工业厂房、公共建筑、居住建筑等新建建筑光伏一体化建设。湖南省住建厅、发改委《湖南省城乡建设领域碳达峰实施方案》要求，大力推动农房屋顶、院落空地、农业设施加装太阳能光伏系统。利用分布式光伏、储能等技术，提高建筑用能柔性，构建新型建筑电力系统。

- 兄弟省市针对低碳建筑建设要求也发布了具体的指导意见和政策。如：上海市住建委、市发改委、市规划局《关于推进本市新建建筑可再生能源应用的实施意见》要求，新建公共国家机关办公建筑和教育建筑屋顶安装太阳能光伏的面积比例不低于50%，其他类型的公共建筑屋顶安装太阳能光伏的面积比例不低于30%。新建居住建筑屋顶安装太阳能光伏的面积比例不得低于30%。新建工业厂房应满足光伏安装的要求，屋顶安装太阳能光伏的面积比例不低于50%。苏州市人民政府办公室《加快推进全市光伏发电开发利用的工作意见（试行）的通知》要求，加快既有工业建筑屋顶资源开发利用，推动年综合能耗3000 吨标煤（当量值）以上或年用电量1000 万千瓦时以上的工业企业，在符合安全条件前提下按照“宜建尽建”原则安装屋顶光伏发电设施。国资为主投资建设的既有标准厂房及配套用房，具备安装条件的，应100%安装屋顶光伏发电设施。新建屋顶面积3000 平方米以上的工业建筑，应同步设计和建设光伏发电设施。河南省发改委《河南省2024-2025年节能工作方案》要求，到2025年，新建公共建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%。江西省发改委《江西省整体推进开发区屋顶光伏建设三年行动计划( 2022-2024年)》要求，力争到2022年底，实现全省各开发区具备开发条件的屋顶光伏发电覆盖度达到30%以上；到2023年底，达到60%以上；到2024年底，达到80%以上。

- 随着太阳能光伏技术不断进步，成本逐渐降低，光电转换效率不断提高，光伏产业发展迅猛，从多晶硅、硅片到电池组件的整个产业链都实现了规模化生产。采用建筑光伏一体化技术，利用建筑表面，实现光伏与建筑风格、颜色、造型深度融合，能应用于多种建筑场景。储能技术是保障新能源电力稳定供应的关键，我国的储能产业正处于快速发展阶段，锂离子电池、铅酸电池等技术得到广泛应用。通过储能协调光伏发电与建筑用电不同步问题，缓解建筑用电峰谷变化对电网的冲击，实现可再生能源高效就地消纳，通过峰谷套利提高光伏发电收益。总之，技术发展和产品产业化进程的加速，对光伏、储能技术在建筑领域的应用推广提供了极为有利的条件。

- 虽然光伏储能技术发展迅猛，但在建筑领域应用中仍然存在与建筑风貌、功能整体融合度不高、系统的安装和维护成本较高、光伏发电与建筑用电不同步、“一刀切”式的储能政策落地性不强、缺乏统一设计标准等问题。在政策层面，目前国家及各省市出台的一系列战略指导性文件较多，针对对于“如何实施落地”的政策指导和技术标准支撑较少，这使“怎么建”问题在一定程度上减缓了光伏、储能等新能源技术在建筑领域的推广进程。

- 本课题以深入调研我省地域、气候、产业、经济发展实际为基础，以实现低碳、零碳建筑为目标，明确建筑光伏、储能技术应用路径，搭建支撑政策体系，为光伏、储能在低碳建筑中部署实施提供科学依据和政策支持，实现能源的合理利用和建筑能源的自给自足，推动我省能源转型、降低碳排放、提高能源利用效率、促进经济发展和优化能源结构，助力我省建筑领域“双碳”目标顺利实现。

- 二、国内外光伏储能发展情况

- （一）全球光伏储能发展情况

- 在新能源转型大背景下，各国都有自己的新能源蓝图或光伏愿景，市场潜力巨大。2023年全球光伏累计装机容量从2022年的1.2TW增长到1.6TW，2023年新增光伏装机容量390GW。其中，中国新增光伏装机容量占比约60%，欧洲占比约 20%，美国占比约7%。预计全球光伏市场将持续高速增长，至2030 年年新增光伏装机容量将达500GW以上。2023年全球新型储能累计装机量约88.2GW，新增装机量约48.6GW。分区域来看，目前美国、东亚、欧洲和澳大利亚引领了全球新型储能市场的发展，合计超过全球市场的90%。美欧日韩等主要经济体将发展新型储能产业上升为国家或地区战略，注重技术创新、市场应用、产业链供应链本土化和绿色低碳发展，近期密集出台了一系列政策，代表性的主要有《美国国家锂电蓝图2021-2030》《欧盟2030电池创新路线图白皮书》等。

- （二）国内光伏储能发展情况

我国幅员辽阔，气候多样，属于世界上太阳能资源丰富的国家之一，按照平面辐射总量的不同，将我国划分为资源最丰富、资源很丰富、资源丰富及资源一般等四个区域。

截至2023年12月底，全国光伏发电累计装机容量约610GW，全国光伏发电装机容量新增装机216.88GW，其中排名前十的省份有河北、云南、新疆、山东等省份；至2030年，预计国内光伏年新增装机容量将达250GW以上。截至2023年12月底，全国新型储能累计装机量约31.39GW，新增装机量约22.69GW。各省累计装机规模排名前五的省份分别有山东、内蒙古、新疆、甘肃、湖南等。预计国内储能年装机容量将成上升趋势，至2030年年新增储能装机容量将达36GW以上。

- （三）湖南省光伏储能发展情况

湖南省地处我国中部、长江中游，年平均温度在16℃～18℃之间，年均日照小时数为1300h～1800h，太阳总辐射在3384.7～4372.0兆焦耳/平方米之间，绝大部分地区属于太阳能资源丰富（Ⅲ类）地区。湘东北洞庭湖区年总辐射较多，湘西山区较少；超过4000兆焦耳/平方米的高值区出现在包括安乡、岳阳、华容、澧县、临湘、汨罗、湘阴、沅江等县市在内的洞庭湖地区以及汝城等地，低于3600兆焦耳/平方米的低值区出现在包括保靖、龙山、桑植、永顺、花垣等县市在内的湘西北地区，其他大部分地区的年太阳总辐射在3600～4000兆焦耳/平方米之间。

根据国家能源局数据统计，湖南省2022年、2023年新增太阳能光伏并网容量分别为183.8万kW、615.8万kW，截至2023年年底湖南省累计光伏并网容量达到1251.8万kW，较2022年底增长超过96.8%。湖南省2022年、2023年新增新型储能装机容量分别为50万kW、203万kW，截至2023年年底湖南省累计新型储能装机容量达266万kW，是2022年底的4.2倍，位于全国前列。

湖南省在发展光伏、储能等新能源产业区位优势明显，产业基础扎实。湖南红太阳光电科技有限公司是中国最早的一批光伏组件生产企业；近年来三一集团进入光伏产业，并迅速发展，具备从拉晶、切片、电池及组件全流程的自主研发与生产能力；中车时代电气生产的光伏逆变器在国内市场占有率位居前三。湖南省锂电池产业发展迅速，在正极材料、前驱体、废旧电池循环利用等方面具有较大优势，据不完全统计，湖南锂电池产业基地52余个；2023年中车株洲所综合能源事业部的新增储能项目并网规模和储能采招中标规模都居于行业首位；华自科技作为湖南省内“储能领军企业”，自主研发生产储能变流器（PCS）、储能电池PACK、储能能量管理系统（EMS）、协调控制器（CCS)以及储能集装箱产品。截至2023年4月，华自科技相关储能产品出货量已超过1GW。

- （四）光伏储能应用情况

光伏组件可作为建筑材料或构件与建筑结合，形成光伏建筑一体化建筑，在建筑美观的同时能节能减碳，例如光伏屋顶、光伏幕墙、光伏采光顶、光伏遮阳棚等。也可在已有建筑上安装，充分利用太阳能光伏发电，降低建筑碳排放。在安装光伏系统的基础上安装储能系统，能灵活储存及调度电能，充分利用光伏发出的电能，并能参与电力市场交易，实现峰谷套利。近年来建筑光伏和储能发展较快，但是其推广应用中均存在技术相关的标准及监管措施不齐全，未形成成熟的商业模式等问题。

光伏发电系统在市政污水厂和自来水厂内应用较为广泛，调研了长沙开福污水厂、长沙暮云污水处理厂、冷水滩河东污水处理厂、湘潭三水厂等均在厂区内安装了分布式光伏发电系统，水厂的分布式光伏需根据厂内建筑结构承载条件、电力系统承载能力等确定安装方式及安装面积，大部分采用“自发自用，余电上网”方式。

垃圾处理厂具有场地空旷、场地面积大的特点，光伏安装条件较好，但是根据调研结果显示，目前湖南垃圾处理厂均未安装光伏发电系统，主要原因一是无相关政策补贴，二是垃圾处理厂一般选址在地广人希地区，厂区内部和周边用电设施较少，无法就地消纳光伏电量。

- （五）建设运营模式

随着光伏和新型储能技术的发展以及产业规模的不断扩大，其建设运营创新模式不断被推出，目前主流的模式有以下几种。

- 业主自投模式

由业主全额出资，EPC公司进行申报、设计、采购、施工和验收，电力局验收通过后转交给业主，业主自主运营或者委托售电公司运营。此模式下，所需资金量比较大，好处是光伏和储能所产生的效益均归业主。

- 合同能源管理模式

此模式由EPC公司投资建设。屋顶产权人或者有25年使用权以上的企业或个人出租屋面，通过收取租金和电费打折获利。EPC公司通过售卖光伏和储能的绿电给屋顶出租方或给电动车充电等，余电上网售卖给国家电网或参与电力市场交易。

- 共同开发模式

此模式是用电企业和EPC公司共同出资建设，共同运营，按出资比例进行收益分成，电价不优惠。

- 特许经营权模式

地方政府通过招标合作的方式，将存量屋顶资源整体打包给中标企业，约定其为特许经营者，通过协议明确权利义务和风险分担，政府收取特许经营费；企业通过并网售电获得收入，在特许经营期满后，将屋顶资源和屋顶光伏项目无偿、完好的一并移交给政府。

- 三、研究内容和创新点

- （一）研究内容

对现有建筑屋顶安装光伏的面积占比及发电量等情况进行调查摸底，对已安装光伏的公共建筑屋顶的安装情况、发电量及运行情况进行调查研究，为本课题研究提供详实的基础。具体研究内容如下：

1. 综合考虑气候地方特点的光伏、储能技术路径研究

分析湖南不同地区的太阳辐射资源、气候条件和地形地貌等因素，评估光伏发电的潜力和可行性；针对湖南地区的特点，设计适合的分布式光伏发电系统，考虑光伏组件的选型、布局和倾角、光伏建筑一体化等因素；探索适合湖南地区的储能技术，研究储能系统的设计、控制策略和运行优化等。

2. 与新型电力系统建设有机融合的光伏、储能应用技术路径研究

- 在低碳发展成为全球共识的背景下，加强建筑能源与电力系统的双向互动，推动以源网荷储和光储直柔技术为核心的新型电力系统建设，推动建筑配电系统从传统的用能单位向用能、产能的双向交互系统转变，是构建新型电力系统的重要组成部分。通过调研湖南不同地区电网接入条件、用电需求和负荷特点，研究建筑光伏一体化技术、光储直柔技术在低碳建筑应用，对包括峰谷差、负荷平稳性等指标进行光伏发电和储能系统技术路径研究。重点分析光伏、储能技术在建筑领域应用的前景及优势，提出促进光伏、储能在建筑领域应用推广技术路径。综合考虑如“光储充一体化”、“光储直柔”系统等新技术应用，包括对技术可行性、稳定性、经济性等方面进行综合评估，确定适用于湖南不同地区应用的差异化技术路径。

- 3. 光伏、储能在不同类型建筑中的优化部署策略研究

光伏储能系统在不同建筑形态中的适用类别和安装指标具有差异。调研光伏建筑一体化技应用的程度，从光伏成本现状、发电现状等方面分析发电效益和经济性，从光伏建材保温隔热等方面分析一体化融合现状。分析不同建筑形态建筑光伏一体化技术的应用，分析大型商业建筑、办公楼、学校、医院、体育馆等公共建筑用能特点，包括屋顶可利用面积、用电负荷情况、电网接入容量等，提出各类建筑光伏、储能配置指标参考值。确定光伏储能系统的优化部署策略，包括其安装容量、布局、电能调度、充放电策略等。分析农民住宅、农业大棚、养殖场等农村建筑形态特征和用电需求，研究农村地区光伏储能技术发展路径。

4. 政策研究及政策支撑体系搭建

- 分析研究国家各部委、湖南地区及其他省份和地区的投资建设运营模式、住建政策、财税政策、新能源政策等，深入研究国家和地方关于绿电交易和特许经营权政策法规，探索建立科学、合理的绿电交易核定和分配机制、交易平台、市场监管机制；；对不同投资建设模式下光伏、储能应用进行经济性对比分析，分析不同模式下的难点痛点问题；针对不同建筑场景进行技术推广路径和发展可行性分析，寻找其政策推广的方向；对湖南地区的建筑市场进行调研，根据政策分析和市场需求调研的结果，提出符合湖南地区实际情况的法律法规、财税政策、技术标准、市场机制等全方位政策支撑体系建议。

- （二）创新点

- 1. 提出制度搭建创新思路

- 充分调研国家及兄弟省份相关政策发布实施情况，结合湖南地区经济发展现状、自然资源情况及产业特点，从激励技术研发、促进产业升级、强化产业协同、扩大市场规模、优化政策环境等方面切入，形成可操作、可复制、可推广的创新举措，以发展光伏储能为核心，提出符合湖南地区实际的基于光伏、储能的低碳建筑发展制度搭建及政策创新，创造有利于低碳建筑、园区发展的政策生态。

- 综合考虑地方特点进行光伏发电和储能系统技术路径研究

- 对湖南各地区的太阳能资源进行评估分析，包括日照时数、太阳辐射强度等指标，综合考虑地方电网接入条件，包括电网容量和可接入的电网类型、用电需求和负荷特点、峰谷价差等进行光伏发电和储能系统技术路径研究。综合考虑如“光储充一体化”、“光储直柔”系统等新技术的推广和应用，实现多能互补以适应地方需求，提高能源利用效率和可持续发展水平。

- 新型光伏、储能建设运营模式研究

- 了解并深入研究国家和地方关于绿电交易和特许经营权的政策法规，了解绿电和可再生能源电力的需求和意愿，探索建立科学、合理的绿电核定和分配机制、交易平台、市场监管机制。探索光伏、储能合同能源管理模式、采用特许经营权模式等运营模式在湖南地区不同建筑类型中落地可行性和操作模式。

- 四、研究思路与方法

- 本课题研究遵循“调研摸排、数据分析、成果编制、成果验收”的基本思路，研究方法具体如下：

- 1. 文献研究

- 查阅与课题相关期刊、统计年鉴、行业发展报告等文献资料，查阅低碳建筑光伏发电项目和储能项目设计、建设及运维技术资料，对大量的文献资料进行汇总和整理，形成本课题研究的基础数据库和资料库。

- 2.调查研究

- 采用发函调研、现场调研相结合的方式，对我省各市州城市、县城已建的建筑光伏发电项目和储能项目运营情况、我省光伏及储能产业发展情况进行全面摸排调研。通过调研省内光伏、储能典型案例运营情况，客观分析低碳建筑光伏发电项目和储能项目存在问题及原因，深入剖析相关技术现状，研究国家各部委、兄弟省市、湖南地区已有的相关政策、政策制定背景和制定依据，确定本课题重点研究内容和研究方向。

- 3.数据分析

- 分析我省建筑光伏发电项目和储能项目建设及运行情况，从国家要求和我省实际考虑，对文献研究和调查研究的成果进行系统分析，科学确定我省建筑领域光伏、储能建设目标任务，提出适用于湖南不同地区的差异化光伏、储能技术路径，提出因地制宜的支撑政策体系搭建方案。

图1 课题研究方法

- 五、预期研究成果

- （一）直接成果

- 1. 编制“双碳”背景下基于光伏、储能的湖南地区低碳建筑技术路径及支撑政策体系研究课题研究报告1份；

- 2. 协助制定政府鼓励支持建筑光伏、储能技术推广的政策文件1份；

- 3. 调研、座谈交流会2次。

- （二）成果应用方向

- 1. 通过对光伏和储能技术的研究及推广应用可以带动相关产业链的发展，促进就业增长，推动经济发展；

- 2. 为光伏、储能在低碳建筑中应用提供科学依据和政策支持，实现能源的合理利用和建筑能源的自给自足，助力建筑领域实现双碳目标,推动建筑业绿色、生态、可持续发展;

- 3. 通过政策推动及产业支持，推动我省能源转型、降低碳排放、提高能源利用效率、促进经济发展和优化能源结构;

- 4. 通过对公众和企业的宣传和培训，提高人们对低碳建筑和分布式光伏、储能技术的认识和接受度。

- 六、研究进度

- 本项目计划于2024年11月启动，于2025年3月前提交成果，具体进度计划如下：

- 1. 前期研究（已完成）

（1）完成低碳建筑现有研究资料收集和应用现状调研；

（2）调研湖南地区的自然资源特征、电网接入现状、建筑光伏储能发展现状、相关产业现状；

（3）研究国家各部委、兄弟省市、湖南地区已有的相关政策、政策制定背景和制定依据；

- 2. 汇总分析

（1）开展光伏、储能技术在建筑及园区应用相关技术研究及相关政策支撑体系研究；

（2）开展调研、座谈交流会；

- 3. 中期评审和成果编制

（1）进行中期评审，根据中期评审意见修改调整；

（2）完成课题研究报告编制及内部审核；

（3）根据行政主管部门要求进行政策文件编制；

- 4. 成果编制完成和验收

（1）完成课题所有成果编撰、整理；

（2）结题评审。

- 七、项目绩效目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 1、课题研究报告 2、政策文件代拟稿 3、调研、座谈交流会 | 1、课题报告1份； 2、政策文件代拟稿1份； 3、调研、座谈交流会2次。 |
|  | 质量指标 | 项目完成率 | 100% |
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年3月 |
|  | 成本指标 | 成本有效控制 | 20万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成造价 | 控成本与工期 |
|  | 社会效益指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 长期 |
|  | 可持续影响指标 | 研究应用 | 长期 |
|  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 调查问卷满意度 | ≥90% |

- 八、经费预算

项目经费合计20万元，经费测算如下：

| 预算项目 | 工作任务及工作量 | 单价 | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议费 | 会场租赁等，评审会3次，根据项目需求开展调研会3次、座谈会3次。9*0.4=3.6万元 | 4000元/次 | 3.6 |
| 差旅费 | 调研、征集意见等出差费用,530元/人/天*4人*16天，530*4*16=3.4万元 | 530元/人/天 | 3.4 |
| 劳务费 | 课题组成员共计15人，课题研究周期4个月，1000元/人/月，1000*15*4=6万元 | 1000元/人/月 | 6 |
| 专家咨询费 | 合计30人次，30*900=2.7万元 | 900元/人/次 | 2.7 |
| 印刷费 | 开题、中期、结题等会议资料、成果打印，0.5元/页，合计约26000页，26000*0.5=1.3万元 | 0.5元/页 | 1.3 |
| 管理费税费 |  |  | 3 |
| 合计 |  |  | 20 |