附表2-1

建筑施工安全质量标准化项目考评评分汇总表

（房屋建筑）

项目标段名称：                                        施工许可证号：

施工企业名称：                                        监理企业名称：                       考评时间：      年第    季度

| ①现场考评得分 | 现场考评等级 | 分项名称及分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安全管理（满分10分） | 文明施工（满分15分） | 脚手架（满分10分） | 基坑工程（满分10分） | 模板支架（满分10分） |  | 高处作业（满分10分） | 施工用电（满分10分） |  | 物料提升机与施工升降机（满分10分） | 塔式起重机与起重吊装（满分10分） |  | 施工机具（满分5分） |
| ②项目部建筑工人实名制 管理得分 |  |  |  |  |  |  | ④监理部建筑工人实名制管理得分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ⑤监理报告情况得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| ③施工项目季度考评 |  | 得分 |  |  |  |  | ⑥监理项目季度考评 |  |  | 得分 |  |  |  |  |
|  |  | 等级 |  |  |  |  |  |  |  | 等级 |  |  |  |  |
| 考评人： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 审核提交人： 考评主体章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

一、考评得分计算规则：

1、现场考评得分①按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）进行检查评分，考评时应重点检查《工程质量安全手册》相关内容。

2、施工项目季度考评得分③=①×0.9+②×0.1，其中②为附表3建筑施工企业得分，由实名制平台自动采集统计。

3、监理项目季度考评得分⑥=①×0.5+④×0.1+⑤×0.4；监理企业对项目自评未复核的追加扣5分，⑥=（①-5）×0.5+④×0.1+⑤×0.4。其中，④为附表3监理企业得分，由实名制平台自动采集统计；⑤=监理报告监督抽查符合率×100，平台自动统计。监理未报告的，得零分；监督机构未监督抽查生成符合率的，按该监理企业其它项目监理报告的平均得分，监理企业无其它项目的，按该项目考评主体范围内所有项目监理报告的平均得分。

二、考评等级按下列规则确定：

（一）现场考评等级按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）相关规定确定。

（二）施工项目季度考评和监理项目季度考评等级按下列原则划分：

1、优良

现场考评等级为优良，项目季度考评得分在80分及以上，按本细则规定安装视频监控和扬尘在线监测，并与“湖南省建筑行业质量安全生产监管大数据分析平台”联网。

2、合格

现场考评等级为合格，项目季度考评得分70分及以上；或者现场考评等级为优良，项目季度考评得分70分及以上，不足80分。

3、有下列情形之一的，项目季度考评等级为“不合格”：

（1）现场考评等级为不合格的；

（2）项目季度考评得分不足70分的；

（3）根据第十六条规定认定为“不合格”的。

三、项目季度考评依托“湖南省工程项目动态监管平台”实施。

附表2-2

建筑施工安全质量标准化项目考评评分汇总表

（市政工程）

项目标段名称：                                        施工许可证号：

施工企业名称：                                        监理企业名称：                       考评时间：      年第   季度

| ①现场考评得分 | 现场考评等级 | 分项名称及分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安全管理（满分10分） | 文明施工（满分10分） |  | 高处作业（满分10分） | 施工用电（满分10分） |  | 施工机具（满分5分） |  | 地基基础工程（满分10分） | 脚手架与作业平台工程（满分10分） |  | 模板工程及支撑系统（满分15分） | 地下暗挖与顶管工程（满分10分） |  | 起重吊装工程（满分10分） |
| ②项目部建筑工人实名制管理情况得分 |  |  |  |  |  |  |  |  | ④监理部建筑工人实名制管理情况得分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ⑤监理报告情况得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| ③施工项目季度考评 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  | ⑥监理项目季度考评 |  |  | 得分 |  |  |  |  |
|  |  | 等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 等级 |  |  |  |  |
| 考评人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 审核提交人： 考评主体章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

一、考评得分计算规则：

1、现场考评得分①按《市政工程施工安全检查标准》（CJJ/T275-2018）进行检查评分，考评时应重点检查《工程质量安全手册》相关内容。

2、施工项目季度考评得分③=①×0.9+②×0.1，其中②为附表3建筑施工企业得分，由实名制平台自动采集统计。

3、监理项目季度考评得分⑥=①×0.5+④×0.1+⑤×0.4；监理企业对项目自评未复核的追加扣5分，⑥=（①-5）×0.5+④×0.1+⑤×0.4。其中，④为附表3监理企业得分，由实名制平台自动采集统计；⑤=监理报告监督抽查符合率×100，平台自动统计。监理未报告的，得零分；监督机构未监督抽查生成符合率的，按该监理企业其它项目监理报告的平均得分，监理企业无其它项目的，按该项目考评主体范围内所有项目监理报告的平均得分。

二、考评等级按下列规则确定：

（一）现场考评等级按《市政工程施工安全检查标准》（CJJ/T275-2018）相关规定确定。

（二）施工项目季度考评和监理项目季度考评等级按下列原则划分：

1、优良

现场考评等级为优良，项目季度考评得分在80分及以上，按本细则规定安装视频监控和扬尘在线监测，并与“湖南省建筑行业质量安全生产监管大数据分析平台”联网。

2、合格

现场考评等级为合格，项目季度考评得分70分及以上；或者现场考评等级为优良，项目季度考评得分70分及以上，不足80分。

3、有下列情形之一的，项目季度考评等级为“不合格”：

（1）现场考评等级为不合格的；

（2）项目季度考评得分不足70分的；

（3）根据第十六条规定认定为“不合格”的。

三、项目考评依托“湖南省工程项目动态监管平台”实施。

附表2-3

建筑施工安全质量标准化项目考评评分汇总表

（城市轨道交通工程）

项目标段名称：                                        施工许可证号：

施工企业名称：                                        监理企业名称：                          考评时间：      年第   季度

| ①现场考评得分 | 现场考评等级 | 分项名称及分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安全管理（满分10分） |  | 文明施工（满分10分） | 脚手架与作业平台工程（满分7分） |  | 基坑支护/模板工程 （12分） | 矿山法(12分)/盾构法（8分）隧道 （合20分）） | 高处作业（满分8分） | 施工用电（满分10分） | 塔吊/龙门吊/物料提升机 （7分） |  | 起重 吊装工程 （8分） |  | 施工机具（满分5分） | 其他 专项 （3分） |
| ②项目部建筑工人实名制管理情况得分 |  |  |  |  |  |  |  |  | ④监理部建筑工人实名制管理情况得分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ⑤监理报告情况得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| ③施工项目季度考评 |  |  | 得分 |  |  |  |  |  | ⑥监理项目季度考评 |  |  | 得分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 等级 |  |  |  |  |
| 考评人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 审核提交人： 考评主体章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

一、考评得分计算规则：

1、现场考评得分①按《城市轨道交通工程质量安全检查指南》（建质〔2016〕173号）进行检查评分，考评时应重点检查《工程质量安全手册》相关内容。

2、施工项目季度考评得分③=①×0.9+②×0.1，其中②为附表3建筑施工企业得分，由实名制平台自动采集统计。

3、监理项目季度考评得分⑥=①×0.5+④×0.1+⑤×0.4；监理企业对项目自评未复核的追加扣5分，⑥=（①-5）×0.5+④×0.1+⑤×0.4。其中，④为附表3监理企业得分，由实名制平台自动采集统计；⑤=监理报告监督抽查符合率×100，平台自动统计。监理未报告的，得零分；监督机构未监督抽查生成符合率的，按该监理企业其它项目监理报告的平均得分，监理企业无其它项目的，按该项目考评主体范围内所有项目监理报告的平均得分。

二、考评等级按下列规则确定：

（一）现场考评等级按《城市轨道交通工程质量安全检查指南》（建质〔2016〕173号）相关规定确定。

（二）施工项目季度考评和监理项目季度考评等级按下列原则划分：

1、优良

现场考评等级为优良，项目季度考评得分在80分及以上，按本细则规定安装视频监控和扬尘在线监测，并与“湖南省建筑行业质量安全生产监管大数据分析平台”联网。

2、合格

现场考评等级为合格，项目季度考评得分70分及以上；或者现场考评等级为优良，项目季度考评得分70分及以上，不足80分。

3、有下列情形之一的，项目季度考评等级为“不合格”：

（1）现场考评等级为不合格的；

（2）项目季度考评得分不足70分的；

（3）根据第十六条规定认定为“不合格”的。

三、项目考评依托“湖南省工程项目动态监管平台”实施。

附表3

建筑工人实名制管理评分表

年   月

| 序号 | 依据 | 评分内容 | 评分说明 | 分值 | 得分 | 分数来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工单位 |  |  | 100 |  |  |
| 1 | 《国务院2020年度保障农民工工资支付工作考核细则》、《湖南省建筑工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》（湘建建〔2020〕208号） | 在建工程项目施工总承包单位或分包单位与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记。 | 湖南省建筑工人实名制管理平台显示在场工人合同签订率达100%的,得20分；90%-100%（不含）得12分；80%-90%（不含）得8分；80%以下不得分。 | 20 |  | 平台数据 |
| 2 |  | 项目经理月度考勤到岗率达60%（不含）（国家考核）；到岗率达70%（省厅考核）。 | 项目经理月度到岗率为70%以上得25分；60%（不含）-70%得20分；50%（不含）-60%得15分；40%（不含）-50%得10分；30%（不含）-40%得6分；20%(不含）-30%得3分；20%以下不得分。 | 25 |  | 平台数据 |
| 3 | 《湖南省建筑工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》（湘建建〔2020〕208号） | 项目部关键岗位月度考勤到岗率达70%。 | 关键岗位人员月度到岗率为70%以上得25分；60%（不含）-70%得20分；50%（不含）-60%得15分；40%（不含）-50%得10分；30%（不含）-40%得6分；20%(不含）-30%得3分；20%以下不得分。 | 25 |  | 平台数据 |
| 4 |  | 项目部关键岗位人员人脸认证率达100%。 | 未认证成功的，每发现一人扣6分，扣完为止。 | 30 |  | 平台数据 |
| 5 | 《国务院2020年度保障农民工工资支付工作考核细则》 | 项目存在欠薪情况 | 经主管部门核实，确认项目存在欠薪情况，尚未清偿完毕的，本季度该项目施工单位保障农民工工资支付工作100分全扣。 | 一票否决 |  | 主管部门核查 |
| 6 | 《湖南省建筑工人实名制管理办法实施细则（试行）》（湘建建〔2019〕146号）、《湖南省建筑工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》（湘建建〔2020〕208号） | 项目存在数据造假情况 | 经主管部门核实，确认项目施工部在湖南省建筑工人实名制管理平台中数据上报造假的，本季度该项目施工单位保障农民工工资支付工作100分全扣。 | 一票否决 |  | 主管部门核查 |
| 二 | 监理单位 |  |  | 100 |  |  |
| 1 | 《国务院2020年度保障农民工工资支付工作考核细则》 | 总监月度考勤到岗率达60%（不含）（国家考核）；到岗率达70%（省厅考核）。 | 项目总监月度到岗率为70%以上得30分；60%（不含）-70%得25分；50%（不含）-60%得20分；40%（不含）-50%得15分；30%（不含）-40%得10分；20%(不含）-30%得5分；20%以下不得分。 | 30 |  | 平台数据 |
| 2 | 《湖南省建筑工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》（湘建建〔2020〕208号） | 监理部关键岗位人员月度考勤到岗率达70%。 | 监理部关键岗位人员月度到岗率为70%以上得30分；60%（不含）-70%得25分；50%（不含）-60%得20分；40%（不含）-50%得15分；30%（不含）-40%得10分；20%(不含）-30%得5分；20%以下不得分。 | 30 |  | 平台数据 |
| 3 |  | 监理部关键岗位人员人脸认证率达100%。 | 未认证成功的，每发现一人扣10分，扣完为止。 | 40 |  | 平台数据 |
| 4 | 《国务院2020年度保障农民工工资支付工作考核细则》 | 项目存在欠薪情况 | 经主管部门核实，确认项目存在欠薪情况，尚未清偿完毕的，本季度该项目监理单位保障农民工工资支付工作100分全扣。 监理单位按规定履行了督促义务和向主管部门报告义务的，本项不扣分。 | 一票否决 |  | 主管部门核查 |
| 5 | 《湖南省建筑工人实名制管理办法实施细则（试行）》（湘建建〔2019〕146号）、《湖南省建筑工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》（湘建建〔2020〕208号） | 项目存在数据造假情况 | 经主管部门核实，确认项目监理部在湖南省建筑工人实名制管理平台中数据上报造假的，或项目施工部在湖南省建筑工人实名制管理平台中数据上报造假，而监理单位未按规定履行督促义务和向主管部门报告义务的，本季度该项目监理单位保障农民工工资支付工作100分全扣。 | 一票否决 |  | 主管部门核查 |
| 注：1、建筑施工单位和工程监理单位分别进行评分。 2、当月在建天数超过21天的为有效月份。用于项目考评时按当季度有效月份得分的平均值进行计分。 3、建筑施工安全生产标准化考评项目因在季度第一个月完工或第三个月开工导致在季度内无有效月份的，该项目实名制管理评分，取该项目所在地考评主体范围内其企业其它所有存在有效月份的考评项目的平均分值（以下简称“企业平均分”）。 4、建筑施工安全生产标准化考评项目因其它原因导致在季度内无有效月份的，该项目实名制管理评分，取其“企业平均分”与该项目所在地考评主体范围内其它存在有效月份的所有考评项目的平均分值（以下简称“地区平均分”）的较低值。 5、以上情形，如考评项目所在地考评主体范围内无其它相关存在有效月份的考评项目，则将统计计算范围扩大至考评项目所在地全市（州），如仍无其它相关存在有效月份的考评项目，则将统计计算范围扩大至全省；无“企业平均分”的，取“地区平均分”作为考评项目季度实名制管理评分；因平台“项目状态”与实际项目状态不符导致在季度内无有效月份的，该考评项目实名制管理评分，视同数据上报造假，一票否决，得零分。 |  |  |  |  |  |  |

| 附表4—1 重大安全隐患检查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 重大安全隐患 | 检查结果 |
| 1 | 施工安全管理 | 建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动 |  |
|  |  | 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作 |  |
|  |  | 建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业 |  |
|  |  | 危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证 |  |
| 2 | 基坑工程 | 对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等,未采取专项防护措施 |  |
|  |  | 基坑土方超挖且未采取有效措施 |  |
|  |  | 深基坑施工未进行第三方监测 |  |
|  |  | 有下列基坑坍塌风险预兆之一，且未及时处理： 1.支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值； 2.基坑侧壁出现大量漏水、流土； 3.基坑底部出现管涌； 4.桩间土流失孔洞深度超过桩径 |  |
| 3 | 模板工程 | 模板工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求 |  |
|  |  | 模板支架承受的施工荷载超过设计值 |  |
|  |  | 模板支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到设计或规范要求 |  |
| 4 | 脚手架工程 | 脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求 |  |
|  |  | 未设置连墙件或连墙件整层缺失 |  |
|  |  | 附着式升降脚手架未经验收合格即投入使用 |  |
|  |  | 附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效、被人为拆除破坏 |  |
|  |  | 附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度大于架体高度的2/5或大于6米 |  |
| 5 | 起重机械及吊装工程 | 塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械设备未经验收合格即投入使用，或未按规定办理使用登记 |  |
|  |  | 塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求 |  |
|  |  | 施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求 |  |
|  |  | 起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前未对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查 |  |
|  |  | 建筑起重机械的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏 |  |
|  |  | 施工升降机防坠安全器超过定期检验有效期，标准节连接螺栓缺失或失效 |  |
|  |  | 建筑起重机械的地基基础承载力和变形不满足设计要求 |  |
| 6 | 高处作业 | 钢结构、网架安装用支撑结构地基基础承载力和变形不满足设计要求，钢结构、网架安装用支撑结构未按设计要求设置防倾覆装置 |  |
|  |  | 单榀钢桁架（屋架）安装时未采取防失稳措施 |  |
|  |  | 悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上,且未做可靠连接 |  |
| 7 | 施工临时用电 | 特殊作业环境（隧道、人防工程，高温、有导电灰尘、比较潮湿等作业环境）照明未按规定使用安全电压的 |  |
| 8 | 有限空间作业 | 有限空间作业未履行“作业审批制度”，未对施工人员进行专项安全教育培训,未执行“先通风、再检测、后作业”原则 |  |
|  |  | 有限空间作业时现场未有专人负责监护工作 |  |
| 9 | 拆除工程 | 拆除施工作业顺序不符合规范和施工方案要求的 |  |
| 10 | 暗挖工程 | 作业面带水施工未采取相关措施，或地下水控制措施失效且继续施工 |  |
|  |  | 施工时出现涌水、涌沙、局部坍塌，支护结构扭曲变形或出现裂缝，且有不断增大趋势，未及时采取措施 |  |
| 11 | 其他 | 使用危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料 |  |
|  |  | 其他严重违反房屋市政工程安全生产法律法规、部门规章及强制性标准，且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险 |  |

注：1、检查结果填写“合格”或“不合格”；
2、检查结果中出现1项及以上“不合格”，则项目季度考评等级认定为“不合格”。

附表4—2

重大质量隐患检查表

| 序号 | 重大质量隐患 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工图未按规定审查合格；或专项设计未按规定审查合格；或重大设计变更未按规定审查合格；或使用未经施工图审查合格的图纸组织施工 |  |
| 2 | 未编制施工组织设计、质量常见问题专项治理等专项施工方案 |  |
| 3 | 预拌混凝土生产厂家不具备相应资质；或钢筋、水泥、防水材料等原材料不满足设计及规范要求 |  |
| 4 | 钢筋、砌体、抹灰、防水、节能、饰面、给排水及电气安装等分项工程施工前未实施样板引路并经验收合格；或装饰装修工程施工前主体结构分部工程未经验收合格 |  |
| 5 | 厨房、卫生间和有防水要求的楼板沿墙四周（门洞除外）未做混凝土翻边；或砌体工程窗台未做混凝土压顶 |  |
| 6 | 钢筋工程无抗震构造措施；或主筋数量不符合设计要求；或混凝土楼（屋面）板特殊部位未配抗裂钢筋 |  |
| 7 | 混凝土强度不符合设计及规范要求，且经原设计单位核算并确认仍不满足结构安全和使用功能 |  |
| 8 | 有防火要求的材料燃烧性能等不符合设计及规范要求 |  |
| 9 | 工程实体上浮或不均匀沉降造成结构构件开裂、破坏；或楼地面、屋面、墙体存在严重开裂、渗漏等问题 |  |

注：1、检查结果填写“合格”或“不合格”。

2、检查结果中出现1项及以上“不合格”，则项目季度考评等级认定为“不合格”。

附表5

湖南省建筑施工安全质量标准化

项目考评不合格告知书

（编号：      ）

（责任单位）：

你单位承建（监理）的                         项目，我们按照规定于     年    月    日对项目安全质量标准化工作进行了考评，考评结果为“不合格”。

“不合格”理由：

你单位收到该告知书后如有异议，可在五个工作日内提出书面陈述或申辩，并提供相关证据和资料。逾期则视为认可上述事实。

特此告知。

项目考评主体（公章）：

年    月    日

签收人：                       送达人：       、

签收日期      年     月    日

附表6

湖南省建筑施工安全质量标准化

项目考评不合格认定书

（编号：      ）

（责任单位）：

你单位承建（监理）的                         项目，我们按照规定于     年    月    日对项目安全质量标准化工作进行了考评，考评结果为“不合格”。

“不合格”理由：

特此告知。

项目考评主体（公章）：

年    月    日

签收人：                     送达人：        、

签收日期      年     月    日

附表7-1

年第   季度建筑施工安全质量标准化项目考评不合格项目汇总表

（建筑施工企业）

填报单位：                                      （市州盖章）                                  年   月   日

| 序号 | 市本级/ 县市区 | 项目名称 | 施工单位 | 项目负责人 | 分包单位 | 分包单位项目负责人 | 考评不合格 原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：由市州汇总上报，不含平台中已考评不合格的项目。

附表7-2

年第   季度建筑施工安全质量标准化项目考评不合格项目汇总表

（工程监理企业）

填报单位：                                      （盖章）                                  年   月   日

| 序号 | 市本级/ 县市区 | 项目名称 | 监理单位 | 总监理 工程师 | 考评不合格 原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：由市州汇总上报，不含平台中已考评不合格的项目。

附表8-1

年度项目考评优良工地汇总表

（建筑施工企业）

| 序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目类别 | 项目负责人 | 分包单位 | 项目 类别 | 分包单位项目 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表8-2

年度项目考评优良工地汇总表

（工程监理企业）

| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 监理单位 | 总监理工程师 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件9

建筑施工企业安全生产标准化年度自评情况表

（      年    月至     年    月）

企业名称：                                    资质等级：

安全生产许可证号码：                          企业法人代表：

| 自 评 内 容 |  |  |  |  | 评 价 结 果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 零分项 (个) |  | 应得 分数 (分) | 实得 分数 (分) | 权重 系数 | 加权 分数 |
| 无施工 项目 | 表A-1 |  | 安全生产管理 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |
|  | 表A-2 |  | 安全技术管理 |  |  |  |  |  | 0.2 |  |
|  | 表A-3 |  | 设备和设施管理 |  |  |  |  |  | 0.2 |  |
|  | 表A-4 |  | 企业市场行为 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |
|  | 汇总分数①= 表A-1～表A-4加权值 |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  |
| 有施工 项目 | 表A-5 |  | 施工现场安全管理 |  |  |  |  |  | 0.4 |  |
|  | 汇总分数②＝汇总分数① ×0.6+表A-5×0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价负责人 (签章) |  | 年 月 日 |  | 评价人员 (签章) |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 企业负责人 (签章) |  | 年 月 日 |  | 企业签章 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1、本表按《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77要求，把表A-1～5作为本表的附件。

2、本表一式两份，施工企业、所属市州住房城乡建设主管部门各一份。