[image: image1.png]


[image: image4.png]24

B-B

E4



UDC                

湖南省工程建设地方标准 

                                   DBJ 43/TXXX-2018

P                                备案号 JXXXXX-2018

[image: image5.wmf]
FR复合保温墙板应用技术标准

Technical specification for application of FR composite insulation wallboard

（征求意见稿）

2018-XX-XX发布                       2018-XX-XX实施

[image: image6.png]WER (TH#HE)

qREGE i o [ REE
) R B% AER (THET)

g apEn





湖南省住房和城乡建设厅   发布

湖南省工程建设地方标准

FR复合保温墙板应用技术标准

Technical specification for application of FR composite insulation wallboard

DBJ 43/TXXX-2018

批准部门：湖南省住房和城乡建设厅

施行日期：2018年X月X日

中国建筑工业出版社

2018 北京

关于发布湖南省工程建设地方标准《FR复合保温墙板应用技术标准》的通知

湘建科[2018]XXX号

[image: image7.png]Plooacdd et crwtm-
Ly)\f\il T~ LT ¥
R Y
AREGARNY & - Ao
2 isevo e
;\ikl I ﬂmﬁ \\
N et \





各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局），城管局、公用事业局、房产（住房保障）局，衡阳市、邵阳市建工局，各有关单位：

由湖南省建筑科学研究院主编的《FR复合保温墙板应用技术标准》已由省住房和城乡建设厅组织专家审定通过。现批准为湖南省工程建设地方标准，编号为DBJ 43/TXXX-2018，自2018年X月X日在全省范围内执行。

该标准由湖南省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位湖南省建筑科学研究院负责具体技术内容解释。

湖南省住房和城乡建设厅

2018年X月X日

前  言
根据湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2017年度科学技术项目计划的通知》（湘建科函〔2017〕182号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见基础上，制定了本标准。

本标准共分9章和3个附录，主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.材料及性能；5.设计；6.加工制作；7.安装施工；8.验收；9维护；附录A；附录B；附录C。根据住房城乡建设部《工程建设标准涉及专利管理办法》（建办标[2017]3号）文件要求，主编单位声明：本标准不涉及专利。

本标准由湖南省住房和城乡建设厅负责管理，由湖南省建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送湖南省建筑科学研究院（地址：xxxxxxxxx，邮政编码：xxxxxxx）。

本标准主编单位：湖南省建筑科学研究院

湖南建工集团有限公司

本标准参编单位：卓达新材料科技集团有限公司

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目  次
1  总    则
 1
2  术    语
 2
3  基本规定
 4
4  材料及性能
 5
4.1  一般规定
 5
4.2  外围护墙板
 5
4.3  内隔墙板
 8
4.4  主要材料
 9
4.5  配套材料
 11
5  设    计
 13
5.1  一般规定
 13
5.2  外围护墙体
 14
5.3  内隔墙体
 16
6  加工制作
18
6.1  一般规定
 18
6.2  制作要求
18
6.3  质量检验
 19
6.4  运输与堆放
 20
7  安装施工
22
7.1  一般规定
 22
7.2  施工准备
23
7.3  施工操作要点
 24
7.4  防火与成品保护
 26
7.5  施工安全
 26
8  验    收
 28
8.1 一般规定
 28
8.2 外围护墙体工程验收
 30
8.3 内隔墙工程验收
 32
9  维    护
 35
附录A  外围护墙板耐候性试验方法
 37
附录B  复合墙板不透水性试验方法
 42
附录C  复合墙板耐撞击性能试验方法
 43
本标准用词说明
 47
引用标准名录
 48
附：条文说明
 50
1 总则
1.0.1 为规范FR复合保温墙板在建筑工程中的应用，做到技术先进、经济合理、安全适用、节能环保，确保工程质量，制定本标准。
【条文说明】1.0.1  FR复合保温墙板具有保温、防火、轻质、工业化水平高等特点，符合国家节约资源、保护环境的技术经济政策。为规范FR复合保温墙板在工程中的应用，确保其性能和工程质量，制定本标准。
1.0.2本标准适用于湖南省新建、扩建的民用与一般工业建筑的非承重外围护墙及内隔墙的设计、施工和验收。应用外围护墙板的建筑高度不宜超过100m。

【条文说明】1.0.2 本条约定了FR复合保温墙板的适用范围。
1.0.3 FR复合保温墙板的设计、施工及验收，除应符合本标准外，尚应符合国家、行业和湖南省现行有关标准的规定。

【条文说明】1.0.3 FR复合保温墙板墙体安装工程在建筑施工中属分项工程，应与国家现行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210、《建筑隔墙用保温条板》GB/T 23450、《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157配套使用。工程验收时，除满足本标准各项规定外，亦应符合相关的国家、行业和地方现行有关标准的规定。

2  术 语

2.0.1  FR复合保温墙板  FR composite insulation wallboard

FR复合保温墙板全称为玻纤增强无机复合保温墙板，是以玻纤增强无机板为两侧面板、以保温绝热材料为芯材的复合墙板，也称夹芯墙板。
FR复合保温墙板按用途分为外围护墙板和内隔墙板。FR复合保温墙板用于外围护墙体时简称外围护墙板，用于室内隔墙时简称内隔墙板。

【条文说明】2.0.1 FR复合保温墙板可根据应用部位与使用环境，选择不同面板搭配，其夹芯保温材料也可根据需要选择模塑聚苯板（EPS）、挤塑聚苯板（XPS）、玻璃棉、岩棉（带）、泡沫混凝土板等等。 

[image: image8.wmf]
图1  FR复合保温墙板构造示意

施工时，外围护墙板与钢骨架或轻钢龙骨以及连接材料组合形成外围护墙体后进行现场安装；对于内隔墙板，考虑到其室内实际操作空间及安装方便，一般情况下会将内隔墙按照最大宽度1.2m进行分割，然后通过插条按照分割的墙体（最大宽度1.2m）进行现场拼装。

2.0.2  玻纤增强无机板  glass fiber reinforced inorganic materials board

以硫铝酸盐水泥或硅酸盐水泥等为主要胶凝材料，添加多种外加剂，用玻璃纤维增强制成的板材，简称FR板。

【条文说明】2.0.2  FR复合保温墙板两侧的面板采用玻纤增强无机板，当用于外围护墙板室外侧面时，称为外面板；用于外围护墙板室内侧面或内隔墙板双侧时，称为内面板。
2.0.3  外围护组合墙体单元  assembled wall unit for exterior enclosure wall

由外围护墙板、轻钢龙骨或钢骨架及连接材料组合而成的墙体单元。外围护组合墙体单元按构造形式分为轻钢龙骨组合墙体单元和钢骨架组合墙体单元；钢骨架组合墙体按照钢骨架层数分为单龙骨组合墙体单元和双龙骨组合墙体单元。

【条文说明】2.0.3组合墙体单元组装形式及示例见图2~图7。

1  轻钢龙骨组合墙体单元

将轻钢龙骨骨架布置在FR复合保温墙板背面，通过自攻自钻螺钉将复合墙板固定在轻钢龙骨上的一种墙体单元，其基本构造如图2所示，墙体单元组装如图3所示。主要用于外挂式外墙。

[image: image9.png]HER (THHE)

REE FREAFBHH

WAL
— RAERE (AE2HEAAR)
L WER (T )





图2 轻钢龙骨组合墙体单元基本构造示意图
[image: image10.wmf]
图3  轻钢龙骨组合墙体单元组装示例
    1—玻纤增强无机板（FR板）；2—轻钢龙骨；3—填充保温材料；
4—FR复合保温墙板；5—连接件。

2  钢骨架组合墙体单元

在复合墙体内部布置钢骨架，将小块的复合墙体组合拼装成大块墙体，即钢骨架组合墙体单元，可用于外挂式和嵌入式外墙。   

当通过单根龙骨拼装时即是单龙骨组合墙体单元，如图4和图5所示，一般在墙体厚度小于等于160mm时使用；当通过双龙骨拼装时即是双龙骨组合墙体单元，如图6和图7所示，一般在墙体厚度大于160mm时使用。


图4 单龙骨组合墙体单元基本构造示意图
[image: image2.png]



图5 单龙骨组合墙体单元组装示例
1—钢骨架（单龙骨）；2—FR复合保温墙板；3—连接件

图6 双龙骨组合墙体单元基本构造示意图

图7  双龙骨组合墙体单元组装示例
1—钢骨架（双龙骨）；2—FR复合保温墙板；3—连接件
2.0.4  保温层  thermal insulation layer

用泡沫混凝土板、模塑聚苯板（EPS）、挤塑聚苯板（XPS）、玻璃棉、岩棉（带）等作为保温芯材的构造层。

3 基本规定
3.0.1  FR复合保温墙板及配套材料应由其系统产品供应商配套提供。
【条文说明】3.0.1本标准将FR复合保温墙板及配套材料作为一个整体来考虑，FR复合保温墙板及配套材料必须由系统产品供应商配套提供，系统供应商对整套材料负责。
3.0.2  FR复合保温外围护墙板应能适应结构的正常变形，在长期承受自重、风载荷和室外气候变化的情况下，不应出现裂缝、空鼓、脱落等现象。
3.0.3  FR复合保温外围护墙板及其连接节点的抗震性能、防火性能、防腐性能应符合国家相关标准，满足可靠性、安全性和耐久性要求。
【条文说明】3.0.2、3.0.3  FR复合保温外围护墙板应满足下列要求： 
 1  应能适应结构的正常变形而不产生裂缝或变形；
 2  应能长期承受自重而不产生有害的变形； 
3  应能承受风荷载的作用而不产生破坏；  
4  应能承受室外气候的长期反复作用而不产生破坏； 
5  应具有防水渗透性能； 
 6  在罕遇地震发生时不应发生脱落； 
7  应采取防火构造措施；  
8  应具有物理、化学稳定性，所有组成材料应彼此相容并具有防腐性，在可能受到生物侵害（鼠害、虫害等）时，系统还应具有防生物侵害性能。
3.0.4  FR 复合保温墙板应用在建筑不同部位时，耐火极限应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定; 隔声应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定；热工性能应满足现行国家和地方标准 《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003、《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001的规定。
3.0.5  FR 复合保温墙体外墙防水应符合现行行业标准《建筑外墙防水技术规程》
JGJ/T 235 的规定，并应符合下列规定：
1 应做好密封和防水构造设计，重要部位应有详图；
2 水平或倾斜的出挑部位以及延伸至地面以下的部位应做防水处理；
3 安装设备管道必须固定于主体结构或龙骨上，并应做密封和防水设计。
【条文说明】3.0.5密封和防水构造设计包括：变形缝的设置、构造设计以及系统的起端和终端的包边等。系统构造做法是针对竖直墙面和不受雨淋的水平或倾斜的表面。对于水平或倾斜的出挑部位，表面应增设防水层。水平或倾斜的出挑部位包括窗台、女儿墙、阳台、雨篷等，这些部位有可能出现积水、积雪等情况。
3.0.6在正确使用和正常维护的条件下，FR复合保温墙板设计使用年限不应少于50年。

【条文说明】3.0.5使用年限的含义是，当预期使用年限到期后，FR复合保温墙板性能仍能符合本标准规定。
4  材料及性能
4.1  一般规定

4.1.1 FR复合保温墙板应采用节能、利废、性能稳定以及对环境无污染的原材料。其放射性应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566主体材料的规定，甲醛释放量应符合现行国家标准《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580的规定。

【条文说明】4.1.1 FR复合保温墙板采用节能、利废、性能稳定以及对环境无污染的原材料，是满足绿色建材评价及绿色建筑节材部分对材料的控制性要求。
4.1.2  墙体工程所用防火封堵材料应符合现行国家标准《防火封堵材料》GB 23864和《建筑用阻燃密封胶》GB/T 24267的规定。

4.1.3  墙体工程所用粘结剂与被粘接材料应有相同或相近的粘结强度；玻纤增强无机板、保温芯材、密封材料、固定件等的化学性质应相容。

【条文说明】4.1.3 FR复合保温墙板所用的组成材料，在符合国家和地方现行相关标准规定的前提下，各种材料之间应具有一致的亲和性和耐久性。
4.1.4  FR复合保温墙板产品表面平整，无夹杂物，颜色均匀。不应有明显影响使用的可见缺陷，如缺棱、掉角、裂纹、变形等。

4.2  外围护墙板

4.2.1  外围护墙板的常用规格尺寸宜符合下列要求：

1  长度宜为2100mm、2400mm、2700mm、3000mm；

2  宽度宜为600mm、900mm、1200mm； 

3  外围护墙板按厚度分为六种型号，见表4.2.1。

表4.2.1  外围护墙板型号
	型号
	135型
	150型
	180型
	200型
	230型
	250型

	厚度(mm)
	132
	150
	175、182
	200
	230、232
	250


  注：其他规格尺寸由供需双方确定。
【条文说明】4.2.1外围护墙板规格在满足建筑基本模数要求的前提下，可根据便于加工组合墙体单元的尺寸来确定。

4.2.2外围护墙板及组合墙体单元的物理力学性能应符合表4.2.2-1和表4.2.2-2的规定。

表4.2.2-1  外围护墙板物理力学性能要求
	项    目
	指标要求
	试验方法

	型号
	135
	150
	180
	200
	230
	250
	

	面密度(kg/m2)
	≤110
	≤115
	≤130
	≤135
	≤150
	≤155
	GB/T 23451

	抗弯极限承载力(kN/m2)
	≥5.0
	JG/T 432

	抗折破坏荷载（N）
	≥2000
	GB/T 19631

	拉伸粘结强度（MPa）
	原强度
	≥0.10

破坏发生在夹芯层的保温材料中
	JG/T 287

	
	耐水强度
	
	

	剥离性能

（每个剥离面的粘结面积）（%）
	≥85
	GB/T 23932

	吊挂力（N）
	≥1000
	JG/T 169

	不透水性
	内侧未渗透
	本标准附录B或JG/T 287

	湿度变形（%）
	≤0.07
	JG/T 396

	放射性
	内照射指数IRa≤1.0

外照射指数Iγ≤1.0
	GB 6566

	甲醛释放量
	不低于E1级
	GB 18580

	耐冻

融性
	外观
	冻融循环后，墙板无粉化、起鼓、起泡、脱落现象，无宽度大于0.10mm的裂缝
	GB/T 29906 

	
	面板与保温材料

拉伸粘结强度（MPa）
	≥0.10，

破坏发生在保温材料中
	


注：型式检验和仲裁检验时，采用G/T 287进行不透水性检验。
表4.2.2-2  组合墙体单元物理力学性能要求
	项    目
	指标要求
	试验方法

	型号
	135
	150
	180
	200
	230
	250
	

	耐撞击性能

(5次)
	撞击能量(N·m)
	≥900（内侧）
	本标准附录C 或GB/T 21086 附录F

	
	
	≥900（外侧）
	

	耐候性
	外观
	无粉化、起鼓、起泡、脱落现象，

无宽度大于0.10mm的裂缝
	本标准
附录A

，耐撞击性能参照本标准附录C 或GB/T 21086 附录F

	
	抗弯极限承载力保留率（%）
	≥80
	

	
	耐撞击性能（5次）
	撞击能量(N·m)
	≥900（内侧）
	

	
	
	
	≥900（外侧）
	

	
	拉伸粘结强度（MPa）
	≥0.10，

破坏发生在保温材料中
	

	
	面板与保温材料

拉伸粘结强度（MPa）
	≥0.10，

破坏发生在保温材料中
	

	耐火极限（h）
	非承重外墙≥1；防火墙≥3
	GB/T 9978.1

	传热阻(m2·K/W)
	符合设计要求
	GB/T 13475

	空气声计权隔声量（dB）
	≥45
	GB 50118

附录A

	抗风压性能
	不低于GB/T 21086-2007抗风压性能3级
	GB/T21086

	水密性能
	不低于GB/T 21086-2007水密性能2级
	

	气密性能
	不低于GB/T 21086-2007气密性能2级
	

	层间变形性能
	不低于GB/T 18250-2015层间变形性能1级
	GB/T18250


注：1以上试验项目其样品规格大小根据具体试验方法要求确定；
    2型式检验和仲裁检验时，采用GB/T 21086 附录F进行耐撞击性能检验。
【条文说明】4.2.2  本条在参考《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287、《建筑结构保温复合板》JG/T 432、《外墙用非承重纤维增强水泥板》JG/T 396、《建筑隔墙用轻质条板通用技术要求》JG/T 169等标准的基础上，确定了外墙用复合墙板的检验项目和技术指标。
4.2.3  外围护墙板的尺寸允许偏差应符合表4.2.3的要求。

表4.2.3  外围护墙板尺寸允许偏差
	项    目
	规格允许偏差

	长度（mm）
	＜2000
	±2

	
	≥2000
	±3

	宽度（mm）
	＜800
	±2

	
	≥800
	±3

	厚度（mm）
	＜100
	0～+1

	
	≥100
	0～+2

	对角线差
	3

	板面平整度
	≤1.0

	边缘垂直度
	≤2


      注：有特殊表面装饰效果要求时除外。

4.3  内隔墙板
4.3.1  内隔墙板的常用规格尺寸宜符合下列要求：

1  长度宜为2100mm、2200mm、2400mm、2500mm、2700mm、3000mm；

2  宽度宜为600mm、900mm、1200mm；

3  内隔墙板按厚度分为五种型号，见表4.3.1。

表4.3.1  内隔墙板型号
	型号
	100型
	120型
	150型
	200型
	250型

	厚度(mm)
	94
	124
	144
	194
	250


    注：其他规格尺寸由供需双方确定。
【条文说明】4.3.1  隔墙板长度宜由层高减去楼板顶部结构（梁、楼板）厚度来确定，尽量避免竖向接板。

4.3.2  内隔墙板的物理力学性能应符合表4.3.2的规定。

表4.3.2  内隔墙板物理力学性能指标

	项    目
	指标要求
	试验方法

	型号
	100
	120
	150
	200
	250
	

	面密度(kg/m2)
	≤65
	≤75
	≤85
	≤105
	≤125
	GB/T 23451

	抗弯极限承载力(kN/m2)
	≥5.0
	JG/T 432

	抗折破坏荷载（N）
	≥2000
	GB/T 19631

	拉伸粘结强度（MPa）
	原强度
	≥0.10，破坏发生在夹芯层的保温材料中
	JG/T 287

	
	耐水强度
	
	

	剥离性能

（每个剥离面的粘结面积）（%）
	≥85
	GB/T 23932

	吊挂力（N）
	≥1000
	JG/T 169

	不透水性
	单侧未渗透
	本标准附录B或JG/T 287

	湿度变形（%）
	≤0.07
	JG/T 396

	燃烧性能等级（面层板）
	不低于A2级
	GB 8624

	抗压强度（MPa）
	≥3.5
	GB/T 23450

	放射性
	内照射指数IRa≤1.0

外照射指数Iγ≤1.0
	GB 6566

	甲醛释放量
	不低于E1级
	GB 18580

	耐撞击性能（5次）
	撞击能量(N·m)
	≥147
	本标准附录C 或GB/T 21086 附录F

	耐火极限（h）
	房间隔墙（非承重）
	≥0.75
	GB/T 9978.1

	
	疏散走道隔墙
	≥1.0
	

	
	楼梯间及住宅分户隔墙
	≥2.0
	

	
	防火墙
	≥3.0
	

	空气声计权隔声量（dB）
	≥35
	≥45
	GB 50118

附录A

	传热阻(m2·K/W)
	符合设计要求
	GB/T 13475


  注1：耐撞击性能、耐火极限、传热系数和空气声计权隔声量应根据具体试验方法要求拼装成测试单元后测试。

2: 型式检验和仲裁检验时，采用GB/T 21086 附录F进行耐撞击性能检验，采用G/T 287进行不透水性检验。
【条文说明】4.3.2  隔墙板的检验项目和技术指标是依据现行行业标准《建筑隔墙用轻质条板通用技术要求》JG/T 169及《玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板》GB/T 19631确定。

4.3.3  内隔墙板的尺寸允许偏差亦应符合表4.2.3的要求。

4.4  主要组成材料
4.4.1  外面板及内面板的性能应符合国家现行标准的相关规定，带饰面的外面板涂层质量应符合现行行业标准《外墙用非承重纤维增强水泥板》JG/T 396附录A的要求。

4.4.2  保温芯材
1 FR复合保温墙板保温芯材主要有模塑聚苯板（EPS）、挤塑聚苯板（XPS）、岩棉（带）、泡沫混凝土、玻璃棉等保温材料。
2 FR复合保温墙板保温芯材应符合下列规定：

1）模塑聚苯板（EPS）应符合现行行业标准《外墙保温复合板通用技术要求》JG/T 480附录A的要求；

2）挤塑聚苯板（XPS）应符合现行行业标准《外墙保温复合板通用技术要求》JG/T 480附录A的要求；

3）岩棉（带）的性能应符合现行行业标准《外墙保温复合板通用技术要求》JG/T 480附录C的要求，且密度应大于100kg/m3；
4）泡沫混凝土的性能应符合现行行业标准《泡沫混凝土应用技术规程》JGJ/T 341的要求；

5）玻璃棉的性能应符合现行标准《建筑绝热用玻璃棉制品》GB/T 17795的要求；
6）其他保温芯材应符合相关标准的要求。

4.4.3  配套材料

1 墙体用金属材料应符合下列规定：

1）墙体所用金属材料和金属配件除不锈钢、铝合金和耐候钢外，均应根据使用需要，采取有效的表面防腐蚀处理措施，防腐措施应符合现行行业标准《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251 的规定。

2）钢骨架应符合设计要求，并应符合现行行业标准《建筑结构用冷弯薄壁型钢》JG/T 380、现行国家标准《冷弯型钢》GB/T6725和《结构用冷弯空心型钢》GB/T6728的规定。

3）轻钢龙骨应符合现行国家标准《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981的规定。

4）金属配件应符合设计要求，并应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017、《紧固件机械性能  螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1、《紧固件机械性能  螺母  粗牙螺纹》GB/T 3098.2、《紧固件机械性能  自攻螺钉》GB/T 3098.5、《紧固件机械性能  不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.6、《紧固件机械性能  自钻自攻螺钉》GB/T 3098.11、《紧固件机械性能  不锈钢螺母》GB/T 3098.15等的规定。
2墙体工程所用密封材料的粘接性能和耐久性应满足设计要求。

3 建筑密封胶、结构密封胶应符合现行国家标准《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683、《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776、现行行业标准《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482和《聚硫建筑密封胶》JC/T 483的规定、聚氨酯泡沫填缝剂应符合现行行业标准《单组份聚氨酯泡沫填缝剂》JC 936的规定。

4 密封胶条宜采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶及硅橡胶制品，并应符合现行国家标准《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498的规定。

5  设    计

5.1  一般规定
5.1.1  FR复合保温墙体的建筑节能设计和热工计算应符合下列规定：

1  门窗框外侧洞口、女儿墙、封闭阳台以及出挑构件等热桥部位应采用相应保温措施；

2  围护结构及热桥部位的内表面温度应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的相关要求。

3  FR复合保温墙体中，保温芯材的厚度应根据使用部位、环境气候条件等因素，通过计算确定，并结合FR复合保温墙板已经规定的型号进行选取。保温芯材的导热系数及修正系数取值应符合表5.1.2的规定，FR复合保温墙板各型号对应的传热阻未考虑内部龙骨的修正损耗，设计使用时需要乘以修正系数，如直接选用须在矩形管内灌填保温材料。

表5.1.2  保温芯材的导热系数及修正系数

	保温芯板种类
	导热系数（W/m▪K）
	修正系数（夏热冬冷地区）

	泡沫混凝土
	≤0.070
	1.25

	岩棉
	≤0.045 
	1.20

	模塑聚苯板（EPS）
	≤0.039
	1.20

	挤塑聚苯板（XPS）
	≤0.032
	1.10

	玻璃棉
	≤0.040 
	1.20


注：夏热冬冷地区在经计算满足节能要求的前提下，泡沫混凝土可选择导热系数≤0.1型号。
5.1.2  FR复合保温墙体的抗风、抗震性能应符合国家现行相关标准及设计要求。钢骨架或轻钢龙骨的截面尺寸由设计确定。门窗应采用标准化部件，并应与钢骨架或轻钢龙骨可靠连接。在墙体吊挂重物时，应采取可靠措施。

【条文说明】5.1.2在墙体上吊挂重物时，应与墙体有可靠的连接，可锚固于组合墙体单元的钢框架或钢骨架。

5.1.3  FR复合保温墙体的外饰面涂料宜采用水溶性涂料，其性能应符合设计要求和相关标准要求。

5.2  结构设计基本规定
5.2.1  组合墙体的作用及作用组合应根据国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB50009、《建筑抗震设计规范》GB50011、《钢结构设计规范》GB50017、《混凝土结构设计规范》GB50010等确定。
5.2.2  在正常使用状态下，外围护组合墙体应具有良好的工作性能，且满足在运输、安装和堆放等短暂设计状况下的承载力、刚度、防裂的要求。外围护组合墙体在多遇地震作用下应能正常使用；在设防烈度地震作用下经修理后应仍可使用，在预估的罕遇地震作用下不应整体脱落。
【条文说明】5.2.2应对组合墙体在制作，运输，安装的短暂工况、持久工况，以及地震作用工况下的承载力、刚度及裂缝验算。
5.2.3  外围护组合墙体与主体结构的连接节点应具有足够的承载力和适应主体结构变形的能力，外围护组合墙体和连接节点的结构分析、承载力计算和构造要求应符合国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB50010、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1及《钢结构设计规范》GB50017的有关规定。
【条文说明】5.2.3外围护组合墙体支承在主体结构上，主体结构在荷载、地震作用、温度作用下回产生变形，这些变形可能会对外围护组合墙体产生不良影响，除了结构计算外，构造措施是保证组合墙体变形能力的重要措施。
5.2.4  外围护组合墙体单元的钢骨架或轻钢龙骨、连接件、预埋件等应按承载力极限状态和正常使用极限状态进行设计。设计荷载取值、强度计算、变形验算等除本标准有规定外，均应符合现行相关规范的要求。
5.2.5  外围护组合墙体单元的地震作用计算方法应符合下列规定：
    1外围护组合墙体的地震作用应施加于其重心处，水平地震作用方向沿任何一水平方向；
    2一般情况下，外围护组合墙体由其自重引起的地震作用可采用等效抗侧力法计算。
5.2.6  外围护组合墙体单元水平地震作用标准值按下式计算：
                    FEhk=βEαmaxGk                        (5.2.6)
式中： FEhk ——作用于外围护组合墙体单元重心处的的水平地震作用标准值；

βE —.动力放大系数，可取5.0；

αmax—.多遇地震水平地震影响系数的最大值，其取值应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定；

Gk——外围护组合墙体单元墙面重力荷载标准值，应计入依附于墙面的其它构件重力荷载。
    当验算连接节点承载力时，连接节点地震作用效应标准值应乘以2.0的增大系数。
5.2.7  竖向地震作用标准值可取水平地震作用标准值的0.65倍进行计算。
5.2.8  外围护组合墙体构件因支承点相对水平位移产生的内力，可按该墙体在位移方向的刚度乘以规定的相对水平位移计算。
    外围护组合墙体在位移方向的刚度，应根据其端部的实际连接状态分别采用刚接、铰接、弹性连接或滑动连接的简化力学模型。
【条文说明】5.2.8相邻楼层水平位移可按《建筑抗震设计规范》GB50011规定的限值取值。
5.2.9  外围护组合墙体单元的风荷载设计标准值应按《建筑结构荷载规范》GB50009有关规定采用。对于高层建筑以及对风荷载敏感的其他结构，基本风压取值应适当提高，并应符合有关结构设计规范的规定。
【条文说明】5.2.9对应用于高层的组合墙体，尚应符合现行行业标准《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99和《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3有关规定。
5.2.10  外围护组合墙体单元在风荷载作用下墙平面外的最大水平挠度，不应大于外围护组合墙体单元上下端连接节点高度的1/300，且不得影响外窗和构件的正常使用及设计功能。
【条文说明】5.2.10本条规定是要求组合墙体单元应具有一定的平面外刚度，防止刚度不足而产生过大变形或影响外窗变形、密封、防水等正常功能。
5.2.11  对于外挂式外围护组合墙体单元的连接节点预埋件、连接件以及与其相连接墙体钢骨架在进行承载力计算时，应分别对重力荷载标准值和地震作用标准值乘以2.0的增大系数。
【条文说明】5.2.11本规定主要保证连接件具有可靠的承载力，满足组合墙体不至于因强度不足而脱落。
5.2.12  外围护组合墙板及内隔墙板与钢结构之间的钢连接件可采用螺栓连接或焊接，并应符合下列要求：
1连接用螺栓应经计算确定，且其规格不应小于M12；
2外围护组合墙体单元每个承重连接节点螺栓数不应少于2个；
3连接件钢板厚度应经计算确定，用于外围护墙板时其厚度不应小于5.0 mm，
用于内隔墙板时其厚度不应小于3.0 mm；
4焊接连接时焊缝厚度应经计算确定，且不应小于4.0 mm。
5.2.13  外围护组合墙体单元不宜跨越主体结构的变形缝；在主体结构变形缝处宜采用柔性连接装置或设计为易修复的构造，以能够适应主体结构的变形要求；内隔墙板的侧边和顶端与主体结构构件应可靠连接，且能够适应主体结构的变形要求。
【条文说明】5.2.13对于支承在防震缝两侧的组合墙体，除自身重力产生的地震作用外，尚应该计及支撑点之间相对位移产生的作用效应。
5.2.14  外围护组合墙体单元连接节点设置在钢筋混凝土构件中的预埋件应按《混凝土结构设计规范》GB50010要求设计并进行承载力验算。预埋件布置宜避开框架梁端1.5倍梁高长度范围，当无法避开时，连接节点应采取加强措施。
【条文说明】5.2.14布置于钢筋混凝土梁塑性铰区的预埋件在大震时有可能失效，因此对预埋件位置进行了规定，当无法避开时，连接节点应采取加强措施。
5.3 外围护组合墙体

5.3.1  外立面设计应满足建筑外立面多样化和经济美观的要求，饰面宜采用轻质、耐久、不易污染的材料。

5.3.2  外围护组合墙体的水密性能、气密性能、抗风压性能、抗震措施应根据建筑物所在气候地区、使用功能要求、抗震设防要求等综合确定。

【条文说明】5.3.2  围护墙体的水密性能是满足建筑使用功能的重要指标；气密性能关系到墙体的热工性能；抗风压性能指标值应按照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定计算确定，抗风压性能等级应符合现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086的规定；抗震措施应符合《建筑抗震设计规范》GB50011的要求。
5.3.3  外围护组合墙体单元的划分应满足立面形式、建筑功能、结构受力及经济合理等要求，并应便于组装、运输和安装施工。

【条文说明】5.3.3  外围护组合墙体单元的划分应充分考虑其制作工艺、运输及施工安装的可行性。外围护组合墙体单元宜以相邻两个承重柱中心距离为宽度，以相邻两层楼板之间距离为高度，进行复合墙体组合设计。

5.3.4  外围护组合墙体单元的高度不宜大于一个层高。墙板安装高度由工程设计单位与安装施工单位协商，并复核计算后确定。

【条文说明】5.3.4  由于FR复合保温墙板重量较轻，采用整板可节约连接件等材料。考虑到外围护组合墙体可能受到风荷载、地震作用以及温度作用的影响，应由工程设计人员计算确定组合墙体单元及其与主体结构的连接。
5.3.5  组合墙体单元接缝及门窗洞口等防水薄弱部位宜采用材料防水和构造防水相结合的做法。水平接缝宜采用高低缝或企口缝构造；竖缝可采用平口或槽口构造。

5.3.6  组合墙体单元与梁、板、柱相连时，其连接处应采取措施，保证墙体保温的连续性。

5.3.7  外围护组合墙体的保温芯材燃烧性能等级低于A级，且采用外挂方式安装时，应设置防火隔离带。防火隔离带的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和现行行业标准《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289的规定。

5.3.8  在进行保温设计时，应考虑组合墙体单元中钢骨架空腔部位的影响，并保证其内表面温度不应低于室内空气露点温度；当不能满足要求时，应采取保温措施。

5.3.9  组合墙体单元及连接节点按承载能力极限状态设计和按正常使用极限状态验算时，应考虑组合墙体自重（含窗重）、风荷载、地震作用及温度应力等荷载作用的不利组合，且应该考虑吊装运输过程中的活荷载对墙体的影响。

【条文说明】5.3.9  外围护组合墙体及其支承结构组成的建筑物外围护结构体系，主要承受自重以及直接作用于其上的风荷载、地震作用、温度作用等，不分担主体结构承受的荷载和（或）地震作用。

5.3.10  外围护组合墙体单元与主体结构的连接宜采用柔性连接构造，并应满足有效传递荷载和变形适应能力。

【条文说明】5.3.10  外围护组合墙体单元与主体结构宜采用柔性连接，连接点应具有足够的承载力和适应主体结构变形的能力，并应采取可靠的防腐、防锈和防火措施。

目前，外围护组合墙体与主体结构的连接节点主要采用柔性连接的点支承的方式。一般情况下，外墙挂板与主体结构的连接宜设置四个支承点：当下部两个为承重节点时，上部两个宜为非承重节点；相反，当上部两个为承重节点时，下部两个宜为非承重节点。

采用螺栓连接的墙体连接件，应有可靠的防松弛、防滑脱措施；采用挂接或插接的墙体连接件，应有可靠的防滑脱措施。

外围护组合墙体是依附于主体结构的围护构件，其与主体的连接锚固点，除了要满足外围护组合墙体自重荷载、风荷载和温度作用的承载能力要求，还要留有充分的余地，以防止地震作用或其它偶然因素作用而产生的突然破坏。

5.3.11  连接节点应采取可靠的防腐蚀措施，其耐久性应满足工程设计使用年限要求。

5.3.12  外围护组合墙体的室外侧面板上不得直接吊挂重物及承托悬挑构件。

【条文说明】5.3.12外墙上吊挂重物时，应与墙体有可靠的连接，可与外围护组合墙体单元的钢框架或轻钢龙骨锚固。空调板宜集中布置，并宜与阳台合并设置。
5.4  内隔墙体

5.4.1  内隔墙体厚度应满足建筑物抗震、防火、隔声、保温等功能要求。当用作分户隔墙时，其厚度不应小于150mm；当用作户内分室隔墙时，其厚度不宜小于90mm。
【条文说明】5.4.1  本条规定了常用分户隔墙、户内隔墙的最小厚度。设计单位可根据工程设计需要与建设方、施工方协商选用。分户隔墙和楼梯间隔墙应有防火要求，隔墙的耐火极限指标应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016相关规定，并应满足工程设计要求。

5.4.2  接板安装的隔墙板，安装高度由设计单位与安装施工单位协商后，由工程设计单位确定。

5.4.3  安装隔墙板时，竖向接板不宜超过一次，相邻隔墙板接头位置应错开300mm以上，错缝范围可为300 mm～500mm。隔墙板对接部位应加连接件或定位钢卡，做好定位、加固、防裂处理。
【条文说明】5.4.2~5.4.3  为保证接板隔墙的安全性能，接板安装隔墙板时应由设计单位与施工单位协商，并经工程设计人员确定安装高度。同时，条文中也提出了常用隔墙板接板安装方法和加固要求。

5.4.4  隔墙板与顶板、结构梁、主体墙和柱的连接宜采用钢卡件，钢卡件的具体规格由设计单位确定，卡件应做防锈处理。钢卡件固定应符合下列要求：

1  隔墙板与顶板、结构梁的接缝处，钢卡件间距不应大于600mm，且每块隔墙板上不应少于2个。

2  隔墙板与主体墙、柱的接缝处，钢卡件间距不应大于1000mm。

5.4.5  隔墙板上开槽宜在工厂进行，并应符合下列规定：

1  不应在隔墙板上横向开槽，严禁在隔墙两侧同一部位开槽、开洞，其间距应错开150mm以上。

2  开槽位置应距离隔墙板边100mm以上。

5.4.6  隔墙板用于厨房、卫生间及有防潮、防水要求的环境时，隔墙板下端应做高度不小于200mm的混凝土防水翻边，宜与楼板一起浇筑，并应做泛水处理。卫生间、浴室等墙面应设置防水层。
【条文说明】5.4.6 翻边设置要求详《建筑地面设计规范》 GB50037。
5.4.7  隔墙板之间可采用榫接、平接、双凹槽对接等方式，并应根据其不同材质、构造采取相应的防裂措施。

5.4.8  隔墙阴阳角处以及隔墙与外围护组合墙体结合处应做相应的防裂措施。

  【条文说明】5.4.8相应防裂处理措施：在隔墙阴阳角处可加设塑胶护角或局部粘贴防裂网布、挂钢丝网抹灰处理等。

6  加工制作
6.1   一般规定

6.1.1  FR复合保温墙板及组合墙体单元制作应符合工程设计要求，且宜在工厂进行。

6.1.2  FR复合保温墙板及组合墙体单元生产单位应具备产品质量要求的生产工艺设施、试验检测条件，建立完善的质量管理体系和制度，并宜建立质量可追溯的信息化管理系统。
【条文说明】6.1.2完善的质量管理体系和制度是质量管理的前提条件和企业质量管理水平的体现；质量管理体系中应建立并保持与质量管理有关的文件形成和控制工作程序，该程序应包括文件的编制（获取）、审核、批准、发放、变更和保存等。
文件可存在各种载体上，与质量管理有关的文件包括：
1 法律法规和规范性文件；
2 技术标准；
3 企业制定的质量手册、程序文件和规章制度等质量体系文件；
4 与FR复合保温墙板及组合墙体单元有关的设计文件和资料；
5 其他相关文件。
生产单位宜采用现代化的信息管理系统，并建立统一的编码规则和标识系统。信息化管理系统应与生产单位的生产工艺流程相匹配，贯穿整个生产过程，并应与墙板BIM信息模型有接口，有利于在生产全过程中控制墙板生产质量，精确算量，并形成生产全过程记录文件及影像。
6.1.3  FR复合保温墙板组合墙体单元生产前，应根据批准的设计文件、拟定的生产工艺、运输方案、吊装方案等编制加工详图。
【条文说明】6.1.3  FR复合保温墙板组合墙体单元生产时，需要生产单位或专业公司另行制作加工详图，如加工详图与建筑设计文件意图不同时，应经建筑设计单位认可。
加工详图包括：组合墙体单位龙骨布置图、保温芯材排版图、满足建筑、结构和机电设备等专业要求和组合单元制作、运输、安装等环节要求的预埋件布置图等。
6.1.4  FR复合保温墙板及组合墙体单元在制作前，应对其技术要求和质量标准进行技术交底，并应制定生产方案；生产方案应包括排板拼接图、生产工艺、生产计划、技术质量控制措施、成品保护、堆放及运输方案等内容。

【条文说明】6.1.3  FR复合保温墙板及组合墙体单元制作前，建设单位应组织设计、生产、施工单位进行技术交底，避免在墙体加工和安装过程中，出现错、漏、碰、缺等问题。

6.1.5  加工FR复合保温墙板及组合墙体单元所采用的设备、机具应保证构件加工精度的要求，量具应定期进行计量检定。

6.1.6 上道工序质量检验不符合设计要求、相关标准规范规定或低于本标准要求时，不得进行下道工序。
6.1.7  FR复合保温墙板及组合墙体单元制作全过程应对墙板（墙体单元）进行可靠标识，并应采取防止墙板（墙体单元）破损或受到污染的措施；对不合格墙板（墙体单元），应使用明显标志在墙板（墙体单元）上显著进行标识，不合格墙板（墙体单元）应远离合格墙板（墙体单元）区域，单独存放并集中处理。
6.2  制作要求
6.2.1  FR复合保温墙板宜水平制作，当室外侧面板带有饰面时，饰面宜朝上放置进行墙体组装。

6.2.2  组合墙体单元组装应符合下列规定：

1  用于固定外围护墙板的螺钉应一次性钉入钢骨架或轻钢龙骨，间距不应大于200mm，螺钉帽应沉入板面2-3mm。

2  轻钢龙骨组合墙体单元的竖向龙骨间距不宜大于600mm。轻钢龙骨间填充的保温材料相关性能应符合相关标准的规定，要求填充牢固，不得松脱下垂，确保填充密实。
6.2.3  组合墙体单元沿长度方向拼接时，若所需最后一块外围护墙板尺寸不足一块整板，可按实际尺寸要求补板，补板宽度不宜小于500mm。

【条文说明】6.2.3  为保证墙体的使用功能，要求尽量采用标准复合墙板拼装墙体，避免过多切割标准板；同时对确需切割标准板的墙体补板宽度提出具体要求，主要是避免因补板宽度过窄，使板的刚度降低而造成损坏。对于采取竖向拼接的墙体单元，如设计单位提出或合同约定，应对接板墙体进行见证检测抗冲击性能试验。

6.2.4  钢构件表面防锈处理、焊接应符合现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的规定。

6.2.5  FR复合保温墙板及组合墙体单元中预埋管线种类与定位尺寸应满足预制构件工厂化生产及机械化安装的需要，且不宜交叉敷设。

【条文说明】6.2.5  埋设管线应考虑设备管线与结构体系的关系，竖向管线等宜集中设置，水平布线的排布及走位应降低各工种之间的交叉及干扰。组合墙体单元中宜预埋管线，或预留沟、槽、孔、洞的位置，尽量避免在组合墙体单元安装就位后凿剔沟、槽、孔、洞。

6.3  质量检验
6.3.1  FR复合保温墙板及组合墙体单元生产过程中，各分项工程（隐蔽工程）应有检查记录和验收合格单。
6.3.2  FR复合保温墙板及组合墙体单元的预埋件和预留孔洞的规格、数量应符合设计要求，允许偏差应满足表6.3.2的规定。
表6.3.2 预埋件允许偏差及检验方法
	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	预埋件
	中心线位置
	10
	钢尺检查

	2
	预留孔
	中心线位置
	5
	钢尺检查

	3
	预留洞
	中心线位置
	5
	钢尺检查


6.3.3  FR复合保温墙板及组合墙体单元的外观质量不宜有一般缺陷。对已出现的一般缺陷，应按技术方案进行处理，并应重新检验；不应有严重缺陷，对于已经出现的严重缺陷应报废处理。FR复合保温墙板及组合墙体单元的外观质量应符合表6.3.3的规定。
表6.3.3　外观质量判定方法

	项目
	质量要求
	判定方法

	表面
	表面平整，无夹杂物，颜色均匀
	观察

	缺陷
	不应有明显影响使用的可见缺陷，如缺棱掉角、表面翘曲. 面砖粘结不牢、嵌缝没有达到横平竖直
	观察

	裂缝
	不应有
	观察

	破损
	不应有
	观察


【条文说明】6.3. 3  FR复合保温墙板及组合墙体单元的外观质量缺陷可分为一般缺陷和严重缺陷，严重缺陷是指影响墙体结构性能或安装使用功能的缺陷，墙体制作时应制定技术质量保证措施予以避免。

6.3.4 组合墙体单元的尺寸允许偏差及检验方法应符合表6.3.4的规定。

表6.3.4  组合墙体单元的尺寸允许偏差及检验方法

	项    目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	规格
	长度
	±3
	尺量检查

	
	宽度
	±3
	

	
	厚度
	1.5
	

	表面平整度
	3
	2m靠尺和塞尺检查

	翘曲
	l/1000
	调平尺在两端量测

	对角线差
	3
	尺量检查

	预留孔
	中心线位置
	5
	尺量检查

	
	孔尺寸
	±3
	

	门窗口
	中心线位置
	5
	尺量检查

	
	宽、高
	±3
	

	
	对角线差
	5
	

	连接件位置
	±10
	尺量检查

	接缝宽度
	±2
	尺量检查

	相邻面板高低差
	1.0
	深度尺


注：1 仅表面自带饰面的复合墙板检查表面平整度。

2内隔墙板的尺寸允许允许偏差与表4.2.3相同。

6.3.5 FR复合保温墙板外装饰外观应符合国家现行标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的规定。
6.3.6组合墙体单元中防火隔离带的设置应符合设计要求。

【条文说明】6.3.7 质量检验应对设置在组合墙体单元上的防火隔离带的材料、尺寸等进行检查。

6.3.7  FR复合保温墙板及组合墙体单元检查合格后，工厂质检人员应对产品签发合格证和说明书，应在墙板表面醒目位置设置表面标识，标识内容宜包括编号、制作日期、合格状态、生产单位及质量验收标志等信息并应符合相关规定。

6.3.8  FR复合保温墙板及组合墙体单元出厂前应进行出厂检验，具体要求详见本标准第8章。
6.4  运输与堆放
6.4.1  FR复合保温墙板及组合墙体单元运输、堆放时应制定方案，其内容应包括运输次序、运输路线、堆放场地、固定要求、堆放支垫及成品保护措施等。
6.4.2  FR复合保温墙板及组合墙体单元运输时应采取防止构件移动、倾倒、变形等的固定措施，并对墙体边角部位宜设置保护衬垫。

6.4.3  FR复合保温墙板及组合墙体单元不宜露天存放，堆放场地应平整、坚实，并应有排水措施，存放过程中应采取防潮、防水、防雨、防暴晒等保护措施，贮存期及条件应符合产品使用说明书的规定。
6.4.4  堆放时，外围护墙一般采用插放架或靠放架直立堆放，插放架或靠放架应有足够的承载力和刚度，并应采取保持支架稳固的措施；内隔墙宜采用平堆放，堆放时墙体连接件应朝上，标识宜朝向堆垛间的通道，码垛最高不应超过10层。

6.4.5  在运输和贮存过程中，应对各类管件管口进行防污物保护。

7  安装施工
7.1   一般规定

7.1.1  墙体安装施工应在墙体安装部位的主体结构工程验收合格后进行。

【条文说明】7.1.1  在施工中，如果墙体安装与主体结构同步进行，在安装墙体前应先对安装部位的主体结构进行验收，并且应在墙体连接预埋件等隐蔽工程验收合格后方可进行。

7.1.2  承担墙体安装施工的企业应具有相应的资质，施工现场应建立相应的质量管理体系、施工质量控制和检验制度。
【条文说明】7.1.2除施工企业应按照《建设施工企业质量管理规范》GB50430 ，建立的质量管理体系，并取得质量认证外，施工现场应建立相应的质量管理体系。施工质量控制和检验制度，是指材料、施工机械管理制度、施工过程管理制度、施工检查验收制度、保修管理制度等。
7.1.3 墙体安装施工，应有完备的设计施工图纸（包括安装排版图或拆分图）和有关技术文件，并具有相应的施工技术标准。

【条文说明】7.1.3墙体安装施工，应有完备的包括安装排版图或者拆分图的设计施工图纸和有关技术文件， 排版图、拆分图可以由建设单位委托设计院全部完成，也可以由施工安装单位完成，并在安装施工前，经设计院复核确认。施工技术标准包括国家及地方颁布的现行标准和规范、行业及企业标准、质量控制和检验作业指导书。
7.1.4  墙体安装施工前，安装施工单位应编制专项施工方案，并经监理（建设）单位批准。

【条文说明】7.1.4墙体安装施工不仅严格执行单位工程经批准的施工组织设计、施工方案、施工技术措施，考虑到 FR 墙体施工的特殊性，还应编制完善的专项施工方案，并经监理（建设）单位审核批准后执行。
7.1.5墙体安装前，安装施工单位现场管理人员应熟悉施工图及相关技术文件。施工作业人员应进行专业技术操作培训后，方可上岗作业。
【条文说明】7.1.5施工前应对施工作业人员进行操作技能培训。
7.1.6  墙体安装施工前安装施工单位现场管理人员应对施工作业人员进行施工图纸、施工方案及操作方法等技术交底。
【条文说明】7.1.6 本条考虑到 FR 墙体施工的特殊性，强调施工前应对施工作业人员进行施工技术交底。技术交底是指专业工长对作业班组长和各工种作业人员进行分项工程施工方案、操作程序、质量要求、安全技术交底。
7.1.7在安装施工时，应根据 FR 复合保温墙体材料特性，采取保证墙体完整、安装质量和生产安全的措施，装配后的墙体应做好成品保护。
7.1.8  施工现场应遵守国家有关环境保护的法规和标准，有效控制施工现场的各种粉尘、废弃物、噪声等对周围环境造成的污染和危害。

7.1.9  施工现场应按有关规定采取可靠的措施，在保证现场安全、工程质量的基础上，节约能源、节约资源，实现绿色、文明施工。
【条文说明】7.1.7-7.1.9 条，对成品保护、环境保护、节约能源、节约资源，实
现绿色、文明施工提出了要求。
7.1.10  吊装用吊具应按照国家现行有关标准的规定进行设计、验算或试验检验。

7.1.11  主体结构上的组合墙体单元连接预埋件应在主体结构施工时埋设，预埋件的形状、尺寸及埋设位置应符合设计要求。当主体结构采用预制混凝土构件时，预埋件宜在工厂预埋且符合相关设计要求。

7.1.12  主体结构上的组合墙体单元连接预埋件安装到位后，应采取措施对预埋件进行固定，并进行隐蔽工程验收。

7.1.13 FR复合保温墙板及组合墙体单元进场后应由监理人员、施工方质检人员组织实施入场检验，具体要求见本标准第8章。
7.2  施工准备
7.2.1  施工单位和监理单位应对进场的FR复合保温墙板或单元进行质量检查，质量检查内容应符合下列规定：

1  FR复合保温墙板或组合单元的出厂合格证及连接件的产品合格证。

2  FR复合保温墙板或组合单元的出厂标识，出厂标识包括生产企业名称、制作日期、品种、规格、编号等信息。

3  FR复合保温墙板或组合单元的外观质量和尺寸偏差，预埋件、预留孔洞、门窗洞口等。

7.2.2  FR复合保温墙板应具有详细的墙板施工图，墙板施工图应包含墙板的构造、分割尺寸、安装位置、预埋件位置等内容。

7.2.3  外围护墙体及组合单元安装前应做好下列准备工作：

1  外围护组合墙体单元在工厂或加工区组装完成，并按建筑楼层与轴线编号；

2  安装施工前，应进行测量放线、设置构件安装定位标识；

3  安装施工前，应复核墙体装配位置、节点连接构造及临时支撑方案等；

4  与墙体连接处的楼面、梁面、柱面和地面清理干净；

5  预埋件及连接件等应清理扶直，清除锈蚀；

6  安装施工前，应检查复核吊装设备及吊具处于安全操作状态。

7  安装施工前，应核实现场环境、天气、道路状况等满足吊装施工要求。

【条文说明】7.3.3本条是外围护墙体安装前，对各种产品和材料质量验收、堆放场地、堆放环境及现场作业准备、吊装设备准备提出了要求。
7.3.4  安装施工前，宜选择有代表性的组合墙体单元进行样板墙安装，并应根据安装结果及时调整完善施工方案和施工工艺，并经有关各方确认后，方可进行施工。

【条文说明】7.3.4样板墙安装对没有经验的施工单位非常必要，不但可以验证设计和施工方案存在的缺陷，还可以培训人员，调试设备，完善方案。

7.3.5  内隔墙板安装前应做好下列准备工作：

1  应先清理基层，按安装排板图弹线，标出每块板安装位置及门窗洞口位置。

2  有防潮、防水要求的隔墙应做好条形反沿或防潮、防水等构造措施。

3  预埋件、吊挂件、连接件应符合设计要求。

【条文说明】7.3.5内隔墙板不宜露天放置是防止日晒雨淋。堆放场地不得有积水，若有发生积水的可能，应有防积水措施。本条是对内隔墙板安装前，对材料和吊挂件、连接件质量验收、堆放场地、堆放环境及现场作业准备、吊装设备准备提出了要求。
7.4  施工操作要点
7.4.1  外围护组合墙体单元宜分层按顺序吊装，先下后上，逐层逐间依次安装。内隔板墙安装应从墙、柱向室内顺序安装。
7.4.2  外围护组合墙体单元的安装应符合下列规定：
1 按安装排版图弹线，标出每块组合墙体单元安装位置及门窗洞口位置。
2 吊装墙体时，起吊就位应垂直平稳，吊具绳与水平面夹角不宜小于 60°。
3 墙体中线与板面垂直度的偏差，应以中线为参照物进行调整；
4 组合墙体单元接缝及门窗洞口等防水薄弱部位宜采用材料防水和构造防水相结合的做法。水平接缝宜采用高低缝或企口缝构造；竖缝可采用平口或槽口构造。
5 组合墙体单元与梁、柱相连时，其连接处应采取措施，保持墙体保温的连续性。
6 墙体与梁、柱采用螺栓连接时应按设计要求或钢结构有关规范要求进行施工检查和质量控制，并做好外露铁件的防腐和防火处理。
【条文说明】7.4.2本条仅对外围护组合墙体单元的安装重要部位操作作出了规定。
7.4.3 外围护组合墙体单元接缝处施工应符合下列规定：
1 施工前，应将板缝空腔清理干净，并保持干燥；
2 应按设计要求填塞填充材料；
3 密封材料嵌填应饱满、密实、均匀、顺直、表面平滑，其厚度应符合设
计要求。
【条文说明】7.4.3本条外围护组合墙体单元接缝处施工提出了具体要求。板缝空腔清理干净，并保持干燥目的是填充材料密实，防止保温达不到预期效果，密封材料嵌填严密，保证防水达到设计要求。
7.4.4每层墙体安装完成后，应进行工程质量验收，包括焊接质量或承托措施。
【条文说明】7.4.4本条提出了工程质量验收验收的要求，工程质量以施工单位自行检查合格为基础，由工程质量验收责任方组织，工程建设相关单位参加，对检验批、分项及其隐蔽工程的质量进行检验，对技术资料进行审核。
7.4.5 内隔墙板安装应符合下列要求：
1 应先安装定位钢卡件。
2 按拼装顺序安装墙板，将板榫槽对准榫头拼接，保持墙板之间的紧密连接。
3 在墙板与顶板、梁和主体墙、柱的连接处应按排板图要求设置钢卡件，并做密封处理；
4 墙板之间的对接缝隙应按设计采取防裂措施。
5 安装隔墙板时，竖向接板不宜超过一次，相邻隔墙板接头位置应错开300mm 以上，错缝范围可为 300 mm～500mm。隔墙板对接部位应加连接件或定位钢卡件，做好定位、加固、防裂处理。
7.5  防火与成品保护

7.5.1 施工现场应设置室内外临时消火栓系统，并满足施工现场火灾扑救的消防供水要求。

7.5.2 在用电焊机以及必要生火时，要填写用火申请登记卡，批准后实施。实施时设专人看管，随带消防器材，保证消防措施的落实。

7.5.3 墙体施工过程中及完成后，后续工序与其他正在进行的工序应注意对成品进行保护。禁止在保温墙面上随意剔凿，避免尖锐对象撞击。

7.5.4 门窗洞口、边、角、垛应采取保护措施，施工过程中按图要求及时连接线管、并应注意管线的保护，墙体就位后严禁撬动。

7.5  施工安全

7.6.1 施工人员应遵守施工现场各项安全生产、消防、环境保护管理制度，服从现场的统一管理。
7.6.2 严格执行操作规程，不得违章指挥和违章作业。施工现场严禁上下抛扔工具等物品。严禁酒后上班作业。
7.6.3 进入现场必须戴安全帽。从事施工作业高度在 2 米以上时必须采取有效的防护措施，系好安全带，防止坠落。
7.6.4 施工单位应对从事墙体运输与吊装作业人员进行安全培训与交底，明确墙体进场、卸车、存放、吊装、就位各环节的安全隐患，并制订防止安全隐患的处理措施。
7.6.5 墙体吊装作业所用的工具应定期进行检查，当存在安全隐患时，应立即停止使用。
7.6.6 安装作业开始前，应对安装作业区进行围挡并做出明显的标识；并派专人看管，严禁与安装作业无关的人员进入。
7.6.7 吊装墙体时，吊装墙体范围内应拉警戒线，并派专人看管；遇到雨、雪、大雾天气，或者风力大于5级时，不得进行吊装作业。
7.6.8 现场用电，应专人管理，同时设专用配电箱，严禁乱接乱拉，采取用电挂牌制度，杜绝违章作业。
7.6.9 工地施工照明用电，应使用 36 伏以下安全电压，所有电气机具在不使用时，应随时切断电源，防止烧坏设备。
7.6.10  除本标准规定外，墙体安装施工尚应符合现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80和地方相关标准的规定。

8  检验和验收
8.1   一般规定
8.1.1  用于外围护组合墙体单元及内隔墙板生产和安装用的材料应符合相应的标准要求，不合格产品不允许用于生产和安装。
8.1.2 外围护组合墙体单元及内隔墙板应进行质量检验，不合格产品不得出厂。
8.1.3墙体工程施工质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411等国家相关标准和湖南省现行相关标准及本标准的规定。
8.1.4  墙体工程质量验收应根据工程实际情况检查下列文件和记录：

1  墙体施工图或竣工图、热工性能计算书及设计变更或洽商记录等其他设计文件；

2  施工方案和施工工艺；

3  墙板和主要配套材料的出厂合格证、性能检测报告、进场验收记录；

4  后置埋件的现场拉拔检测报告；

5  墙体的气密性能、水密性能、传热系数、面密度、抗弯极限承载力；

6  安装施工记录；

7  隐蔽工程验收记录和图像资料；

8  外围护墙体接缝及门窗安装部位淋水试验记录；

9  施工过程中重大技术问题的处理文件、工作记录和工程变更记录。

【条文说明】8.1.2  墙体工程质量验收除了设计文件和隐蔽工程验收记录必须提交之外，其他资料应根据工程实际，提交相应部分的验收资料。如无法提供结构计算书，也可提供墙体结构性能试验报告，如抗风压性能检测报告。

8.1.5  墙体工程应在安装施工过程中完成下列隐蔽项目的现场验收：

1  预埋件；

2  墙体与主体结构的连接节点；

3  外围护墙体与主体结构之间的封堵构造节点；

4  外围护墙体变形缝及墙面转角处的构造节点；

【条文说明】8.1.3  墙体完工后，隐蔽部位或节点的施工质量至关紧要，甚至与墙体的安全性能直接有关，必须在施工过程中进行检查并做好记录。工程验收时，仅对隐蔽工程验收记录进行审核、检查。

8.1.6 工程检验批划分应符合下列规定：

1  外围护墙体每1000m2扣除窗洞后划分为一个检验批，不足1000m2也应划分为一个检验批。
2  内隔墙每50间（大面积房间和走廊按施工面积30m2为一间）划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批；每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3间。

3  检验批次划分也可根据施工流程，以方便施工与验收为原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定。

8.1.7 检验批质量合格应符合下列规定：

1  主控项目质量经抽样检验均应合格；
2  一般项目质量经抽样检验合格，一般项目当采用计数抽样检验时，除本规范有专门的规定外，其合格点率应达到80%及以上，且没有出现影响结构安全、安装施工和使用要求的缺陷；
2  具有完整的安装施工操作依据、质量检查记录。

8.2   原材料检验

8.2.1生产用的保温材料应符合设计和相应的标准要求。
检验方法：检查型式检验报告、出厂检验报告和进场验收记录。

8.2.2外面板和内面板的性能要求应符合本规4.4.1的要求。
8.2.3轻钢龙骨及钢骨架应符合设计和《建筑结构用冷弯薄壁型钢》JG/T 380、《冷弯型钢》GB/T6725、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018、《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981和《建筑结构用冷弯矩形钢管》JG／T 178等相应的标准要求。

检验方法：检查型式检验报告、出厂检验报告和进场验收记录。

8.2.4角钢、钢材和自攻钉、螺栓紧固件等应符合设计和相应的标准要求。

检验方法：检查型式检验报告、出厂检验报告和进场验收记录。

8.2.5生产和安装用密封胶、密封胶条和填缝剂等应符合相应的标准要求。

检验方法：检查出厂检验报告和进场验收记录。

8.2.6其它材料应符合相应的标准要求。

检验方法：检查出厂合格证和进场验收记录。
8.3    质量检验

8.3.1外围护组合墙体单元及内隔墙板出厂前应进行成品质量验收，出厂检验合格，并附出厂检验合格证方可出厂。其检查项目包括下列内容：

1 外围护组合墙体单元及内隔墙板的外观质量应符合表6.3.3的要求。
检查方法：对照外围护组合墙体单元及内隔墙板设计制作图进行观察。

2 外围护组合墙体单元及内隔墙板的预埋件和预留孔洞应符合表6.3.2的要求。
检查方法：对照外围护组合墙体单元及内隔墙板设计制作图进行测量。

3外围护组合墙体单元的尺寸允许偏差应符合表6.3.4的规定。内隔墙板的尺寸允许偏差应符合表4.2.3的要求。

检查方法：对照外围护组合墙体单元及内隔墙板设计制作图进行测量。

4外围护组合墙体单元及内隔墙板外装饰外观应符合国家现行标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的规定。
检查方法：对照外围护组合墙体单元及内隔墙板设计制作图进行观察、测量。

8.3.2外围护组合墙体单元及内隔墙板的型式检验

1、有下列情况之一时应进行型式检验

 1) 新产品投产或老产品转厂生产的试制定型产品;

 2) 当原材料、生产工艺有较大改变时；

  3） 正常生产时，每两年一次；

 4) 停产半年以上恢复生产时；

 5) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

 6) 合同规定时；

 7) 国家或地方质量监督机构提出进行型式检验要求时。

2、型式检验的项目包括以下内容：

1) 外围护组合墙体单元及内隔墙板的外观质量应符合表6.3.3的要求。
2) 外围护组合墙体单元及内隔墙板的预埋件和预留孔洞应符合表6.3.2的要求。
3) 外围护组合墙体单元的尺寸允许偏差应符合表6.3.4的规定。内隔墙板的尺寸允许偏差应符合表4.2.3的要求。

4)外围护组合墙体单元及内隔墙板外装饰外观应符合国家现行标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的规定。
5）外围护组合墙体单元（含外围护墙板）的物理力学性能应符合表4.2.2的规定。内隔墙板的物理力学性能应符合表4.3.2的规定。

6）带饰面的外面板涂层质量应符合现行行业标准《外墙用非承重纤维增强水泥板》JG/T 396附录A的要求。

7）带面砖或石材饰面的外围护组合墙体单元及内隔墙板，应进行饰面粘结强度检验。并符合现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110和《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126的要求。

8.3.3出厂检验和型式检验抽样方法

8.3.3.1出厂检验抽样

外围护组合墙体单元及内隔墙板的外观质量、预埋件和预留孔洞、尺寸偏差及外装饰外观检验按GB/T 2828.1中正常二次抽样进行，项目样本按表8.3.3.1进行抽样,不足151块，按151~280块的批量算。

表8.3.3.1  外观质量和尺寸允许偏差项目检验抽样方案

	批量范围N
	样本
	样本大小
	合格判定数
	不合格判定数

	
	
	n1
	n2
	Ac1
	Ac2
	Re1
	Re2

	151~281
	1
	8
	
	0
	
	2
	

	
	2
	
	8
	
	1
	
	2

	281~500
	1
	13
	
	0
	
	3
	

	
	2
	
	13
	
	3
	
	4

	501~1200
	1
	20
	
	1
	
	3
	

	
	2
	
	20
	
	4
	
	5

	1201~3200
	1
	32
	
	2
	
	5
	

	
	2
	
	32
	
	6
	
	7

	3200~10000
	1
	50
	
	3
	
	6
	

	
	2
	
	50
	
	9
	
	10

	10000~35000
	1
	80
	
	5
	
	9
	

	
	2
	
	80
	
	12
	
	13


8.3.3.2型式检验抽样

1外围护组合墙体单元及内隔墙板的外观质量、预埋件和预留孔洞、尺寸偏差及外装饰外观检验按表8.3.3.1进行抽样,不足151块，按151~280块的批量算。

2外围护组合墙体单元（含外围护墙板）和内隔墙板的物理力学性能检验从外观质量、尺寸偏差等检验合格的同类型产品中按相应标准要求随机抽取试件进行检验。

3用于组合墙体单元带饰面的外面板涂层质量检验，从外观质量、尺寸偏差等检验合格的同类型产品中按相应标准要求随机抽取试件进行检验。

4带面砖或石材饰面预制构件的饰面粘结强度检验，按现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110和《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126的要求从外观质量、尺寸偏差等检验合格的同类型产品中随机抽取试件进行检验。。

8.3.4判定规则

8.3.4.1出厂检验判定规则

外围护组合墙体单元及内隔墙板的外观质量、预埋件和预留孔洞、尺寸偏差及外装饰外观的判定：

1根据样本检验结果，若外围护组合墙体单元及内隔墙板的外观质量、预埋件和预留孔洞、尺寸偏差及外装饰外观均符合8.3.1中相应规定时，则判定其为合格单元或合格板；若外围护组合墙体单元及内隔墙板的外观质量、预埋件和预留孔洞、尺寸偏差及外装饰外观中有一项或一项以上不符合8.3.1中相应规定时，则判定其为不合格单元或不合格板。不合格者允许进行修补，修补后经重新检验合格者，仍判为合格。
2根据样本检验结果，若在第一样本（n1）中发现不合格单元数或板数（d1）小于或等于第一合格判定数（Ac1），则判定该批外围护组合墙体单元及内隔墙板的外观质量、预埋件和预留孔洞、尺寸偏差及外装饰外观项目合格；若在第一样本（n1）中发现不合格单元数或板数（d1）大于或等于第一不合格判定数（Re1），则判定该批外围护组合墙体单元及内隔墙板的外观质量、预埋件和预留孔洞、尺寸偏差及外装饰外观项目不合格
3若在第一样本（n1）中发现的不合格单元数或板数（d1）大于第一合格判定数（Ac1），同时又小于第一不合格判定数（Re1），则抽第二样本（n2）进行检验。
4根据第一样本和第二样本的检验结果，若在第一样本和第二样本中发现的不合格单元数或板数总和（d1+d2）小于或等于第二合格判定数（Ac2），则判定该批外围护组合墙体单元及内隔墙板的外观质量、预埋件和预留孔洞、尺寸偏差及外装饰外观项目合格。若在第一样本和第二样本中发现的不合格单元数或板数总和（d1+d2）大于或等于第二不合格判定数（Re2），则判定该批外围护组合墙体单元及内隔墙板的外观质量、预埋件和预留孔洞、尺寸偏差及外装饰外观项目不合格。判定结果见表8.3.4.1。
表8.3.4.1判定结果

	d1≦Ac1
	合格

	d1≥Re1
	不合格

	Ac1<d2< Re1
	抽第二样本进行检验

	（d1+d2）≦Ac2
	合格

	（d1+d2）≥Re2
	不合格


8.3.4.2型式检验判定规则　　

1外围护组合墙体单元及内隔墙板的外观质量、预埋件和预留孔洞、尺寸偏差及外装饰外观的按照8.3.4.1进行判定。

2 根据样本检验结果，若在第一样本中外围护组合墙体单元（含外围护墙板）和内隔墙板的物理力学性能检验、外围护组合墙体单元带饰面的外面板涂层质量检验及带面砖或石材饰面预制构件的饰面粘结强度检验合格，可判定该批合格。若耐火极限或燃烧性能任意一项不符合本规范要求，则判定不合格；若有两项或两项以上除耐火极限和燃烧性能外的单个指标不符合本规范要求，则判定不合格。

3若在第一样本中，外围护组合墙体单元（含外围护墙板）和内隔墙板的物理力学性能检验、外围护组合墙体单元带饰面的外面板涂层质量检验及带面砖或石材饰面预制构件的饰面粘结强度检验中，若有一项除耐火极限和燃烧性能外的单个指标不符合本规范要求，则抽第二样本对该不合格项目进行检验，如果第二样本检验合格，则判定合格；如果仍然不合格，则判定不合格

4外围护组合墙体单元及内隔墙板的外观质量、预埋件和预留孔洞、尺寸偏差、外装饰外观检验、外围护组合墙体单元（含外围护墙板）和内隔墙板的物理力学性能检验、外围护组合墙体单元带饰面的外面板涂层质量检验及带面砖或石材饰面预制构件的饰面粘结强度全部检验项目合格，则判该型式检验合格，否则，判该型式检验不合格。

8.3.5外围护组合墙体单元及内隔墙板验收合格后应在明显部位标识生产单位、型号、生产日期和质量验收合格标志等。

8.4 工程验收
 8.4.1外围护组合墙体工程验收

Ⅰ 主控项目

8.4.1.1 外围护组合墙体工程所用材料的规格、性能和质量应符合设计要求及国家和地方现行标准的有关规定。

检验方法：观察；检查材料的产品合格证书、型式检验报告、进场验收记录。

检验数量：全数检查。
8.4.1.2  外围护组合墙体单元的结构性能、热工性能应符合设计要求；现场需要复验的性能指标包含气密性能、水密性能、传热系数、面密度、抗弯极限承载力。

检验方法：检查型式检验报告、出厂检验报告及复验报告；

检验数量：全数检查。现场复验的气密性能、水密性能和传热系数同类产品每个工程至少1次；其他指标不超过500个同类型构件为一批，每批至少1次。
8.4.1..3  主体结构的预埋件、后置埋件的位置、数量、规格尺寸及后置埋件的拉拔力应符合设计要求。

检验方法：检查进场验收记录、隐蔽工程验收记录；后置埋件的现场拉拔试验检测报告。

检验数量：全数检查。
后置埋件的现场拉拔试验按照现行行业标准《混凝土后锚固技术规程》JGJ145进行现场检验。以不超过500个同类型构件为一批，每批至少1次。
8.4.1..4  外围护组合墙体单元与主体结构预埋件或后置埋件之间的连接、安装必须牢固并符合设计要求。

检验方法：观察；检查隐蔽工程验收记录。

检验数量：全数检查。
8.4.1..5  外围护组合墙体单元间的接缝处理、构造节点及嵌缝做法应符合设计要求；板缝应平直，均匀，注胶封闭式板缝的注胶应饱满、密实、连续，胶缝的宽度和厚度应符合设计要求；胶条封闭式板缝的胶条应连续、均匀、安装牢固，板缝宽度应符合设计要求。

检验方法：观察；尺量检查；检查隐蔽工程验收记录。

检验数量：隐蔽工程验收记录全数检查，胶缝检查每个检验批每100m2应至少抽查一处，并不少于3处。
8.4.1.6  外围护组合墙体单元接缝及门窗安装部位不得渗漏。

检验方法：观察和淋水试验。

检验数量：全数检查，淋水试验按照GB/T21086进行，每1000m2扣除窗洞后划分为一个检验批，不足1000m2也应划分为一个检验批；每个检验批每100m2应至少抽查一处，每处不得小于10m2。
【条文说明】8.2.1~8.2.6  主控项目是墙体工程验收时的关键项目。条文中规定的各项质量要求，与外围护墙体的使用安全和装饰效果密切相关，应严加控制。

Ⅱ 一般项目

8.4.1.7  外围护组合墙体单元应有标识。
检验方法：观察。

检验数量：全数检查。
8.4.1.8外围护组合墙体单元的外观质量不应有一般缺陷，并应符合表6.3.3的要求。
检验方法：观察。

检验数量：全数检查。
8.4.1.9外围护组合墙体单元的造型、立面应符合设计要求。饰面层不得有缺角、裂纹、裂缝、斑痕等不允许的缺陷。面板表面应平整、洁净，无污染。

检验方法：观察；尺量检查。

检验数量：全数检查。
8.4.1.10外围护组合墙体单元的预埋件和预留孔洞、尺寸偏差及外装饰外观应符合表6.3.2、表6.3.4和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的规定。
检验方法：观察；尺量检查。

检验数量：同一类型的构件，不超过100件为一批，每批应抽查数量的5%，且不应少于3件。
8.4.1.11  外围护组合墙体单元与主体结构之间的封堵构造应整齐美观，并符合设计要求。

检验方法：观察；检查隐蔽工程验收记录。

检验数量：隐蔽工程验收记录全数检查，其他每个检验批每100m2应至少抽查一处，并不少于3处。
8.4.1.12  外围护组合墙体单元的变形缝及墙面转角处的构造应符合设计要求。

检验方法：观察；检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

检验数量：隐蔽工程验收记录和施工记录全数检查，其他每个检验批每100m2应至少抽查一处，并不少于3处。
8.4.1.13外围护组合墙体单元安装允许偏差和检验方法应符合表8.4.1.13的规定。

表8.4.1.13  外围护组合墙体单元安装允许偏差和检验方法

	项    目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	墙体底面或顶面标高
	±5.0
	水准仪

	墙体垂直度
	H≤10m
	10.0
	激光经纬仪或经纬仪

	
	10m＜H≤20m
	15.0
	

	
	H＞20m
	20.0
	

	墙面平整度
	3.0
	2m靠尺和塞尺检查

	竖缝直线度
	3.0
	拉5m直线检查

	横缝直线度
	3.0
	拉5m直线检查

	组合墙体单元间接缝宽度
	±3.0
	金属直尺

	相邻组合墙体单元面板高低差
	2.0
	2m靠尺和塞尺检查


注：组合墙体单元间接缝宽度的允许偏差是与设计值相比。

检验方法：见表8.4.1.13。

检验数量：每个检验批每100m2应至少抽查一处，并不少于3处。
【条文说明】8.2.11 本条是参照现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的规定和工程实际制定。

8.4.2 内隔墙板工程验收
Ⅰ 主控项目

8.4.2.1  内隔墙板所用材料的规格、性能和质量应符合设计要求。有隔声、保温、防火等特殊要求的工程，内隔墙板应有满足相应性能等级的检测报告。现场需要复验的性能指标包含面密度、抗弯极限承载力。
检验方法：观察；检查材料的产品合格证书、型式检验报告、进场验收记录。

检验数量：全数检查。现场复验不超过500个同类型构件为一批，每批至少1次。
8.4.2.2  内隔墙板安装所需预埋件、连接件的位置、规格、数量和连接方法应符合设计要求。

检验方法：观察；尺量检查；检查隐蔽工程验收记录。

检验数量：隐蔽工程验收记录全数检查，其他每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3间。
8.4.2.3  内隔墙与主体结构间结合应牢固、稳定，连接方法应符合设计要求。

检验方法：观察；手扳检查。

检验数量：每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3间。
8.4.2.4  内隔墙板安装所用接缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求。

检验方法：观察；检查产品合格证书和施工记录。

检验数量：产品合格证书和施工记录全数检查，其他每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3间。
Ⅱ 一般项目

8.4.2.5  内隔墙板应有标识。
检验方法：观察。

检验数量：全数检查。
8.4.2.6内隔墙板的外观质量不应有一般缺陷，并应符合表6.3.3的要求。
检验方法：观察。

检验数量：全数检查。
8.4.2.7内隔墙板的预埋件和预留孔洞、尺寸偏差及外装饰外观应符合表6.3.2、表4.2.3和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的规定。
检验方法：观察；尺量检查。

检验数量：同一类型的构件，不超过100件为一批，每批应抽查数量的5%，且不应少于3件。
8.4.2.8内隔墙板安装应垂直、平整、位置正确，转角应规正，板材不得有缺边、掉角，开裂等缺陷。

检验方法：观察；尺量检查。

检验数量：每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3间。
8.4.2.9  内隔墙表面应平整、接缝应顺直、均匀，不应有裂纹、裂缝。

检验方法：观察；手摸检查。

检验数量：每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3间。
8.4.2.10 内隔墙上开的孔洞、槽应位置准确、套割方正、边缘整齐。

检验方法：观察；尺量检查。

检验数量：每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3间。
8.4.2.11 内隔墙板安装的允许偏差和检验方法应符合表8.4.2.11的规定。

表8.4.2.11  内隔墙板安装允许偏差和检验方法

	项   目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	墙体轴线位移
	5
	经纬仪或拉线和尺检查

	墙面平整度
	3
	2m靠尺和塞尺检查

	立面垂直度
	3
	2m垂直检测尺检查

	接缝高低差
	2
	直尺和塞尺检查

	接缝宽度
	±2.0
	金属直尺检查

	阴阳角方正
	3
	方尺和塞尺检查


检验方法：见表8.4.2.11。

检验数量：每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3间。
9  维    护

9.0.1  工程竣工验收时，建设单位应向业主提供墙体使用维护说明书。说明书应包括下列内容：

1  墙体的使用注意事项；

2  墙体日常与定期的维护、保养要求；

3  墙体的主要结构特点及易损零部件更换方法；

4  建设单位的保修责任。

【条文说明】9.0.1为了使墙体在使用过程中保持设计要求的功能和性能，确保不发生安全事故，本条规定建设单位应提供给业主墙体使用维护说明书，作为工程竣工交付内容的组成部分，指导墙体的使用和维护。业主应根据墙体使用维护说明书及本标准的相关要求，制定使用维护制度，保证墙体的安全性与功能性要求。

9.0.2  建筑使用维护说明书中宜包含下列注意事项：

1  外墙饰面层、保温层不得破坏。在外墙上安装任何挂件，改动内部隔墙应经原设计单位批准。

2  装修时不得破坏厨房或卫生间的防水层； 

3  按设计位置安装设备，不得随意打洞和安装空调或其他设备。

9.0.3  在工程竣工验收后，当遇到特大级风、地震等自然灾害时，应对外围护墙体进行一次全面检查。除此之外每五年应检查一次。定期检查和维护项目应包括： 

1  墙体有无变形、错位、松动，当发现上述情况，应对该部位对应的隐蔽结构进行进一步检查；

2  墙体的主要承力构件、连接构件和连接螺栓等是否损坏、连接是否可靠、有无锈蚀等；

3  密封胶有无脱胶、开裂、起泡，密封胶条有无脱落、老化等损坏现象；重点检查单元板块间的胶条有无松动、脱落、老化等损坏现象，发现密封胶或密封胶条脱落或损坏时，应及时进行修补与更换。

9.0.4  外围护墙体的检查、保养与维修的作业中，凡属高空作业者，应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》

JGJ 80的有关规定。
【条文说明】9.0.1-9.0.4 为了使墙体在使用过程中保持设计要求的功能和性能，确保不发生安全事故，本章规定施工单位应提供给业主墙体使用维护说明书，作为工程竣工交付内容的组成部分，指导墙体的使用和维护。业主应根据墙体使用维护说明书及本标准的相关要求，制定使用维护制度，保证墙体的安全性与功能性要求。同时提醒检查、保养与维修的作业中，凡属高处作业者执行标准。
附录A  外围护墙板耐候性试验方法

A.0.1  试验仪器与设备应符合下列要求：

1  耐候性试验箱：控制范围符合试验要求，每件试样的测温点不应少于4个，每个测温点的温度与平均温度偏差不应大于5℃，试验箱壁厚0.10m～0.15m，试验箱能够自动控制和记录试样的表面温度。

2  试验架：钢架，试验架应足够牢固，并可安装到耐候性试验箱上。试验架尺寸应满足：

面积不应小于6.0m2；

宽度不应小于2.5m；

高度不应小于2.0m。

A.0.2  试样如图A.0.2所示，试样制备应符合下列要求：

1  试样由试验架和受测复合墙板组成，试样数量1个。

2  复合墙板应与组合墙体单元中实际使用的材料保持一致，并牢固安装在试验架上，安装完成后应在室内放置24h。

3  试样应包含2种宽度尺寸的组合墙体单元，2块组合墙体单元之间的竖向接缝应与组合墙体的实际构造保持一致。

4  组合墙体单元应符合下列规定：

左边的组合墙体单元宽度应为1.2m，上角处应预留一个宽0.4m、高0.6m的洞口，洞口距离边缘应为0.4m；

右边的组合墙体单元宽度不应小于1.3m，并应至少包含1条横向复合墙板拼缝和1条竖向复合墙板拼缝，拼缝应位于组合墙体单元中间，拼缝应与组合墙体单元的实际构造保持一致。

5  2块组合墙体单元可用不同类型的饰面材料。

6  组合墙体单元的四边和洞口四边应与组合墙体的实际构造保持一致。


图A.0.2  试样示意图

A.0.3  试验应按下列程序进行：

1  按下列规定组装试样：

1）试样应与耐候性试验箱开口紧密接触，试样外沿应与耐候性试验箱外沿齐平；

2）在试样表面按面积均布粘贴表面温度传感器。

2  进行热雨循环80次，每20个热雨循环后，对饰面层的外观进行检查并做记录。热雨循环条件如下：

1）加热3h，在1h内将试样表面温度升至70℃，并恒温在（70±5）℃，试验箱内空气相对湿度保持在10%～20%范围内；

2）喷淋水1h，水温（15±5）℃，喷水量1.0L/（m2·min）～1.5L/（m2·min）；

3）静置2h。

3  试样完成热雨循环后，在空气温度10℃～30℃、相对湿度不低于50%条件下放置2d，然后进行热冷循环。

4  进行热冷循环5次，在热冷循环结束后，对饰面层的外观进行检查并做记录。热冷循环条件如下：

加热8h，在1h内将试样表面温度升至50℃，并恒温在（50±5）℃，试验箱内空气相对湿度保持在10%～20%范围内；

制冷16h，在2h内将试样表面温度降至-20℃，并恒温在（-20±5）℃。

5  试样完成热冷循环后，在空气温度10℃～30℃、相对湿度不低于50%条件下放置7d，然后进行冻融循环。

6  进行冻融循环25次，在冻融循环后，对饰面层的外观进行检查并做记录。冻融循环条件如下：

喷淋水1h，水温（15±5）℃，水量1.0L/（m2·min）～1.5L/（m2·min）；

恒温1h，保持试样表面温度（20±5）℃，试验箱内空气相对湿度不低于80%；

冷冻5h，在1h内将试样表面温度降至-20℃，并恒温在（-20±5）℃；

恒温1h，在0.5h内将试样表面温度升至20℃，并恒温在（20±5）℃，试验箱内空气相对湿度不低于80%。

7  试样完成冻融循环后，在空气温度10℃～30℃、相对湿度不低于50%条件下放置7d，然后依次进行外观检查、抗弯极限承载力测定、抗撞击性能测定、拉伸粘结强度测定。

8  按下列规定进行外观检查：

目测检查试样有无可见裂缝、粉化、空鼓、剥落等现象。有裂缝、粉化、空鼓、剥落等情况时，记录其数量、尺寸和位置；

按不同类型的饰面材料分别进行检查。

9  按下列规定进行抗弯极限承载力测定：

每个组合墙体单元应分别进行测定；

按现行行业标准《建筑结构保温复合板》JG/T 432的规定进行。

10  按下列规定进行抗撞击性能测定：

每个组合墙体单元应分别进行测定；

按本标准的规定进行。

11  按下列规定进行拉伸粘结强度测定：

每个组合墙体单元测点6个，尺寸为100mm×100mm，测点应在试样表面均布，断缝切割至夹芯层表面；

按现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110的规定进行。

A.0.4  试验结果应符合下列要求：

1  试样外观试验结果为有无可见裂缝、粉化、空鼓、剥落等现象。

2  每个组合墙体单元的抗弯极限承载力应分别计算，计算所得数值应与未做耐候性试验的抗弯极限承载力数值进行对比，并计算保留率，精确到0.1%。

3  每个组合墙体单元的抗撞击性能不应低于未做耐候性试验的抗撞击性能。

4  每个组合墙体单元的拉伸粘结强度应分别计算，拉伸粘结强度试验结果为各自6个试验数据中4个中间值的算术平均值，精确到0.01MPa。

附录B  复合墙板不透水性试验方法
B.0.1  试样的尺寸与数量：在FR复合保温墙板上裁切尺寸200mm×200mm的试块，数量3个。

B.0.2  试验过程：将试样四周密封，使室外侧面板或隔墙板一侧面板朝下浸入室温水中，浸入水中的深度为2mm～5mm，浸泡24h后观察是否有水透过室内侧面板或隔墙板另一侧面板（为便于观察，可在水中添加颜色指示剂）。

B.0.3  试验结果：3个试样浸水24h后室内侧面板或隔墙板另一侧面板未出现湿痕，判定为“内侧未渗透”或“单侧未渗透”。

附录C  耐撞击性能试验方法

C.1  范围

本附录规定了用软体重物撞击试件表面检验墙体耐撞击性能的试验方法。

C.2  试验设备

C.2.1 试验框架

试验框架用足够坚固、能承受试验荷载，且不影响试验结果试件，并试件的固定条件应能代表支座的真实情况 。

C.2.2 撞击物体

撞击物体是总质量为（50±0.5）kg的锥形球袋，为一软体重物（见图C.1），其要求符合GB/T 22631中3.3的规定。

单位为毫米
[image: image3.wmf]
说明：
1——皮革条； 2——八片帆布外壳； 3——皮革底。
图C.1  锥形球袋

C.2.3 设备

测试用设备符合下列规定：

a）悬挂装置的挂点应足够坚固，并能调整以满足不同撞击位置的需要。悬挂撞击物体的钢丝绳宜为5mm的不锈钢丝绳。在最大降落高度处，悬挂钢丝绳与挂点垂线的夹角不宜大于65°，如图C.2所示。

b）撞击物体和悬挂钢丝绳在自由状态时，锥形球袋外缘与试件表面的距离宜大于5mm，且小于15mm。撞击物体的几何中心应位于被撞击点以50mm为半径的圆形范围内。

c）撞击物释放装置应能准确定位撞击物体的提升的高度，保持撞击物体中心线和悬挂钢丝绳中心线在同一直线上，并确保撞击物体释放后能够自由下落，撞击物对试件的冲击是由锥形球袋做摆动下落而造成的。

C.3  试验环境

试验样品应在15℃～30℃温度范围、25%～75%相对湿度的环境中存放和试验。

C.4  试验程序

试验过程中，试验样品应在正常使用状态。

C.4.1 撞击能量

撞击能量按式C.1计算

             E=9.8mh  …………………………………（C.1）

式中：

E-撞击能量，单位为牛米（N•m ）；

m-撞击物体的质量，单位为千克（kg）；

h-撞击物体有效下落高度，单位为米（m）。

C.4.2 确定撞击点

可选择建筑师指定的任何部位进行撞击试验，一般可选择如下部位进行试验：

a）竖向拼接缝的中点；

b）横向拼接缝的中点；

c）墙板的中心；

d）楼面上部800以下部位墙板的中心。 

C.4.3 试验过程

试验过程应符合下列规定：

a）外围护墙体耐撞击试验宜从较低高度进行，撞击设定位置，然后逐级增加高度至设定高度，并撞击5次，观察并记录试件的状况，测量试件的残余变形。降落高度的误差为±20mm。撞击过程中应避免撞击物回弹多次对试件反复撞击；

b）室内隔墙耐撞击试验，将锥形球袋的重心提升至设定高度，撞击设定位置，反复5次。

C.4.4 结果判定

违反下列情况之一应判定为不合格：

a）墙体应能吸收撞击能量，保持原有性能；

b）撞击力消失后，墙体应能恢复，不发生永久变形；

c）撞击力不应导致墙体零件脱落。






说明：

1——铰轮；

2——锥形球袋；

3——受测墙体；

4——支撑架；

H——落差高度。

图C.2  耐撞击性能试验装置示意图
本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下： 

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用

        “可”。

2  条文中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为：“应按……执行”或“应符合……的规定(或要求)”。

　　　　　　引用标准名录

1《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

2《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

3《建筑隔墙用保温条板》GB/T 23450

4《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157

5《建筑设计防火规范》GB 50016
6《民用建筑隔声设计规范》GB 50118
7《民用建筑热工设计规范》GB 50176
8《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003
9《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001
10《建筑外墙防水技术规程》JGJ/T 235
11《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

12《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580

13《防火封堵材料》GB 23864

14《建筑用阻燃密封胶》GB/T 24267

15《建筑用轻质隔墙条板》 GB/T 23451

16《建筑结构保温复合板》JG/T 432

17《玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板》GB/T 19631

18《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287

19《建筑用金属面绝热夹芯板》GB/T 23932

20《建筑隔墙用轻质条板通用技术要求》JG/T 169

21《外墙用非承重纤维增强水泥板》JG/T 396

22《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906

23《建筑幕墙》GB/T 21086

24《建筑构件耐火试验方法 第3部分：试验方法和试验数据应用注释》GB/T 9978.3

25《绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法》GB/T 13475

26《建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法》GB/T 18250

27《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

28《外墙保温复合板通用技术要求》JG/T 480

29《泡沫混凝土应用技术规程》JGJ/T 341

30《建筑绝热用玻璃棉制品》GB/T 17795
31《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251

32《建筑结构用冷弯薄壁型钢》JG/T 380

33《冷弯型钢》GB/T6725

34《结构用冷弯空心型钢》GB/T6728

35《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981

36《钢结构设计规范》GB 50017

37《紧固件机械性能  螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1

38《紧固件机械性能  螺母  粗牙螺纹》GB/T 3098.2

39《紧固件机械性能  自攻螺钉》GB/T 3098.5

40《紧固件机械性能  不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.6

41《紧固件机械性能  自钻自攻螺钉》GB/T 3098.11
42《紧固件机械性能  不锈钢螺母》GB/T 3098.15

43《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683

44《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776

45《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482

46《聚硫建筑密封胶》JC/T 483

47《单组份聚氨酯泡沫填缝剂》JC 936

48《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498

49《建筑结构荷载规范》GB50009
50《建筑抗震设计规范》GB50011
51《钢结构设计规范》GB50017
52《混凝土结构设计规范》GB50010
53《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1
54《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99
55《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3
56《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289

57《建筑地面设计规范》 GB50037
58《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018

59《建设施工企业质量管理规范》GB50430
60《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33
61《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46

62《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80

63《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411

64《建筑结构用冷弯矩形钢管》JG／T 178

65《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110

66《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126

67《混凝土后锚固技术规程》JGJ145

68《建筑物垂直部件 抗冲击试验 冲击物及通用试验程序》GB/T 22631
DBJ





1





2





3





1





3





4





2





H





外面板（FR板）





夹芯保温材料





内面板（FR板）





外面板（可带饰面）





保温层





轻钢龙骨层（填充岩棉或玻璃棉）





内面板





内面板（可带饰面）





FR复合保温墙板





墙板系统


安装单元二





墙板


系统


安装


单元


一









































附件1








1
— 1 —

