
附件
长沙国控·产业大厦项目1#栋

超限高层建筑抗震设防专项审批表
	项目名称
	长沙国控·产业大厦项目
	项目

地址
	长沙市天心区城南路，长沙市妇幼保健院东侧

	单位类别
	单位名称
	资质

等级
	法定

代表人
	项目

负责人
	社会信用代码
	单位地址

	建设单位
	长沙湖橡更新投资建设有限公司
	/
	游纲
	游纲
	91430100MACQBU5303
	湖南省长沙市雨花区黎托街道劳动东路238号泰来居综合办公楼1501

	勘察单位
	长沙核工业工程勘察院有限公司
	工程勘察综合资质甲级
	黄迪辉
	王倪山
	91430124184248704F
	宁乡县玉潭镇一环北路123号

	设计单位
	中机国际工程设计研究院有限责任公司
	建筑工程甲级
	陈蕃
	李克
	914300004448853216
	长沙市雨花区韶山中路18号

	立项批准机关及文号
	备案机关：长沙市雨花区发展和改革局

备案编号：雨发改投备〔2024〕77号

	规划设计条件审批单位及文号
	审批单位：长沙市自然资源和规划局

文    号：20230098GCSP1-2

	工

程

概

况
	建设规模
	建筑面积:135635.51㎡ 
	工程

特征
	本项目规划总用地面积17911㎡，总建筑面积135635.51㎡。1#楼主要建筑功能为酒店、商业、物管用房。建筑总高为179.9m，地上共42层、地下3层，建筑面积71438.16㎡。采用框架-核心筒结构形式，采用人工挖孔桩基础，抗震设防烈度6度（0.05g），抗震设防类别为丙类，抗震设防性能目标为C级。

	
	基础

形式
	人工挖孔桩
	
	

	
	工程等级
	大型
	抗震设防类别
	丙类
	抗震设防烈度
	6度

	
	超限情况
	本工程存在存在楼板不连续、局部穿层柱、个别楼层扭转位移比略大于1.2等3项不规则，结构高度为B级，属于超高的一般不规则框架-核心筒结构高层建筑。

	专家组的审查意见
	总体评价：提供审查的《长沙国控·产业大厦项目1#栋超限高层建筑抗震设计可行性论证报告》中的抗震分析比较全面，结构计算结果满足抗震设防要求，采取的抗震措施适当。经专家组评议，本项目审查结论意见为通过。 
审查意见和建议：
1.完善地基基础变形分析；
2.完善结构不规则项的抗震加强措施；
其他详见专家个人意见。

	专家组成员
	王四清、郭健、江山红、彭柏兴、葛清武

	抄送：长沙市住房和城乡建设局、中机国际工程设计研究院有限责任公司、长沙核工业工程勘察院有限公司、施工图审查机构。





